## Rekapitulácia stavby
2012 |  | Hárok obsahuje: |  |  |  |  | 1) Súhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulácia objektov
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
SÚHRNNÝ LIST STAVBY
|  | Kód: |  |  |  |  | A2014-105-TD
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
|  | JKSO: | [13 empty] | KS:
|  | Miesto: |  |  |  |  | Rožňava OOPZ | [8 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: |  | 00151866
|  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [12 empty] | IČO DPH:
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO:
IČO DPH:
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: |  | 44140100
|  |  | Aproving s.r.o. | [12 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu
Cena bez DPH
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  | z
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  | z
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | #REF!
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | #REF!
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | z | #REF!
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | EUR
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | A2014-105-TD
| Stavba: | [6 empty] | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Miesto: | [6 empty] | Rožňava OOPZ | [6 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [6 empty] | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  | Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov
/ |  | A2014-105-TD |  |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
|  | 01 |  |  |  | SO-01 OOPZ
/ |  |  | 01 |  |  |  | SO-01 OOPZ
/ |  |  | 01.01 |  |  |  | SO-01.01 Architektúra
/ |  |  | 01.02 |  |  |  | SO-01.02 Elektroištelácia a bleskozvod
/ |  |  | 01.03 |  |  |  | SO-01.03 Ústredné kúrenie
|  | 02 |  |  |  | SO-02 Bezbariérový vstup
/ |  |  | 02 |  |  |  | SO-02 Bezbariérový vstup
/ |  |  | 02.01 |  |  |  | SO-02.01 Architektúra
|  | 03 |  |  |  | SO-03 Bezbariérové WC
/ |  |  | 03 |  |  |  | SO-03 Bezbariérové WC
/ |  |  | 03.01 |  |  |  | SO-03.01 Architektúra
/ |  |  | 03.02 |  |  |  | SO-03.02 Zdravotechnika
/ |  |  | 03.03 |  |  |  | SO-03.03 Elektroinštalácia
/ |  |  | 03.04 |  |  |  | SO-03.04 Vzduchotechnika
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

## A2014-105-TD - Rožňava OO...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | nulová | 0% | z | #REF!
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu

## 01 - SO-01 OOPZ
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Objekt: |  | 01 - SO-01 OOPZ
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | nulová | 0% | z | #REF!
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 01 - SO-01 OOPZ
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 01 - SO-01 OOPZ
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu

## 01.01 - SO-01.01 Architek...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Objekt: |  | 01 - SO-01 OOPZ
| Časť: |  | 01.01 - SO-01.01 Architektúra
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF! |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 01 - SO-01 OOPZ
Časť: |  |  | 01.01 - SO-01.01 Architektúra
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
4 - Vodorovné konštrukcie
6 - Úpravy povrchov, podlahy,
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Izolácie striech
713 - Izolácie tepelné
764 - Konštrukcie klampiarske
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
783 - Dokončovacie práce - nátery
784 - Dokončovacie práce - maľby
OST - Ostatné
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 01 - SO-01 OOPZ
Časť: |  |  | 01.01 - SO-01.01 Architektúra
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
4 - Vodorovné konštrukcie
1 | K | 417321313 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 |  |  | m3 | 5.293
2 | K | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie |  |  | m2 | 63.51
3 | K | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie |  |  | m2 | 63.51
4 | K | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 |  |  | t | 0.475
5 | K | 451971111 | Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele, D+M štrkového pásu hr. 100mm v zmysle PD |  |  | m2 | 63.72
6 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200 (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 73.278
6 - Úpravy povrchov, podlahy,
7 | K | 216904112 | Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva |  |  | m2 | 1212.492
8 | K | 611466025 | Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 125.54
9 | K | 611466143 | Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná strednozrnná (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 125.54
89 | K | 622422221 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% štukových |  |  | m2 | 1212.492
10 | K | 622463025 | Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 1212.492
11 | K | 622464143 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikónová roztieraná stredozrnná (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 1081.478
12 | K | 622465112 | Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrnná (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 131.014
13 | K | 625250157 | Doteplenie konštrukcie hr. 120 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením (dodanie a montáž, vrátane sokla a zateplenia vyčnievajúceho základu, kompletný zatepľovací systém bez povrchovej úpravy, vrátane očistenia podkladu) (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 131.014
14 | K | 625252021 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy (vrátane ostení okien a dverí, komín - zatepliť minerálnou vlnou, vrátane očistenia podkladu a penetrácie) (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 163.591
15 | K | 625252023 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy (vrátane zateplenia stropu suterénu a konzol, penetrácie podkladu a povrchu, tmelenia spojov pri stenách, minerálnu vlnu použiť pri komínoch, vrátane očistenia podkladu a penetrácie) (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 125.54
16 | K | 625252030 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy (vrátane fasády, v mieste zvodov bleskozvodu počítať s pásom z minerálnej vlny v súlade s STN, vrátane očistenia podkladu a penetrácie, dodania a montáže vetracích mriežok na fasáde) (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 792.347
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
17 | K | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou |  |  | m | 106.2
18 | M | 5922924600-PC | PREMAC doplnky obrubník záhradný 50x15x5 cm farba sivá (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 214
19 | K | 918101111 | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 (dodanie a montáž) |  |  | m3 | 7.965
20 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m (s ochrannou sieťou na boku lešenia, zábradlím, ochrannými prvkami pod stojky) |  |  | m2 | 1500
21 | K | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m |  |  | m2 | 4500
22 | K | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m (s ochrannou sieťou na boku lešenia, zábradlím, ochrannými prvkami pod stojky) |  |  | m2 | 1500
23 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m |  |  | m2 | 125.54
24 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m |  |  | m2 | 1386.09
25 | K | 952901411r | Vyčistenie ostatných objektov (strechy) akejkoľvek výšky |  |  | m2 | 472.8
26 | K | 953945002 | Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S (alt.ekvivalent) |  |  | m | 537.62
27 | K | 953945012 | Profil soklový pre hr.izolantu 12 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém Terranova,kód 29148 (alt.ekvivalent) |  |  | m | 103.9
28 | K | 953945015 | Profil soklový pre hr.izolantu 15 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém Terranova,kód 29148 (alt.ekvivalent) |  |  | m | 103.9
29 | K | 959941121 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm |  |  | ks | 104
30 | K | 968062356 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, vr. krídiel, vnútorných a vonkajších parapetov -0,05400t |  |  | m2 | 267.666
31 | K | 968063455 | Vybúranie kovových dverových zárubní, vr. krídiel, -0,08200t |  |  | m2 | 8.848
32 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím |  |  | t | 15.676
33 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 15.676
34 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 470.28
35 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 15.676
36 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 15.676
37 | K | 979089713 | Prenájom kontajneru 7 m3 |  |  | mes | 3
99 - Presun hmôt HSV
38 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |  |  | t | 460.904
PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Izolácie striech
39 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju (vrátane fólie na strešných klínoch, vytiahnutia fólie na atiku, parozábrany, dodávky a montáže OSB dosky a extrudovaného polystyrénu na atiku, ochranných rohových a kútových líšt a ich kotvení) |  |  | m2 | 514
40 | M | 2832990650 | FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 2056
41 | M | 2833000150 | FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 591.1
42 | M | 2832990190 | FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2 (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 591.1
43 | K | 712960020 | Osadenie odvetrávacieho komínku na streche (vrátane očistenia a odstránenia pôvodných komínkov) |  |  | ks | 25
44 | M | 2832990650 | FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 100
45 | M | 6285210000 | Vedag za studena samolepiace elastomerobitúmenové pásy VEDASTAR modrozelený, hr. 4,0mm (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 12.5
46 | M | 6285210012 | Vedag VEDAPLAN® hotové detaily, čierne odvetrávací komínok, DN 70/225 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 25
47 | K | 712973232 | Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm |  |  | ks | 15
48 | M | 2833000150 | FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 7.5
49 | K | 712973245 | Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie |  |  | ks | 20
50 | M | 2833000150 | FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 10
51 | K | 998712102 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | t | 1.841
713 - Izolácie tepelné
52 | K | 713142155 | Dodávka a montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve (počítať v dvoch vrstvách), prichytenie kotvami (vr. M kotiev) |  |  | m2 | 514
53 | M | 2832990600 | FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 2056
54 | M | 2837653422 | EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm ISOVER vrátane klínov, zvislého zateplenia atiky (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 539.7
90 | M | 2837653419 | EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm vrátane klínov (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 485.52
56 | K | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m |  |  | t | 2.248
764 - Konštrukcie klampiarske
57 | K | 764333930 | Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na plochej streche rš 360 mm (oplechovanie vyčnievajúceho základu v zmysle PD, ozn. 2/K) |  |  | m | 58.36
58 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t (vrátane očistenia a napenetrovania podkladu) |  |  | m | 175.44
59 | K | 764421870 | Demontáž oplechovania ríms rš od 500 mm, -0,00252t (vrátane očistenia a napenetrovania podkladu) |  |  | m | 6.58
60 | K | 764422921 | Oplechovanie ríms z pozinkovaného Pz plechu rš 1050 mm (konzol v zmysle pd, ozn. 3/K, 4/K) |  |  | m | 6.58
61 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t (vrátane očistenia a napenetrovania podkladu) |  |  | m | 105.85
62 | K | 764430950 | Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov a nadmuroviek rš 625 mm 1/K |  |  | m | 109.86
63 | K | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | t | 0.496
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
64 | K | 767161110-PC | Dodávka a montáž nového strešného izolovaného výlezu (, napríklad FDA s protipožiarnym prevedením EI2 30 - EI2 120 min., teleskopickým madlom, zapusteným západkovým uzáverom s možnosťou zamykania, vrátane montážneho príslušenstva), vrátane demontáže starého 0,95*0,95 |  |  | ks | 1
65 | K | 767631101-PC | Montáž okien v zmysle STN 73 3134, (D+M vonkajšia páska a vnútorná páska, PUR montážna pena), vrátane D+M parapetov vnútorných/vonkajších a žaluzií, vrátane zakrývania ochrannou fóliou (D+M) pri prácach na zateplení fasády a vyspravením vnútorného ostenia |  |  | m2 | 267.666
66 | M | 6114100101-p.č.1 | Plastové okno 2,1*1,5 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, (vrátane 5.sieťok proti hmyzu na okná) - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 62
67 | M | 6114100101-p.č.1sieť | Plastové okno 2,1*1,5 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 3
68 | M | 6114100101-p.č.1.1 | Plastové okno 2,1*1,5 s parapetmi, izolačné trojsklo, mliečne s drôtenou vložkou (miestnosť 103 a 104), min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, sieťky proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 2
69 | M | 6114100101-p.č.2 | Plastové okno 2,1*1,5 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, mliečne sklo, sieťka proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 7
70 | M | 6114100101-p.č.3 | Plastové okno 0,9*0,6 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, mliečne sklo (vrátane 3.sieťok proti hmyzu na okná), pákový mechanizmus otvárania - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 8
71 | M | 6114100101-p.č.4 | Plastové okno 1,5*2,4 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, 4 pánty na jedno krídlo - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 5
72 | M | 6114100101-p.č.5 | Plastové okno 2,0*2,57 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, spodný rad okien bezpečnostné pancierované mliečne sklo - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 1
73 | M | 6114100101-p.č.6 | Plastové okno 2,0*3,78 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, spodný rad okien bezpečnostné pancierované mliečne sklo - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 1
74 | M | 6114100101-p.č.7 | Plastové okno 1,34*1,34 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 1
75 | K | 767631102-PC | Montáž exterierových dverí v zmysle STN 73 3134 (vonkajšia páska a vnútorná páska, PUR montážna pena), vrátane úprav ostenia, zakrývania ochrannou fóliou (D+M) pri prácach na zateplení fasády |  |  | ks | 3
76 | M | 6114122400-p.č.1 | Dvere exteriérové bezpečnostné Al s prahom a nadsvetlíkom 1,80*2,60 - biela - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 1
77 | M | 6114122400-p.č.2 | Dvere exteriérové bezpečnostné Al s prahom 1,45*2,05 - biela - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 1
78 | M | 6114122400-p.č.5 | Dvere plné exteriérové bezpečnostné plastové s prahom 0,88*1,1 - biela - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou |  |  | ks | 1
79 | K | 767662110 | Dodávka a montáž mreží pevných skrutkovaním - s úpravou uchytenia do ostenia (vrátane dodania materiálu na uchytenie a očistenia pred náterom) |  |  | m2 | 97.269
80 | K | 767662110r | Demontáž mreží pevných skrutkovaním |  |  | m2 | 89.001
81 | K | 998767103 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m |  |  | t | 1.035
783 - Dokončovacie práce - nátery
82 | K | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné (vrátane očistenia a odmastenia pred náterom) |  |  | m2 | 35
83 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný (vrátane očistenia a odmastenia pred náterom) |  |  | m2 | 35
784 - Dokončovacie práce - maľby
84 | K | 784452211-PC | Penetračný náter (ostení okien, dverí, stropu suterénu, vnútorných stien a priečok) |  |  | m2 | 289.131
85 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (vnútorných ostení, prekladov pri oknách a dverách, maľba stien a stropov po demontáži starých svietidiel a zateplení stropu) |  |  | m2 | 289.131
OST - Ostatné
86 | K | 11HSV | Montážne práce pre HSV - robotník tr.1 (menej náročné) - príprava staveniska na stavebné práce (demontáž, úprava a spätná montáž prvkov na fasáde, vysunutie vetracích mriežok na fasáde 1.NP, vrátane dodávky materiálov, dodávky a uloženia ochranného materiálu na zakrývanie podláh a nábytku) |  |  | hod | 40

## 01.02 - SO-01.02 Elektroi...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Objekt: |  | 01 - SO-01 OOPZ
| Časť: |  | 01.02 - SO-01.02 Elektroinštalácia a bleskozvod
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | nulová | 0% | z | #REF!
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 01 - SO-01 OOPZ
Časť: |  |  | 01.02 - SO-01.02 Elektroinštalácia a bleskozvod
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
D1 - Rozvádzače
D2 - Inštalačný materiál
D3 - Bleskozvod a uzemnenie
D4 - Zemné práce
D5 - Ostatné
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 01 - SO-01 OOPZ
Časť: |  |  | 01.02 - SO-01.02 Elektroinštalácia a bleskozvod
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu
D1 - Rozvádzače
1 | K | Pol1 | Meranie a regulácia v strojovni UK (vrátane potrebnej kabeláže, napojenia do rozvádzača a potrebného dozbrojenia, napojenia kabeláže) |  |  | ks | 1
2 | K | Pol2 | - riadiaca jednotka pre 2 samostatné mix. Okruhy ÚK + priamy okruh a TÚV (je v cene Pol1) |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
3 | M | Pol3 | - montážna sada pre okruhový regulátor (je v cene Pol1) |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
4 | M | Pol4 | - snímač vonkajšej teploty (je v cene Pol1) |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
5 | M | Pol5 | - káblový snímač teploty zásobníka tepla (je v cene Pol1) |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
D2 - Inštalačný materiál
10 | K | Pol10 | svietidlo nástenné s LED žiarovkou 9W IP 20 |  |  | ks | 4
11 | K | Pol11 | svietidlo nástenné s LED žiarovkou 9W IP 23 |  |  | ks | 5
12 | K | Pol12 | svietidlo stropné s LED žiarovkou a senzorom pohybu 6W IP 20 |  |  | ks | 14
13 | K | Pol13 | svietidlo nástenné s LED žiarovkou a senzorom pohybu 6W IP20 |  |  | ks | 17
14 | K | Pol14 | svetlomet s LED žiarvkou 30W IP 23 |  |  | ks | 1
15 | K | Pol15 | svetlomet s LED žiarvkou a senzorom pohybu 30W IP 23 |  |  | ks | 1
6 | K | Pol6 | svietidlo žiarivkové stropné, 2 x 28W, EVG 230 V, IP 20 s clonenou mriežkou |  |  | ks | 125
7 | K | Pol7 | svietidlo žiarivkové stropné, 2 x 28W, EVG 230 V, IP 23 |  |  | ks | 4
8 | K | Pol8 | svietidlo stropné s LED žiarovkou 9W IP 23 |  |  | ks | 2
9 | K | Pol9 | svietidlo stropné s LED žiarovkou 9W IP 20 |  |  | ks | 26
D3 - Bleskozvod a uzemnenie
16 | K | Pol16 | FeZn o 8/PV21 - zberné vedenie (K+M) |  |  | m | 140
17 | K | Pol17 | FeZn o8 / PV 17-4, zvodové vedenie (K+M) |  |  | m | 120
18 | K | Pol18 | FeZn o10, zemniace vedenie (K+M) |  |  | m | 15
19 | K | Pol19 | skúšobná svorka SZ (K+M) |  |  | ks | 7
20 | K | Pol20 | ochranný uholník OU + 2x držiak DOU kl3 (K+M) |  |  | ks | 7
21 | K | Pol21 | Popisný štítok (K+M) |  |  | ks | 7
22 | K | Pol22 | zberacia tyč JP20, 2 m, vrátane osadenia (K+M) |  |  | ks | 6
23 | K | Pol23 | K+M izolovaný zberač HVI typ "A" dĺžka vodiča 10m, vč. upevnenia (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
24 | K | Pol24 | Spojovacie svorky DJ1, SP1, SK, So (K+M) |  |  | ks | 48
D4 - Zemné práce
25 | K | Pol25 | Výkop a zásyp ryhy o rozmere 35x70 cm v zem.tr.4 |  |  | m | 10
D5 - Ostatné
26 | K | Pol26 | osadenie svietidiel s následnými úpravami omietky a maľby, úprava inštalácie v sociálkach, ukončenie káblov, zapojenie inštalácie (dodanie a montáž 9 prechodiek cez steny vo fasáde a 2 prechodiek na streche, nadvihnutie antén s betónovými kockami a nové uchytenie po zateplení na streche, vetrací otvoru pod stropom na 1.NP, demontáž, dodávka a montáž 3ks svietidiel na fasáde) |  |  | hod | 240
27 | K | Pol27 | nastavenie regulácie ÚK |  |  | hod | 40
28 | K | Pol28 | Odborná prehliadka a skúška |  |  | hod | 80
29 | K | Pol29 | Demontáž a likvidacia starého bleskozvodu |  |  | hod | 48
30 | K | Pol30 | Demontáž a likvidacia starých svietidiel - nebezpečný odpad (odvoz na riadenú skládku, poplatok) |  |  | hod | 96

## 01.03 - SO-01.03 Ústredné...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Objekt: |  | 01 - SO-01 OOPZ
| Časť: |  | 01.03 - SO-01.03 Ústredné kúrenie
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | nulová | 0% | z | #REF!
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 01 - SO-01 OOPZ
Časť: |  |  | 01.03 - SO-01.03 Ústredné kúrenie
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
732 - Ústredné kúrenie, strojovne
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
OST - Ostatné
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 01 - SO-01 OOPZ
Časť: |  |  | 01.03 - SO-01.03 Ústredné kúrenie
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím |  |  | t | 3.863
2 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 3.863
3 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 115.89
4 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie |  |  | t | 3.863
5 | K | 979089713 | Prenájom kontajneru 7 m3 |  |  | mes | 3
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
6 | K | 713482131 | Montáž trubíc z PE (vrátane tepelnej izolácie podľa príslušnej normy, vr.prierazov a spätnej úpravy nosnej konštrukcie) |  |  | m | 102
7 | M | 2837741531 | Izolácia Trubice Tubolit 18/30-DG (46) ARC-0063 Armacell AZ FLEX (alt.ekvivalent) |  |  | m | 4
8 | M | 2837741558 | Izolácia Trubice Tubolit 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX (alt.ekvivalent) |  |  | m | 4
9 | M | 2837741571 | Izolácia Trubice Tubolit 35/30-DG (28) ARC-0066 Armacell AZ FLEX (alt.ekvivalent) |  |  | m | 50
10 | M | 2837741583 | Izolácia Trubice Tubolit 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX (alt.ekvivalent) |  |  | m | 40
11 | M | 2837741615 | Izolácia Trubice Tubolit 76/20-DG (18) ARC-0058 Armacell AZ FLEX (alt.ekvivalent) |  |  | m | 4
12 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m |  |  | % |  | 1.3
732 - Ústredné kúrenie, strojovne
13 | K | 732110812 | Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09300t |  |  | m | 3
14 | K | 732111125 | Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100 |  |  | ks | 1
15 | K | 732111225 | Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dľžky telesa DN 100 |  |  | ks | 4
16 | K | 732111312 | Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 25 |  |  | ks | 4
17 | K | 732111315 | Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40 |  |  | ks | 4
18 | K | 732111318 | Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 65 |  |  | ks | 2
19 | K | 732211813 | Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého objemu do 630 l, -0,29900t |  |  | ks | 1
20 | K | 732219103 | Montáž ohrievača vody zásobníkového ležatého kombinovaného objemu do 200 l |  |  | súb | 1
21 | M | 4843888500 | Ohrievač vody zásobníkový LOVK 201 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
22 | K | 732429111 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 |  |  | súb | 4
23 | M | 3195900144 | čerpadl.Wilo Stratos 25/1-6 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 3
24 | K | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m |  |  | % |  | 1.1
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
25 | K | 722131312 | Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d15x1,2mm (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol (alt.ekvivalent) |  |  | m | 462
26 | K | 722131313 | Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d18x1,2mm (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol (alt.ekvivalent) |  |  | m | 42
27 | K | 722131315 | Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d28x1,5mm (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol (alt.ekvivalent) |  |  | m | 46
28 | K | 722131316 | Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol (alt.ekvivalent) |  |  | m | 90
29 | K | 722131317 | Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol (alt.ekvivalent) |  |  | m | 54
30 | K | 733110806 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t |  |  | m | 500
31 | K | 733110808 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t |  |  | m | 201
32 | K | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol |  |  | m | 1
33 | K | 733111107 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol |  |  | m | 2
34 | K | 733121122 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3, 2 (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol |  |  | m | 4
35 | K | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových |  |  | m | 701
36 | K | 733890801 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m |  |  | t | 2.505
37 | K | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m |  |  | % |  | 1.4
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
38 | K | 734109115 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65 |  |  | súb | 2
39 | M | 4228461356 | DN 65, medziprírubová klapka |  |  | ks | 2
40 | K | 734200821 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 |  |  | ks | 156
41 | K | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 |  |  | ks | 36
42 | M | 5510900383 | Guľový kohút s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5, DN 15 Herz obj.č.1251201 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 28
43 | M | 5510900434 | Rýchloodvzdušňovač, teleso z kujnej mosadze, tesnenie EPDM., PN 10, DN 15 Herz obj.č.1263001 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 8
44 | K | 734209104 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 |  |  | ks | 156
45 | M | 5510900100 | 15 mm, prech. s krúž. s masív. gum. tesnením, mäkké tesnenie, pres. matica G 3/4 Herz obj.č.1627615 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 156
46 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 |  |  | ks | 183
47 | M | 4228461017 | 1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy, hrdlo x vonkajší závit G 3/4" Herz obj.č.1772361 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 78
48 | M | 4228461092 | 1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy, hrdlo x vonkajší závit G 3/4 Herz obj.č.1392311 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 78
49 | M | 5510900288 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15 Herz obj.č.1210001 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 27
50 | K | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 |  |  | ks | 6
51 | M | 5510900290 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20 Herz obj.č.1210002 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
52 | M | 4228461386 | 3/4" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný s meracími ventilčekmi Herz obj.č.1421702 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 3
53 | M | 4228461303 | 3/4" priamy prepúšťací ventil HERZ Herz obj.č.1400432 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 2
54 | K | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 |  |  | ks | 9
55 | M | 5510900292 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25 Herz obj.č.1210003 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 6
56 | M | 5510900432 | Spätný ventil, PN 16, DN 25 Herz obj.č.1262202 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 2
57 | M | 4228461553 | 1" filter, veľkosť oka 0,4mm Herz obj.č.1411103 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
58 | K | 734209116 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 |  |  | ks | 14
59 | M | 5510900294 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32 Herz obj.č.1210004 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 8
60 | M | 4228461554 | 1 1/4" filter, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm Herz obj.č.1411104 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 2
61 | M | 5510900433 | Spätný ventil, PN 16, DN 32 Herz obj.č.1262203 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 2
62 | M | 42284614082 | HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002 DN32 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 2
63 | K | 734209125 | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1 |  |  | ks | 2
64 | M | 4228461609 | 1" trojcestný zmiešavací a rozdeľovací ventil HERZ Herz obj.č.1403725 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 2
65 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručného a termostatického ovládania |  |  | ks | 78
66 | M | 4849211001 | Termostat HERZ-DESIGN, s polohou "0", 6 - 30 °C Herz obj.č.1923006 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 78
67 | K | 734411111 | Dodanie a montáž teplomer technický s ochranným púzdrom |  |  | ks | 8
68 | K | 734421130 | Dodanie a montáž tlakomer deformačný kruhový |  |  | ks | 2
69 | K | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m |  |  | % |  | 0.25
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
70 | K | 735000911 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním |  |  | ks | 78
71 | K | 735000912 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním |  |  | ks | 78
72 | K | 735121811 | Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01000t |  |  | ks | 78
73 | K | 735159514 | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm (vrátane závesných systémov a odvzdušňovacích ventilov) |  |  | súb | 63
74 | M | 4845366600 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0400 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
75 | M | 4845366620 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0600 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 2
76 | M | 4845366640 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 2
77 | M | 4845366650 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0900 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 4
78 | M | 4845366660 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1000 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 14
79 | M | 4845366680 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1200 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 36
80 | M | 4845366760 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 900x0400 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 3
81 | M | 4845366780 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 900x0600 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
82 | K | 735159524 | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm (vrátane závesných systémov a odvzdušňovacích ventilov) |  |  | súb | 15
83 | M | 4845374200 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0600 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
84 | M | 4845374400 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
85 | M | 4845374500 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0900 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 3
86 | M | 4845374600 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 5
87 | M | 4845374800 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 3
88 | M | 4845375000 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
89 | M | 4845380550 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
90 | K | 735890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m |  |  | t | 1.448
91 | K | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m |  |  | % |  | 1.6
OST - Ostatné
92 | K | HZS-0071 | Skúšobná vykurovacia prevádzka |  |  | hod | 72
93 | K | HZS-PSV | Montážne práce HZS - PSV - Murárske výpomocné práce |  |  | hod | 8

## 02 - SO-02 Bezbariérový v...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Objekt: |  | 02 - SO-02 Bezbariérový vstup
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | nulová | 0% | z | #REF!
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 02 - SO-02 Bezbariérový vstup
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 02 - SO-02 Bezbariérový vstup
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu

## 02.01 - SO-02.01 Architek...
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Objekt: |  | 02 - SO-02 Bezbariérový vstup
| Časť: |  | 02.01 - SO-02.01 Architektúra
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | nulová | 0% | z | #REF!
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 02 - SO-02 Bezbariérový vstup
Časť: |  |  | 02.01 - SO-02.01 Architektúra
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
4 - Vodorovné konštrukcie
5 - Komunikácie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
OST - Ostatné
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 02 - SO-02 Bezbariérový vstup
Časť: |  |  | 02.01 - SO-02.01 Architektúra
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
1 | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t |  |  | m2 | 15
2 | K | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t |  |  | m2 | 15
3 | K | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t |  |  | m | 15
4 | K | 113307121 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t |  |  | m2 | 15
5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 |  |  | m3 | 1.5
6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné |  |  | t | 2.7
4 - Vodorovné konštrukcie
7 | K | 451577877 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku |  |  | m2 | 15
5 - Komunikácie
8 | K | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 |  |  | m2 | 15
9 | M | 5921952360 | Dlažba Low value Premac HAKA 6P SIVÁ (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 15.75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
10 | K | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou |  |  | m | 15
11 | M | 5921954590 | Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 30
12 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 10.215
13 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 306.45
14 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 10.215
15 | K | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt |  |  | t | 10.215
16 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 10.215
17 | K | 979089211 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné |  |  | t | 3.375
PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
18 | K | 767161110-PC | Dodávka a montáž zábradlia nerezového |  |  | m | 2.3
19 | K | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg |  |  | kg | 10
20 | M | 5530100121-PC | oceľový rošt s rámom 1000*500 (čistiaca rohož) |  |  | ks | 1
21 | K | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.125

## 03 - SO-03 Bezbariérové WC
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Objekt: |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | nulová | 0% | z | #REF!
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu

## 03.01 - SO-03.01 Architektura
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Objekt: |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
| Časť: |  | 03.01 - SO-03.01 Architektúra
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF! |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť: |  |  | 03.01 - SO-03.01 Architektúra
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
763 - Konštrukcie - drevostavby
766 - Konštrukcie stolárske
771 - Podlahy z dlaždíc
781 - Dokončovacie práce a obklady
783 - Dokončovacie práce - nátery
784 - Dokončovacie práce - maľby
OST - Ostatné
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť: |  |  | 03.01 - SO-03.01 Architektúra
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | K | 317162101 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm |  |  | ks | 1
2 | K | 317162103 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm |  |  | ks | 1
3 | K | 342273100 | Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm |  |  | m2 | 4.418
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
4 | K | 611466025 | Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 |  |  | m2 | 5.51
5 | K | 611466081 | Vnútorná omietka stropov štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal |  |  | m2 | 5.51
6 | K | 612462025 | Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 |  |  | m2 | 15.053
7 | K | 612462111 | Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal |  |  | m2 | 15.053
8 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou |  |  | m2 | 15.053
9 | K | 632477203 | Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm (dodanie a montáž - vrátane vyrovnania a vyčistenia) |  |  | m2 | 5.15
10 | K | 642944121 | Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2 |  |  | ks | 2
11 | M | 5533194600 | Zárubeň oceľová CgU 90x197x10cm |  |  | ks | 1
12 | M | 5533194000 | Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm |  |  | ks | 1
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
13 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m |  |  | m2 | 5.51
14 | K | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t |  |  | m2 | 5.51
15 | K | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 |  |  | ks | 2
16 | K | 968063455 | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t |  |  | m2 | 2.4
17 | K | 971033631 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t (vrátane vyrovnania a začistenia ostenia) |  |  | m2 | 3.223
18 | K | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t (vrátane hrubého vyrovnania a začistenia) |  |  | m2 | 4.095
19 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 1.456
20 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 43.68
21 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 1.456
22 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 1.456
99 - Presun hmôt HSV
23 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |  |  | t | 0.971
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
24 | K | 711113131 | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej (dodanie a montáž, vrátane kútových pások) (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 5.51
25 | K | 711113141 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN 2K na ploche zvislej (dodanie a montáž) (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 19.62
26 | K | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.088
763 - Konštrukcie - drevostavby
27 | K | 763122111.1 | SDK stena predsadená KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm (dodanie a montáž) (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 4.703
28 | K | 998763301 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m |  |  | t | 0.062
766 - Konštrukcie stolárske
29 | K | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové (vrátane montáže madla na dverách) |  |  | ks | 2
30 | M | 6116011100.1 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60-90x197 cm prefa, zámok obyčajný, zarážka do podlahy, pevné madlo na dverách |  |  | ks | 2
31 | K | 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.028
771 - Podlahy z dlaždíc
32 | K | 771415017 | Dodanie a montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 300x80 mm,výška 80 mm, škár. Mapei (alt.ekvivalent) |  |  | m | 2.45
33 | K | 771571225 | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 333 x 333 mm |  |  | m2 | 5.51
34 | M | 5976412101 | Dlaždice keramické 330x330, škárovačka Schomburg Aso Flex (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 6.337
35 | K | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m |  |  | t | 0.366
781 - Dokončovacie práce a obklady
36 | K | 781441021 | Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 300 x 600 mm, škár. Mapei (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 19.62
37 | M | 5978700000 | Obkladačky keramické 600x300, škárovanie Schomburg ASO Flex (alt.ekvivalent) |  |  | m2 | 22.563
38 | K | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 1.223
783 - Dokončovacie práce - nátery
39 | K | 783201811 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním |  |  | m2 | 0.69
40 | K | 783225600 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm |  |  | m2 | 2.115
41 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm |  |  | m2 | 2.115
784 - Dokončovacie práce - maľby
42 | K | 784411301 | Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m - OBSLUŽNÉ PRIESTORY |  |  | m2 | 20.563
43 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m |  |  | m2 | 20.563
OST - Ostatné
44 | K | 11HSV | Montážne práce pre HSV -robotník tr.1 (menej náročné) - príprava staveniska na stavebné práce |  |  | hod | 8
45 | K | HZS-PSV | Montážne práce HZS - PSV - murárske výpomoci (výspravky po búraní) |  |  | hod | 16

## 03.02 - SO-03.02 ZTI
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Objekt: |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
| Časť: |  | 03.02 - SO-03.02 Zdravotechnika
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | nulová | 0% | z | #REF!
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť: |  |  | 03.02 - SO-03.02 Zdravotechnika
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
OST - Ostatné
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť: |  |  | 03.02 - SO-03.02 Zdravotechnika
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
1 | K | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 |  |  | m | 8
2 | M | 2837710000 | MIRELON izolácia 15/6" (alt.ekvivalent) |  |  | m | 8
3 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m |  |  | % |  | 1.3
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
4 | K | 721140802 | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t |  |  | m | 1
5 | K | 721170905 | Vsadenie odbočky do potrubia, alebo prepojenie potrubia D 50 (dodanie a montáž) |  |  | ks | 1
6 | K | 721170909 | Vsadenie odbočky do potrubia alebo prepojenie potrubia D 110, D 114 (dodanie a montáž) |  |  | ks | 2
7 | K | 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 (dodanie a montáž) |  |  | m | 6
8 | K | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 (dodanie a montáž) |  |  | m | 4
9 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 (dodanie a montáž) |  |  | ks | 1
10 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 (dodanie a montáž) |  |  | ks | 2
11 | K | 721221152 | Privzdušňovací ventil HL 900 |  |  | ks | 1
12 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 |  |  | m | 10
13 | K | 721290821 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m, vrátanie odvozu a likvidácie na riadenej skládke, poplatok |  |  | t | 0.015
14 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.015
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
15 | K | 7221319121 | Prepojenie nového potrubie na jestvujúce (dodanie a montáž) |  |  | súb | 4
16 | K | 722171111 | Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch (dodanie a montáž) (alt.ekvivalent) |  |  | m | 8
17 | K | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 |  |  | ks | 1
18 | M | 5515339010145 | Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2 |  |  | ks | 1
19 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 |  |  | pár | 2
20 | M | 5515339010017 | Dvojitá nástenka 90° s vnútorným závitom, 12-Rp 1/2 |  |  | ks | 2
21 | K | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť., odvodňov.,kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 |  |  | ks | 5
22 | M | 5514100500 | Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13 |  |  | ks | 5
23 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50, vrátane dezinfekcie potrubia |  |  | m | 8
24 | K | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.048
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
25 | K | 725119711 | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) |  |  | súb | 1
26 | M | 6423005459 | Geberit Duofix Special pre závesné WC a opierky 896x 187x 1.138 obj.č. 111.375.00.5 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
27 | K | 725119730 | Montáž záchodu do predstenového systému, vr. D+M rohového ventilu |  |  | ks | 1
28 | M | 6420139570 | Sanitárna keramika JIKA OLYMP závesné WC 2064.0 + sedátko (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
29 | M | 6420139571 | Sanitárna keramika 8.9366.4.007.000.1 tlacidlo PL3 Dual Flush, farba matný chróm (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
30 | K | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t |  |  | súb | 1
31 | K | 725219401 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry, vr. D+M rohových ventilov |  |  | súb | 2
32 | M | 6420100894 | Sanitárna keramika JIKA 8.1371.4 zdravotné umývadlo MIO 64 cm (WC imobilný + pevné madlo) (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
33 | M | 6420100896 | Sanitárna keramika JIKA 8.1142.3 asymetrické umývadielko 45 cm, vrátane inštalacnej sady (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
34 | M | 6420100895 | Sanitárna keramika JIKA 8.9034.9.000.000.1 inštalacná súprava pre montáž umývadiel, 1 pár (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
45 | K | 725291540 | Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov dverné madlo |  |  | súb | 1
46 | K | 725291541 | Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov madlo k umývadlu |  |  | súb | 1
47 | K | 725291706 | Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov madlo rovné |  |  | súb | 1
48 | M | 5514705501 | Bemeta Help madlo sklopné 60 cm tvaru U, nerez 30110251 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
49 | M | 5514705502 | Bemeta Help madlo podporné 60 cm ľavé, nerez 301102051 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
50 | K | 725332320 | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová |  |  | súb | 1
51 | M | 6420137930 | Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
52 | K | 725820801 | Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t |  |  | súb | 1
53 | K | 725829402 | Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody |  |  | ks | 2
54 | M | 5514642114 | MIO 3.1171.1 umývadlová stojanceková páková batéria s automatickou zátkou, chróm (alt. ekvivalent) |  |  | ks | 2
55 | K | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej |  |  | ks | 1
56 | M | 5514643421 | SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA MIO 3.3171.7.004.000.1, SPRCHOVÁ SADA 3.6071.0.004.020.1 (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
57 | K | 725869101 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 |  |  | ks | 2
58 | M | 5514641331 | Sanitárna keramika JIKA 8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 2
59 | K | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m |  |  | t | 0.118
OST - Ostatné
60 | K | HZS-PSV | Montážne práce HZS - PSV - murárske výpomoci (prierazy, montážna pena a výspravka, demontáž výlevky, vrátane batérie) |  |  | hod | 8

## 03.03 - SO-03.03 ELI
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Objekt: |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
| Časť: |  | 03.03 - SO-03.03 Elektroinštalácia
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | nulová | 0% | z | #REF!
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť: |  |  | 03.03 - SO-03.03 Elektroinštalácia
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
D1 - Rozvádzače
D2 - Káble a vodiče
D3 - Inštalačný materiál
D4 - Ostatné
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť: |  |  | 03.03 - SO-03.03 Elektroinštalácia
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu
D1 - Rozvádzače
1 | K | Pol29 | Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RS 1.NP (dodanie a montáž) |  |  | ks | 1
2 | M | Pol30 | - prúdový chránič s ističom 25/2/003, 25 A, 30mA (je v cene Pol29) |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
3 | M | Pol31 | - istič B10/1, 10 A (je v cene Pol29) |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
4 | M | Pol32 | - istič B16/1, 16 A (je v cene Pol29) |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
D2 - Káble a vodiče
5 | K | Pol33 | CYKY-J 3x1,5 (K+M) |  |  | m | 20
6 | K | Pol34 | CYKY-J 3x2,5 (K+M) |  |  | m | 20
7 | K | Pol35 | CYKY-J 5x1,5 (K+M) |  |  | m | 3
D3 - Inštalačný materiál
8 | K | Pol36 | svietidlo stropné s LED žiarovkou a senzorom pohybu 6W, 230 V, IP 20 (K+M) |  |  | ks | 1
9 | K | Pol37 | 1f zásuvka jednoduchá 230 V, 16 A, IP 44 (K+M) |  |  | ks | 1
10 | K | Pol38 | krabica rozvodná do SDK (K+M) |  |  | ks | 1
11 | K | Pol39 | krabica prístrojová do SDK (K+M) |  |  | ks | 1
12 | K | Pol40 | krabica s trafom 230V / 15V FLM 1000 (K+M) |  |  | ks | 1
13 | K | Pol41 | tlačítko signálne ťahové FAP 3002 (K+M) |  |  | ks | 1
14 | K | Pol42 | bzučiak FIM 1100 (K+M) |  |  | ks | 1
15 | K | Pol43 | lišta do 40/20 (K+M) |  |  | m | 20
D4 - Ostatné
17 | K | Pol28 | Odborná prehliadka a skúška |  |  | hod | 8
16 | K | Pol44 | sekanie otvorov cez steny, úprava inštalácie v sociálke, ukončenie káblov, zapojenie inštalácie (demontáž starej elektroinštalácie, odvoz na riadenú skládku a poplatok za uloženie, výspravky a maľba stien po prácach na ELI) |  |  | hod | 20

## 03.04 - SO-03.04 VZT
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
| Objekt: |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
| Časť: |  | 03.04 - SO-03.04 Vzduchotechnika
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Rožňava OOPZ | [5 empty] | Dátum: |  | 2020-10-26
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | 00151866
|  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | 44140100
|  | Aproving s.r.o. | [6 empty] | IČO DPH: |  | SK 2022609325
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
| DPH | základná | 20% | z
|  | znížená | 20% | z
|  | zákl. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | zníž. prenesená | 20% | z | #REF!
|  | nulová | 0% | z | #REF!
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť: |  |  | 03.04 - SO-03.04 Vzduchotechnika
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu
M - Práce a dodávky M
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.
OST - Ostatné
2) Ostatné náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: |  |  | 03 - SO-03 Bezbariérové WC
Časť: |  |  | 03.04 - SO-03.04 Vzduchotechnika
Miesto: |  |  | Rožňava OOPZ |  |  |  | Dátum: |  | 2020-10-26
Objednávateľ: |  |  | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |  |  |  | Projektant: |  | Aproving s.r.o.
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu
M - Práce a dodávky M
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.
1 | K | 240011095 | Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného do potrubia veľkosť: 100 (vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol) |  |  | ks | 1
2 | M | 4290013181 | TDM 100 malý ax. vsuvný ventilátor ELEKTRODESIGN (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
3 | K | 240021000 | Montáž spiro potrubia do DN 100 (vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol) |  |  | m | 1.5
4 | M | 4290035026 | Spiro potrubie L=1000 mm DN 100 |  |  | m | 1.5
5 | K | 240021112 | Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm |  |  | m | 1
6 | M | 4290027629 | ALUFLEX MI 102 Al profi hadica ELEKTRODESIGN (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
7 | K | 240021319 | Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150 |  |  | ks | 1
8 | M | 4290035125 | Koleno KS 90˚ DN 100 |  |  | ks | 1
9 | K | 240025063 | Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie do priemeru 150 mm |  |  | ks | 1
10 | M | 4290022001 | MTS 100 tlmič hluku mäkký - pre kruhové potrubie ELEKTRODESIGN (alt.ekvivalent) |  |  | ks | 1
OST - Ostatné
11 | K | HZS-PSV | Montážne práce HZS - PSV - murárske výpomoci (vrátane dodania a montáže koncovej mriežky) |  |  | hod | 16