## Chromatografia
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál - Časť C - Chromatografický laboratórny materiál
Uchádzač/predávajúci:
Príloha B.1-C súťažných podkladov: Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Príloha č. 1 C zmluvy: Špecifikácia a cena predmetu zmluvy
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
Časť C - Chromatografický laboratórny materiál | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ |  |  |  | p o n u k a
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Požadované balenie | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR) |  | názov / katalóg.číslo / link na web produktu / opis
A | B | C | D | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
Ferule a nerezové skrutky
1 | ferule dlhé | ferule, 0,8mm ID, preconditioned 15% grafite, 85% Vespel, 0,53 mm kolóna, dlhé | 10 ks/bal. | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ferule dlhé | ferule, 0,4mm ID, preconditioned 15% grafite, 85% Vespel, 0,1-0,25 mm kolóna, dlhé | 10 ks/bal. | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ferule krátke | ferule, 0,8mm ID, Vespel, 0,45-0,53 mm na kolónu, krátke | 10 ks/bal. | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ferule krátke | ferule, 0,4mm ID, Vespel, 0,1-0,25 mm na kolónu, krátke | 10 ks/bal. | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ferula 1/16 SS | ferula 1/16 SS | bal/100 ks | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1/32´´ SS ferula JR-ZF.5-5 | 1/32´´ SS ferula JR-ZF.5-5 | bal/5 ks | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | nerezová spojka (ferula+skrutka) pre HPLC ventily s rozmerom 1/16́", štandardný typ | štandardný nerezový (SS) ,,fitting" pre upevnenie kapiláry do HPLC ventilu s rozmermi otvorov 1/16 ́ ́ | bal/10 ks | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | nerezová ferula so štandardným stúpaním | nerezová ferula so štandardným stúpaním | bal/10 ks | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | nerezová ferula s dvojitým stúpaním pre ventily Rheodyne | nerezová ferula s dvojitým stúpaním pre ventily Rheodyne | bal/10 ks | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | nerezová skrutka | nerezová skrutka pre ventily s rozmerom 1/32" | bal/5 ks | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | nerezová skrutka | nerezová skrutka pre ventily s rozmerom 1/16" | bal/5 ks | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Násadce, septá a tesnenia
12 | násadec na chromatografickú kolónu pre MS | násadec na chromatografickú kolónu pre MS | 5ks/bal. | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | násadec na chromatografickú kolónu | Násadec na chromatografickú kolónu, univerzálny, pre inlet alebo pre detektor | 5 ks/bal. | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PTFE-silikónové tesnenia | PTFE-silikónové tesnenia, septá, do vrchnákov širokohrdlých vialiek | 100ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | INLET septa | septá, non stick, BTO Inlet, 11 mm, pre teplotu max. do 400 stupňov | 50ks/bal. | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Grafitové tesnenie pre plynový chromatograf | 1 ks 1/4 palca, montážny otvor 6 mm; počet 10 ks | bal. | bal. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | silikónové tesnenia do 9 mm vrchnákov | silikónové tesnenia do 9 mm vrchnákov pre vzorky automatických dávkovačov kvapalinových chromatografov | bal/100ks | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silikagél |  | Silikagél
18 | silikagél | silikagél s indikátorom vlhkosti 3-6 mm (oranžový) | 1 kg/bal | kg | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | silikagél pre stĺpcovú chromatografiu | silikagél pre stĺpcovú chromatografiu, 60 Ǻ, 40-63 μm, 230-400 mesh | 1 kg/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | silikagél pre stĺpcovú chromatografiu | silikagél pre stĺpcovú chromatografiu, 60 Ǻ, 40-63 μm, 230-400 mesh | 5 kg/bal | bal | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | silikagél pre stĺpcovú chromatografiu | silikagél pre stĺpcovú chromatografiu, 60 Ǻ, 40-63 μm, 230-400 mesh | 25 kg/bal | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | silikagél pre stĺpcovú chromatografiu | silikagél pre stĺpcovú chromatografiu, 60 Ǻ, 0.035-0.070 mm | 30 kg/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
inserty sklenené pre závitové vialky ND9, biele sklo, |  | inserty sklenené pre závitové vialky ND9, biele sklo,
23 | sklené inserty do širokohrdlých vialiek pre malé množstvá vzorky | sklená vložka bez plastových nožičiek na malý objem vzorky (100ul) do skúmavky so skrutkovacím uzáverom, širokohrdlé, 12x32 mm, 9 mm priemer | 100ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | sklené inserty do širokohrdlých vialiek pre malé množstvá vzorky | sklená vložka bez plastových nožičiek na malý objem vzorky (250ul) | 100ks/bal | bal | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | sklené inserty do širokohrdlých vialiek pre malé množstvá vzorky | do skúmavky so skrutkovacím uzáverom, širokohrdlé, 12x32 mm, 9 mm priemer | 100ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | inserty | inserty sklenené pre závitové vialky ND9, biele sklo, rozmery: 31x6, 12mm špička, objem 0,1ml | 100ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | polypropylénové inserty do širokohrdlých vialiek pre malé množstvá vzorky | polypropylénová vložka bez plastových nožičiek na malý objem vzorky (250ul) do skúmavky so skrutkovacím uzáverom, širokohrdlé, 12x32 mm, 9 mm priemer | 100ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapiláry s príslušenstvom |  | Kapiláry s príslušenstvom
28 | spájacie PTFE kapiláry pre HPLC | spájacie PTFE kapiláry pre HPLC, vnútorný priemer 0.020 mm - farba oranžová; 152 cm | 152 cm | cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | spájacie PTFE kapiláry pre HPLC | spájacie PTFE kapiláry pre HPLC, vnútorný priemer 0.030 mm - farba zelená; 152 cm | 152 cm | cm | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | spájacie PTFE kapiláry pre HPLC | spájacie PTFE kapiláry pre HPLC, vnútorný priemer 0.050 mm -farba béžová | m | m | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | spájacie PTFE kapiláry pre HPLC | spájacie PTFE kapiláry pre HPLC, vnútorný priemer 0.075 mm - farba čierna | m | m | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | deaktivovaná kremenná kapilára s polyimidovým povrchom | deaktivovaná kremenná kapilára s polyimidovým povrchom s rozmerom ID 25 µm+/-02 OD 375 µm | bal/10 m | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | deaktivovaná kremenná kapilára s polyimidovým povrchom | deaktivovaná kremenná kapilára s polyimidovým povrchom s rozmerom ID 50 µm+/-02 OD 375 µm | bal/10 m | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ručne uťahovateľná mikrospojka, materiál PEEK, | MicroTight Unions,PEEK, (.006" thruhole), pre použitie s 360 µm kapilárami | bal/1 ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | rukávniky pre vysokotlaké spájanie kremenných kapilár (do 300Bar) | rukávniky pre vysokotlaké spájanie kremenných kapilár (do 300 Bar) "nano-sleeve connector" | bal/5 ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | kremenná kapilára s polyimidovým povrchom | kremenná kapilára s polyimidovým povrchom s rozmerom ID 20 µm+/-02 OD 375 µm | bal/10 m | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | kremenná kapilára s polyimidovým povrchom | kremenná kapilára s polyimidovým povrchom s rozmerom ID 75 µm+/-03 OD375 µm | bal/25 m | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | kremenná kapilára s polyimidovým povrchom | kremenná kapilára s polyimidovým povrchom s rozmerom ID 100 µm+/-03 OD375 µm | bal/10 m | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | rukávniky pre spájanie kapilár z materiálu PEEK | Tubing sleves PEEK OD 0,062, ID 0,016´´ pre kapiláry s OD 350-390 µm | bal/50 ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | kapilára pre prenos iónov do hmotnostného analyzátora, 0.6 mm ID | transfer kapilára pre prenos iónov do hmotnostného spektrometra Agilent QTOF 6538 | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | kapilára pre prenos iónov do hmotnostného analyzátora, 0.6 mm ID | sklenená kapilára Glass D6, 48-d0, 6-L180-R1GOhm kompatibilná s Amazon speed ETD Bruker | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLC platničky pre kvapalinovú chromatografiu |  | TLC platničky pre kvapalinovú chromatografiu
42 | TLC platničky pre kvapalinovú chromatografiu | TLC Silikagél 60 F254 na hliníkovej fólii , 20x20 cm | 25 ks/bal | bal | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | TLC platničky pre kvapalinovú chromatografiu | TLC Silikagél 60 F254 na hliníkovej fólii , 5x10 cm | 50 ks/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vialky pre chromatografiu |  | vialky pre chromatografiu
44 | širokohrdlé vialky do automatických dávkovačov kvapalinových chromatografov | číre skúmavky pre vzorky do automatických dávkovačov kvapalinových chromatografov, skrutkovací uzáver, širokohrdlé, 12x32 mm, 9 mm priemer; bez plochy na popis; svetlé 750 ks; tmavé 750 ks | 100ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | mikrovialky | plastové závitové mikrovialky ND9, širokohrdlé, 0,3ml, 32x11,6mm, materiál PP, bez stupnice, transparentná farba | 100ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | vialky pre chromatografiu | vialky s objemom 2 ml, svetlé a tmavé (250 ks+250 ks) | 100ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | vialky na vzorky 8 ml s uzáverom ND15 | vialky na vzorky 8 ml s uzáverom ND15 na uchovávanie štandardov a vzoriek | bal/100 ks | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | vialky na vzorky 20 ml s uzáverom ND 24 | vialky na vzorky 20 ml s uzáverom ND 24 na uchovávanie štandardov a vzoriek | bal/100 ks | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | PP uzávery závit. ND15 bez otvoru | PP uzávery závit. ND15 bez otvoru k vialkam 8 ml na uchovávanie štandardov a vzoriek | bal/100 ks | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | PP uzávery závit. ND24 bez otvoru | PP uzávery závit. ND24 bez otvoru k vialkam 20 ml na uchovávanie štandardov a vzoriek | bal/100 ks | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | vrchnáky na širokohrdlé vialky | vrchnáky s tesneniami na skúmavky pre vzorky automatických dávkovačov kvapalinových chromatografov širokohrdlé, 12x32 mm, 9 mm priemer, skrutkovací uzáver | 100ks/bal | bal | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Plastové uzávery pre transparentné krimpovacie vialky ND11 | obsah jedného balenia 100 ks; materiál septa - silikón biely ultra čistý; uzáver na vialky s rozmerom 32x11,6 mm; 2 ml | 100ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chromatografické kolóny a predkolonky, SPE kolónky |  | Chromatografické kolóny a predkolonky, SPE kolónky
53 | Chromatografická kolóna FFAP | DB-FFAP 30m, 0.53mm, 0.50um, LTM, teplotný rozsah 0-250 °C | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Chromatografická kolóna Superdex 200 Increase 10/300 GL | Kolóna z borosilikátového skla, polyéteréterketón (PEEK), polypropylén (PP), etylén propyléndiénový monomér (EPDM) a perfluór-kaučuk (PFR), polyetylénový filter. Obmedzenie látok v používaní: oxidačné činidlá, nefiltrované roztoky. Chemická stabilita (telo kolóny): odolná voči väčšine roztokov používaných v kvapalinovej chromatografii okrem uhľovodíkov, aromatických rozpúšťadiel a chlórovaných uhľovodíkov. Maximálny prevádzkový prietok (ml/min.): 1,80 voda pri laboratórnej teplote, 0,90 20 % etanol, alebo 10 % glycerol pri laboratórnej teplote; 0,90 voda pri nízkej teplote; 0,45 20 % etanol, alebo 10 % glycerol pri nízkej teplote. Matrix: agaróza – dextrán kompozit. špecifikáciu spĺňa GE Healthcare Superdex® 200 Increase 10/300 GL, 28-9909-44, rozsah frakcií (globulárne proteíny) min 10000 max 600000 Da; limit vylučovania (globulárne proteíny) ~ 1,3 × 10 na 6-tu Da; chemická stabilita: všetky bežne používané vodné tlmivé roztoky (pH 3 – 12), močovina (až 8 M), iónové a neiónové detergenty, guanidín hydrochlorid (do 6 M); odporúčaný prevádzkový prietok 0,75 ml/min; typický pokles tlaku na lôžku 3,0 MPa; objem lôžka ~24 ml; dĺžka stĺpca 30 cm; vnútorný priemer stĺpca 10 mm; objem vzorky min 25 max 500 ul; veľkosť častíc 8,6 um; pH stabilita pri čistení na mieste min 1 max 14 pH; pH stabilita - funkčná min 3 max 12 pH; podmienky skladovania (20% etanol) min 4 max 30°C | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Chromatografická kolóna Superdex 75 Increase 10/300 GL | Materiál: kolóna z borosilikátového skla, polyéteréterketón (PEEK), polypropylén (PP), etylén propyléndiénový monomér (EPDM) a perfluór-kaučuk (PFR), polyetylénový filter. Chemická stabilita: všetky bežne používané vodné tlmivé roztoky (pH 3 – 12), močovina (až 8 M), iónové a neiónové detergenty (napr. 1 % SDS), guanidín hydrochlorid (do 6 M), kyselina octová (do 1 M), metanol (do 10 %), izopropanol (do 5 %), ditiotreitol (DTT) (do 5 mM), hydroxid sodný (do 0,5 M) Prípustné čistenie a dezinfekcia: acetonitril (do 30 %), hydroxid sodný (do 1 M), etanol (do 70 %), metanol (do 70 %), izopropanol (do 30 %), kyselina chlorovodíková (do 0,1 M), kyselina trifluóroctová (do 1 %), kyselina mravčia (do 70 %). Obmedzenie látok v používaní: oxidačné činidlá, nefiltrované vzorky a eluenty Chemická stabilita (telo kolóny): odolná voči väčšine roztokov používaných v kvapalinovej chromatografii okrem uhľovodíkov, aromatických rozpúšťadiel a chlórovaných uhľovodíkov Maximálny prevádzkový prietok (ml/min.): 1,60 voda pri laboratórnej teplote, 0,80 20 % etanol, alebo 10 % glycerol pri laboratórnej teplote; 0,80 voda pri nízkej teplote; 0,40 20 % etanol, alebo 10 % glycerol pri nízkej teplote. Matrix: agaróza – dextrán kompozit. Špecifikáciu spĺňa GE Healthcare Superdex® 75 Increase 10/300 GL, 29-1487-21. Rozsah frakcií (globulárne proteíny) min 3000 max 70000 Da; Limit vylučovania (globulárne proteíny) ~ 1 × 10 na 5-tu Da; odporúčaný prevádzkový prietok 0,80 ml/min; Typický pokles tlaku na lôžku 3,0 MPa; objem lôžka ~24 ml; dĺžka stĺpca 30 cm; vnútorný priemer stĺpca 10 mm; objem vzorky min 25 max 500 ul; veľkosť častíc 9 um; ph stabilita pri čistení na mieste min 1 max 14 pH; pH stabilita - funkčná min 3 max 12 pH; podmienky skladovania (20% etanol) min 4 max 30°C | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Chromatografická kolóna Superdex 75 Increase 5/150 GL | Materiál: kolóna z borosilikátového skla, polyéteréterketón (PEEK), polypropylén (PP), etylén propyléndiénový monomér (EPDM) a perfluór-kaučuk (PFR), polyetylénový filter. Chemická stabilita: všetky bežne používané vodné tlmivé roztoky (pH 3 – 12), močovina (až 8 M), iónové a neiónové detergenty (napr. 1 % SDS), guanidín hydrochlorid (do 6 M), kyselina octová (do 1 M), metanol (do 10 %), izopropanol (do 5 %), ditiotreitol (DTT) (do 5 mM), hydroxid sodný (do 0,5 M) Prípustné čistenie a dezinfekcia: acetonitril (do 30 %), hydroxid sodný (do 1 M), etanol (do 70 %), metanol (do 70 %), izopropanol (do 30 %), kyselina chlorovodíková (do 0,1 M), kyselina trifluóroctová (do 1 %), kyselina mravčia (do 70 %) Obmedzenie látok v používaní: oxidačné činidlá, nefiltrované vzorky a eluenty Chemická stabilita (telo kolóny): odolná voči väčšine roztokov používaných v kvapalinovej chromatografii okrem uhľovodíkov, aromatických rozpúšťadiel a chlórovaných uhľovodíkov Maximálny prevádzkový prietok (ml/min.): 0,75 voda pri laboratórnej teplote, 0,35 20 % etanol, alebo 10 % glycerol pri laboratórnej teplote; 0,35 voda pri nízkej teplote; 0,17 20 % etanol, alebo 10 % glycerol pri nízkej teplote. Matrix: agaróza – dextrán kompozit. Rozsah frakcií (globulárne proteíny) min 3000 mac 70000 Da; Limit vylučovania (globulárne proteíny) ~ 1 × 10 na 5-tu Da; odporúčaný prevádzkový prietok 0,45 ml/min; Typický pokles tlaku na lôžku 3,0 MPa; objem lôžka ~3 ml; dĺžka stĺpca 15 cm; vnútorný priemer stĺpca 5 mm; objem vzorky min 4 max 50 ul; veľkosť častíc 9 um; pH stabilita pri čistení na mieste min 1 max 14 pH; pH stabilita - funkčná min 3 max 12 pH; podmienky skladovania (20% etanol) min 4 max 30°C | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | HPLC kolóna - Kromasil 5µm C18 100A ( 20 % DPH) | HPLC kolóna - Kromasil 5µm C18 100A - aplikácie (y) HPLC: vhodné - dĺžka 250 mm - vnútorný priemer (ID) 4,6 mm - matricová aktívna skupina C18 (oktadecyl) fáza - veľkosť častice 5 μm - veľkosť pórov 100 Å | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | HPLC kolóna - Eclipse AAA (20% DPH) | HPLC kolóna - Eclipse AAA 4.6 x 150mm 3.5um - veľkosť častice 3,5 μm - vnútorný priemer (ID) 4,6 mm - dĺžka 150 mm | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Kolónky Izon qEVsingle na size exclusion chromatografiu | Izolačný rozptyl: 35nm - 350nm pre delenie častíc < 110 nm. Nominal flowrate (mL/min at 20°C): 0,17. Objem vzorky: do 150 µl. Objem kolóny: 3,5 ml. Optimal fraction size: 0,2 ml. Void volume:1 ml. Flush volume 4 ml. Nominal peak elution volume 0,6 ml. Jednorazové. ISO 13485 Certified. Balenie: 20 ks | 20ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Kolónky Izon qEVoriginal na size exclusion chromatografiu | Izolačný rozptyl: 35nm - 350nm pre delenie častíc < 110 nm. Nominal flowrate (mL/min at 20°C): 0,6. Objem vzorky: do 500 µl. Objem kolóny: 10 ml. Optimal fraction size: 0,5 ml. Void volume:3 ml. Flush volume 15 ml. Nominal peak elution volume 1,5 ml. Znovu použiteľný 5x. ISO 13485 Certified. Balenie: 5 ks | 5ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Kolónky Izon qEV2 na size exclusion chromatografiu | Izolačný rozptyl: 35nm - 350nm pre delenie častíc < 110 nm. Nominal flowrate (mL/min at 20°C): 1,5. Objem vzorky: do 2 ml. Objem kolóny: 47 ml. Optimal fraction size: 2 ml. Void volume: 14,25 ml. Flush volume 60 ml. Nominal peak elution volume 8 ml. Znovu použiteľný 5x. ISO 13485 Certified. Balenie: 2 ks | 2ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Kolónky Izon qEV10 na size exclusion chromatografiu | Izolačný rozptyl: 35nm - 350nm pre delenie častíc < 110 nm. Nominal flowrate (mL/min at 20°C): 3,5. Objem vzorky: do 10 ml. Objem kolóny: 74 ml. Optimal fraction size: 5 ml. Void volume: 20 ml. Flush volume 120 ml. Nominal peak elution volume 20 ml. Znovu použiteľný 5x. ISO 13485 Certified. Balenie: 1 ks | 1ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Kolónky Izon qEV100 na size exclusion chromatografiu | Izolačný rozptyl: 35nm - 350nm pre delenie častíc < 110 nm. Nominal flowrate (mL/min at 20°C): 11. Objem vzorky: do 10 ml. Objem kolóny: 750 ml. Optimal fraction size: 25 alebo 50 ml. Void volume: 150 ml. Flush volume 700 ml. Nominal peak elution volume 200 ml. Znovu použiteľný 5x. ISO 13485 Certified. Balenie: 1 ks | 1ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | prekoncentračná kolóna pre nanoHPLC | prekoncentračná kolóna pre nanoHPLC, PM100 (C18, 5 µm, 0.1 x 20mm ) ručne uťahovateľná | bal/2 ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | analytická kolóna pre nanoHPLC s náplňou PepMap, C18 | analytická kolóna pre nanoHPLC s náplňou PepMap, C18, 300A, 5 µm, 250mm x 75 µm, ručne uťahovateľná | bal/1 ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | analytická kolóna s náplňou Zorbax 300SCX, | analytická kolóna s náplňou Zorbax 300SCX, 2,1x150mm, veľkosť častíc 5 µm | bal/1 ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | analytická chromatografická kolóna so sorbentom SCX (silný katiónmenič) | analytická chromatografická kolóna so sorbentom SCX (silný katiónmenič), vhodná na separáciu peptidov s rozmermi 2.1x150mm,5 µm | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | analytická chromatografická kolóna s náplňou C-18 | analytická chromatografická kolóna s náplňou C-18 upravenou na analýzu aminokyselín typu AAA, rozmery 3 x 150 mm, veľkosť častíc 3,5µm | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | držiak predkolón pre UHPLC predkolóny | guard cartridge holder | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | analytická kolóna s náplňou C-18, 2,1x 100 mm, 3.5 μm | HPLC analytická kolóna s náplňou C-18, veľkosť pórov 95Å, 2.1 x 100 mm, veľkosť častíc 3.5 µm | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | analytická kolóna s náplňou C-18,pre analýzu nepolárnych látok, 3.0 x 150 mm, 5 µm | HPLC analytická kolóna s náplňou C-18, veľkosť pórov 80Å C18, 3.0 x 150 mm, veľkosť častíc 5 µm | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Predkolónky kompatibilné s držiakom predkolón Eclipse Plus s náplňou C18 Grd,2.1x12.5mm, 5 μm | Predkolónky kompatibilné s držiakom predkolón Eclipse Plus Agilent Technologies, s náplňou Zorbax Extend -C18, 2.1x12.5mm, veľkosť častíc 5 μm | bal/4 ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Predkolónky kompatibilné s držiakom predkolón Eclipse Plus s náplňou C18 Stable Bond,2.1x12.5mm, 5 μm | Predkolónky kompatibilné s držiakom predkolón Eclipse Plus Agilent Technologies, s náplňou C18 Stable Bond , 2.1x12.5mm, veľkosť častíc 5 μm | bal/4 ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | analytická kolóna s náplňou fenyl - hexyl, 2,1 x 100 mm, 2,7 μm | HPLC analytická kolóna s náplňou fenyl - hexyl, 2,1 x 100 mm, veľkosť častíc 2,7 μm vhodná na analýzy terpénov | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | analytická kolóna s náplňou fenyl - hexyl, 2.1 x 100 mm, 3.5 µm | HPLC analytická kolóna s náplňou fenyl - hexyl, 2,1 x 100 mm, veľkosť častíc 3.5 μm, veľkosť pórov 95Å, vhodná na analýzy bázických látok | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | analytická kolóna s náplňou typu HILIC, 95Å, 3,5 µm, 2,1 x 100 mm | HPLC analytická kolóna s náplňou HILIC pre analýzu polárnych zlúčenín, 2,1 x 100 mm, veľkosť pórov 95Å, veľkosť častíc 3,5 µm, | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | analytická kolóna s náplňou NH2, 250 x 4.6 mm, 5 μm | HPLC analytická kolóna s náplňou NH2, veľkosť pórov 100A, 250 x 4.6 mm, veľkosť častíc 5 μm | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | analytická kolóna s polárnou náplňou na báze RP | HPLC analytická kolóna s polárnou náplňou na RP nosiči, 2.0 x 100 mm, veľkosť častíc 2.5 µm | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | SPE extrakčné kolónky s fázou C18 | SPE extrakčné kolónky na extrakciu na tuhej fáze s fázou C18 s množstvom náplne 50 mg, objem 1 ml, 40 µm veľkosť častíc | bal/100ks | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | SPE extrakčné kolónky s fázou C18 | SPE extrakčné kolónky na extrakciu na tuhej fáze s fázou C18 s množstvom náplne 50 mg, objem 1 ml, 120 µm veľkosť častíc | bal/100ks | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | SPE extrakčné kolónky s polymérovou fázou s množstvom náplne 60 mg | SPE extrakčné kolónky na extrakciu na tuhej fáze s polymérovou náplňou, s množstvom náplne 60 mg, objem kolónky 1 mL | bal/100ks | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čipy |  | Čipy
82 | prietokový čip pre priamu injektáž mobilnej fázy do elektrospreja | prietokový čip pre priamu injektáž mobilnej fázy do elektrospreja, kompatibilný s Chip Cube Chip II flow injection and infusion, kompatibilný s ChipCube MS interfaceom Agilent Technologies G4240A | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | veľkokapacitný čip s integrovanou záchytnou kolónou a analytickou kolónou | veľkokapacitný čip s integrovanou záchytnou kolónou s objemom160nL a analytickou kolónou s náplňou C18 dĺžky150mm, veľkosť častíc 5 µm, veľkosť pórov 300A, kompatibilný s ChipCube MS interfaceom Agilent Technologies G4240A | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frity a príslušenstvo |  | Frity a príslušenstvo
84 | sada pre vytváranie frít pri plnení kolón | Frit-Kit (sada obsahuje. Formaldehyde, Kasil 1, Kasil 1624,rezač kapilár) | bal/1 ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Frity | Frity na záchyt nečistôt z mobilnej fázy v oplachovom ventile kvapalinového chromatografu | 1bal/5ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikrospojka pre nanoLC systémy |  | Mikrospojka pre nanoLC systémy
86 | mikrospojka pre nanoLC systémy vrátane rukávnikov | mikrospojka pre nanoLC systémy vrátane rukávnikov pre kapiláry s OD 280 µm | bal/10 ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | mikrospojka pre vysokotlaké nanoLC systémy vrátane rukávnikov | mikrospojka, tzv MicroTight Union, pre vysokotlaké nanoLC systémy vrátane rukávnikov pre kapiláry s otvorom 1/32" | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náplne na generovaný dusík
88 | veľká záchytná náplň na uhľovodíky na generovaný dusík´ | veľká záchytná náplň na uhľovodíky na generovaný dusík, prípojka 1/4´´ | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | veľká záchytná náplň univerzálna na generovaný dusík | veľká záchytná náplň univerzálna na generovaný dusík, prípojka 1/4´´ | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inlety a linery
90 | Inlet LINER | Inlet liner, Ultra Inert, split, taper, low pressure drop, glass wool, length 78,5 mm, volume 870 miktoL, Liner OD 6,25 mm, 5/pk | 5 ks/bal. | bal. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pasce na záchyt rozpúšťadiel
91 | kovový terčík pre nanášanie vzoriek pre MALDI | MTP AnchorChip™ 1536 BC | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | katex a anex | náplne do reverznej osmózy na vychytávanie iónov pre produkciu vody LC/MS čistoty | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | pasca pre záchyt rozpúšťadiel | solvent trap insert na záchyt rozpúšťadiel pri odparovaní na vákuovom koncentrátore speed Vac | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | pasca pre záchyt kyselín | acid trap insert na záchyt kyselín pri odparovaní na vákuovom koncentrátore speed Vac | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezače na kolóny
95 | rezač kovových kapilár | rezač kovových kapilár | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | rezač kremenných kapilár s rotujúcim diamantovým hrotom | rezač kremenných kapilár s rotujúcim diamantovým hrotom pre kapiláry s priemerom 0,25 mm do 0,53 mm ID, pre 0,78 mm OD maximum | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H: celková cena za časť C. predmetu zákazky v EUR bez DPH |  | 0 |  |  | 0 |  | celková cena za časť C. predmetu zákazky v EUR s DPH
H: V ................................ dňa ....................... |  |  |  | podpis uchádzača/predávajúceho: