Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

- Názov predmetu zákazky: Klimatizačné zariadenie 5kW

- Predmetom zákazky je obstaranie klimatizačného zariadenia s výkonom 5kW pre potreby GC laboratória v Kontrolno-chemickom laboratóriu v Jasove.

- Klimatizačné zariadenie 5kW – v počte 1ks

- Hlavný kód CPV:

39717200-3  Klimatizačné spotrebiče

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- inštalácia a montážne služby

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 48 mesačnú záručnú dobu od prevzatia tovaru, pokiaľ v záručnom liste alebo na obale nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sklade objednávateľa v Kontrolnom chemickom laboratóriu, Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov a vybaviť reklamáciu na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.

Verejný obstarávateľ požaduje bezplatnú výmenu tovaru za nový, nepoužitý tovar v prípade, že reklamovaný tovar nebude možné opraviť alebo tovar nebude opravený v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Na nový tovar bude poskytnutá nová záručná lehota 48 mesiacov od dodania tovaru

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom, českom jazyku alebo anglickom jazyku záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Miesto dodania predmetu zákazky Kontrolné chemické laboratórium, Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov

- Lehota dodania: do 30 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy

- Položky predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Klimatizačná jednotka 5kW |  |  |  |  |
|  |  | Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu |  | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |  |
| 1.1) Počet | 1 ks | N/A |  |  |
| 1.2) Kazetové prevedenie | Vonkajšia aj vnútorná jednotka |  |  | N/A |
| 1.3) Nominálny, resp. menovitý chladiaci výkon | Min. 5kW |  |  | N/A |
| 1.4) Chladivo | R32 alebo ekvivalent |  |  | N/A |
| 1.5) Energetická trieda | Min. A++ |  |  | N/A |
| 1.6) Príslušenstvo | Diaľkové ovládanie, káble, CU potrubie, konzoly a spotrebný materiál potrebný k montáži |  |  | N/A |
| 1.7) Služby spojené s dodaním tovaru | Dodávateľ zabezpečí montážne služby v priestranstvách laboratória. Taktiež následnú inštaláciu spojenú s uvedením zariadenia do plnohodnotnej prevádzky. | N/A |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. (Technický alebo katalógový list, musí byť preložený do slovenského alebo českého jazyka.) |  |  |  |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.