## Časť D - ND Hmot. spektrometre
Príloha č. 1D - Špecifikácia a cena
Uchádzač vyplní údaje do zelených polí
Verejný obstarávateľ: |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky: |  | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - časť D - Náhradné diely pre hmotnostné spektrometre vrátane nanokvapalinových chromatografov
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Kontakt oprávnenej osoby uchádzača:
Dátum vypracovania ponuky:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U
P. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (EUR) | Názov projektu, číslo rozpočtovej položky |  | Cena za MJ bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Cena za MJ s DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR) |  | Názov ponúkaného produktu/katalógové číslo/opis/link na web produktu |  | Miesto dodania | Termín dodania
A | B | C | D | E | F | G |  | I | J | I/100 x J | I + K | E x I | M/100 x J | M + N
1 | Náhradné diely pre hmotnostné spektrometre vrátane nanokvapalinových chromatografov | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - náhradné diely pre hmotnostné spektrometre vrátane nanokvapalinových chromatografov, ktoré tvoria podpoložky č. 1.1. až 1.17. V súlade so špecifikáciou položky 07 - Služby (APVV-19-0476) požadujeme, aby v prípade poruchy iného dielu, ktorý nie je v špecifikácii uvedený, bolo možné požadovať dodanie potrebného dielu, ktorého cena bude maximálne do výšky nevyčerpanej čiastky rámcovej dohody. | komplet | 1 | 19286.94 | 07 - Služby |  | Cenu položky č. 1 tvorí súčet podpoložiek 1.1 až 1.17 | [7 empty] | Náhradné diely pre hmotnostné spektrometre vrátane nanokvapalinových chromatografov |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.1 | Turbopumpa split flow RF vrátane kontrolera turbopumpy RF | Turbopumpa vrátane ovládača pre vytvorenie vysokého vákua v hmotnostnom analyzátore hmotnostného spektrometra | ks | 1 | 4583.33 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.2 | Vysokonapäťový napájací zdroj pre hmotnostný spektrometer | Zdroj jednosmerného vysokého napätia slúžiaceho na vytvorenie, resp. detekciu iónov v hmotnostnom spektrometri | ks | 1 | 2796.67 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.3 | Nanocela MWD UV flow cell view 3 nl pre HPLC | Cela do UV detektora kvapalinového chromatografu, slúžiaca na detekciu separovaných peptidov, príp. ich frakcií | ks | 1 | 1908.33 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.4 | Tienidlo elektrospreja | Tienidlo elektrospreja, tzv. Spray Shield | ks | 1 | 221.48 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.5 | Tesnenia do sprejovacej komory elektrospreja | Tesnenia do sprejovacej komory elektrospreja, tzv. Spray chamber Window Gasket | ks | 2 | 39.5 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.6 | Súprava pre aktívny oplach tesnenia pre pumpy kvapalinových chromatografov | Súprava pre aktívny oplach tesnenia pre pumpy kvapalinových chromatografov, tzv. Active seal wash kit for iso/quat pumpy | ks | 1 | 1282.5 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.7 | Aktívny sací ventil bez kartuše | Aktívny sací ventil bez kartuše, tzv. Active inlet valve without cartridge | ks | 1 | 446.5 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.8 | Tesnenie rotora v kvapalinovom chromatografe | Tesnenie rotora, materiál Vespel | ks | 2 | 478 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.9 | Dávkovací set pre automatický dávkovač kvapalinového chromatografu | Dávkovací set pre automatický dávkovač kvapalinového chromatografu obsahujúci dávkovaciu ihlu, parkovacie miesto dávkovacej ihly, dávkovaciu striekačku, dávkovaciu slučku, spájacie kapiláry | ks | 1 | 820.27 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.10 | Kit preventívnej údržby pre kapilárnu pumpu | Kit na preventívnu údržbu kvapalinového chromatografu | ks | 2 | 806.21 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.11 | Kit preventívnej údržby pre štandardnú pumpu | Kit na preventívnu údržbu kvapalinového chromatografu | ks | 2 | 507 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.12 | Vložka pre vialky do kvapalinového chromatografu | Vložka pre vialky so vzorkami s možnosťou termostatovania do kvapalinového chromatografu | ks | 1 | 101.75 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.13 | Kit preventívnej údržby pre nano pumpu | Kit spotrebného materiálu na preventívnu údržbu pre pumpu nano HPLC, RSLC, obsahujúci tesnenia piestov, check valve, prepojovacie hadičky | ks | 3 | 1501.5 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.14 | Zlatá pružina pre kontakt s transfer kapilárou | Zlatá pružina, ktorá zaručuje prenos el. náboja v iónovom zdroji hmotnostného spektrometra, tzv. canted spring coil | ks | 10 | 865 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.15 | Sada tesnení do iónového zdroja | Sada tesnení do iónového zdroja, tzv. O ring pre hmotnostný spektrometer | ks | 5 | 875 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.16 | Sprejovacia ihla pre nanoprietoky | Nano emiter pre elektrosprejovú ionizáciu hmotnostného spektrometra | ks | 4 | 1368 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.17 | Sada membrán pre membránovú pumpu | Set pre membránovú pumpu obsahujúci náhradné membrány s tesneniami pre hmotnostnú spektrometriu | bal/4 ks | 2 | 685.9 | 07 - Služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
| Spôsob nacenenia: Ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, upozorní vo svojej ponuke na túto skutočnosť a uvedie navrhovanú celkovú cenu za časť predmetu zákazky v EUR bez DPH ako cenu konečnú (t.j. so sadzbou DPH 0%). V prípade, ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, vyčísli celkovú cenu za časť predmetu zákazky v EUR s DPH, v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky v čase predkladania ponúk, pre účely vyhodnotenia ponúk (t.j. vyčísli svoju cenovú ponuku s 20% DPH). V prípade, ak sa úspešným stane uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie do svojej ponuky nasledovný text: "Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať za predmet rámcovej dohody cenu bez DPH a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty DPH v uvedenej výške uhradí kupujúci." Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH. | [6 empty] | Celková cena za časť predmetu zákazky |  |  | 0 | #REF! |  | 0
|  |  | Za uchádzača/predávajúceho V .............................. dňa ..................... |  |  |  | .................................................... meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis a pečiatka oprávnenej osoby (osôb) | [5 empty] | Za kupujúceho: V Košiciach dňa .................... |  |  |  |  | ......................................................... prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor