## Časť 2 Laboratórny SM
Kalkulácia ceny - Cenník
Časť 2: Laboratórny spotrebný materiál
Názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:
Platca DPH? ÁNO/NIE
P.č. | Názov položky | Merná jednotka | Špecifikácia Balenia | Špecifikácia položky | Množstvo spolu/MJ | Množstvo projekt ITMS2014+: 313011ATT2 | Množstvo projekt ITMS2014+: 313011AUH4 | Vlastný návrh plnenia (v súlade s bodom 16.5 časti A.1 súťažných podkladov) | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH
1 | Parafilmová fólia | kus | 1 | parafilmová fólia šírka 50mm dĺžka 75m s odolnosťou voči mnohým vysoko polárnym látkam využívaná ako ochrana uzáverov nádob voči vzdušnej vlhkosti | 24 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Fólia hliníková (alobal) | balenie | 1 kg | Fólia hliníková (alobal) rolka š. 500 mm, hr. 0,02 mm pre termickú izoláciu reakčných zmesí a citlivých analytov | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Filtračné špičky 2 - 20 μl | balenie | 960 ks | Sterilné polypropylénové filtračné špičky s rozmedzím 2 - 20 μl vhodné pre pipety so žltou špičkou | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Filtračné špičky 50 - 1000 μl | balenie | 960 ks | Sterilné polypropylénové filtračné špičky s rozmedzím 50 - 1000 μl vhodné pre pipety s modrou špičkou | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Mikrocentrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 500 ks | Mikrocentrifugačné skúmavky s vekom PP 2,0 ml kónické dno, autoklávovateľné, s graduáciou, s uzáverom, nesterilné, bezfarebné | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Skúmavka, 30ml | balenie | 500 ks | Skúmavka so skrutkovacím uzáverom, 30ml, PP, 107/25, kónická, transparentná, sterilná | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Skúmavka 50 ml | balenie | 500 ks | Skúmavka so skrutkovacím uzáverom 50 ml, 114x28mm, PP, kónická, transparentná | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Filtračný papier | balenie | 100 ks | Filtračný papier, typ 388, 150 mm, balenie 100 ks | 240 | 240 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Filtračný papier | balenie | 100 ks | Filtračný papier, typ 389, 150 mm, balenie 100 ks | 180 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Filtračný papier | balenie | 100 ks | Filtračný papier, typ 389, 90 mm, balenie 100 ks | 180 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Fitračný papier kvantitatívny | balenie | 100 ks | Fitračný papier kvantitatívny kruhový, typ 392/ 185 mm | 9 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Fitračný papier kvantitatívny | balenie | 100 ks | Fitračný papier kvantitatívny kruhový, typ 392/ 150 mm | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Fitračný papier kvantitatívny | balenie | 100 ks | Fitračný papier kvantitatívny kruhový, typ 589/3 / 125 mm | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Fitračný papier kvalitatívny | balenie | 500 ks | Fitračný papier kvalitatívny, skladaný, 185 mm | 9 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Filtre kvalitatívne | balenie | 12,5 kg | Filtre kvalitatívne, hárky 50x50 cm, nekrepovaný | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Filtre mebránové | balenie | 25 ks | Filtre mebránové z nitrátovej celulózy, nesterilné, veľkosť pórov 5μm, priemer 9 cm | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Sada pipiet so špičkami | balenie | 1 sada | Štartovancí balíček pipiet s objemami 10, 100, 1000 µl, 3 x TipBox, 3 držiaky na stojan, jednokanálové, mechanické, špičky pipiet ekvivalentné so značkami Brand Transferpette, Eppendorf alebo ekvivalent | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Kadička vysoká 1000 ml | kus | 1 ks | vysoký tvar, s výlevkou a graduáciou, borosilikátove sklo 3.3 | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Zásobná fľaša 10 000ml | kus | 1 ks | zásobná fľaša 10 000ml so závitom GL 45,guľatá, číre sklo SIMAX, s modrým uzáverom a vylievacím krúžkom | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Odmerné banky 500 ml | kus | 1 ks | odmerné banky so zábrusom a sklenenou zátkou, 500 ml, číra, trieda presnosti: A | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Exsikátor 200 mm | kus | 1 ks | Exsikátor s plastovým hmatníkom, skleneným kohútikom a porcelánovou doskou, 200 mm | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Laboratórny stojan | kus | 1 ks | Laboratórny stojan z hliníkovej zliatiny (75cm) | 18 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Banka odmerná 10ml | kus | 1 ks | Banka odmerná so zábrusom a plastovou zátkou 10ml trieda:K | 80 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Banka odmerná 5ml | balenie | 1 ks | Banka odmerná so zábrusom a plastovou zátkou 5ml trieda:K | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Odmerná nádoba 500ml | balenie | 12ks | Odmerná nádoba z PP, transparentné s lisovanou stupnicou 500ml | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Odmerná nádoba 1000ml | balenie | 6 ks | Odmerná nádoba z PP, transparentné s lisovanou stupnicou 1000ml | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Ochranné rukavice | balenie | 1 ks | Ochranné rukavice ohňovzdorné, päťprsté s ochranou do 500 °C | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Vialka 2 ml | balenie | 100 ks | 12 x 32mm, ROBO skrutkovacie so závitom 9 mm, číra, bez popisky | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | Viečka na vialky | balenie | 1000 ks | 9 mm vrátane sept PTFE/silikón, modré | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | Striekačkový filter | balenie | 100 ks | 25mm 0.22μm; hydrofilné, PTFE, červené | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | Striekačkové filtre s nylónovou membránou | balenie | 100 ks | 25 mm, 0.22 μm PTFE hydrofóbné, nesterilné | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | Centrifugačné skúmavky 0,5 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 0,5 ml a odstránením MWCO nad 3000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | Centrifugačné skúmavky 0,5 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 0,5 ml a odstránením MWCO nad 5000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | Centrifugačné skúmavky 0,5 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 0,5 ml a odstránením MWCO nad 10000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Centrifugačné skúmavky 0,5 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 0,5 ml a odstránením MWCO nad 30000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Centrifugačné skúmavky 0,5 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 0,5 ml a odstránením MWCO nad 50000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Centrifugačné skúmavky 0,5 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 0,5 ml a odstránením MWCO nad 100000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | Centrifugačné skúmavky 0,5 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 0,5 ml a odstránením MWCO nad 300000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 3000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 5000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 10000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 30000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 50000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 100000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
45 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 300000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | Centrifugačné skúmavky 6,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 6,0 ml a odstránením MWCO nad 3000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
47 | Centrifugačné skúmavky 6,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 6,0 ml a odstránením MWCO nad 5000 MWCO | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | Centrifugačné skúmavky 6,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 6,0 ml a odstránením MWCO nad 10000 MWCO | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | Centrifugačné skúmavky 6,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 6,0 ml a odstránením MWCO nad 30000 MWCO | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | Centrifugačné skúmavky 6,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 6,0 ml a odstránením MWCO nad 50000 MWCO | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | Centrifugačné skúmavky 6,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 6,0 ml a odstránením MWCO nad 100000 MWCO | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | Centrifugačné skúmavky 6,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 6,0 ml a odstránením MWCO nad 300000 MWCO | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | Centrifugačné skúmavky 15,0 ml | balenie | 12 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 15,0 ml a odstránením MWCO nad 3000 MWCO | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | Centrifugačné skúmavky 15,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 15,0 ml a odstránením MWCO nad 5000 MWCO | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | Centrifugačné skúmavky 15,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 15,0 ml a odstránením MWCO nad 10000 MWCO | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
56 | Centrifugačné skúmavky 15,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 15,0 ml a odstránením MWCO nad 30000 MWCO | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | Centrifugačné skúmavky15,0 ml | kus | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 15,0 ml a odstránením MWCO nad 50000 MWCO | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
58 | Centrifugačné skúmavky 15,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 15,0 ml a odstránením MWCO nad 100000 MWCO | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | Centrifugačné skúmavky 20,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 20,0 ml a odstránením MWCO nad 3000 MWCO | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
60 | Centrifugačné skúmavky 20,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 20,0 ml a odstránením MWCO nad 5000 MWCO | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
61 | Centrifugačné skúmavky 20,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 20,0 ml a odstránením MWCO nad 10000 MWCO | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | Centrifugačné skúmavky 20,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 20,0 ml a odstránením MWCO nad 30000 MWCO | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | Centrifugačné skúmavky 20,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 20,0 ml a odstránením MWCO nad 50000 MWCO | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | Centrifugačné skúmavky 20,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 20,0 ml a odstránením MWCO nad 100000 MWCO | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | Centrifugačné skúmavky 20,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou PES membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 20,0 ml a odstránením MWCO nad 300000 MWCO | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky pre TFF aplikáciu so zabudovanou Hydrosart membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 2000 MWCO | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
67 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky pre TFF aplikáciu so zabudovanou Hydrosart membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 5000 MWCO | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
68 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky pre TFF aplikáciu so zabudovanou Hydrosart membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 10000 MWCO | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
69 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky pre TFF aplikáciu so zabudovanou Hydrosart membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 30000 MWCO | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | Centrifugačné skúmavky 15,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky pre TFF aplikáciu so zabudovanou Hydrosart membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 15,0 ml a odstránením MWCO nad 2000 MWCO | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
71 | Centrifugačné skúmavky 15,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky pre TFF aplikáciu so zabudovanou Hydrosart membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 15,0 ml a odstránením MWCO nad 5000 MWCO | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
72 | Centrifugačné skúmavky 15,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky pre TFF aplikáciu so zabudovanou Hydrosart membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 15,0 ml a odstránením MWCO nad 10000 MWCO | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
73 | Centrifugačné skúmavky 15,0 ml | balenie | 48 ks | Centrifugačné skúmavky pre TFF aplikáciu so zabudovanou Hydrosart membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 15,0 ml a odstránením MWCO nad 30000 MWCO | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou CTA membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 5000 MWCO | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
75 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou CTA membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 10000 MWCO | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
76 | Centrifugačné skúmavky 2,0 ml | balenie | 100 ks | Centrifugačné skúmavky so zabudovanou CTA membránou, pre filtráciu vzorky s objemom 2,0 ml a odstránením MWCO nad 20000 MWCO | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
77 | Laboratórna kazeta s PES membránou 2000 MWCO | balenie | 1 ks | Laboratórna kazeta s priečnym tokom s PES membránou, s medznou hodnotou 2000 MWCO, na supernatant bunkovej kultúry a koncentráciu vírusu, balenie po 1 ks | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
78 | Laboratórna kazeta s PES membránou 5000 MWCO | balenie | 1 ks | Laboratórna kazeta s priečnym tokom s PES membránou, s medznou hodnotou 5000 MWCO, na supernatant bunkovej kultúry a koncentráciu vírusu, balenie po 1 ks | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
79 | Laboratórna kazeta s PES membránou, 10 000 MWCO | balenie | 1 ks | Laboratórna kazeta s priečnym tokom s PES membránou, s medznou hodnotou 10 000 MWCO, na supernatant bunkovej kultúry a koncentráciu vírusu, balenie po 1 ks | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
80 | Laboratórna kazeta s PES membránou 30 000 MWCO | balenie | 1 ks | Laboratórna kazeta s priečnym tokom s PES membránou, s medznou hodnotou 30 000 MWCO, na supernatant bunkovej kultúry a koncentráciu vírusu, balenie po 1 ks | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
81 | Laboratórna kazeta s PES membránou 50000 MWCO | balenie | 1 ks | Laboratórna kazeta s priečnym tokom s PES membránou, s medznou hodnotou 50000 MWCO, na supernatant bunkovej kultúry a koncentráciu vírusu, balenie po 1 ks | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
82 | Laboratórna kazeta s PES membránou 100 000 MWCO | balenie | 1 ks | Laboratórna kazeta s priečnym tokom s PES membránou, s medznou hodnotou 100 000 MWCO, na supernatant bunkovej kultúry a koncentráciu vírusu, balenie po 1 ks | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
83 | Laboratórna kazeta s membránou 2 000 MWCO | balenie | 1 ks | Laboratórna kazeta s priečnym tokom s Hydrosart membránou, s medznou hodnotou 2 000 MWCO, na supernatant bunkovej kultúry a koncentráciu vírusu, balenie po 1 ks | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
84 | Laboratórna kazeta s s membránou 5000 MWCO | balenie | 1 ks | Laboratórna kazeta s priečnym tokom s Hydrosart membránou, s medznou hodnotou 5000 MWCO pre supernatant bunkovej kultúry a koncentráciu vírusu, balenie po 1ks | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
85 | Laboratórna kazeta s membránou 10 000 MWCO | balenie | 1 ks | Laboratórna kazeta s priečnym tokom s Hydrosart membránou, s medznou hodnotou 10 000 MWCO, na supernatant bunkovej kultúry a koncentráciu vírusu, balenie po 1 ks | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
86 | Laboratórna kazeta s membránou 30 000 MWCO | balenie | 1 ks | Laboratórna kazeta s priečnym tokom s Hydrosart membránou, s medznou hodnotou 30 000 MWCO, na supernatant bunkovej kultúry a koncentráciu vírusu, balenie po 1 ks | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
87 | Laboratórna kazeta s membránou 100 000 MWCO | balenie | 1 ks | Laboratórna kazeta s priečnym tokom s Hydrosart membránou, s medznou hodnotou 100 000 MWCO, na supernatant bunkovej kultúry a koncentráciu vírusu, balenie po 1 ks | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
88 | Nádobka DAP-40X | kus | 1 ks | Nádobka na mikrovlnnú mineralizáciu DAP-40X, kompletná, s uzáverom bez merania tlaku pre potreby spracovania vzorky s pomocou AAS | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
89 | TFM uzáver | kus | 1 ks | TFM uzáver pro nádobu DAP s možnosťou merania tlaku | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
90 | Sada spotrebného materiálu pre mineralizáciu | kus | 1 sada | Sada spotrebného materiálu pre minimálne 2500 mineralizací pre nádobky DAP-40X | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
91 | Teflonové váženky | kus | 12 ks | Teflonové váženky s objemom 2,5 ml | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
92 | Reakčné skúmavky | balenie | 1000 ks | Polypropylénové skúmavky s objemom 2 ml s možnosťou vloženia spin kolóniek, vhodné pre centrifugáciu | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
93 | Multikroková pipeta | ks | 1 ks | Multikroková pipeta pre prácu s špičkami pre prácu s objemami od 1 ul - 50 ml s napájacím stojanom pre rozpipetovávanie, pipetovanie, automatické pipetovanie s dotykovým displejom pre nastavenie programov, automatické rozpoznávanie špičiek | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
94 | Špičky s filtrom ULR 0,5 - 10 µl | balenie | 960 ks | Pipetovacie špičky s filtrom, sterilné, 0.5 - 10 ul, bezfarebné, sterilizované γ - žiarením, bez Rnáz a DNáz, human DNA - free, necytotoxické, nepyrogénne, aerosol rezistentné, nízka priľnavosť kvapaliny | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
95 | Špičky s filtrom ULR 2 - 20 µl | balenie | 960 ks | Pipetovacie špičky s filtrom, sterilné, 2 - 20 ul, bezfarebné, sterilizované γ - žiarením, bez Rnáz a DNáz, human DNA - free, necytotoxické, nepyrogénne, aerosol rezistentné, nízka priľnavosť kvapaliny | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
96 | Špičky s filtrom ULR 20 - 200 µl | balenie | 960 ks | Pipetovacie špičky s filtrom, sterilné, 5 - 200 ul, bezfarebné, sterilizované γ - žiarením, bez Rnáz a DNáz, human DNA - free, necytotoxické, nepyrogénne, aerosol rezistentné, nízka priľnavosť kvapaliny | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
97 | Špičky s filtrom ULR 50 - 1000 µl | balenie | 960 ks | Pipetovacie špičky s filtrom, sterilné, 50 - 1000 ul, bezfarebné, sterilizované γ - žiarením, bez Rnáz a DNáz, human DNA - free, necytotoxické, nepyrogénne, aerosol rezistentné, nízka priľnavosť kvapaliny | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
98 | Stojan na 15 a 50 ml falconky | ks | 1 ks | Univerzálny stojan PP pre 12 x 15 alebo 50 ml konicke skúmavky s alfanumerickou identifikáciou, s tesnicou vložkou | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
99 | Krabičky na -80°C pre 15 ml falconky | balenie | 5 ks | Krabičky na -80°C pre 15 ml skúmavky typu s konickým dnom typu "falcon" | 26 |  | 26 |  |  |  | 0 | 0
100 | Krabičky na -80°C pre 50 ml falconky | balenie | 5 ks | Krabičky na -80°C pre 50 ml skúmavky typu s konickým dnom typu "falcon" | 12 |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
101 | Autoklávovacie sáčky | balenie | 500 ks | Autoklávovateľné vrecia na biologický odpad s označením Biohazard, polypropylénové, hrúbka 50µm, min 400 x 700 so širokým švom, alebo iným spôsobom zosilnenou spodnou časťou vreca | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
102 | Špice pre multikrokovú pipetu s objemom 12.5 ml | balenie | 100 ks | Spičky polypropylénové s objemom 12.5 ml pre multikrokové pipety (Brand, Eppendorf) sterilné, jednotlivo balené, s PE-HD piestom | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
103 | Špice pre multikrokovú pipetu s objemom 100 ul | balenie | 100 ks | Spičky polypropylénové s objemom 100 ul pre multikrokové pipety (Brand, Eppendorf) sterilné, jednotlivo balené, s PE-HD piestom | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
104 | Deliaci lievik, 1000 ml | ks | 1 ks | Deliaci lievik podľa Squibba s plastovou zátkou, NZ 29/32, PTFE kohútik, 1000 ml | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0
105 | Laboratórny stojan | ks | 1 ks | Stojan laboratórny s doskou a tyčou s dĺžkou 1000 mm | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
106 | Ramsay tuk | balenie | 50 g | Tuk vodorozpustný , 50 gr. mazací tuk na zábrusy, kohúty, exikátor, udržanie vákua v systeme | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
107 | Skúmavka konicka 50 ml | balenie | 25 ks | Skúmavka centrifugačná typu FALCON s objemom 50 ml, PE, Dnase/Rnase free, Non-pyrogenic, sterilná | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
108 | Skúmavka konicka 15 ml | balenie | 25 ks | Skúmavka centrifugačná typu FALCON s objemom 15 ml, PE, Dnase/Rnase free, Non-pyrogenic, sterilná | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
109 | Serologická pipeta 25 ml | balenie | 200 ks | Serologická pipeta 25 ml, z čistého PS, bez Rnáz, Dnáz, DNA, pyrogénov, s graduáciou, s farebným značením, sterilná, jednotlivo balená | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
110 | Serologická pipeta 10 ml | balenie | 200 ks | Serologická pipeta 10 ml, z čistého PS, bez Rnáz, Dnáz, DNA, pyrogénov, s graduáciou, s farebným značením, sterilná, jednotlivo balená | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
111 | Mikrocentrifugačné skúmavky PP pre IVD | balenie | 1000 ks | Mikroskúmavky s uzáverom PP, 1,5 ml, číre, max. 20000 x g, s graduáciou, voľne balené | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
112 | Mikrocentrifugačné skúmavky PP pre IVD | balenie | 1000 ks | Mikroskúmavky s uzáverom PP, 2.0 ml, číre, max. 20000 x g, s graduáciou, voľne balené | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
113 | Automatický generátor kvapôčiek | balenie | 30 ks | Zásobníky pre 32 vzoriek na vytváranie kvapôčiek pre digitálnu PCR | 18 |  | 18 |  |  |  | 0 | 0
114 | Špičky pre digitálnu kvapôčkovú PCR reakciu | balenie | 20 x 96 ks | Zásobník s 96 špičkami pre použitie v AutoDG ddPCR systém QX 200 | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
115 | Nádoby na odpad pre AutoDG System | balenie | 10 ks | Prázdny rezervoár na odpad pre AutoDG ddPCR systém QX200 | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
116 | digitálna kvapôčková PCR - platne s 96-jamkami | balenie | 25 ks | 96 jamkové platničky, alfanumerické značenie pozícií, ultratenké steny pre maximalizovanie prenosu tepla, bez Dnáz a Rnáz, optimalizované pre digitálnu PCR | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0
117 | fólia k ddPCR reakčným platničkám | balenie | 100 ks | Fólia na prikrytie mikroplatničiek, s certifikáciou pre digitálne PCR systémy, bez Dnáz, Rnáz a ľudskej DNA, odolná voči rozpúšťadlám vrátane DMSO, odolná s nepriepustnosťou v teplotnom rozsahu -20 - +110°C | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
118 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 ul | ks | 1 ks | Pipeta s nastaviteľným objemom 100-1000 ul, jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 100 - 1000 ul, presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta. | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
119 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 20 - 200 ul | ks | 1 ks | Pipeta s nastaviteľným objemom 20-200 ul, jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom 20 - 200 ul, presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta. | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
120 | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom. 2 -20 ul | ks | 1 ks | Pipeta s nastaviteľným objemom 2-20 ul, jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom. 2 -20 ul, presnosť minimálne +/- 0,8%, s možnosťou kalibrácie, plne autoklávovateľná pipeta. | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
121 | Osemkanálová elektronická pipeta s nastaviteľným objemom 30 - 300 ul | ks | 1 ks | Pipeta s nastaviteľným objemom 30-300 ul, osemkanálová elektronická pipeta s nastaviteľným objemom 30 - 300 ul, presnosť minimálne +/- 0,6%, s možnosťou kalibrácie, umožňujúca pipetovanie, reverzné pipetovanie, miešanie, dávkovanie a režim pre gélovú elektroforézu | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
122 | valček k ddPCR platničkam s fóliou | ks | 1 ks | Valček na pritlačenie folie na 96 jamkovú PCR platničku | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
123 | Stripy CFX 96 | balenie | 120 ks | PCR 8-skúmavkové low profily stripy 0,2 ml bez viečka, používané na PCR reakcie, číre, bez viečka, očíslované, na koncoch majú vyčnievajúce časti pre lepšiu manipuláciu, kompatibilné s prístrojom CFX96 | 15 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
124 | Viečka CFX96 | balenie | 120 ks | 8-vrchnákový PCR strip, plochý číry, pre PCR 8-skúmavkové stripy a platne, opticky číre pre RTPCR kompatibilné s prístrojom CFX96 | 15 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
125 | Rukavice nitrilové nepudrované | balenie | 200 ks | Rukavice jednorázové nitrilové, nepúdrované, balené v krabičkách, veľkosť S | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
126 | Rukavice nitrilové nepudrované | balenie | 200 ks | Rukavice jednorázové nitrilové, nepúdrované, balené v krabičkách, veľkosť M | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
127 | Rukavice nitrilové nepudrované | balenie | 200 ks | Rukavice jednorázové nitrilové, nepúdrované, balené v krabičkách, veľkosť L | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
SPOLU | [10 empty] | 0 | 0
Pečiatka a podpis