## Časť C - ND Ostatní výrobcovia
Príloha č. 1C - Špecifikácia a cena
Uchádzač vyplní údaje do zelených polí
Verejný obstarávateľ: |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky: |  | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - časť C - Náhradné diely pre prístrojovú techniku od ostatných výrobcov
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Kontakt oprávnenej osoby uchádzača:
Dátum vypracovania ponuky:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U
P. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (EUR) | Názov projektu, číslo rozpočtovej položky |  | Cena za MJ bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Cena za MJ s DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR) |  | Názov ponúkaného produktu/katalógové číslo/opis/link na web produktu |  | Miesto dodania | Termín dodania
A | B | C | D | E | F | G |  | I | J | I/100 x J | I + K | E x I | M/100 x J | M + N
1 | Náhradné diely pre prístrojovú techniku od ostatných výrobcov | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - náhradné diely pre prístrojovú techniku od ostatných výrobcov, ktoré tvoria podpoložky č. 1.1. až 1.18. V súlade s komentárom k rozpočtovej položke (2H4P38), uvedenej v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (067/2020/OPII/VA) požadujeme, aby v prípade poruchy iného dielu, ktorý nie je v špecifikácii uvedený, bolo možné požadovať dodanie potrebného dielu, ktorého cena bude maximálne do výšky nevyčerpanej čiastky rámcovej dohody. | komplet | 1 | 24912.6 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  | Cenu položky č. 1 tvorí súčet podpoložiek 1.1 až 1.18 | [7 empty] | Náhradné diely pre prístrojovú techniku od ostatných výrobcov |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.1 | 16 kanálová mikrokyveta 10 mm optická dráha pre UV-VIS spektrofotometrické stanovenia pre Shimadzu UV 3600 | 10 mm optická dráha kyvety, 16 meracích kanálikov, kompatibilná s UV-Vis spektrofotometrom Shimadzu UV 3600, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 2053 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.2 | Deutériová lampa pre DAD, MWD a VWD Thermo Scientific 3400 | Náhradná deutériová lampa D2-lamp pre DAD, MWD and VWD Thermo Scientific 3400, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal/1 ks | 1 | 950.5 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.3 | Stator pre 10-cestný nanoventil, 2-pozíciový | Stator pre už existujúci ventil C72X-6670SHYD-DX pre Ultimate 3000 Dionex, RLSC nano systém, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal/1 ks | 2 | 3515 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.4 | Rotor pre 10-cestný nanoventil, 2-pozíciový | Vložka Rotora tzv. rotor seal pre už existujúci ventil C72X-6670SHYD-DX, pre Ultimate 3000 Dionex, RLSC nano systém, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal/1 ks | 2 | 627 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.5 | Kompletný 10-cestný nanoventil, 2-pozíciový nízkodisperzný 2P-10P ventil pre NCS-3x00 | Kompletný 10-cestný nanoventil, 2-pozíciový pre Ultimate 3000 Dionex, RLSC nano systém (NCS), alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal/1 ks | 1 | 1850 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.6 | Prietoková nanocela UZ-View flow cell, objem 3 nL | Objem prietokovej cely 3 nL pre detektory kompatibilné s VWD, MWD 3400 Thermo Scientific, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal/1 ks | 2 | 3626 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.7 | 2000 GB - pevný disk | 3/5“ pevný disk s kapacitou 2000 GB a 7200 ot./min., vhodný pre nepretržitú prevádzku, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 3 | 336.75 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.8 | 1000 GB - pevný disk | 3/5“ pevný disk s kapacitou 1000 GB a 7200 ot./min.,vhodný pre nepretržitú prevádzku, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 3 | 234.45 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.9 | 600GB SAS - pevný disk | 3/5“ SAS pevný disk s kapacitou 600 GB a 15000 ot./min. určený pre servery a nepretržitú prevádzku, momentálne používané disky v RAID 5 zoskupení sú HDD Seagate Cheetah 15K.7, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 6 | 2166 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.10 | Sada pre údržbu nanoHPLC thermo RSLC (HPG-RS) | Sada spotrebného materiálu pre pumpu nano HPLC, RSLC (HPG-RS) obsahujúci tesnenia piestov, check valve, prepojovacie hadičky, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 8 | 4776 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.11 | Kompletná hlava pre nanoHPLC RSLC (NCS, NCP) vrátane piestov a tesnení | Náhradná hlava piestov pre nanoHPLC RSLC (NCS, NCP) vrátane tlakového senzora, piestu a tesnení, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 2 | 2289 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.12 | Náhrada kontaktov pre 2d elektroforézu mini protean TETRA | Náhrada kontaktov pre 2d elektroforézu od firmy biorad mini protean TETRA, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 316 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.13 | Doplnkový modul pre 2D elektroforézu mini protean TETRA | Doplnkový modul pre 2D elektroforézu od firmy biorad mini protean TETRA, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 263.5 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.14 | Kryt pre MINI protean TETRA s napájacími káblami | Kryt pre 2D elektroforézu od firmy biorad mini protean TETRA vrátane napájacích káblov, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 254 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.15 | Tesnenie do stojana na sklíčka pre prípravu polyakrylamidových gélov | Tesnenie do stojana na sklíčka pre prípravu akrylamidových gélov, slúžiaci na zadržanie gélu vo vymedzenom priestore, kompatibilný s Mini-PROTEAN Tetra electroforetickým systémom, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 2 | 165.4 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.16 | Sada pre prípravu polyakrylamidových gélov do 2DMini-PROTEAN Tetra Cell vhodná pre IPG prúžky | IPG strip well, 1,0 mm modul pre gélové odlievanie, obsahuje 2 odlievace stojany, 4 odlievané rámy, 5 hrebienkov, 5 krátkych dosiek a 5 dištančných dosiek, kompatibilný s Mini-PROTEAN Tetra electroforetickým systémom, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 679.5 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.17 | Držiak gélov pre polyakrylamidové gély s veľkosťou 10x7,5 cm | Držiak gélov pre gély 10x7,5 cm pre 2D elektroforézu od firmy biorad pre Mini Trans-Blot cell, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | bal | 2 | 354 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.18 | Centrálna blotovacia vložka | Centrálna blotovacia vložka pre systém mini trans blot, slúžiaca na transfer proteínov z gélu na blotovaciu membranu, kompatibilná s Mini-PROTEAN Tetra electroforetickým systémom, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 456.5 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
| Spôsob nacenenia: Ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, upozorní vo svojej ponuke na túto skutočnosť a uvedie navrhovanú celkovú cenu za časť predmetu zákazky v EUR bez DPH ako cenu konečnú (t.j. so sadzbou DPH 0%). V prípade, ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, vyčísli celkovú cenu za časť predmetu zákazky v EUR s DPH, v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky v čase predkladania ponúk, pre účely vyhodnotenia ponúk (t.j. vyčísli svoju cenovú ponuku s 20% DPH). V prípade, ak sa úspešným stane uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie do svojej ponuky nasledovný text: "Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať za predmet rámcovej dohody cenu bez DPH a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty DPH v uvedenej výške uhradí kupujúci." Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH. | [6 empty] | Celková cena za časť predmetu zákazky |  |  | 0 | #REF! |  | 0
|  |  | Za uchádzača/predávajúceho V .............................. dňa ..................... |  |  |  | .................................................... meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis a pečiatka oprávnenej osoby (osôb) | [5 empty] | Za kupujúceho: V Košiciach dňa .................... |  |  |  |  | ......................................................... prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor