Príloha č. 1 -  Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely (výroba pary na ohrev TÚV, pre potreby kuchyne a práčovne) odberateľa, prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa.

Predpokladaná celková spotreba zemného plynu na 6 mesiacov - zmluvné množstvo (ZM) je   2 152 500 kWh.

Zmluvné obdobie: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Podiel zo zmluvného množstva pre jednotlivé mesiace:

január  - 28 %,

február -  24 %,

marec - 22 %,

apríl - 12 %,

máj - 8 %,

jún - 6 %.

Denné maximálne množstvo: 2 300 m3/deň

Počet odberných miest: 1

Číslo odberného miesta: 4101457104

POD kód (číslo miesta dodávky): SKSPPDIS000630021792

Druh tarify: veľkoodber

Nadmorská výška: 646 m

Tlak na HUP: 96 - 100 kPa

Charakter spotreby ZP z ročného množstva: TÚV - 25 %, para (pre potreby kuchyne, práčovne) - 25 %, vykurovanie - 50 %