## Diagnostické kity
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/dohody: Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum - Časť B: Diagnostické kity
Uchádzač/Dodávateľ: doplní uchádzač
Príloha č. 5 B súťažných podkladov
Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Časť B: Diagnostické kity | [5 empty] | Cena za mernú jednotku (MJ) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ |  |  | Ponuka
Poradové číslo | Položka predmetu zákazky | Špecifikácia predmetu zákazky | Merná jednotka | Požadované balenie | Predpokladané odberné množstvo predpokladaného balenia(ks/bal) | EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v eurách | EUR s DPH | EUR bez DPH | DPH v eurách | EUR s DPH | Ponukaný výrobca | Katalógové číslo ponúkaného tovaru
1 | Kit ExoELISA-ULTRA na kvantifikáciu exozómov - detekcia CD63 | Citlivý ELISA test, ktorý kvantifikuje množstvo exozómov vo vzorke do 4 hodín. Exozómy sa zachytávajú neporušené na mikrotitračnej platni a inkubujú sa s anti-CD63 primárnou protilátkou. Na amplifikáciu signálu sa používa sekundárna protilátka spojená s chrenovou peroxidázou. Na odčítanie testu sa použije kolorimetrický substrát. Hromadenie farebného produktu je úmerné množstvu špecifického antigénu CD63 prítomného v každej jamke. Výsledky sa kvantifikujú absorbanciou pri 450 nm. Množstvo vzorky na analýzu: 1 – 200 µg. počet reakcií 96. | bal | kit: 96 reakcií | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kit ExoELISA-ULTRA na kvantifikáciu exozómov - detekcia CD81 | Citlivý ELISA test, ktorý kvantifikuje množstvo exozómov vo vzorke do 4 hodín. Exozómy sa zachytávajú neporušené na mikrotitračnej platni a inkubujú sa s anti-CD81 primárnou protilátkou. Na amplifikáciu signálu sa používa sekundárna protilátka spojená s chrenovou peroxidázou. Na odčítanie testu sa použije kolorimetrický substrát. Hromadenie farebného produktu je úmerné množstvu špecifického antigénu CD81 prítomného v každej jamke. Výsledky sa kvantifikujú absorbanciou pri 450 nm. Množstvo vzorky na analýzu: 1 – 200 µg. počet reakcií 96. | bal | kit: 96 reakcií | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izolačný kit na Exosome CD9 | Exosome Isolation Kit CD9, Ľudský, uľahčuje izoláciu exozómov alebo extracelulárnych vezikúl zo supernatantu bunkovej kultúry, plazmy, moču alebo ascitu. Izolácia sa uskutočňuje pozitívnou selekciou s použitím mikroguľôčok rozpoznávajúcich tetraspanínový proteín CD9. Protokol izolácie je založený na známej technológii MACS®, ktorá umožňuje rýchlu izoláciu exozómov vysokej čistoty a vysokého výťažku. Množstvo 20 izolácií. | bal | kit: 20 reakcií | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izolačný kit na Exosome CD63 | Exosome Isolation Kit CD63, Ľudský, uľahčuje izoláciu exozómov alebo extracelulárnych vezikúl zo supernatantu bunkovej kultúry, plazmy, moču alebo ascitu. Izolácia sa uskutočňuje pozitívnou selekciou s použitím mikroguľôčok rozpoznávajúcich tetraspanínový proteín CD63. Protokol izolácie je založený na známej technológii MACS®, ktorá umožňuje rýchlu izoláciu exozómov vysokej čistoty a vysokého výťažku. Množstvo 20 izolácií. | bal | kit: 20 reakcií | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolačný kit na Exosome CD81 | Exosome Isolation Kit CD81, Ľudský, uľahčuje izoláciu exozómov alebo extracelulárnych vezikúl zo supernatantu bunkovej kultúry, plazmy, moču alebo ascitu. Izolácia sa uskutočňuje pozitívnou selekciou s použitím mikroguľôčok rozpoznávajúcich tetraspanínový proteín CD81. Protokol izolácie je založený na známej technológii MACS®, ktorá umožňuje rýchlu izoláciu exozómov vysokej čistoty a vysokého výťažku. Množstvo 20 izolácií. | bal | kit: 20 reakcií | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ELISA na detekciu ľudského kolagénu typu II | ELISA na detekciu ľudského kolagénu typ II, detekčný rozsah: 40 ng/ml-0.625 ng/ml, Citlivosť: 0.08ng/ml,Vzorky: sérum, plazma, supernatanty bunkových kultúr, telové tekutiny a tkanivové homogenáty, 96 reakcií | bal | kit: 96 reakcií | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ELISA na detekciu ľudského MMP-13 | ELISA na detekciu ľudského MMP-13, citlivosť: 6pg/mL, rozsah: 8.23-6000 pg/mL, Vzorky: sérum, plazma, supernatanty bunkových kultúr, telové tekutiny a tkanivové homogenáty,96 reakcií | bal | kit: 96 reakcií | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ELISA na detekciu ľudských GAGs | ELISA na detekciu ľudských glycosaminoglykánov, citlivosť: 1,0 pg/mL, Vzorky: sérum, plazma, supernatanty bunkových kultúr, telové tekutiny a tkanivové homogenáty, 96 reakcií | bal | kit: 96 reakcií | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ELISA na detekciu ľudského kolagénu typu I | ELISA na detekciu ľudského kolagénu typ I, detekčný rozsah: 100 ng/ml-1.56 ng/ml, Citlivosť: 0.5ng/ml., Vzorky: sérum, plazma, supernatanty bunkových kultúr, telové tekutiny a tkanivové homogenáty, 96 reakcií | bal | kit: 96 reakcií | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ELISA na detekciu ľudského kolagénu typ X | ELISA na detekciu ľudského kolagénu typ X (COL10A1), Vzorky: sérum, plazma, supernatanty bunkových kultúr, telové tekutiny a tkanivové homogenáty, 96 reakcií | bal | kit: 96 reakcií | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ELISA na detekciu ľudských proteoglykánov | ELISA na detkciu ľudských proteoglykánov, Detekčný rozsah: 25ng/ml-400ng/ml, Citlivosť: 1 ng/ml, Vzorky: sérum, plazma, supernatanty bunkových kultúr, telové tekutiny a tkanivové homogenáty, 96 reakcií | bal | kit: 96 reakcií | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Exozómový kvantitačný kit | kvantifikácia bez protilátok založená na aktivite AChE - verifikovaný SBI na prítomnosť AChE v exozómoch zo séra, kmeňových buniek, rakovinových bunkových línií a MKB., kolorimetrická analýza (OD405) vrátane kvantifikačných kalibračných štandardov potrebných k výpočtu (pomocou analýzy NanoSight), vrátane optickej 96 jamkovej platničky spolu s potrebnými testovacími činidlami, flexibilný – reaktivita so všetkými testovanými vzrokami (človek, myš, potkan). Kit je plne kompatibilný s väčšinou exozómových izolačných metód, vrátane reagentov ExoQuick, ultracentrifugácie, imunoafinitnej purifikácie a chromatografie. Doprava na suchom ľade | bal | kit: 96 reakcií | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ľudský imunomagnetický izolačný kit Pan | Ľudský imunomagnetický izolačný kit Pan: Ľudský Pan izolačný kit intaktných exozómov alebo extracelulárnych vezikúl (EV) zo supernatantu bunkovej kultúry, plazmy, moču alebo ascitu. Izolácia sa uskutočňuje pozitívnou selekciou s použitím MicroBeads, ktoré rozpoznávajú tetraspanínové proteíny CD9, CD63 a CD81. Technológia MACS s vysokou čistotou a vysokým výťažkom; 40 izolácií | bal | kit: 40 reakcií | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kit MCSPlex na charakterizáciu exozómov | Kit MCSPlex na charakterizáciu exozómov: Ľudský detekčný MCSPlex ezozómový kit. Umožňuje detekciu (kvalitatívna a semikvantitatívna analýza) 37 exozomálnych povrchových epitopov a dvoch izotypových kontrol. Súprava obsahuje kokteil rôznych fluorescenčne označených populácií guľôčok, z ktorých každý je potiahnutý špecifickou protilátkou viažúcou sa na príslušný povrchový epitop. 39 populácií guľôčok môže byť rozlíšená rôznymi intenzitami fluorescencie prietokovou cytometriou; 96 testov | bal | kit: 96 testov | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Diagnostický kit MAGPIX | Diagnostický kit musí obsahovať minimálne: jednu fľaštičku so zmiešaným štandardom pre všetky vybrané analyty. Diagnostický kit musí obsahovať minimálne: jednotlivé sety magnetických mikročastíc s konjugovanými protilátkami pre všetky vybrané analyty zvlášť, miešacia fľaštička a miešací tlmivý roztok, 2 vialky pre kontrolu kvality - optimálne jedna s koncentráciami analytov v dolnej polovici štandardnej série, druhá s koncentráciami analytov v hornej polovici štandardnej série, vialky sérum matrix - lyofilizát ľudského séra s odstránenými stanovovanými analytmi - z dôvodu optimalizácie chodu reakcie a jej výsledkov je toto požadovaný standard, fľaštičku s premixom biotinylovaných detekčných protilátok priamo pre použitie bez riedenia, fľaštičku s reakčným tlmivým roztokom, fľaštičku s koncentrátom premývacieho pufra,fľaštičku s roztokom Streptavidín-fykoerytrín (alebo látku s podobnými vlastnosťami) priamo pre použitie bez riedenia, 96-jamkovú mikrotitračnú platničku. Požadovaný objem vzorky na jednu reakciu maximálne 25 ul. Inter-assay presnosť v maximálnom rozsahu 5 - 19 %. Intra-assay presnosť v maximálnom rozsahu 2 - 13 % . Rozsah štandardnej krivky pre všetky analyty minimálne 3,2 - 10 000 pg / ml.Je požadovaný analytický kit s obsahom magnetických mikročastíc s konjugovanými protilátkami; set - 17 markerov | bal | kit | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Diagnostický kit MAGPIX | Diagnostický kit musí obsahovať minimálne: jednotlivé sety magnetických mikročastíc s konjugovanými protilátkami pre všetky vybrané analyty zvlášť, miešacia fľaštička a miešací tlmivý roztok, 2 vialky pre kontrolu kvality - optimálne jedna s koncentráciami analytov v dolnej polovici štandardnej série, druhá s koncentráciami analytov v hornej polovici štandardnej série, vialky sérum matrix - lyofilizát ľudského séra s odstránenými stanovovanými analytmi - z dôvodu optimalizácie chodu reakcie a jej výsledkov je toto požadovaný standard, fľaštičku s premixom biotinylovaných detekčných protilátok priamo pre použitie bez riedenia, fľaštičku s reakčným tlmivým roztokom, fľaštičku s koncentrátom premývacieho pufra,fľaštičku s roztokom Streptavidín-fykoerytrín (alebo látku s podobnými vlastnosťami) priamo pre použitie bez riedenia, 96-jamkovú mikrotitračnú platničku. Požadovaný objem vzorky na jednu reakciu maximálne 25 ul. Inter-assay presnosť v maximálnom rozsahu do 10 %. Intra-assay presnosť v maximálnom rozsahu do 5% . Rozsah štandardnej krivky MMP-3 minimálne: 146 - 150,000 pg/mL. Rozsah štandardnej krivky MMP-13 minimálne: 58 - 60,000 pg/mL. Je požadovaný skrátený validovaný inkubačný protokol, na základe požiadavky optimalizácie času získania výsledkov, požadovaný maximálny čas inkubácie 2 hodiny (záchyt analytov na mikročasticiach); set - 2 markery | bal | kit | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kalibračný kit MAGPIX | Kalibračný kit musí obsahovať minimálne nasledovné komponenty :1 x 5 ml suspenzií magnetických mikročastíc na kalibráciu multiparalelného imunoanalyzátora Magpix s minimom možných kalibrácií 25x | bal | kit | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Verifikačný kit MAGPIX | Verifikačný kit musí obsahovať minimálne nasledovné komponenty: 3 x 5 ml suspenzií dvoch rôznych typov magnetických mikročastíc, z toho aspoň 2 x 5 ml magnetických mikročastíc na overenie fluidity a 5 ml mikročastíc na overenie komplexného systému, s minimom možných verifikácií systému 25x | bal | kit | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Prevádzková tekutina pre Magpix | Minimálny obsah dodania 3 L prevádzkovej tekutiny pre multiparalelný imunologický analyzátor Magpix. Požadovaný objem musí byť rozdelený na minimálne 4 rovnaké objemy v separovaných nádobách kvôli minimalizácii rizika kontaminácie reagencií. | bal | 3L | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Embedding Medium ERL-4221D | Zalievacie médium pre elektrónovú mikroskopiu. Viskozita pri 25°C: 220-250 mPa·s, Denzita:1.159-1.174; balenie: 250 mL | bal | 250 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ExoGlow-Kit na značenie proteínov z extracelulárnych vezikúl (Green) | Kit na značenie proteínov z extracelulárnych vezikúl (Green). Excitation: 511 nm, Emission: 525 nm, Laser line: 488 nm. Min. množstvo vzorky: 200 µg EV. Veľkosť kitu: 20 reakcií | bal | kit: 20 reakcií | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ExoGlow-Kit na značenie proteínov z extracelulárnych vezikúl (Red) | Kit na značenie proteínov z extracelulárnych vezikúl (Red). Excitation: 573 nm, Emission: 588 nm, Laser line: 561 nm. Min. množstvo vzorky: 200 µg EV. Veľkosť kitu: 20 reakcií | bal | kit: 20 reakcií | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ExoGlow-Kit na značenie proteínov z extracelulárnych vezikúl (Blue) | Kit na značenie proteínov z extracelulárnych vezikúl (Blue). Excitation: 403 nm, Emission: 454 nm, Laser line: 405 nm. Min. množstvo vzorky: 200 µg EV. Veľkosť kitu: 20 reakcií | bal | kit: 20 reakcií | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ExoGlow-Kit na značenie RNA z extracelulárnych vezikúl | Kit na značenie RNA z extracelulárnych vezikúl. Excitation: 485 nm, Emission: 537 nm, Laser line: 488 nm. Min. množstvo vzorky: 50 µg EV. Veľkosť kitu: 10 reakcií | bal | kit: 10 reakcií | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ExoGlow-Kit na značenie membrán extracelulárnych vezikúl | Kit na značenie membrán extracelulárnych vezikúl. Excitation: 465 nm, Emission: 635 nm, Laser line: 488 nm. Min. množstvo vzorky: 1 µg EV. Veľkosť kitu: 25 reakcií | bal | kit: 25 reakcií | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kit na syntézu cDNA ProtoScript II | Kit na syntézu cDNA je optimalizovaný na získanie cDNA vyššej špecificity a výťažnosti. Obsahuje: rekombinantú M-MuLV reverznú transcriptázu so zníženou aktivitou RNázy H a zvýšenou termostabilitou (aktivácia do 48°C), generuje cDNA do dĺžky 10 kb, dodávaný s oligo-dT primermi, zmesou randomizovaným primérov a vodou bez nukleáz; Veľkosť kitu: 30 reakcií | bal | kit: 30 reakcií | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kit na izloáciu Monarch Total RNA | Kit na izoláciu totálnej RNA do 100 µg z viacerých druhov vzoriek (krv, bunky, tkanivá, baktérie, rastliny, plesne). Izolácia totálnej RNA všetkých veľkostí, vrátane malých RNA >20 nt. Odstránenie genomickej DNA, obsahuje Proteinázu K, reagenciu na ochranu RNA. Veľkosť kitu: 50 reakcií | bal | kit: 50 reakcií | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | GenElute-lineárny polyakrylamid | GenElute LPA je neutrálny nosič pri precipitácii etanolom. Používa sa na extrakciu a precipitáciu DNA (fragmenty väčšie ako 20 bp). Balenie: 1 mL | bal | 1 mL | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SuperScript IV First-Strand Synthesis System | Obsah kitu na syntézu cDNA z polyA+ alebo totálnej RNA: Oligo(dT)20 (50 µM) 50 µL; Random hexamers (50 ng/µL) 250 µL; 5X RT buffer 1 mL; 0.1 M DTT 250 µL; 10 mM dNTP mix 250 µL; SuperScript® IV RT (10,000 units total at 200 U/µl) 50 µL; Ribonuclease Inhibitor (40 U/µL) 100 µL; E. coli RNase H (2 U/µL) 50 µL; DEPC-treated water 1.2 mL; Total HeLa RNA (10 ng/µL) 20 µL; Sense Control Primer (10 µM) 25 µL; Antisense Control Primer (10 µM) 25 µL. Veľkosť kitu: 50 reakcií | bal | kit: 50 reakcií | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Izolačný kit PicoPure™ RNA | Izolačný kit s kolónkami na izoláciu RNA z málo buniek (menej ako 10) alebo z 1 bunky. Veľkosť kitu: 40 vzoriek | bal | kit: 40 reakcií | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Platinum™ Taq DNA Polymerase | Exonuclease Activity: 5' - 3' Fidelity (vs. Taq): 1 X Final Product Size(s): 5 kb alebo menej GC-Rich PCR Performance: nízka; Obsah kitu: 24 µl Platinum® Taq DNA Polymerase, 1.25 mL 10X PCR Buffer (no magnesium chloride), 1 mL 50 mM magnesium chloride, 1.3 mL KB Extender | bal | kit: 120 reakcií | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | RNeasy Plus Micro Kit | Obsah kitu: 50 x RNeasy MinElute Spin Columns (50 ks), gDNA Eliminator Spin Columns, Collection Tubes, Carrier RNA, RNase-Free Water and Buffers; The RNeasy Plus Micro Kit pre malé množstvo vzorky, vrátane mikro-kryorezov a aspirátu. | bal | kit: 50 reakcií | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | RNeasy Micro Kit | Kit na izoláciu RNA. Obsah kitu: 50 x RNeasy MinElute Spin Columns, Collection Tubes (1.5 ml and 2 ml), RNase-free DNase I, Carrier RNA, RNase-free Reagents and Buffers. Veľkosť kitu: 50 reakcií. | bal | kit: 50 reakcií | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Precipitačný kit ExoQuick TC na izoláciu exozómov z kultivačného média | Roztok na precipitáciu exozómov a mikrovezikúl o veľkosti 30 až 200 nm z kultivačného média, moču a miechového moku. Objem: 50 ml, počet reakcií 50. | bal | 50 mL | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Činidlo na izoláciu/detekciu ľudských exozómov CD63+ z kultivačného média | Činidlo na izoláciu/detekciu subpopulácie ľudských CD63+ exozómov z médií bunkových kultúr pomocou supermagnetických polystyrénových guličiek Dynabeads® | bal | 3 mL | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Činidlo na izoláciu ľudských exozómov CD81+ z kultivačného média | Činidlo na izoláciu subpopulácie ľudských CD81+ exozómov z médií bunkových kultúr pomocou supermagnetických polystyrénových guličiek Dynabeads® | bal | 2 mL | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Činidlo na izoláciu ľudských exozómov CD9+ z kultivačného média | Činidlo na izoláciu subpopulácie ľudských CD9+ exozómov z médií bunkových kultúr pomocou supermagnetických polystyrénových guličiek Dynabeads® | kit | 2 mL | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Činidlo na izoláciu celkových exozómov | Činidlo na izoláciu celkových exozómov: Izolačné činidlo na celkové exozómy z médií bunkových kultúr, vrátane flexibilného protokolu závislého od množstva vzorky; objem 50 ml | bal | 50 mL | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Izolačný kit ExoQuick-TC ULTRA na exozómy z bunkých kultúr | Kolónkový vysoko efektívny izolačný kit na exozómy z kultivačného média za menej ako 20 minút bez ultracentrifugácie. Na jednu reakcu je potrebných 5 ml média. Veľkosť kitu: 20 reakcií | bal | kit: 20 reakcií | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SeraMir purifikačný kit na exozómové RNA z média a moču | Purifikačný kit na exozómové RNA bez trizolu. Vstupný materiál: média a moč. Obsah kitu: 10 mL ExoQuick-TC a 10 exoRNA kolóniek. Veľkosť kitu: 10 izolácií | bal | kit: 10 izolácií | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | SeraMir purifikačný kit na exozómové RNA | Purifikačné kolóny na exozómové RNA bez trizolu. Veľkosť kitu: 20 izolácií | bal | kit: 20 izolácií | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Kompletný SeraMir amplifikačný kit na exozómové RNA | Amplifikačný kit na exozómové RNA. Obsah kitu: 5 mL ExoQuick, 20 exoRNA kolóniek, komponenty na syntézu a amplifikáciu cDNA. Veľkosť kitu: 20 reakcií | bal | kit: 20 reakcií | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | SeraMir amplifikačný kit na exozómové RNA z media a moču | Amplifikačný kit na exozómové RNA z media a moču. Obsah kitu: 10 mL ExoQuick-TC, 10 exoRNA kolóniek, komponenty na syntézu a amplifikáciu cDNA. Veľkosť kitu: 10 reakcií | bal | kit: 10 reakcií | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kit na izoláciu totálnej RNA a proteínov z exozómov | Manuálny kit na izoláciu totálnej RNA a proteínov z exozómov založenej na technológií: Organic Extraction,Spin Column (Glass Fiber Filter). Finálne produkty: Protein,Total RNA,micro RNA. Veľkosť kitu: 40 reakcií | bal | kit: 40 reakcií | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH
[7 empty] | V .......................................dňa ............................. |  |  |  |  | .................................................................
Meno, priezvisko, podpis osoby zodpovednej za uchádzača/dodávateľa