Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu ODI PZ vo Veľkom Krtíši v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### Predmetom stavebných prác je realizovanie opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy pre zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu – zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie strešného plášťa nad 2.NP s obnovou krytiny strechy, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu, rekonštrukcia vykurovacieho systému spočívajúca vo výmene a rozvodov a následné hydraulické vyregulovanie systému, komplexná výmena elektroinštalačných rozvodov, vrátane realizácie bleskozvodu a výmena svetelných zdrojov a osvetlenie dvora a vstupu do objektu. Bezbariérový vstup bude zabezpečený prepravným zariadením s dráhou vo vertikálnom smere. Vybuduje sa kontaktná kancelária spolu so hygienickým zázemím pre imobilných. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

### SO 01.1 Budova ODI PZ Veľký Krtíš – oprávnené práce

### SO 01.2 Budova ODI PZ Veľký Krtíš – neoprávnené práce

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Návrh zmluvy o dielo" a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu,

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby – vo formáte pdf..

obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi zverejnením  na Elektronickej tabuli.

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi.