## Časť 2 - Laboratórny SM
CENNÍK
Časť 2 Laboratórny spotrebný materiál
Názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO :
Platca DPH? ÁNO/NIE
P.č. | Názov položky | Merná jednotka | Balenie | Špecifikácia položky | Množstvo spolu/MJ | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | Vlastný návrh plnenia (v súlade s bodom 16.5 časti A.1 súťažných podkladov)
1 | Tenkostenné presné NMR kyvety pre 600 MHz, s priemerom 5 mm a dĺžkou 7 inch | balenie | 5ks | Tenkostenné presné NMR kyvety pre 600 MHz, s priemerom 5 mm a dĺžkou 7 inch | 12 |  |  | 0 | 0
2 | Tenkostenné presné NMR kyvety pre 800 MHz, s priemerom 5 mm a dĺžkou 7 inch | balenie | 5ks | Tenkostenné presné NMR kyvety pre 800 MHz, s priemerom 5 mm a dĺžkou 7 inch | 8 |  |  | 0 | 0
3 | Sada náhradných tesnení, filtrov a separátorov pre existujúci kompresor SF2+ | balenie | 1sada | Sada náhradných tesnení, filtrov a separátorov pre existujúci kompresor SF2+ | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Polypropylénové vialky s objemom 250 ul, s priemerom menším ako 12 mm a výškou vyššou ako 31 mm | balenie | 1000ks | Polypropylénové vialky s objemom 250 ul, s priemerom menším ako 12 mm a výškou vyššou ako 31 mm | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Polypropylénové vrchnáčiky s tesnením pre 250 ul vialky | balenie | 1000ks | Polypropylénové vrchnáčiky s tesnením pre 250 ul vialky | 1 |  |  | 0 | 0
6 | SPE kolonky s objemom 1 ml s obsahom 100 mg LC-18 fázy s veľkosťou častíc 45 um s PE fritou s porovitosťou 20 um | balenie | 108ks | SPE kolonky s objemom 1 ml s obsahom 100 mg LC-18 fázy s veľkosťou častíc 45 um s PE fritou s porovitosťou 20 um | 2 |  |  | 0 | 0
7 | SPE kolonky s objemom 1 ml s obsahom 100 mg carbon fázy s veľkosťou častíc 120 - 400 mesh | balenie | 108ks | SPE kolonky s objemom 1 ml s obsahom 100 mg carbon fázy s veľkosťou častíc 120 - 400 mesh | 3 |  |  | 0 | 0
8 | Špičky s C18 fázou na jednokrokové odsolenie, zakoncentrovanie a purifikáciu vzoriek peptidov alebo proteínov pre elektrosprej alebo nanoelektrosprej MS aplikáciu | balenie | 96ks | Špičky s C18 fázou na jednokrokové odsolenie, zakoncentrovanie a purifikáciu vzoriek peptidov alebo proteínov pre elektrosprej alebo nanoelektrosprej MS aplikáciu | 5 |  |  | 0 | 0
9 | Mikroskopické sklíčka pre fluorescenčné microarray modifikované epoxidom, s barkódom pre bioanalytické a MS analýzy vzoriek obsahujúcich glykoproteíny. | balenie | 25 ks | Mikroskopické sklíčka pre fluorescenčné microarray modifikované epoxidom, s barkódom pre bioanalytické a MS analýzy vzoriek obsahujúcich glykoproteíny. | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Mikrotitračné platničky 384 jamkové kompatibilné pre Scienion S1 microarray printer | balenie | 50 ks | Mikrotitračné platničky 384 jamkové kompatibilné pre Scienion S1 microarray printer | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Pipetovacie špičky s optimalizovanou geometriou špičky a jemnou graduáciou , pre objemy 0,1 - 10 ul s dĺžkou 34 mm s farebným značením zásobníka | balenie | 10 x 96 ks | Pipetovacie špičky s optimalizovanou geometriou špičky a jemnou graduáciou , pre objemy 0,1 - 10 ul s dĺžkou 34 mm s farebným značením zásobníka | 32 |  |  | 0 | 0
12 | Pipetovacie špičky s optimalizovanou geometriou špičky a jemnou graduáciou , pre objemy 2 - 200 ul s dĺžkou 53 mm s farebným značením zásobníka | balenie | 10 x 96 ks | Pipetovacie špičky s optimalizovanou geometriou špičky a jemnou graduáciou , pre objemy 2 - 200 ul s dĺžkou 53 mm s farebným značením zásobníka | 31 |  |  | 0 | 0
13 | Pipetovacie špičky s optimalizovanou geometriou špičky a jemnou graduáciou , pre objemy 50 - 1000 ul s dĺžkou 71 mm s farebným značením zásobníka | balenie | 10 x 96 ks | Pipetovacie špičky s optimalizovanou geometriou špičky a jemnou graduáciou , pre objemy 50 - 1000 ul s dĺžkou 71 mm s farebným značením zásobníka | 31 |  |  | 0 | 0
14 | Mikroskúmavky s bezpečnostným pántom s popisnou plochou, 1,5 ml, PP, RCF max. 30000, graduované, bezfarebné, vhodné pre teplotný rozsah -80 °C - +100°C, autoklávovateľné | balenie | 1000 ks | Mikroskúmavky s bezpečnostným pántom s popisnou plochou, 1,5 ml, PP, RCF max. 30000, graduované, bezfarebné, vhodné pre teplotný rozsah -80 °C - +100°C, autoklávovateľné | 21 |  |  | 0 | 0
15 | Mikroskúmavky s bezpečnostným pántom s popisnou plochou, 2,0 ml, PP, RCF max. 30000, graduované, bezfarebné, vhodné pre teplotný rozsah -80 °C - +100°C, autoklávovateľné | balenie | 1000 ks | Mikroskúmavky s bezpečnostným pántom s popisnou plochou, 2,0 ml, PP, RCF max. 30000, graduované, bezfarebné, vhodné pre teplotný rozsah -80 °C - +100°C, autoklávovateľné | 21 |  |  | 0 | 0
16 | Mikroskúmavky s bezpečnostným pántom s objemom 1,5 ml s úpravou povrchu dvojkompenentovým polymérom pre minimalizovanie interakcií s proteínami, peptidmi a protilátkami, bez prítomnosti ľudskej DNA, Dnáz, Rnáz a inhibítorov PCR | balenie | 100 ks | Mikroskúmavky s bezpečnostným pántom s objemom 1,5 ml s úpravou povrchu dvojkompenentovým polymérom pre minimalizovanie interakcií s proteínami, peptidmi a protilátkami, bez prítomnosti ľudskej DNA, Dnáz, Rnáz a inhibítorov PCR | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Mikroskúmavky s bezpečnostným pántom s objemom 2,0 ml s úpravou povrchu dvojkompenentovým polymérom pre minimalizovanie interakcií s proteínami, peptidmi a protilátkami, bez prítomnosti ľudskej DNA, Dnáz, Rnáz a inhibítorov PCR | balenie | 100 ks | Mikroskúmavky s bezpečnostným pántom s objemom 2,0 ml s úpravou povrchu dvojkompenentovým polymérom pre minimalizovanie interakcií s proteínami, peptidmi a protilátkami, bez prítomnosti ľudskej DNA, Dnáz, Rnáz a inhibítorov PCR | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Otočný stojan na 6 jedno alebo viackanálových pipiet | kus | 1 ks | Otočný stojan na 6 jedno alebo viackanálových pipiet | 2 |  |  | 0 | 0
19 | Jednokanálová ultraľahká plne autoklávovateľná pipeta s odpruženým konusom, možnosťou sekundárneho nastavenia 0,1 - 2,5 ul | kus | 1 ks | Jednokanálová ultraľahká plne autoklávovateľná pipeta s odpruženým konusom, možnosťou sekundárneho nastavenia 0,1 - 2,5 ul | 2 |  |  | 0 | 0
20 | Sada jednokanálových ultraľahkých plne autoklávovateľných pipiet pre IVD aplikácie s odpruženým konusom, možnosťou sekundárneho nastavenia, objemy 0,5 -10 ul, 10 - 100 ul a 100 - 1000 ul | balenie | 3ks | Sada jednokanálových ultraľahkých plne autoklávovateľných pipiet pre IVD aplikácie s odpruženým konusom, možnosťou sekundárneho nastavenia, objemy 0,5 -10 ul, 10 - 100 ul a 100 - 1000 ul | 2 |  |  | 0 | 0
21 | Sada jednokanálových ultraľahkých plne autoklávovateľných pipiet pre IVD aplikácie s odpruženým konusom, možnosťou sekundárneho nastavenia, objemy 2 -20 ul, 20 - 200 ul a 100 - 1000 ul | balenie | 3ks | Sada jednokanálových ultraľahkých plne autoklávovateľných pipiet pre IVD aplikácie s odpruženým konusom, možnosťou sekundárneho nastavenia, objemy 2 -20 ul, 20 - 200 ul a 100 - 1000 ul | 2 |  |  | 0 | 0
22 | 8 kanálová elektronická pipeta s multifunkčným kolieskom, s pracovným rozsahom 0,5 - 10 ul s autoklávovateľnou spodnou časťou, s možnosťou naprogramovania viacerých režimov do sekvencie, umožňujúce sekvenčné dávkovania a pipetovanie, reverzné pipetovanie a riedenie. | kus | 1 ks | 8 kanálová elektronická pipeta s multifunkčným kolieskom, s pracovným rozsahom 0,5 - 10 ul s autoklávovateľnou spodnou časťou, s možnosťou naprogramovania viacerých režimov do sekvencie, umožňujúce sekvenčné dávkovania a pipetovanie, reverzné pipetovanie a riedenie. | 2 |  |  | 0 | 0
23 | 8 kanálová elektronická pipeta s multifunkčným kolieskom, s pracovným rozsahom 5 - 100 ul s autoklávovateľnou spodnou časťou, s možnosťou naprogramovania viacerých režimov do sekvencie, umožňujúce sekvenčné dávkovania a pipetovanie, reverzné pipetovanie a riedenie. | kus | 1 ks | 8 kanálová elektronická pipeta s multifunkčným kolieskom, s pracovným rozsahom 5 - 100 ul s autoklávovateľnou spodnou časťou, s možnosťou naprogramovania viacerých režimov do sekvencie, umožňujúce sekvenčné dávkovania a pipetovanie, reverzné pipetovanie a riedenie. | 2 |  |  | 0 | 0
24 | 8 kanálová elektronická pipeta s multifunkčným kolieskom, s pracovným rozsahom 50 - 1200 ul s autoklávovateľnou spodnou časťou, s možnosťou naprogramovania viacerých režimov do sekvencie, umožňujúce sekvenčné dávkovania a pipetovanie, reverzné pipetovanie a riedenie. | kus | 1 ks | 8 kanálová elektronická pipeta s multifunkčným kolieskom, s pracovným rozsahom 50 - 1200 ul s autoklávovateľnou spodnou časťou, s možnosťou naprogramovania viacerých režimov do sekvencie, umožňujúce sekvenčné dávkovania a pipetovanie, reverzné pipetovanie a riedenie. | 2 |  |  | 0 | 0
25 | Pipetové špice 10 μl, polypropylénové, nesterilné, voľne sypané, s objemom 10 μl, čisté od DNA, Rnáz, ATP a pyrogénnych látok, transparentné, bezfarebné, autoklávovateľné max. 121°C, kompatibilné s pipetami Eppendorf, balené po 1000 ks | balenie | 1000 ks | Pipetové špice 10 μl, polypropylénové, nesterilné, voľne sypané, s objemom 10 μl, čisté od DNA, Rnáz, ATP a pyrogénnych látok, transparentné, bezfarebné, autoklávovateľné max. 121°C, kompatibilné s pipetami Eppendorf | 2 |  |  | 0 | 0
26 | Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 200 ul, žlté, nesterilné, voľne sypané., balenie 500 ks | balenie | 500 ks | Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 200 ul, žlté, nesterilné, voľne sypané. | 20 |  |  | 0 | 0
27 | Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 1000 ul, modré, nesterilné, voľne sypané, balenie 250 ks | balenie | 250 ks | Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 1000 ul, modré, nesterilné, voľne sypané | 20 |  |  | 0 | 0
28 | Centrifugačné skúmavky s viečkom sterilné 15 ml s kónickým dnom, pre zaťaženie do RCF 3200 (výkyvný rotor)/9500 (fixný rotor). Sú graduované a s matným políčkom na popisovanie. Závitový uzáver má dobre tesniacu kónickú vložku. Materiál PP, viečko HDPE. Certifikované ako RNase, DNase, DNA a pyrogén free. | balenie | 50 ks | Centrifugačné skúmavky s viečkom sterilné 15 ml s kónickým dnom, pre zaťaženie do RCF 3200 (výkyvný rotor)/9500 (fixný rotor). Sú graduované a s matným políčkom na popisovanie. Závitový uzáver má dobre tesniacu kónickú vložku. Materiál PP, viečko HDPE. Certifikované ako RNase, DNase, DNA a pyrogén free. | 40 |  |  | 0 | 0
29 | Centrifugačné skúmavky s viečkom sterilné 50 ml s kónickým dnom, pre zaťaženie do RCF 3200 (výkyvný rotor)/9500 (fixný rotor). Sú graduované a s matným políčkom na popisovanie. Závitový uzáver má dobre tesniacu kónickú vložku. Materiál PP, viečko HDPE. Certifikované ako RNase, DNase, DNA a pyrogén free. | balenie | 25 ks | Centrifugačné skúmavky s viečkom sterilné 50 ml s kónickým dnom, pre zaťaženie do RCF 3200 (výkyvný rotor)/9500 (fixný rotor). Sú graduované a s matným políčkom na popisovanie. Závitový uzáver má dobre tesniacu kónickú vložku. Materiál PP, viečko HDPE. Certifikované ako RNase, DNase, DNA a pyrogén free. | 200 |  |  | 0 | 0
30 | Sada jednokanálových pipiet pokrývajúca potreby PCR laboratória obsahujúca pipety s nastaviteľnými objemami v rozsahoch 2 - 20ul, 20 - 200ul a 100 - 1000 ul so stojanom a zásobníkmi so špičkami pokrývajúcimi celkový rozsah | balenie | 3ks | Sada jednokanálových pipiet pokrývajúca potreby PCR laboratória obsahujúca pipety s nastaviteľnými objemami v rozsahoch 2 - 20ul, 20 - 200ul a 100 - 1000 ul so stojanom a zásobníkmi so špičkami pokrývajúcimi celkový rozsah | 2 |  |  | 0 | 0
31 | Centrifugačné skúmavky bezfarebné s konickým dnom s objemom 15 ml sterilné, bez pyrogénov, bez Rnáz, DNáz, bez ľudskej DNA, s popisnou plochou | balenie | 500 ks | Centrifugačné skúmavky bezfarebné s konickým dnom s objemom 15 ml sterilné, bez pyrogénov, bez Rnáz, DNáz, bez ľudskej DNA, s popisnou plochou | 4 |  |  | 0 | 0
32 | Centrifugačné skúmavky bezfarebné s konickým dnom s objemom 50 ml sterilné, bez pyrogénov, bez Rnáz, DNáz, bez ľudskej DNA, s popisnou plochou | balenie | 500 ks | Centrifugačné skúmavky bezfarebné s konickým dnom s objemom 50 ml sterilné, bez pyrogénov, bez Rnáz, DNáz, bez ľudskej DNA, s popisnou plochou | 4 |  |  | 0 | 0
33 | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 0,5 ml pre odseparovanie častíc menších ako 3 kDa | balenie | 24 ks | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 0,5 ml pre odseparovanie častíc menších ako 3 kDa | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 0,5 ml pre odseparovanie častíc menších ako 10 kDa | balenie | 24 ks | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 0,5 ml pre odseparovanie častíc menších ako 10 kDa | 1 |  |  | 0 | 0
35 | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 0,5 ml pre odseparovanie častíc menších ako 30 kDa | balenie | 24 ks | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 0,5 ml pre odseparovanie častíc menších ako 30 kDa | 1 |  |  | 0 | 0
36 | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 0,5 ml pre odseparovanie častíc menších ako 50 kDa | balenie | 24 ks | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 0,5 ml pre odseparovanie častíc menších ako 50 kDa | 1 |  |  | 0 | 0
37 | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 0,5 ml pre odseparovanie častíc menších ako 100 kDa | balenie | 24 ks | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 0,5 ml pre odseparovanie častíc menších ako 100 kDa | 1 |  |  | 0 | 0
38 | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 4 ml pre odseparovanie častíc menších ako 10 kDa | balenie | 24 ks | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 4 ml pre odseparovanie častíc menších ako 10 kDa | 1 |  |  | 0 | 0
39 | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 14 ml pre odseparovanie častíc menších ako 30 kDa | balenie | 24 ks | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 14 ml pre odseparovanie častíc menších ako 30 kDa | 1 |  |  | 0 | 0
40 | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 14 ml pre odseparovanie častíc menších ako 100 kDa | balenie | 24 ks | Centrifugačná jednotka s filtrom z regenerovanej celulózy s objemom 14 ml pre odseparovanie častíc menších ako 100 kDa | 1 |  |  | 0 | 0
41 | Dialyzačné trubičky predvlhčené 0,05 % azidom sodnym s priemerom 11.5 mm, MWCO 1000 | balenie | 10 m | Dialyzačné trubičky predvlhčené 0,05 % azidom sodnym s priemerom 11.5 mm, MWCO 1000 | 1 |  |  | 0 | 0
42 | Dialyzačná trubička s celulózovou membránou s priemerom 27 mm na záchyt proteínov s molekulovou hmotnosťou min. 12000 | kus | 1 ks | Dialyzačná trubička s celulózovou membránou s priemerom 27 mm na záchyt proteínov s molekulovou hmotnosťou min. 12000 | 2 |  |  | 0 | 0
43 | Dialyzačná trubička s membránou z regenerovanej celulózy s priemerom 22 mm s MWCO 3500 | balenie | 5 m | Dialyzačná trubička s membránou z regenerovanej celulózy s priemerom 22 mm s MWCO 3500 | 1 |  |  | 0 | 0
44 | Predpripravený dialyzačný systém pre objemy v rozsahu 0.1 - 3 ml s ultračistou membránou z regenerovanej celulózy s MWCO 3500 Da | balenie | 15 ks | Predpripravený dialyzačný systém pre objemy v rozsahu 0.1 - 3 ml s ultračistou membránou z regenerovanej celulózy s MWCO 3500 Da | 1 |  |  | 0 | 0
45 | Predpripravený dialyzačný systém pre objemy v rozsahu 50 - 800 ul s ultračistou membránou z regenerovanej celulózy s MWCO 1000 Da | balenie | 5 ks | Predpripravený dialyzačný systém pre objemy v rozsahu 50 - 800 ul s ultračistou membránou z regenerovanej celulózy s MWCO 1000 Da | 1 |  |  | 0 | 0
46 | Polyamidový uzáver s priemerom 50 mm zabezpečujúci nepresakovanie dialyzačných membrán, autoklávovateľný | balenie | 10 ks | Polyamidový uzáver s priemerom 50 mm zabezpečujúci nepresakovanie dialyzačných membrán, autoklávovateľný | 1 |  |  | 0 | 0
47 | Tkanivové 24 jamkové platničky, sterilné s vrhcným krytom, plochý tvar dna, individuálne balené, pre adherentné bunky | balenie | 50 ks | Tkanivové 24 jamkové platničky, sterilné s vrhcným krytom, plochý tvar dna, individuálne balené, pre adherentné bunky | 10 |  |  | 0 | 0
48 | Tkanivové 12 jamkové platničky, sterilné s vrhcným krytom, plochý tvar dna, individuálne balené, pre adherentné bunky | balenie | 50 ks | Tkanivové 12 jamkové platničky, sterilné s vrhcným krytom, plochý tvar dna, individuálne balené, pre adherentné bunky | 5 |  |  | 0 | 0
49 | Tkanivové 96 jamkové platničky, sterilné s vrhcným krytom, plochý tvar dna, individuálne balené, pre adherentné bunky | balenie | 50 ks | Tkanivové 96 jamkové platničky, sterilné s vrhcným krytom, plochý tvar dna, individuálne balené, pre adherentné bunky | 5 |  |  | 0 | 0
50 | Škrabka na bunky so šírkou 17 mm a dĺžkou 25 cm, sterilná, jednotlivo balená | balenie | 100 ks | Škrabka na bunky so šírkou 17 mm a dĺžkou 25 cm, sterilná, jednotlivo balená | 3 |  |  | 0 | 0
51 | Plastové pipety polstyrénové, sterilné, s objemom 2 ml, s graduáciou po 0.02 ml, bez Rnáz, Dnáz, pyrogénov, TBE/BSE free, jednotlivo balené | balenie | 500 ks | Plastové pipety polstyrénové, sterilné, s objemom 2 ml, s graduáciou po 0.02 ml, bez Rnáz, Dnáz, pyrogénov, TBE/BSE free, jednotlivo balené | 2 |  |  | 0 | 0
52 | Plastové pipety polstyrénové, sterilné, s objemom 5 ml, s graduáciou po 0.1 ml, bez Rnáz, Dnáz, pyrogénov, TBE/BSE free, jednotlivo balené | balenie | 250 ks | Plastové pipety polstyrénové, sterilné, s objemom 5 ml, s graduáciou po 0.1 ml, bez Rnáz, Dnáz, pyrogénov, TBE/BSE free, jednotlivo balené | 4 |  |  | 0 | 0
53 | Plastové pipety polstyrénové, sterilné, s objemom 10 ml, s graduáciou po 0.1 ml, bez Rnáz, Dnáz, pyrogénov, TBE/BSE free, jednotlivo balené | balenie | 200 ks | Plastové pipety polstyrénové, sterilné, s objemom 10 ml, s graduáciou po 0.1 ml, bez Rnáz, Dnáz, pyrogénov, TBE/BSE free, jednotlivo balené | 5 |  |  | 0 | 0
54 | Kultivačné fľaše na bunkové kultúry 25 cm² s viečkom s filtrombez povrchovej upravy, bez detekovateľných pyrogénov, Rnázy, Dnázy a DNA | balenie | 192 ks | Kultivačné fľaše na bunkové kultúry 25 cm² s viečkom s filtrombez povrchovej upravy, bez detekovateľných pyrogénov, Rnázy, Dnázy a DNA | 4 |  |  | 0 | 0
55 | Kultivačné fľaše na bunkové kultúry 75 cm² s viečkom s filtrombez povrchovej upravy, bez detekovateľných pyrogénov, Rnázy, Dnázy a DNA | balenie | 80 ks | Kultivačné fľaše na bunkové kultúry 75 cm² s viečkom s filtrombez povrchovej upravy, bez detekovateľných pyrogénov, Rnázy, Dnázy a DNA | 4 |  |  | 0 | 0
56 | Skúmavka centrifugačná (typ Falcon), 15 ml, PP, kónické dno, so skrutkovacím uzáverom, sterilná | balenie | 750 ks | Skúmavka centrifugačná (typ Falcon), 15 ml, PP, kónické dno, so skrutkovacím uzáverom, sterilná | 8 |  |  | 0 | 0
57 | Skúmavka centrifugačná (typ Falcon), 50 ml, PP, kónické dno, so skrutkovacím uzáverom, samostatne stojaca, sterilná | balenie | 300 ks | Skúmavka centrifugačná (typ Falcon), 50 ml, PP, kónické dno, so skrutkovacím uzáverom, samostatne stojaca, sterilná | 34 |  |  | 0 | 0
58 | Kryoskúmavky 1,8 ml, sterilné, nepyrogénne, vnútorný závit so silikónovým tesnením, vhodné do kvapalného dusíka (Cryo-vials) | balenie | 20 x 50 ks | Kryoskúmavky 1,8 ml, sterilné, nepyrogénne, vnútorný závit so silikónovým tesnením, vhodné do kvapalného dusíka (Cryo-vials) | 1 |  |  | 0 | 0
59 | Pipetovacie špičky s filtrom, s ultra nízkou retenciou, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre objemy 50 - 1000 ul, modré, sterilné, bez ľudskej DNA, Rnáz, endotoxínov a ATP | balenie | 10 x 96 ks | Pipetovacie špičky s filtrom, s ultra nízkou retenciou, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre objemy 50 - 1000 ul, modré, sterilné, bez ľudskej DNA, Rnáz, endotoxínov a ATP | 5 |  |  | 0 | 0
60 | Špičky s filtrom 10 - 200 ul, Sterilné,bez Rnázy, Dnázy, pyrogénov a DNA, RNA, s extrémne hydrofóbnym povrchom s nízkym zadržiavaním kvapaliny, plne kompatibilné s pipetami HTL LabMate, Gilson, Eppendorf, Biohit, Nichiryo, Finnpipette, v krabičkách po 96 ks | balenie | 10 x 96 ks | Špičky s filtrom 10 - 200 ul, Sterilné,bez Rnázy, Dnázy, pyrogénov a DNA, RNA, s extrémne hydrofóbnym povrchom s nízkym zadržiavaním kvapaliny, plne kompatibilné s pipetami HTL LabMate, Gilson, Eppendorf, Biohit, Nichiryo, Finnpipette, v krabičkách po 96 ks | 10 |  |  | 0 | 0
61 | Pipetovacie špičky s filtrom, s ultra nízkou retenciou, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre objemy 50 - 1000 ul, modré, sterilné, bez ľudskej DNA, Rnáz, endotoxínov a ATP | balenie | 10 x 96 ks | Pipetovacie špičky s filtrom, s ultra nízkou retenciou, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre objemy 50 - 1000 ul, modré, sterilné, bez ľudskej DNA, Rnáz, endotoxínov a ATP | 10 |  |  | 0 | 0
62 | Pipetovacie špičky s ultra nízkou retenciou, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre objemy 0,1 - 20 ul, sterilné, bez ľudskej DNA, Rnáz, endotoxínov a ATP | balenie | 10 x 96 ks | Pipetovacie špičky s ultra nízkou retenciou, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre objemy 0,1 - 20 ul, sterilné, bez ľudskej DNA, Rnáz, endotoxínov a ATP | 5 |  |  | 0 | 0
63 | Pipetovacie špičky s ultra nízkou retenciou, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre objemy 2 - 200 ul, žlté, sterilné, bez ľudskej DNA, Rnáz, endotoxínov a ATP | balenie | 10 x 96 ks | Pipetovacie špičky s ultra nízkou retenciou, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre objemy 2 - 200 ul, žlté, sterilné, bez ľudskej DNA, Rnáz, endotoxínov a ATP | 10 |  |  | 0 | 0
64 | Pipetovacie špičky s ultra nízkou retenciou, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre objemy 50 - 1000 ul, modré, sterilné, bez ľudskej DNA, Rnáz, endotoxínov a ATP | balenie | 10 x 96 ks | Pipetovacie špičky s ultra nízkou retenciou, kompatibilné s pipetami Brand, Gilson, Biohit, pre objemy 50 - 1000 ul, modré, sterilné, bez ľudskej DNA, Rnáz, endotoxínov a ATP | 10 |  |  | 0 | 0
65 | Plastové skúmavky 1,5 ml nesterilné, polypropylénové,s rozmermi 10,8x39mm (priemerxvýška) a kónickým dnom, autoklávovateľné (do 121°C), s vyznačenou objemovou stupnicou, s priehľadným uzáverom so zámkom zabraňujúcim vytečeniu roztoku, uzáver spojený so skúmavkou, s maximálnou centrifugačnou rýchlosťou 30000xg, priehľadné, bezfarebné | balenie | 250 ks | Plastové skúmavky 1,5 ml nesterilné, polypropylénové,s rozmermi 10,8x39mm (priemerxvýška) a kónickým dnom, autoklávovateľné (do 121°C), s vyznačenou objemovou stupnicou, s priehľadným uzáverom so zámkom zabraňujúcim vytečeniu roztoku, uzáver spojený so skúmavkou, s maximálnou centrifugačnou rýchlosťou 30000xg, priehľadné, bezfarebné balené po 250ks | 40 |  |  | 0 | 0
66 | Plastové skúmavky 2ml, nesterilné, polypropylénové, s rozmermi 10,8x40mm (priemerxvýška) a kónickým dnom, autoklávovateľné (do 121°C), s vyznačenou objemovou stupnicou, s priehľadným plochým uzáverom so zámkom zabraňujúcim vytečeniu roztoku, uzáver spojený so skúmavkou, s maximálnou centrifugačnou rýchlosťou 25000xg, bezfarebné, priehľadné | balenie | 250 ks | Plastové skúmavky 2ml, nesterilné, polypropylénové, s rozmermi 10,8x40mm (priemerxvýška) a kónickým dnom, autoklávovateľné (do 121°C), s vyznačenou objemovou stupnicou, s priehľadným plochým uzáverom so zámkom zabraňujúcim vytečeniu roztoku, uzáver spojený so skúmavkou, s maximálnou centrifugačnou rýchlosťou 25000xg, bezfarebné, priehľadné | 40 |  |  | 0 | 0
67 | Centrifugačné skúmavky bezfarebné s konickým dnom s objemom 5 ml pre PCR s sterilné, bez pyrogénov, bez Rnáz, DNáz, bez ľudskej DNA | balenie | 200 ks | Centrifugačné skúmavky bezfarebné s konickým dnom s objemom 5 ml pre PCR s sterilné, bez pyrogénov, bez Rnáz, DNáz, bez ľudskej DNA | 5 |  |  | 0 | 0
68 | Autoklávovateľné sáčky z polypropylénu, priehľadné, s hrúbkou 50 um, s rozmermi 200 x 300 mm bez potlače | balenie | 100 ks | Autoklávovateľné sáčky z polypropylénu, priehľadné, s hrúbkou 50 um, s rozmermi 200 x 300 mm bez potlače | 8 |  |  | 0 | 0
69 | Striekačkové filtre s celulózoacetátovou membránou s priemerom 25 mm a porovitosťou 0,2 um, sterilné s predfiltrom zo sklenených vlákien | balenie | 100 ks | Striekačkové filtre s celulózoacetátovou membránou s priemerom 25 mm a porovitosťou 0,2 um, sterilné s predfiltrom zo sklenených vlákien | 3 |  |  | 0 | 0
70 | Rukavice nitrilové, nepúdrované, veľkosť M, balenie 200 ks | balenie | 200 ks | Rukavice nitrilové, nepúdrované, veľkosť M | 13 |  |  | 0 | 0
71 | Vata buničitá v rezoch 20x30 cm, zo 100% celulózy s vysokou savosťou, neprašná, balenie 500 g | balenie | 500 g | Vata buničitá v rezoch 20x30 cm, zo 100% celulózy s vysokou savosťou, neprašná, balenie 500 g | 10 |  |  | 0 | 0
72 | Mikroskúmavky s bezpečnostným pántom s objemom 2,0 ml s úpravou povrchu dvojkompenentovým polymérom pre minimalizovanie interakcií s proteínami, peptidmi a protilátkami, bez prítomnosti ľudskej DNA, Dnáz, Rnáz a inhibítorov PCR | balenie | 100 ks | Mikroskúmavky s bezpečnostným pántom s objemom 2,0 ml s úpravou povrchu dvojkompenentovým polymérom pre minimalizovanie interakcií s proteínami, peptidmi a protilátkami, bez prítomnosti ľudskej DNA, Dnáz, Rnáz a inhibítorov PCR | 10 |  |  | 0 | 0
73 | Vialka sklenená 1,5ml, skrutkovacia ND9, číra, rozmer 32x11,6 mm | balenie | 100 ks | Vialka sklenená 1,5ml, skrutkovacia ND9, číra, rozmer 32x11,6 mm | 5 |  |  | 0 | 0
74 | PP modré uzávery pre závit ND9, s otvorom 6mm s tesnením červené PTFE /biely silikón/PTFE červené | balenie | 100 ks | PP modré uzávery pre závit ND9, s otvorom 6mm s tesnením červené PTFE /biely silikón/PTFE červené | 10 |  |  | 0 | 0
75 | Flaša so závitom GL 45, číra, s modrým uzáverom, s vytlievacim krúžkom, 100 ml | kus | 1 ks | Flaša so závitom GL 45, číra, s modrým uzáverom, s vytlievacim krúžkom, 100 ml | 15 |  |  | 0 | 0
76 | Flaša so závitom GL 45, číra, s modrým uzáverom, s vytlievacim krúžkom, 250 ml | kus | 1 ks | Flaša so závitom GL 45, číra, s modrým uzáverom, s vytlievacim krúžkom, 250 ml | 15 |  |  | 0 | 0
77 | Flaša so závitom GL 45, číra, s modrým uzáverom, s vytlievacim krúžkom, 500 ml | kus | 1 ks | Flaša so závitom GL 45, číra, s modrým uzáverom, s vytlievacim krúžkom, 500 ml | 15 |  |  | 0 | 0
78 | Nesterilné polystyrénové 96 jamkové platničky s plochými dnami s Immunolon 4HBX povrchovou úpravou na analýzu glykoproteínov | balenie | 50 ks | Nesterilné polystyrénové 96 jamkové platničky s plochými dnami s Immunolon 4HBX povrchovou úpravou na analýzu glykoproteínov | 10 |  |  | 0 | 0
79 | Nesterilné polystyrénové 96 jamkové platničky s okrúhlymi dnami s Immunolon 2HB povrchovou úpravou pre analýzy proteínov | balenie | 50 ks | Nesterilné polystyrénové 96 jamkové platničky s okrúhlymi dnami s Immunolon 2HB povrchovou úpravou pre analýzy proteínov | 10 |  |  | 0 | 0
80 | Mikrotitračná doštička 96 jamková s dnom typu U, polystyrénová nesterilná | balenie | 50 ks | Mikrotitračná doštička 96 jamková s dnom typu U, polystyrénová nesterilná | 10 |  |  | 0 | 0
81 | Sklenené platne s rozmerom 20 x 20 cm so Sil G-25 povrchom s hrúbkou vrstvy 0,25 mm pre TLC | balenie | 25 ks | Sklenené platne s rozmerom 20 x 20 cm so Sil G-25 povrchom s hrúbkou vrstvy 0,25 mm pre TLC | 1 |  |  | 0 | 0
82 | Polypropylénové vialky s objemom 250 ul, s priemerom menším ako 12 mm a výškou vyššou ako 31 mm | balenie | 1000 ks | Polypropylénové vialky s objemom 250 ul, s priemerom menším ako 12 mm a výškou vyššou ako 31 mm | 4 |  |  | 0 | 0
83 | Polypropylénové vrchnáčiky s tesnením pre 250 ul vialky | balenie | 1000 ks | Polypropylénové vrchnáčiky s tesnením pre 250 ul vialky | 4 |  |  | 0 | 0
84 | 96 jamkové platničky s C18 fázou s SPE diskami | kus | 1 ks | 96 jamkové platničky s C18 fázou s SPE diskami | 5 |  |  | 0 | 0
85 | 96 jamková platnička pre SPE so 100 mg C18 fázy, endcappovaná s veľkosťou častíc 37-55 um a porovitosťou 125A | balenie | 96 vzoriek | 96 jamková platnička pre SPE so 100 mg C18 fázy, endcappovaná s veľkosťou častíc 37-55 um a porovitosťou 125A | 5 |  |  | 0 | 0
86 | SPE kolonky s objemom 1 ml s obsahom 100 mg LC-18 fázy s veľkosťou častíc 45 um s PE fritou s porovitosťou 20 um | balenie | 108 ks | SPE kolonky s objemom 1 ml s obsahom 100 mg LC-18 fázy s veľkosťou častíc 45 um s PE fritou s porovitosťou 20 um | 1 |  |  | 0 | 0
87 | SPE kolonky s objemom 1 ml s obsahom 100 mg carbon fázy s veľkosťou častíc 120 - 400 mesh | balenie | 108 ks | SPE kolonky s objemom 1 ml s obsahom 100 mg carbon fázy s veľkosťou častíc 120 - 400 mesh | 10 |  |  | 0 | 0
88 | Skúmavky s C18 fázou so štandardnou hustotou s objemom 3 mL pre SPE | balenie | 100 ks | Skúmavky s C18 fázou so štandardnou hustotou s objemom 3 mL pre SPE | 10 |  |  | 0 | 0
89 | Špičky s C18 fázou na jednokrokové odsolenie, zakoncentrovanie a purifikáciu vzoriek peptidov alebo proteínov pre elektrosprej alebo nanoelektrosprej MS aplikáciu | balenie | 96ks/bal | Špičky s C18 fázou na jednokrokové odsolenie, zakoncentrovanie a purifikáciu vzoriek peptidov alebo proteínov pre elektrosprej alebo nanoelektrosprej MS aplikáciu | 10 |  |  | 0 | 0
90 | Prázdne skúmavky s PE fritou s porovistosťou 20 μm s objemom 3 mL pre SPE | balenie | 100 ks | Prázdne skúmavky s PE fritou s porovistosťou 20 μm s objemom 3 mL pre SPE | 3 |  |  | 0 | 0
91 | Pipetovacie špičky sterilné predĺžené s objemom 20 ul s filtrom pre nanášanie vzoriek do gelu | balenie | 96 ks | Pipetovacie špičky sterilné predĺžené s objemom 20 ul s filtrom pre nanášanie vzoriek do gelu | 10 |  |  | 0 | 0
92 | Zásobník PP na reagencie pre multikanálové pipety 60 ml, sterilný bez krytu, jednotlivo balený, autoklávovateľný | balenie | 100 ks | Zásobník PP na reagencie pre multikanálové pipety 60 ml, sterilný bez krytu, jednotlivo balený, autoklávovateľný | 10 |  |  | 0 | 0
93 | Prázdne kazety pre systém Criterion s rozmermi 13.3 x 8.7 cm s 18 jamkovým hrebeňom | balenie | 10 ks | Prázdne kazety pre systém Criterion s rozmermi 13.3 x 8.7 cm s 18 jamkovým hrebeňom | 5 |  |  | 0 | 0
94 | Odsolovacie kolónky s priemerom 15 mm s crosslinkovaným dextránom s veľkosťou častíc min. 50 um ako náplňou s objemom min. 8 ml | balenie | 30 ks | Odsolovacie kolónky s priemerom 15 mm s crosslinkovaným dextránom s veľkosťou častíc min. 50 um ako náplňou s objemom min. 8 ml | 1 |  |  | 0 | 0
95 | Skúmavky pre SPE s obsahom 100 mg amíno viažucej fázy s objemom 1 ml a veľkosťou častíc 45 um | balenie | 108 ks | Skúmavky pre SPE s obsahom 100 mg amíno viažucej fázy s objemom 1 ml a veľkosťou častíc 45 um | 1 |  |  | 0 | 0
96 | Prechodka z PEEku, 10-32 s priemerom 1/16" pre kompatibilný NGC chromatograf | kus | 1 ks | Prechodka z PEEku, 10-32 s priemerom 1/16" pre kompatibilný NGC chromatograf | 32 |  |  | 0 | 0
97 | Utesňovač fittingov, krátky kompatibilný pre NGC chromatograf | kus | 1 ks | Utesňovač fittingov, krátky kompatibilný pre NGC chromatograf | 10 |  |  | 0 | 0
98 | SPE kolonky s objemom 1 ml s obsahom 25 mg fázy PGC s veľkosťou častíc 30µm na záchyt vysokopolárnych látok | balenie | 50 ks | SPE kolonky s objemom 1 ml s obsahom 25 mg fázy PGC s veľkosťou častíc 30µm na záchyt vysokopolárnych látok | 10 |  |  | 0 | 0
SPOLU | [7 empty] | 0 | 0
Pečiatka a podpis