NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

Verejná súťaž

postupom podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ	PODKLADY

na predmet zákazky

Súbor prístrojov pre vysokorýchlostnú PCR a

k nemu prináležiaci spotrebný materiál

(TOVARY)

Príloha č. 2

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Košice, december 2021

- STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodanie súboru prístrojov pre vysokorýchlostnú PCR a k ním prináležiaci spotrebný materiál potrebný na vykonanie nezávislého výskumu a vývoja definovaného v projekte Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Súčasťou zákazky je doprava, vybalenie, uloženie, montáž zariadenia do priestorov verejného obstarávateľa vrátane zaškolenia odborného personálu, uvedenie do prevádzky, technická dokumentácia, návod na obsluhu v slovenskom resp. českom jazyku  a odstránenie a odvoz obalového materiálu, servisná oprava a údržba počas záručnej doby a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky podľa požiadavky verejného obstarávateľa.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky  je uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky tejto časti súťažných podkladov.

  - Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohách č. 1 tejto časti  súťažných podkladov, predstavuje požiadavky, ktoré je uchádzač povinný pri danom tovare dodržať. Uchádzač je povinný dodávať požadovaný tovar, ktorý zodpovedá Slovenským technickým normám alebo normám EÚ a v štandardnej kvalite.

  - Uchádzačom predložená ponuka, musí splniť všetky požiadavky technickej špecifikácie zadefinované v Prílohe  č. 1. V prípade, že ponuka  nesplní požiadavku technickej špecifikácie bude  vylúčená.

  - Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

  - Verejný obstarávateľ uvádza minimálne technické parametre na predmet zákazky. Uchádzač na základe požiadavky verejného obstarávateľa, ponúkne konkrétny výrobok s vlastnosťami splňujúcimi technické požiadavky verejného obstarávateľa.

- MNOŽSTVO A ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY

  - Celkové množstvo, rozsah predmetu zákazky je uvedený a podrobne vymedzený vrátane technickej špecifikácií položky predmetu zákazky v Prílohe č. 1 tejto časti  súťažných podkladov.

- SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

  - Rámcová dohoda bude uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, ktorou bude schválenie verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, t. j. doručenie kladnej správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi).  Verejný obstarávateľ môže odstúpiť od podpísania rámcovej dohody bez akýchkoľvek sankčných dôsledkov v prípade, ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa  NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania.

  - Predmet zákazky bude dodaný na základe samostatnej písomnej objednávky, v ktorej bude uvedený predmet zákazky, počet kusov (balenie) a odberné miesto verejného obstarávateľa s uvedením kontaktnej osoby verejného obstarávateľa.

- OSOBITNÉ POŽIADAVKY

  - Súčasťou predmetu zákazky  sú aj služby súvisiace  s dopravou na miesto plnenia, vyloženie, vynesenie tovaru na miesto bližšie určené v objednávke, návod na obsluhu v slovenskom resp. českom jazyku, inštalácia, resp. montáž a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov, servisné opravy a údržbu počas platnej záručnej doby.

  - Verejný obstarávateľ požaduje na tovar záruku minimálne 36 (tridsaťšesť) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru verejnému obstarávateľovi v mieste plnenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú verejný obstarávateľ nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá uchádzač.

  - Verejný obstarávateľ požaduje záručný servis 36 mesiacov na základe nariadenia výrobcu zariadenia podľa návodu na používanie.

  - V prípade, že počas trvania zmluvného vzťahu bude ukončená výroba niektorého tovaru, ktorý tvorí predmet tejto dohody, uchádzač je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť verejnému obstarávateľovi a preukázať oficiálnym písomným vyhlásením výrobcu, a zároveň písomne ponúknuť verejnému obstarávateľovi iný - plne funkčný náhradný tovar, spĺňajúci všetky požiadavky  v špecifikácii uvedenej v Prílohe č. 1 tejto časti súťažných podkladov. V prípade súhlasu  s písomnou ponukou náhradného tovaru, bude uzatvorený písomný dodatok, a tovar zahrnutý do predmetu zákazky. Cena náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena pôvodného tovaru.

5	HODNOTENIE PONÚK

  - Ponuka musí byť predložená na celý predmet danej časti predmetu zákazky.

  - Pre vyhodnotenie splnenia požiadaviek na vlastnosti predmetu zákazky, je uchádzač povinný vyplniť  Prílohu č. 5 súťažných podkladov, podľa bodov 16.3 a 16.4   časti A1. Pokyny pre uchádzačov súťažných odkladov.

  - Splnenie požiadaviek na  vlastnosti  predmetu  zákazky  bude  vyhodnotené na základe údajov/informácií o ponúkanom tovare, uvedených v uchádzačom vyplnenej Príloh č. 5   súťažných podkladov. Predloženými údajmi/informáciami o ponúkanom tovare musí uchádzač preukázať, že ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto Prílohe č. 1  Opis predmetu zákazky.

  - Členovia komisie budú  vyhodnocovať splnenie požiadaviek na  predmet zákazky vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL (S) / NESPLNIL (N).

  - Tí uchádzači, ktorí boli pri vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmetu zákazky vyhodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na danú časť predmet zákazky.

  - Ponuka, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky, uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, bude z postupu verejného obstarávania vylúčená podľa  § 53 zákona o verejnom obstarávaní

  - Výrobky s nižšími parametrami sú pre verejného obstarávateľa neprípustné, v tomto prípade ponuka uchádzača bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná a bude z verejného obstarávania vylúčená podľa  § 53 zákona o verejnom obstarávaní

- VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

  - Verejný obstarávateľ nevyžaduje v ponuke uviesť zoznam subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi v čase predkladania ponuky. V rámci poskytnutia súčinnosti predloží úspešný uchádzač zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, spolu s vecným  podielom plnenia a uvedené údaje doplnil do Prílohy 2 rámcovej dohody.

  - Verejný obstarávateľ nevyžaduje od subdodávateľov, aby preukazovali splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Každý subdodávateľ, ktorý má podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť subdodávateľa byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa naňho vzťahuje po celú dobu  trvania zmluvného vzťahu.

  - Úspešný uchádzač zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora,  ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti uchádzač znáša všetky škody, pokuty a penále, ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

  - Úspešný uchádzač je povinný informovať verejného obstarávateľa o zmene údajov o subdodávateľovi. Zmena subdodávateľa v rámci plnenia kúpnej zmluvy je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom verejného obstarávateľa.

  - Úspešný uchádzač pri  výbere  subdodávateľa  musí  postupovať   tak,  aby  vynaložené  náklady na zabezpečenie plnenia zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

  - Možnosťou využitia subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť uchádzača za riadne plnenie rámcovej dohody.

  - Ostatné dojednania o subdodávateľoch sú uvedené v návrhu rámcovej dohody.

Príloha č. 1

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Názov rozpočtovej položky:  Prístroje pre PCR

Číslo rozpočtovej položky:     0H1P36	(okrem	položiek 1.3; 1.4 a 1.8)

Požadované množstvo: 1 súbor

- Prístroje pre PCR

1.1	Vysokorýchlostná PCR termocykler   – 2 ks

- rozsah rýchlosti vzostupu teploty minimálne  20°C/sec,

- kapacita 24-384 otvorov,

- objem 3-50 mikrolitrov,

  - Poloautomatický tepelný uzatvárač testovacích platní  s pomalým zásuvom – 1 kus,

  - Ohrievač blokov na inaktiváciu virusu – 1kus,

  - Fluorescenčný skener malý – 1 kus,

  - Fluorescenčný skener veľký s podávačom platni, vrátane skorovacieho softvéru pre fluorescenciu v pevných vzorkových platniach – 1 kus,

  - Uzatvárací protikus pre 96x20 otvorovú pevnú platňu – 1 kus,

  - Uzátvárací protikus pre 384x5 otvorovú pevnú platňu – 1 kus,

  - Pipeta s 8 kanálovým opakovačom p20 – 1 kus

Verejný obstarávateľ požaduje:

- inštaláciu a montáž zariadenia do priestorov verejného obstarávateľa,

- zaškolenia odborného personálu,

- záručný servis 36 mesiacov: záručný servis na základe nariadenia výrobcu zariadenia podľa návodu na používanie, na konci záručnej doby, výstupná kontrola zariadenia pred koncom uplynutia záručnej doby (nie skôr ako 20 pracovných dní pred uplynutím záručnej doby) podľa návodu na používanie.

Požadované množstvo: 1 projekt

2.	Spotrebný materiál pre vysokorýchlostnú  PCR

  - Pevný rám 96x20 otvorová platňa, s čiarovým kódom vhodný pre rozsah vzostupu teploty ohrevu nad 20 ° C ,  (500 ks v balení) – 35 balení,

  - Pevný rám 384x5 otvorová platňa s čiarovým kódom vhodný pre rozsah vzostupu teploty ohrevu nad 20 ° C , (500 ks v balení) – 10 balení,

  - Tesnenie pre vysokorýchlostné PCR platne priehľadné teplom uzatvárané, (250 ks v balení) – 90 balení,

  - Detekčná súprava Covid-19 (súprava na 100 analýz) 350 súprav

primery, sondy, enzýmy pre ultrarýchlu PCR.

Uchádzač na základe požiadavky verejného obstarávateľa, ponúkne konkrétny výrobok s vlastnosťami splňujúcimi  požiadavky verejného obstarávateľa. Výrobky s nižšími parametrami sú pre verejného obstarávateľa neprípustné.

Ak sa v  opise predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.