Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Časť 3: „Jednorazové rukavice“

- Jednorazové rukavice

Všeobecné vymedzenie položky predmetu zákazky: Jedná sa o základné ochranné rukavice, ktoré ako osobný ochranný pracovný prostriedok chránia ruky používateľa pred vniknutím mikroorganizmov. Odolné proti vírusom.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| JEDNORAZOVÉ RUKAVICE |  |  |
| - Musia byť vyrobené z nitrilu (t.j. z materiálu nespôsobujúceho alergickú reakciu, s lepšími bariérovými vlastnosťami voči reziduám) | N/A |  |
| - musia byť nepudrované | N/A |  |
| - musia mať ochranu proti vniknutiu mikroorganizmov | N/A |  |
| - musia byť v súlade s normami EN ISO 21 420:2020-06, EN 455-1:2020-08 a EN ISO 374-2:2020-02 | N/A |  |
| - počet kusov vo veľkostných skupinách určí úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ | N/A |  |
| - Ďalšie požiadavky |  |  |
| 1) Dodaný tovar nesmie byť starší ako 6 mesiacov od výroby | N/A |  |
| 2) Dodaný tovar musí mať minimálnu životnosť 36 mesiacov. | N/A |  |
| - Iné požiadavky |  |  |
| Súčasťou dodávky tovaru musí byť užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie), vyhotovená v slovenskom jazyku, akceptovaný je český jazyk. | N/A |  |

- Spevnené jednorazové rukavice (s odolnosťou voči prepichnutiu)

Všeobecné vymedzenie položky predmetu zákazky: Jedná sa o spevnené jednorazové ochranné rukavice, ktoré ako osobný ochranný pracovný prostriedok chránia ruky používateľa pred vniknutím mikroorganizmov, voči chemikáliám a niektorým chemickým látkam.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| SPEVNENÉ JEDNORAZOVÉ RUKAVICE |  |  |
| - Musia byť vyrobené z nitrilu (t.j. z materiálu nespôsobujúceho alergickú reakciu, s lepšími bariérovými vlastnosťami voči reziduám), | N/A |  |
| - musia byť nepudrované | N/A |  |
| - musia mať ochranu proti vniknutiu mikroorganizmov | N/A |  |
| - musia byť odolné voči chemikáliám, kyselinám a neketonickým rozpúšťadlám | N/A |  |
| - musia byť v súlade s normami EN ISO 21 420:2020-06, EN 455-1:2020-08, EN ISO 374-2:2020-02, EN ISO 374-1:2017-05 a EN ISO 374-5:2017-05 | N/A |  |
| - musia mať na končekoch prstov zosilnený reliéf | N/A |  |
| - počet kusov vo veľkostných skupinách určí úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ | N/A |  |
| - Ďalšie požiadavky |  |  |
| 1) Dodaný tovar nesmie byť starší ako 6 mesiacov od výroby | N/A |  |
| 2) Dodaný tovar musí mať minimálnu životnosť 36 mesiacov. | N/A |  |
| - Iné požiadavky |  |  |
| Súčasťou dodávky tovaru musí byť užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie), vyhotovená v slovenskom jazyku, akceptovaný je český jazyk. | N/A |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú  na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Miesto dodania: Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.