Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky zemného plynu pre potreby vykurovania a technologické účely (výroba pary na ohrev TÚV, pre potreby kuchyne a práčovne odberateľa) prepravy a distribúcie zemného plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa.

### Zoznam odberných miest a požadovaný objem dodávky zemného plynu:

| POD kód | Adresa odberného miesta | Predpokladaný objem plynu v MWh |
| --- | --- | --- |
| SKSPPDIS000630021792 | Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica | 2 583,00 |
| CELKOM |  | 2 583,00 |

Percentuálne podiely odberu plynu vo veľkoodbere pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace roka sú       nasledovné:

### Odberné miesto

| Kalendárny mesiac | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Percentuálny podiel | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 |

### Technické vlastnosti

| Druh tarify | Stredný odber |
| --- | --- |
| Denné maximálne množstvo | 2 300 m3/deň |
| Počet odberných miest | 1 |
| Číslo odberného miesta | 4101457104 |
| Nadmorská výška | 646 m |
| Tlak na HUP | 96 - 100 kPa |
| Charakter spotreby | TÚV - 25 %, para (pre potreby kuchyne, práčovne) - 25 %, vykurovanie - 50 % |