Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Okresného riaditeľstva  Policajného zboru Považská Bystrica v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie  tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu výmeny existujúcich boletických panelov fasády výškového objektu, zateplenia obalového plášťa nižšej časti objektu, zateplenia strechy, výmeny nevyhovujúcich otvorových  konštrukcií, výmeny vykurovacích telies s termoregulačnými ventilmi, hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy, preizolovanie voľne vedených ležatých rozvodov ÚK  v suteréne objektov, odstavenia vertikálnych aj horizontálnych rozvodov a cirkulácie teplej vody a osadenia nových elektrických zásobníkových ohrievačov TÚV v blízkosti odberných miest a výmeny svietidiel za úsporné vrátane zdrojov a svetelných rozvodov. Súčasťou je aj úprava existujúceho bezbariérového prístupu a vybudovanie hygienického zariadenia pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Objekt OR PZ pozostáva z riešených objektov č. 1 - 4:

### objekt č. 1 – Administratívna budova

### objekt č. 2 – Vstupný objekt

objekt č. 3 – Technicko-hospodárske prevádzky a garáže

objekt č. 4 – Garáže a kotolňa, objekt Trafo

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Návrh zmluvy o dielo" a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu,

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby – vo formáte pdf..

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 5.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi zverejnením  na Elektronickej tabuli.

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi.