Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu OO PZ v Rimavskej Sobote v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### Predmetom stavebných prác je realizovanie opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy pre zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu – zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie strechy, komplexná výmena rozvodov ústredného vykurovania a vykurovacích telies, osadenie plynového tepelného čerpadla a dvoch plynových kondenzačných turbokotlov, hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, úprava vnútorných rozvodov teplej vody, osadenie tepelných čerpadiel, komplexná výmena elektroinštalačných rozvodov, vrátane realizácie bleskozvodu, výmena svetelných zdrojov, rekonštrukcia vonkajších schodísk vrátane úpravy bezbariérového vstupu, technickej úpravy miestnosti WC pre imobilných a osvetlenie dvora. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

### SO 01.1.1 – Administratívna budova – Zateplenie plochy obvodového plášťa

### SO 01.1.2 – Administratívna budova – Zateplenie plochy strešného plášťa

### SO 01.1.3 – Administratívna budova – Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie

SO 01.1.4 – Administratívna budova – Ostatné oprávnené náklady

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Návrh zmluvy o dielo" a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu,

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby – vo formáte pdf..

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 5.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi zverejnením  na Elektronickej tabuli.

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi.