## Hárok1
Položka č. | Názov položky | Periodicita | jednotková cena za položku v € bez DPH | Predpokladané množstvo za trvanie rámcovej dohody | Celková cena v EUR bez DPH za trvanie rámcovej dohody | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Celková cena v EUR s DPH za trvanie rámcovej dohody
1. | ADP Dräger - odborné prehliadky, servis, revízie a opravy
1.1. | Pľúcna automatika PSS | 1 x za rok |  | 497 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 6 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
1.2. | Nosič ADP Dräger | 1 x za rok |  | 497 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 6 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
1.3. | Ochranné masky k ADP Dräger | 1 x za rok |  | 497 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 6 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
1.4. | Dräger Parat (evakuačné) | 1 x za rok |  | 175 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 6 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
1.5. | Prestavba ADP PA na PSS | podľa potreby KR HaZZ |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
1.6. | Užívateľské školenie na dýchaciu techniku | 1 x za 2 roky |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
| SPOLU |  |  | x | 0 | x | x | 0
2. | Protichemické pretlakové odevy plynotesné 1a - odborné prehliadky, servis a opravy
2.1. | CPS 7900 | 1 x za rok |  | 250 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 2 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
2.2. | Team Master Pro | 1 x za rok |  | 28 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 2 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
2.3. | Užívateľské školenie (údržba) na protichemické odevy | 1 x za 2 roky |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
| SPOLU |  |  | x | 0 | x | x | 0
3. | Ochranné odevy proti sálavému teplu - odborné prehliadky, servis a opravy
3.1. | Isotemp 2000 | 1 x za 2 roky |  | 85 | 0 | 20 | 0 | 0
3.2. | Isotemp 2500 | 1 x za 2 roky |  | 377 | 0 | 20 | 0 | 0
3.3. | Isotemp 5000 | 1 x za 2 roky |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
3.4. | Užívateľské školenie na odevy proti sálavému teplu | 1 x za 2 roky |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
| SPOLU |  |  | x | 0 | x | x | 0
4. | Oživovacie prístroje - odborné prehliadky, servis a opravy
4.1. | Oxylog | 1 x za 2 roky |  | 4 | 0 | 20 | 0 | 0
4.2. | Užívateľské školenie na oživovaciu techniku | 1 x za 2 roky |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
| SPOLU |  |  | x | 0 | x | x | 0
5. | Detekčná technika - Multidetektory, analyzátory plynov a termovízna technika - odborné prehliadky, kalibrácie (justáže), servis a opravy
5.1. | Dräger X - zone 5500 | 1 x za 6 mesiacov |  | 4 | 0 | 20 | 0 | 0
5.2. | Odb. prehliadka X - am 7000 | 1 x za 6 mesiacov |  | 49 | 0 | 20 | 0 | 0
5.3. | Justáž X - am 5000 4/5 senzorov | 1 x za 6 mesiacov |  | 55 | 0 | 20 | 0 | 0
5.4. | Dräger CMS | 1 x za 6 mesiacov |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
5.5. | Justáž 1 senzoru mimo prístroja | 1 x za 6 mesiacov |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
5.6. | Justáž 1 senzoru mimo prístroja (HCN, COCL2 alebo PH3) ŠP. | 1 x za 6 mesiacov |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
5.7. | Práca na dielni MMT | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
5.8. | Termovíznej kamery UCF 6000 | 1 x za 2 roky |  | 4 | 0 | 20 | 0 | 0
5.9. | Termovíznej kamery UCF 7000 | 1 x za 2 roky |  | 4 | 0 | 20 | 0 | 0
5.10. | Termovíznej kamery UCF 8000 | 1 x za 2 roky |  | 4 | 0 | 20 | 0 | 0
5.11. | Termovíznej kamery UCF 9000 | 1 x za 2 roky |  | 4 | 0 | 20 | 0 | 0
5.12. | Užívateľské školenie meracie zariadenia | 1 x za 2 roky |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
| SPOLU |  |  | x | 0 | x | x | 0
6. | Kontrolné a meracie prístroje a ich modifikácie - odborné prehliadky, servis a opravy
6.1. | Dräger Testor 2100 | 1 x za rok |  | 9 | 0 | 20 | 0 | 0
6.2. | Dräger Testor 3100 | 1 x za rok |  | 27 | 0 | 20 | 0 | 0
6.3. | Dräger Aero test Simultan | 1 x za rok |  | 32 | 0 | 20 | 0 | 0
6.4. | Práca na dielni – Meracia technika 1 hod | podľa potreby |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
6.5. | Užívateľské školenie na kontrólne a meracie zariadenia | 1 x za rok |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
| SPOLU |  |  | x | 0 | x | x | 0
7. | Plniace zariadenie a kompresory - odborné prehliadky, servis a opravy
7.1. | BAUER PE400-VE-F03 | 1 x za rok |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.2. | BAUER Mariner MIIE | 1 x za rok |  | 3 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.3. | BAUER Mariner M3 EHU | 1 x za rok |  | 46 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.4. | BAUER Mariner 200 E | 1 x za rok |  | 25 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.5. | BAUER M3 BHU | 1 x za rok |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.6. | BAUER Capitano | 1 x za rok |  | 3 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.7. | BAUER Junior | 1 x za rok |  | 6 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.8. | BEUER Minivertic (kompr. stanica) | 1 x za rok |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.9. | Schifauer - ASTRA 160 | 1 x za rok |  | 11 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 7 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.10. | Schifauer - ASTRA V3 | 1 x za rok |  | 16 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 7 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.11. | Dräger DK 14-300 | 1 x za rok |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.12. | TRIDENT | 1 x za rok |  | 2 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 7 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.13. | TRIDENT II/E | 1 x za rok |  | 2 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 7 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.14. | Druccklufttechnik Otto Nemec, typ N-400 | 1 x za rok |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.15. | Univerzal Aquacentrum Praha | 1 x za rok |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 7 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.16. | Interspiro 1C100/S | 1 x za rok |  | 3 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.17. | BAUER KAP 180-20-DA-HW | 1 x za rok |  | 3 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.18. | BAUER OCEANUS | 1 x za rok |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.19. | BAUER PE 300 HE Poseidon | 1 x za rok |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.20. | BAUER Mariner 250 E - hyperbaricka komora | 1 x za rok |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
7.21. | BAUER Mariner 250 M - hyperbaricka komora | 1 x za rok |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 3 roky |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 10 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1 x za 15 rokov |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
2022-07-01 | Práca u zákazníka výmena manometra Bauer - 0,2 hod | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
7.23. | Práca u zákazníka výmena manometra Astra, Trident - 0,2 hod | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
7.24. | Práca u zákazníka výmena koncového odlučovača Bauer,filtračný sytém P21 - 2 hod | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
7.25. | Práca u zákazníka Výmena hadice Bauer - 0,2 hod | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
7.26. | Práca u zákazníka Výmena hadice Astra, Trident, Star - 0,2 hod | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
7.27. | Elektrorevízia kompresora | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
7.28. | Práca u zákazníka oprava plniacej pištole Bauer - 0,3 hod | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
7.29. | Práca u zákazníka Oprava plniacej pištole Astra, Trident, Star - 0,3 hod | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
7.30. | Práca u zákazníka Výmena batérie B-timer - 1 hod | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
7.31. | Práca u zákazníka Kompresor | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
7.32. | Užívateľské školenie na plniace zariadenia a kompresory | 1 x za rok |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
| SPOLU |  |  | x | 0 | x | x | 0
8. | Náhradné diely - s možnosťou objednávky
8.1. | Obal NOMEX na 9 l fľaše modrý | podľa potreby |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
8.2. | Upínací pás na fľaše | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.3. | Opasok PA 94 Plus | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.4. | Nastaviteľný popruh PA 94 Plus | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.5. | Hadicové svorky PA 94 Plus | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
8.6. | Ramenný popruh PA 94 Plus | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.7. | Set ND na nastavenie popruhu PA 94 Plus | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.8. | O-kružok (10) PSS 4000 | podľa potreby |  | 2000 | 0 | 20 | 0 | 0
8.9. | Membrána (PSS) | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.10. | Gumenná krytka červená (PSS) | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
8.11. | Upínací pás na fľašu PSS 90 | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.12. | Opasok na PSS 90 | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.13. | Ochranná krytka PSS 90 | podľa potreby |  | 80 | 0 | 20 | 0 | 0
8.14. | Opasok - časť PSS 90 | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.15. | Opasok kovový uzáver | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
8.16. | držiak pľúcnej automatiky na opasok | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
8.17. | Súprava náhradných dielov PSS4000 pás | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.18. | Súprava náhradných dielov PSS4000 opasok | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.19. | Súprava náhradných dielov Spona | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.20. | Sada náhradných dielov PSS4000 nastavovací popruh | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.21. | Sada náhradných dielov PSS4000 ramenná podložka RH | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.22. | Sada náhradných dielov PSS4000 ramenná podložka LH | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.23. | Akumulátor LI-ION - UCF | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
8.24. | Otvárač trubičiek | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
8.25. | Napájací zdroj 100-240 VAC | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
8.26. | Nabíjací modul X-am 7000 | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
8.27. | O-krúžok na pľúcnu automatiku | podľa potreby |  | 2000 | 0 | 20 | 0 | 0
8.28. | Náhlavový popruh - XPLORE 5500/PN čierna (Xplore 5500/Panorama Nova) | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.29. | Loj na zips (2 ks) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.30. | Bavlnené rukavice, pár | podľa potreby |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 0
8.31. | Manžeta na protichemický oblek - rukavice | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.32. | Ochranná krytka výdychového ventilu | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
8.33. | Rukavice BUTYL veľkosť 10 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.34. | Rukavice VITON, veľkosť 11 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.35. | Chemické rukavice, veľkosť 11 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.36. | Rukavice FKM, veľkosť 10 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.37. | Rukavice VITON/BUTYL,veľkosť 10 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.38. | Rukavice FKM, veľkosť 9 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.39. | Rukavice BUTYL,veľkosť 9 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.40. | Rukavice viton/butyl veľkosť 11 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.41. | Rukavice VITON/BUTYL, veľkosť 9 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.42. | Rukavice Tricotril, veľkosť 11 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.43. | RukaviceTricotril, veľkosť 10 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.44. | Rukavice K-MEX-Gigant, veľkosť 14 (pár) | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.45. | Náhlavný kríž na celotvárovú ochrannú masku F2 | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
8.46. | elektronické stopky | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
8.47. | Pľúcna automatika PSS PI, KRÁTKA | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
1948-08-01 | Pľúcna automatika s dlhou hadicou | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
8.49. | DRAGER PSS evakuačná kukla | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
| SPOLU |  |  | x | 0 | x | x | 0
9. | Náhradné diely
9.1. | Hadica 4x1 PVC NF (testor) | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.2. | Skrutka DIN84-AM4x35-A2 | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.3. | Šesťhranná matica M4DIN985-A4 | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.4. | Šesťhranná matica M4DIN985-A4 | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.5. | Recessed head screw DIN 7985-M4x20-A4-H | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.6. | Screw ISO 14583 M4x30-A4 (Torx) | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.7. | Svorka na hlavu (Testor) | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.8. | Pružina (10) PA 90 Plus | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.9. | O-kružok PA 90 Plus | podľa potreby |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
9.10. | Krúžok PA 90 Plus | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.11. | Výmenný red.ventil PA90Pl./PSS | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.12. | Tessnenie PA 90 Plus | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.13. | Tesnenie PA 90 Plus | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.14. | Tesnenie (20) PA 90 Plus | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.15. | Bajonetový uzáver | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.16. | Pretlaková pružina na pľ.aut. | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.17. | Konektor LA PSS | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.18. | Tesnenie LA PSS | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.19. | Strednotlaká hadica - krátka | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.20. | Riadiace rameno, zmontované | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.21. | bezpečnostný pás na ramená | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.22. | popruh na PA 90Plus | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.23. | O-krúžok RV PSS 7000 | podľa potreby |  | 1000 | 0 | 20 | 0 | 0
9.24. | Merač tlaku (300 barov) | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.25. | Spona - set | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.26. | Skrutka s otočnou hlavou M3 Torx | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.27. | MP Hose assembly | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.28. | Držiak popruhu | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.29. | Redukčný ventil Simultan HP | podľa potreby |  | 4 | 0 | 20 | 0 | 0
9.30. | Vložka prietoku 4l-8.5bar | podľa potreby |  | 4 | 0 | 20 | 0 | 0
9.31. | Vložka prietoku 0,2l Aerotest | podľa potreby |  | 4 | 0 | 20 | 0 | 0
9.32. | SENZOR FOSGÉN COCl2 | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.33. | SENZOR XS H2S 100,SÍROVODÍK | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.34. | SENZOR XS OX.DUSNATÝ NO | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.35. | SENZOR XS PH3, HYDRIDY | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.36. | SENZOR XS NH3, AMONIAK | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.37. | SENZOR XS HCN, KYANOVODÍK | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.38. | SENZOR XS NO2, OXID DUSIČITÝ | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.39. | SENZOR XS SO2, OXID SIRIČITÝ | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.40. | SENZOR XS CL2,CHLÓR,FLUÓR | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.41. | Draeger Sensor XS R CO | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.42. | SENZOR XS R O2 LS | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.43. | SENSOR IREx 0-100% UEG,VOL%CH4 | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.44. | SENSOR IR CO2 HC 0-100 VOL% | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.45. | Dräger Senzor XXS O2 | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.46. | DRAEGER SENSOR XXS CO | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.47. | DRÄGER SENSOR XXS NH3 | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.48. | Dräger Sensor Cat Ex 125 PR | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.49. | Grid, X-am 7000 | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.50. | PUMPA (X-AM 7000) | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.51. | NiMHy zdroj 4,8V/6,0 Ah | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.52. | SET-tesnenie senzorov (5ks) | podľa potreby |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
9.53. | ADAPTÉR NA PUMPU X-AM 7000 | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.54. | MEMBRÁNA SENZORA X-AM 7000 | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.55. | Nabíjací modul X-am 2000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.56. | NiMHy - NAPÁJACÍ BLOK T4 | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.57. | zadný kryt (X-am 1/2/5) | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.58. | Dräger SMART PID SENZOR | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.59. | Set skrutiek Xam 2000 | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.60. | SET-GRIP CLIP (krokodíl) | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.61. | SPARE PCB X-AM 5000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.62. | E-Set Oberschale X-am 5000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.63. | Display Xam 5000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.64. | MANOMETER -30/+30 MBAR | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.65. | Tesnenie ventila 11X2,5 | podľa potreby |  | 1000 | 0 | 20 | 0 | 0
9.66. | Časovač (Aerotest) | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.67. | DRŽIAK TRUBIČIEK | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.68. | TRIPLEX PRIEZOR | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.69. | Spona maska PN | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.70. | Krytka maska PN | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.71. | Tlačítko maska PN | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.72. | Pružina maska PN | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.73. | VENTILSCHEIBE, VOLLST. | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.74. | PRUŽINA maska PN | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.75. | Kryt, komplet (čierna) | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.76. | Clamping frame,stainless steal | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.77. | Vibračná poistka | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.78. | Hlava Testor 3100 | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.79. | PN POLYCARBONATOVÝ PRIEZOR | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.80. | MEMBRANA (SPRECHMEMBRANE) | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.81. | Krúžok podporný | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.82. | Gumený krúžok, 60 mm | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.83. | Popruh maska PN | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.84. | Sinter Filter | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.85. | PÁR ADAPTÉROV NA MASKY PN | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.86. | Vnútorná maska | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.87. | Screw ring CPS | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.88. | Sedlo ventilu TeamMaster | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.89. | Pákový krúžok CPS | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.90. | Tesnenie CPS | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.91. | Nátylníkový pás | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.92. | Vsuvka | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.93. | rýchlospojka | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.94. | Rozvodový ventil 3/2 | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.95. | Manometer 0 - 16 bar | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.96. | Rozvodový ventil 5/3 | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.97. | Spring positive pressure valve | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.98. | Kotúč | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.99. | Rukoväť pre prepínací ventil | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.100. | Mostík na pružinu P/PE/Č | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.101. | Vydychovací ventil | podľa potreby |  | 100 | 0 | 20 | 0 | 0
9.102. | Kotúč ventila vnút.masky f2 P | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.103. | Konektor P, FPS 7000 | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.104. | membrána hovorová | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.105. | Spring bridge P, FPS 7000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.106. | Sichtscheibe PC, FPS 7000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.107. | Horný rám FPS 7000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.108. | Lower visor frame, FPS 7000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.109. | sedlo ventilu FPS 7000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.110. | nádychový ventil, FPS 7000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.111. | Inner mask 1, compl., FPS 7000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.112. | Adaptér H61, FPS 7000 (S-fix) | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.113. | Square nut M4 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.114. | vydychovací ventil,FPS 7000 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.115. | Reflexná páska strieborná | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.116. | Podložka výdychového ventilu CPS | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.117. | EN kombinácia rukavíc veľkosť 10 | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.118. | upínacia pracka | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.119. | Výdychový ventil | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.120. | Sedlo ventilu | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.121. | Podložka riadiaceho ventilu | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.122. | Dvojitý gombík | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.123. | Tesnenie maska PN | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.124. | Medzikus 200 bar (Aerotest) | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.125. | Medzikus PS330bar,G5/8f-G5/8f | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.126. | Ochranný kryt R5/8 (male) | podľa potreby |  | 40 | 0 | 20 | 0 | 0
9.127. | Výmena manometra Bauer | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.128. | Výmena manometra Astra, Trident | podľa potreby |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
9.129. | Výmena koncového odlučovača Bauer,filtračný sytém P21 | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.130. | Výmena hadice Bauer | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.131. | Výmena hadice Astra, Trident, Star | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.132. | Výmena batérie B-timer | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.133. | Výmena ventilu fľaše | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.134. | Výmena kuželky fľaše | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
9.135. | Výmena ružice ventilu fľaše | podľa potreby |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
| SPOLU |  |  | x | 0 | x | x | 0
10. | Tlakové nádoby k ADP na stlačený vzduch - revízie, odborné prehliadky, servis a opravy
10.1. | Revízia tlakových nádob oceľových | 1 x za 5 rokov |  | 1100 | 0 | 20 | 0 | 0
10.2. | Revízia tlakových nádob kompozitných 1992421 | 1 x za 5 rokov |  | 4900 | 0 | 20 | 0 | 0
2018-03-10 | Volumetrická skúška tlakových nádob kompozitných | podľa potreby |  | 400 | 0 | 20 | 0 | 0
| SPOLU |  |  | x | 0 | x | x | 0
| CELKOM | x | x | x | 0 | x | x | 0
Note on D37: Ľuboš Mravík: