Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup 70 ks sád kufríkov pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov, ktoré sa použijú na prácu na požiarisku,  spojenú s dokumentovaním požiariska ( statická a dynamická obhliadka ), preskúmavaním vzoriek priamo na požiarisku, odberom vzoriek, transport vzorky a vyhodnocovanie vzoriek.

Opis, špecifikácia a množstvo jednotlivých položiek jednej sady predmetu zákazky:

Technické parametre, funkcionality resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti podkladov sú špecifikované ako minimálne technické parametre, resp. minimálne technické funkcionality požadovaného predmetu zákazky

| 1. | DOKUMENTAČNÁ TECHNIKA | Počet |
| --- | --- | --- |
|  | Plastové pravítko fotografické obojstranné 30 cm | 3 |
|  | Plastové pravítko fotografické pravouhlé obojstranné | 1 |
|  | Sada čísel 1-9 s magnetickými stojanmi magnetické čísla vodeodolné 1-9, veľkosť 10x16cm. Stojan kovový v tvare písmena A, robustná konštrukcia, čísla stabilné pri veľmi silnom vetre alebo daždi. | 1 |
| 2. | PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE |  |
|  | Výkonné LED osvetlenie magnetické minimálne 6 svetiel (sada) Vďaka magnetickému uchyteniu použiteľné na kovovom povrchu. Dodávka obsahuje: jednu sadu svietidiel 6 ks, Každé svietidlo má mať mnimálne 14 (spolu) vysoko svietivých červených LED diód, viditeľných v ľubovoľnej polohe svietidla na vzdialenosť minimálne 1500m.Minimálne 4 nastaviteľné režimy svietenia. 180 stupňov vertikálna projekcia a 360 stupňov horizontálna projekcia. Vodotesné telo svietidla vyrobené z vysoko odolného materiálu. Odolnosť - IP68.Pre jednoduché upevnenie obsahuje magnet. Prevádzka bez nabíjania min. 70 hodín. Súčasťou dodávky je akumulátor a nabíjačka na 230V a autonabíjačka na 12V. Sada sa musí dať nabíjať naraz v prepravnom obale. Hmotnosť: do 300 g. Max. rozmery : 115mm x 115mm x 40mm. | 1 |
|  | Ručné LED svietidlo s možnosťou zavesenia a LED svietidlo tyčového typu (SADA) Ručné svietidlo s výkonom LED žiarovky min 2W. Flexibilná rotačná hlava s uhlom natočenia od 0-120°. Závesný hák otočný o 360°. Vstavaná min. 4000mAh Li-ion batéria musí umožniť prevádzku svietidla na 6 hodín na jedno nabitie. Svietidlo je dodávané aj s nabíjačkou. Intenzita svetla 120Lm. Hmotnosť max. 420 g. Súčasťou svietidla musí byť aj magnet s možnosťou uchytenia svietidla o karosériu alebo železnú konštrukciu. LED osvetlenie tyčového typu s dvomi integrovanými typmi osvetlenia - priamym a bočným. Bočné osvetlenie bude slúžiť na vyhľadávanie objektov tieňovou metódou, s aktívnou dĺžkou min. 100mm tak, aby neosvetľovalo obsluhu. Svietidlo musí byť vodeodolné (IP67 do hĺbky min. 1m). Robustné telo odolné pádu až do výšky 3m. Každý typ svetla má svoj vlastný spínač. Batéria akumulátorového typu s nabíjačkou na dva akumulátory. Batéria Li-ion s výkonom 2100mA, intenzita baterkového svetla min. 100Lm, intenzita bočného svetla min. 160Lm. Hmotnosť max. 300g. Min. doba svietenia s plne nabitou batériou 2,5hod. | 1 |
|  | Čelová lampa 3 stupne svietivosti: min. 4 biele a 2 červené LED diódy, nastaviteľný uhol svietenia, odolná voči vlhkosti, napájanie batéria 3x1,5V AAA. | 1 |
|  | Laserový merač vzdialenosti Presné meranie vzdialeností až 50m laserovou technológiou. Jednoduché určovanie dĺžok, plôch a objemov vďaka integrovaným meracím funkciám. Nepriame meranie dĺžok a výšok. 2 referencie pre meranie: predná hrana, zadná hrana. Režim kontinuálneho merania s funkciou min. max. Automatické sčítanie a odčítanie dĺžok, plôch a objemov. Automatické uloženie min. 10 posledných meraní do pamäte. Súčasťou dodávky sú batérie a ochranné puzdro. Laserová dióda v rozsahu 630 - 650 nm. Trieda lasera 2. Merací rozsah 0,2 - 100,00 m. Presnosť merania, typ. +/- 2,0 mm. Automatické vypnutie 3 min. Hmotnosť max. 0,16 kg. | 1 |
|  | Prenosný univerzálny merací prístroj na meranie elektrických veličín Viacúčelový multimeter. Súčasťou dodávky sú batérie, meracie hroty, optický prepojovací kábel a software. Prístroj má optoelektronické rozhranie RS232C, ktoré zaručuje absolútne bezpečné galvanické oddelenie meracieho prístroja od pripojeného počítača, kvôli jeho ochrane. DC napätie: 220mV +/- (0.1%+5), 2.2V / 22V / 220V +/- (0.1%+2), 1000V +/- (0.1%+5) AC napätie: 45Hz ~ 1kHz, 220mV, 2.2V / 22V / 220V , 750V > 1kHz ~ 10kHz 220mV, 2.2V, 22V, 220V, 750V DC prúd: 220µA / 2200µA, 22mA / 220mA, 2.2A / 10A AC prúd: 45Hz ~ 1kHz 220µA / 2200µA, 22mA / 220mA, 2.2A / 10 > 1kHz ~ 10kHz 220µA / 2200µA, 22mA / 220mA, 2.2A / 10A, Odpor: 220 Ohm / 2.2 kOhm, 22 kOhm / 220 kOhm 2.2 MOhm ,22 MOhm, 220 MOhm Kapacita: 22nF, 220nF / 2.2µF / 22µF, 220µF / 2.2mF ŠPECIÁLNE FUNKCIE: poistka, manuálny rozsah, akustický test, test diód, true RMS Peak Hold, REL hodnota, Data Hold, RS232C (USB), indikátor batérie Vstupná impedancia DC napätia: 10 MOhm, Analog Bargraf 46 Napájanie: 9V batérie Rozmery LCD: min. 60 x 40mm Rozmery max. 200x90x50. Hmotnosť: max 400g.Súčasťou balenia sú meracie káble. | 1 |
|  | Prenosný prístroj na meranie teploty so zapichovacou sondou Kontaktný merač teploty so zapichovacou sondou min. rozsah -20°C až 500°C, rozlíšenie 0,1°C. Detekcia maximálnej nameranej hodnoty, analógový aj digitálny výstup, priame odčítanie dát na displeji. | 1 |
|  | Posuvné meradlo s hĺbkomerom Digitálne, rozsah 300mm, rozlíšenie 0,01mm, presnosť 0,05mm. | 1 |
|  | Anenometer Meranie rýchlosti vetra a jeho teploty. Zobrazenie teploty v Celzius a Fahrenheit. Meria v 5-tich merných jednotkách m/s, km/hr, ft/min, knots, mph. Meria rýchlosť vetra - aktuálnu, priemernú a max. LCD podsvietenie. Rozsah 0-30 m/s s presnosťou +/- 5 %. | 1 |
| 3. | OCHRANNÉ PROSTRIEDKY |  |
|  | Maska s filtrom Bajonetový úchyt filtrov, polykarbonátový priezor, štvorbodový regulovateľný upínací systém. Jeden pár filtrov. | 1 |
|  | Ochranné respirátory, jednorazové, balenie jedna sada 10ks | 5 |
|  | Jednorazový ochranný oblek - OVERAL Ochranný odev zvonka chráni, priedušný materiál zároveň umožňuje vzduchu unikať zvnútra, čím redukuje nahromadené teplo a zvyšuje pocit pohodlia, kombinéza má výbornú bariéru voči časticiam a obmedzenému množstvu kvapalín, dvojsmerný zips so záklopkou, textília je minimálne párajúca, je vyrobená z netkaného polypropylénu, ktorý umožňuje únik vzduchu zvnútra a tým znižuje tepelnú záťaž a vylepšuje komfort. Nie je antistatický. | 1 |
|  | Vlhčené obrúsky, v balení po min. (v jednom balení aby bolo min. 50 kusov vlhčených obrúskov) | 1 |
|  | Suchý čistič rúk Jemná umývacia pasta pre dôkladné a šetrné umytie rúk. Pasta odstraňuje aj pevne držiace nečistoty ako farby, olej a prach z brzdových doštičiek. Ošetruje pokožku rúk a je úsporná v spotrebe. Balenie: 1 kg | 1 |
|  | Chirurgické rukavice (box) 100ks Bezpudrové rukavice pre elimináciu podráždenia a dermatitídy pre užívateľov. 100 ks v balení. | 1 |
|  | Ochranná pracovná prilba + sada 2 ks ochranných pracovných okuliarov + sada dvoch párov ochranných rukavíc | 1 |
| 4. | NÁRADIE |  |
|  | Lopatka skladacia s motyčkou 40cm, šírka 9,5cm, nylonové puzdro na opasok | 1 |
|  | Hrable 12 zubé + násada (dĺžka 1,5 m) | 1 |
|  | Krompáč dvojstranný 28-35 cm | 1 |
|  | Násada do krompáča max. 50 cm | 1 |
|  | Kladivo zámočnícke sklolaminátová pogumovaná násada, 500g | 1 |
|  | Sekera 500g, nylónová násada 230mm | 1 |
|  | Hasák penová rukoväť, L 350mm (2,5'') | 1 |
|  | Sada plochých obojstranných vidlicových kľúčov (6-32) Vidlicové kľúče CR-V, 6-32mm, 9-dielna sada. | 1 |
|  | Sada očko plochých kľúčov (6-32) Kľúče očko-vidlicové CR-V, 6-32mm, sada 21ks, nylonové puzdro. | 1 |
|  | Sada imbusových kľúčov (2-10) Kľúče imbus zástrčné, 1,5-10mm, 9-dielna sada. | 1 |
|  | Sada Torx kľúčov (10-55) Kľúče Torx zástrčné, T10-50, 9-dielna sada. | 1 |
|  | Sada skrutkovačov (ploché a krížové) Skrutkovače izolované 1000V, CrV, magnetické, VDE, 7-dielna sada. | 1 |
|  | Skrutkovač s magnetickým držiakom bitov + sada bitov Skrutkovač, magnetický držiak na bity račňový Cr-V, 24 predĺžených bitov, textilné puzdro. | 1 |
|  | Sada klieští (kombinované, prestaviteľné SIKA (blitz), cvikacie, na Segerove poistky, cvikacie prevodové bočné, pre jemnú mechaniku, na drôt s guľatými čeľusťami, na drôt s dlhými plochými čeľusťami, elektrikárske izolačné 1000 V – kombinované, elektrikárske izolačné 1000 V – cvikacie bočné) kliešte: |  |
|  | Kombinované 200mm | 1 |
|  | Prestaviteľné SIKO (blitz), min. 300 mm | 1 |
|  | Cvikacie min. 100 mm | 1 |
|  | Na Segerove poistky vnútorné | 1 |
|  | Na Segerove poistky vonkajšie | 1 |
|  | Na Segerove poistky zahnuté | 1 |
|  | Cvikacie prevodové bočné 600 mm | 1 |
|  | Pre jemnú mechaniku | 1 |
|  | Kliešte na drôt s guľatými čeľusťami 160 mm | 1 |
|  | Kliešte na drôt s dlhými plochými čeľusťami 160 mm | 1 |
|  | Kliešte elektrikárske izolačné 1000 V – kombinované | 1 |
|  | Kliešte elektrikárske izolačné 1000 V – cvikacie bočné | 1 |
|  | Nožnice na plech, nožnice celokovové prevodové pravé, min. 250 mm, CrM | 1 |
|  | Nôž vreckový univerzálny multifunkčný antikorový, materiál rukoväte hliník a plast | 1 |
|  | Pílka na kov | 1 |
|  | Náhradné listy kov. 72 ks | 1 |
|  | Pílka na drevo 400mm | 1 |
|  | Pilník (plochý, guľatý) Set 3 ks pilníkov, pilník plochošpicatý, úsečový a kruhový, sok 2 | 1 |
|  | Sekáč (plochý s krytom na ruky) dĺžka 300mm, priemer 16 mm | 1 |
|  | Zvinovací meter 5 m | 1 |
|  | Lupa s osvetlením Osvetlenie LED (biela) + UV LED, zväčšenie 3x 2 ks AAA batéria | 1 |
|  | Pinzeta špicatá Pinzeta priama 145mm, špicaté čeľuste, nerez | 1 |
|  | Pinzeta plochá Pinzeta priama nerezová, ploché čeľuste, 105 mm | 1 |
|  | Magnetická miska 150x20mm, kruhová | 1 |
|  | Pásmo 30 m pásmo meracie, kovový pás, 30m, šírka pásu 10mm | 1 |
|  | Špachtľa úzka 3,5 - 4 cm | 1 |
|  | Špachtľa široká 10 cm | 1 |
|  | Štetec plochý 50 organický vlas, drevená alebo plastová rukoväť. Rozmery: šírka 50mm, hrúbka 17mm, dĺžka štetiny 45-50 mm. | 1 |
|  | Štetec guľatý, č.28 svetlá čínska (prírodná) štetina /80-100 mm /drevené držadlo | 1 |
|  | Kľúč na otváranie rozvádzačov (minimálne 8 rôznych typov kľúčov) #### Pre skriňové rozvádzače, systémy uzatvárania plynových, vodovodných a elektrických prípojok. Pre technické zariadenia v budovách ako klimatizačné a ventilačné zariadenia, uzatváracie ventily, sieťové rozvodné dosky atď. #### Rozmery kľúčov: - Štvorhran: 5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 - 11 mm - Trojhran: 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm - Dvojitý zub: 3 - 5 mm - Polmesiac: 6 mm - Odstupňovaný štvorhran: 6 - 9 mm - Magnetický - Otočný bit krížový PH2 / plochý 7 x 1,0 mm - Materiál kľúčov: zinkový tlakový odliatok - Dĺžka ramena: max. 100 mm - Hmotnosť: max. 140 g | 1 |
|  | Buničitá vata - Buničitá vata čistiaca v sklenenej fľaši so zábrusom skladaná 500g | 5 |
|  | Sklenená fľaša so zábrusom | 5 |
|  | Pohár – prachovnica so zábrusom a širokým uzáverom číra | 5 |
|  | Sorpčné terčíky hydrofilné priemer 25 mm, 200g/m2, 1 balenie - 10 ks v sklenenej fľaške | 1 |
|  | Odberná teleskopická tyč s kadičkou a nerezovou nádobou 1 l: |  |
|  | Tyč teleskopická z hliníka pre priemyselné naberačky min. 110 až 300 cm | 1 |
|  | Nádobka na kĺbe 1000ml, pevne nastaviteľný náklon | 1 |
|  | Teleskopické zrkadielko Odnímateľné zrkadielko nasaditeľné na osvetľovaciu hlavu. Max. dĺžka v zloženom stave 20 cm. Min. dĺžka v roztiahnutom stave 58 cm. Magnetická hlava s LED osvetlením - nosnosť min. 2 kg. Rúčka s magnetom - nosnosť min. 3 kg | 1 |
|  | Vyhľadávač kovových predmetov – sada Presné detekovanie aj objektov, ktoré sú uložené až 12 cm hlboko. Svietiaci trojfarebný prstenec pre zväčšenie spoľahlivosti detekcie. Lepšie viditeľné výsledky kvôli osvetleniu displeja. Svietiaci prstenec LED okolo označovacieho otvoru. S 3 režimami pre rozličné práce (suchá stavba, kovy, kábel s napätím) Hmotnosť max. 300g. Súčasťou dodávky je aj vyhľadávač kovov v sutinách. Prístroj musí umožňovať vyhľadávanie kovových predmetov v sutinách zastrčením detektora priamo do sutín. Informácia o detekovaní kovového predmetu opticky a vibráciami. | 1 |
|  | Striekačka injekčná s ihlou – jeden balík, ktorý obsahuje Striekačku 50 ml, po 10 ks | 5 |
|  | Vyplachovacia striekačka Janette 150 ml, jeden balík 10 ks | 5 |
|  | Tupá ihla na gel (EEG), jeden balík 10 ks | 5 |
|  | Pipety s balónikom a hadičkou (25 a 50 ml): | ? |
|  | Balónik pipetovací Standart | 5 |
|  | Pipeta delená AS 25 ml | 5 |
|  | Pipeta delená AS 50 ml | 5 |
|  | Hadička 1m | 5 |
|  | Súprava pre odber kvapalných vzoriek s piestom a závažím: | ? |
|  | Odberové zariadenie UniSampler Pre odber kvapalných vzoriek v priemysle alebo v teréne. Sada pozostáva z odberovej PP fľaše 1000 ml, závitového uzáveru s úpravou, ručnej vákuovej pumpičky a zvitku 2,5 m dlhej hadičky PVC. Ponorný koniec hadičky je vybavený kovovou trubičkou, ktorá sa lepšie čistí pri prípadnom upchatí a ktorá zároveň slúži ako závažie pre dobré ponorenie. Set sa dodáva v malom kufríku. | 1 |
|  | pH indikačné papieriky Indikačný papierik 100 prúžkov (pH 5,4 - 7,4)) | 1 |
| 6. | OBALOVÝ MATERIÁL |  |
|  | Zaváraninové poháre s TWIST OFF uzáverom (700-800 ml) zaváraninové poháre na lekvár, 700 ml, biele viečko Gastro 6 ks | 6 |
|  | Fľaša okrúhla PE 500ml s uzáverom | 5 |
|  | Fľaša okrúhla PE 1000ml s uzáverom, | 5 |
|  | PE vrecia (120 lit.) vrece na odpad 700x1000/0,04mm, LD, zaťahovacie, modré, jeden balík sa skladá 25 ks *4 = 100 ks | 1 |
|  | PE vrecká so zipsom 100 x 150 mm (jeden balík obsahuje 100 ks) LDPE | 1 |
|  | PE vrecká so zipsom 200 x 300 mm (jeden balík obsahuje 100 ks) LDPE | 1 |
|  | Vrecká zip 3 pásiky na písanie 10 x 15 cm/50mi,LDPE, jeden balík obsahuje 100 ks | 1 |
|  | Vrecká zip 3 pásiky na písanie 30 x 40 cm/45mi, LDPE, jeden balík obsahuje 100 ks | 1 |
|  | Papierové vrecká papierové vrecká hrubé 100x70x270mm, 10 kg, jeden balík obsahuje 100ks +/-5% | 1 |
|  | Papierové vrecia 65x120 cm, 3 vrstvy, nosnosť 60 kg, jeden balík obsahuje 100 ks | 1 |
|  | Kartónové krabice – skladacie Kartónová škatuľa, 600 x 400 x 400 mm, jeden balík obsahuje 10 ks | 1 |
|  | Plastové plomby páskové Bezpečnostné pásky – balenie min. po 60m | 1 |
|  | Bezpečnostná nálepka bezpečnostná nálepka jeden balík obsahuje 100 ks, 20 x 58 mm | 1 |
|  | Bezpečnostná plomba F02 / 30 cm / biela (jeden balík obsahuje 100 ks) | 1 |
|  | Trubičky s uzávermi (plastové, 10 ks) Tyčka priemer 26 mm a dĺžka 130 mm, ktorá má uzáver z jednej strany jeden balík obsahuje 10 ks.Tyčka priemer 16 mm, dĺžka 20 cm, krytka z jednej strany, krytka s uchom na druhej strane jeden balík obsahuje 10 ks | 12 |
|  | Čítací terminál a sada papierových samolepiacich čiarových kódov na označenie vzoriek sada obsahuje čítací terminál zisťovateľa so SW + sadu čiarových kódov s preddefinovanými informáciami o identifikačnom čísle zisťovateľskej sady. Čiarové kódy musia byť jednoznačné interpretovateľné v Laboratórnom informačnom systéme PTEÚ na priradenie odobratej vzorky pre evidenciu ďalšieho procesu spracovania. Čítací terminál identifikačných kódov spolu so sadou samolepiacich identifikačných štítkov s vytlačenými kódmi slúži na identifikovanie vzoriek odobratých vzoriek. Tento systém identifikácie má umožňovať priradenie vzorky k fotografiám a opisom v databáze. Ručný mobilný čítací terminál na bezdotykové snímanie identifikačných kódov DataMatrix, Interleave 2of5 – možnosť zosnímania kódu vzorky, možnosť snímania fotografií a písania komentárov k vzorkám a ich priradenie ku kódom v termináli. Údaje sú uchovávané v pamäti zariadenia alebo externej pamäti, z ktorej majú byť prenositeľné do databázového systému. Dáta sú šifrované minimálne RSA128bit. Integrované GPS pre lokalizáciu zberu vzorky bude pripojené pre každý záznam priamo na mieste zberu. Prihlasovanie do mobilného terminálu pomocou užívateľských kont, ktoré sú platné pre LIMS PTEU. Správa a prideľovanie práv na mobilný čítací terminál je na úrovni správcu riešenia LIMS PTEU pomocou užívateľského prostredia. Software je plne lokalizovaný v slovenskom jazyku. Pri synchronizácii dát sa overuje platnosť povolenia pre synchronizáciu. Každé zariadenie má definovanú oblasť synchronizácie na základe administrátorom pridelených práv. Synchronizácia mobilného terminálu s LIMS PTEU pomocou USB. Aplikácia pre mobilnú jednotku musí byť na báze hrubého klienta, aby sa nevyžadovalo neustále pripojenie na server. Mobilné zariadenie musí byť schopné pracovať aj offline. Štítky s vygenerovanými identifikačnými kódmi – 2000 ks pre každý kufrík. Zabezpečenie unikátnosti kódov až pre počet min. 10 miliónov kusov štítkov | 1 |
|  | Skúmavka Skúmavka s guľatým dnom - sodnodraselné sklo, rovný okraj 12x100 | 10 |
|  | Skúmavka s uzáverom Skúmavka s guľatým dnom s kovovým uzáverom 17x120 | 5 |
|  | Fľaša s kvapkadlom Fľaša kvapkacia , 100ml | 2 |
|  | Výbava na odber sterov (sterové tyčinky, tampóny) | ? |
|  | Tyčinka vatová-sterilná 15 cm, malá hlavička, 100 ks v balení | 1 |
|  | Tampón stáčaný 7 x 7 cm, 200 ks | 1 |
|  | Tampón stáčaný 9 x 9 cm, 200 ks | 1 |
|  | Tampón stáčaný sterilný 15 x 15 cm, 5 ks | 1 |
|  | Tampón stáčaný sterilný 20 x 19 cm, 30 ks | 1 |
| 6. | Celková výbava uvedená v jednotlivých bodoch bude uložená v prenosných boxoch |  |
|  | Sada boxov na uskladnenie dokumentačnej techniky, prístrojového vybavenia, meracích prístrojov, náradia a materiálu na odber vzoriek Jedna Sada sa skladá z troch malých a troch veľkých kufrov. Kufre by mali byť odolné voči nárazu, voči vode a prachu - IP 67. Veľký kufor s rozmermi max. 615 mm x 295 mm x 465 mm, podmienkou sú kolieska aj na pohyb v neupravenom teréne, samostatne vysúvateľnú a zasúvateľnú rúčku s aretovaním na ťahanie. Malý kufor s rozmermi max. 475 mm x 218 mm x 410 mm . Podmienkou je, aby túto sadu bolo možné uložiť do batožinového priestoru vozidla značky KIA SPORTAGE. Usporiadanie (obsah náradia a pomôcok) jednotlivých kufrov je v prílohe č. 2. | 1 |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonomč. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Ostatné požiadavky  k predmetu zákazky:

Doprava predmetu zákazky do miesta dodania verejného obstarávateľa v súlade s  kúpnou zmluvou,

Miesto dodania predmetu zákazky:

Centrálny sklad HaZZ - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská 8111, 010 01 Žilina