## Hárok1
Drevené pelety na vykurovanie a prípravu TÚV, trieda A1
Výrobca:
Model:
Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom (Opis predmetu zákazky) | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (Ponuka predávajúceho) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
Drevené pelety | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj-rozsah (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „Áno/Nie“
Priemer: min. 6mm - max. 8mm |  | N/A
Vlhkosť max. 10% |  | N/A
Certifikát ENplus A1 (alebo ekvivalent) | N/A
Výhrevnosť min. 16,5 MJ.kg-1 |  | N/A
Voľne sypané drevené pelety, dodávka s cisternou | N/A
Osobitné požiadavky na plnenie:
* Plnenie bude realizované priebežne podľa potrieb Objednávateľa na základe Objednávok.
* lehota plnenia pre Dodaváteľa na základe objednávok od Objednávateľa - do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky
* Vrátane dopravy na miesto plnenia.
* Vrátane vyloženia na miesto plnenia.
* Minimálne odobraté množstvo drevených peliet v rámci jednej objednávky je 13 ton.
.........................................................
Podpis Uchádzača
Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.
Uchádzač vo svojom vlastnom návrhu plnenia predmetu zákazky (vypracovaného podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia) uvedie: skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, model, technické špecifikácie, parametre a funkcionality požadované verejným obstarávateľom - uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. V súlade s § 42 ods. 10 zákona pre účely overenia, že tovar zodpovedá určenému opisu predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia, uchádzač tiež v rámci vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky predloží : - Technický/é alebo katalógový/é list/y ponúkaného tovaru - Požaduje sa preukázať splnenie požadovanej kvality drevených peliet certifikátom ENplus A1 (alebo ekvivalent)
Dodací termín: do 5 pracovných dní od doručenia objednávky.
Miesto dodania: Hasičská stanica Námestovo č. 1250, Námestovo