Príloha E k súťažným podkladom

Tabuľka návrhov na plnenie kritérií

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky a zároveň predložiť aj vlastný  Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky , ktorý  uchádzač vyhotoví  na celý predmet zákazky.

- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

| Položka | Množstvo |  | Cena bez DPH za jednotku | Cena bez DPH za celé množstvo alebo počas trvania zmluvy | Cena s DPH za celé množstvo alebo , počas trvania zmluvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nájom fliaš, priemerný denný priemer prenajatých fliaš 500ks | 36 mesiacov | Štandardné (260ks/rok) |  |  |  |
|  |  | S integrovaným ventilom (240ks/rok) |  |  |  |
| Nájom zásobníka | 36 mesiacov |  | -------------------- |  |  |
| Kyslík medicinálny kvapalný (kg) | 496 200 |  |  |  |  |
| Dusík kvapalný(L) | 1980 |  |  |  |  |
| Kyslík O2 plynný medicinálny 40L/150bar (ks) | 180 |  |  |  |  |
| Kyslík O2 plynný medicinálny 10 L/150 bar alebo 200 bar (ks) | 132 |  |  |  |  |
| Kyslík O2 plynný med. 2 L/ 150 bar (ks) | 63 |  |  |  |  |
| Kyslík O2 plynný med. integrovaný ventil 10 L/200 bar (ks) | 4851 |  |  |  |  |
| Kyslík O2 plynný med. integrovaný ventil 2 L/200 bar (ks) | 1725 |  |  |  |  |
| Oxid dusný med. 7,5 kg (ks) | 456 |  |  |  |  |
| Oxid dusný med. 30 kg (ks) | 9 |  |  |  |  |
| Zmes O2 50% a oxid dusný 50 % 10L (ks) | 15 |  |  |  |  |
| CO2 med. 30 kg (ks) | 132 |  |  |  |  |
| CO2 med. 7,5 kg (ks) | 156 |  |  |  |  |
| CO2 med. 6 kg (ks) | 81 |  |  |  |  |
| CO2 tech. 15 kg- so stupačkou (ks) | 3 |  |  |  |  |
| Kalibračný plyn 0,3% CO, 0,3%CH4 zvyšok synt.vzduch 10 L (ks) | 24 |  |  |  |  |
| Vzduch stlačený 40 L (ks) | 12 |  |  |  |  |
| Vzduch stlačený 2 L (ks) | 9 |  |  |  |  |
| O2 tech. 40 L (ks) | 9 |  |  |  |  |
| Acetylén 8 kg (ks) | 3 |  |  |  |  |
| Acetylén 1,8 kg (ks) | 3 |  |  |  |  |
| Propán-Bután 10 kg (ks) | 12 |  |  |  |  |
| Počet dovozov pre kvapalný kyslík , 36 mesiacov | 72 |  |  |  |  |
| Počet dovozov pre ostatné plyny v tlakových fľašiach, 36 mesiacov | 180 |  |  |  |  |
| Počet fliaš - recyklačný poplatok, 36 mesiacov | 7869 |  |  |  |  |
| Počet fliaš – ADR, 36 mesiacov | 7869 |  |  |  |  |
| Cena spolu: | ---------------------- |  | ---------------------- |  |  |

Obchodné meno a sídlo uchádzača: ......................................................................................

Postup verejného obstarávania: Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:  „Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené“

Verejný obstarávateľ: 	Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača:        	               (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania:	                            (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača:                          		              (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača:                               (vyplní uchádzač)

Cena za predmet zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne poskytovanie služieb po celú dobu trvania zmluvy.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta.

V ..............................................	dňa .....................................

........................................................

(meno, priezvisko a funkcia 								                   oprávnenej osoby uchádzača )

Poznámka:

-podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

( v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)