## REGIONALVETERINARSPR - Krycí li
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Budova Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto | [9 empty] | JKSO
EČO
Miesto
[14 empty] | IČO |  | IČ DPH
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Dňa |  |  | Položiek |  |  |  |  | CPV
CPA
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce nadčas |  |  |  | 13 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevnej podl. |  |  |  | 14 | VRN 2 |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kultúrna pamiatka |  |  |  | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  |  | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | [6 empty] | 17 | VRN 5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | [6 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (r. 8-11) |  |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 |  | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z | 622179.91
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 26 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie |  |  |  |  | 0

## Rozpočet
Príloha č. 7 : Výkaz výmer - ROZPOČET
Stavba: Budova Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto
Objekt: Elektroinštalácia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice |  |  |  | 0
1 | 210010002 | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm | m | 100
2 | 345651I241 | Rúrka el-inšt PA ohybná 012903 : HFXS 16, bezhalogénová, sivá | m | 100
3 | 210010301 | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | kus | 32
4 | 345600K000 | Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 (D70x45) zvisle aj vodorovne max 5 krabíc, šedá | kus | 32
5 | 210010321 | Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou | kus | 250
6 | 345608K000 | Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá | kus | 250
7 | 211010010 | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa | kus | 500
8 | 345955K112 | Hmoždinka PA : HN 8x45, nabíjacia so skrutkou | kus | 500
|  | Vodiče, šnúry, káble medené |  |  |  | 0
9 | 210800101 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 2x1,5 | m | 90
10 | 341203M001 | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 | m | 90
11 | 210800105 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5 | m | 380
12 | 341203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 | m | 300
13 | 341203M101 | Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 | m | 80
14 | 210800106 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5 | m | 150
15 | 341203M110 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 | m | 150
16 | 210800109 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 4x1,5 | m | 50
17 | 341203M200 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5 | m | 50
18 | 210800115 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5 | m | 50
19 | 341203M300 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 | m | 50
20 | 210800118 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16 | m | 30
21 | 341203M350 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16 | m | 30
22 | 210800116 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5 | m | 50
23 | 341203M310 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 | m | 50
24 | 210802308 | Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, voľne uložená H05VV-F (CYSY) 3x1,5 | m | 250
25 | 341450M225 | Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3G1,50 | m | 250
|  | Spínače 230V, IP20 |  |  |  | 0
26 | 210110041 | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1 | kus | 19
27 | 345300A101 | Spínač rad.1 Swing® 3557G-C01340 B1, kompletný, lesklý biely | kus | 19
28 | 210110043 | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5 | kus | 4
29 | 345313A101 | Prepínač rad.5 Swing® 3557G-C05340 B1, kompletný, lesklý biely | kus | 4
30 | 210110045 | Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6 | kus | 3
31 | 345324A101 | Prepínač rad.6 Swing® 3557G-C06340 B1, kompletný, lesklý biely | kus | 3
32 | 210110046 | Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7 | kus | 1
33 | 345327A101 | Prepínač rad.7 Swing® 3557G-C07340 B1, kompletný, lesklý biely | kus | 1
|  | Zásuvky 230V, IP20 |  |  |  | 0
34 | 210111012 | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná | kus | 5
35 | 345411A101 | Zásuvka 2-nás. Swing®L 5513J-C02357 B1, natočená (45°) kompletná (oc) lesklá biela | kus | 5
| Zásuvky 230V, IP40-6 | Zásuvky 230V, IP40-67 |  |  |  | 0
36 | 210111021 | Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | kus | 5
37 | 345425A803 | Zásuvka 2-nás. Praktik 5518-2029 D, nástenná s viečkami, kompletná (bez oc) IP44, béžová (TRO) | kus | 5
| Zásuvky, prívodky, v | Zásuvky, prívodky, vidlice 3-fázové |  |  |  | 0
38 | 210111103 | Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N) | kus | 2
39 | 358000D610 | Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená | kus | 2
|  | Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ... |  |  |  | 0
40 | 210190008 | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg | kus | 1
41 | 210100128 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2 | kus | 6
42 | 210100144 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2 | kus | 1
43 | 210100146 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2 | kus | 2
44 | 210190008 | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg | kus | 1
|  | Svietidlá a osvetľovacie zariadenia |  |  |  | 0
45 | 210201016-de | Demontáž svietidiel do 5kg | kus | 174
46 | 210201045-P | Montáž, svietidlo LED, závesné IP20-44 - modul 600 | kus | 81
47 | 348-0010 | Svietidlo LED : QP2A600/ND, 38W, 230V, IP20 | kus | 81
48 | 348-0011 | Závesný systém pre MODUS Q - 4 lanká | kus | 81
49 | 210201027-P | Montáž, svietidlo LED, prisadené IP20-44 | kus | 9
50 | 348-0020 | Svietidlo LED : LLL 2SMKO3ND, 35W, 230V, IP20 | kus | 9
51 | 210290592-P | Výmena lineárnej LED trubice - svietidlo uzatvorené | kus | 6
52 | 347-001 | LED trubica T8 150cm, 22W, 230V | kus | 4
53 | 347-002 | LED trubica T5 115cm, 16W, 230V | kus | 2
54 | 210200008 | Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp) | kus | 69
55 | 348-0030 | Svietidlo prisadené LED : BRS3KO300V1/ND, 15W, 230V, IP44 | kus | 56
56 | 348-0031 | Svietidlo prisadené LED : BRS3KO375V2/NDSM, 28W, 230V, IP44, senzor | kus | 10
57 | 348-0032 | Svietidlo prisadenéLED : SPMP3KN190V2ND, 14W, 230V, IP20 | kus | 3
58 | 210200039 | Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, netrvalé osvetlenie, prisadené nástenné | kus | 9
59 | 348-0040 | Svietidlo núdzové SKU:8099/VT:VT-519, LED-2W,230V, IP20 | kus | 9
60 | 210200200 | Montáž Al profilov pre LED pásy, vrátane plastových krytiek, pre povrchovú montáž | m | 15
61 | 348-0045 | Lišta povrchová pre LED pás : KLASIK strieborná - LL406 | m | 15
62 | 210200205 | Montáž LED pásov do Al profilov, vrátane spojok a konektorov | m | 15
63 | 210200211 | Montáž a zapojenie impulzného napájacieho zdroja pre LED pásy (adaptér) | kus | 3
64 | 348-050 | LED pásik 3m : SMD3528 60LED/M, IP65, vodeodolný, neutrálna biela, zdroj, konektor (sada) | sada | 1
65 | 348-051 | LED pásik 5m : SMD3528 60LED/M, IP65, vodeodolný, neutrálna biela, zdroj, konektor (sada) | sada | 1
66 | 348-052 | LED pásik 7m : SMD3528 60LED/M, IP65, vodeodolný, neutrálna biela, zdroj, konektor (sada) | sada | 1
| Rozvádzač HR-2.pole | úpravy |  |  |  | 0
67 | 3585101C21 | Istič 1-pólový A9F06110 - 10kA (1MD) iC60H 10/1/B | kus | 12
68 | 3585101C23 | Istič 1-pólový A9F06116 - 10kA (1MD) iC60H 16/1/B | kus | 8
69 | 3585301C04 | Istič 3-pólový A9F06316 - 10kA (3MD) iC60H 16/3/B | kus | 1
70 | 3585301C09 | Istič 3-pólový A9F06350 - 10kA (3MD) iC60H 50/3/B | kus | 1
71 | 3585301C47 | Istič 3-pólový A9N18350 - 10kA (4,5MD) C120N 100/3/B | kus | 1
72 | 3585510C12 | Chránič prúdový 4-pól 10kA : A9Z11425 - iID 4P 25/030-AC (4MD) | kus | 3
73 | 213290050-1 | Úpravy v rozvádzačoch | hod | 5
| Sekanie pre elektro | Sekanie pre elektro 801-3 |  |  |  | 0
74 | 974031121 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm | m | 150
75 | 974049221 | Vysek. rýh v bet. murive pri strope hl. do 3 cm š. do 3 cm | m | 170
76 | 5854123010 | Sádra (balenie 30kg) | kg | 90
77 | 612421211 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých 5-10% | m2 | 150
78 | 611421211 | Oprava vápennej omietky stropov a klenieb hrubých 5-10% | m2 | 170
79 | 213290150 | Drobné pomocné a nepredpokladané práce pri káblovaní | hod | 80
|  | Ostatné výkony |  |  |  | 0
80 | 213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | hod | 70
81 | 213290041 | Iné pomocné práce | hod | 60
|  | Revízia elektroinštalácie |  |  |  | 0
82 | 213291000 | Revízia bleskozvodu a vypracovanie revíznej správy | hod | 70
|  | Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice |  |  |  | 0
83 | 210010004 | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm | m | 10
84 | 345650I204 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 019858 : FX 32, svetlosivá | m | 10
85 | 210010321 | Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou | kus | 50
86 | 345608K000 | Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá | kus | 50
|  | Vodiče, šnúry, káble medené |  |  |  | 0
87 | 210800105 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5 | m | 80
88 | 341203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 | m | 80
89 | 210800115 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5 | m | 30
90 | 341203M300 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 | m | 30
91 | 210800116 | Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5 | m | 120
92 | 341203M310 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 | m | 120
93 | 210810109 | Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x25, 3x25+16 | m | 40
94 | 341303M100 | Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25 | m | 40
95 | 220280250-P | Montáž, kábel dátový FTP, STP | m | 750
96 | 341811-150 | Kábel na prenos dát CAT5e : FTP 4x2x1 | m | 750
|  | Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ... |  |  |  | 0
97 | 210190002 | Montáž rozvodnice do 50kg | kus | 1
98 | 210190007 | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg | kus | 1
99 | 210100128 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2 | kus | 6
100 | 210100144 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2 | kus | 12
101 | 210100139 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2 | kus | 2
| Rozvádzač RP-10.1 | Rozvádzač RP-10.1 |  |  |  | 0
102 | 357003C193 | Rozvodnica plastová Pragma : PRA20224 - 2x24 = 48MD, biela, bez dverí, IP30/40 (P) | kus | 1
103 | B-9000-10.2 | Príslušenstvo rozvádzača: svorkovnice, prep. lišty, vodiče ..... | kus | 1
104 | B-9000-1.2 | Prepojenie pomocných obvodov | kus | 1
105 | 3585101C21 | Istič 1-pólový A9F06110 - 10kA (1MD) iC60H 10/1/B | kus | 6
106 | 3585301C04 | Istič 3-pólový A9F06316 - 10kA (3MD) iC60H 16/3/B | kus | 4
107 | 3585301C46 | Istič 3-pólový A9N18349 - 10kA (4,5MD) C120N 80/3/B | kus | 1
108 | 3585510C13 | Chránič prúdový 4-pól 10kA : A9Z11440 - iID 4P 40/030-AC (4MD) | kus | 2
| Sekanie pre elektro | Sekanie pre elektro 801-3 |  |  |  | 0
109 | 974031121 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm | m | 100
110 | 5854123010 | Sádra (balenie 30kg) | kg | 15
111 | 612421211 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých 5-10% | m2 | 100
|  | Demontáž bleskozvodu |  |  |  | 0
112 | 213290040-Bl | Demontáž existujúceho bleskozvodu | hod | 120
| Bleskozvod | montáž a dodávka |  |  |  | 0
113 | 210220025 | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami | m | 150
114 | 3549000A34 | Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4 | kg | 150
115 | 210220022 | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami | m | 50
116 | 3549000A01 | Drôt uzemňovací FeZn D10 | kg | 31
117 | 210220107 | Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8 | m | 480
118 | 3549001A70 | Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 | kg | 65
119 | 3549020A20 | Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová, plastová podložka (140x100x77)mm | kus | 260
120 | 3549020A21 | - nadstavec (FeZn) na betónovú podperu PV21 (v.70mm) | kus | 260
121 | 210220131 | Montáž bleskozvodného drôtu, do tuhej rúrky | m | 180
122 | 3549000A00 | Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D8 | kg | 72
123 | 210220201 | Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň strechy | kus | 3
124 | 3549030A32 | Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm | kus | 3
125 | 3549030A41 | - betónový štvorcový podstavec 350x350 (mm) ku zachytávacej tyči JP a OB, tyče max do 2m (FeZn) 3m (Al) | kus | 3
126 | 3549030A80 | - strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm | kus | 3
127 | 210220301 | Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | kus | 205
128 | 3549040A20 | Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8) | kus | 178
129 | 3549040A30 | Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastoky (2xM8) | kus | 2
130 | 3549040A50 | Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8) | kus | 25
131 | 210220302 | Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | kus | 97
132 | 3549040A01 | Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8) | kus | 3
133 | 3549040A05 | Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8) | kus | 6
134 | 3549040A10 | Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8) | kus | 23
135 | 3549040A34 | Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8) | kus | 42
136 | 3549040A36 | Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8) | kus | 8
137 | 3549040A42 | Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) | kus | 15
138 | 210220403 | Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku | kus | 7
139 | 3549070D01 | Krabica pre bleskozvodné svorky : PZO (168x218x80÷120) pod izoláciu (R.8145) | kus | 7
140 | 210220407 | Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D32-50 (d29-45)mm, pre skrytý zvod | m | 150
141 | 345654I003 | Rúrka el-inšt PP-Blend tuhá 087217 : HFIRM-Turbo 25, s hrdlom, bezhalogénová, svetlosivá + príchytky | m | 150
142 | 210220361 | Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | kus | 3
143 | 3549050A03 | Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) | kus | 3
144 | 210220372 | Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva | kus | 1
145 | 3549060A02 | Uholník ochranný (FeZn) : OU 2 (2m) | kus | 1
146 | 3549060A05 | - držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm) | kus | 2
147 | 210220401 | Označenie zvodu štítkom (kov, plast) | kus | 8
148 | 3549071A01 | Štítok označovací (FeZn) | kus | 8
149 | 5854123005 | Sádra (balenie 5kg) | bal | 120
| Zemné práce | Bleskozvod, uzemnenie |  |  |  | 0
150 | 460200153 | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3 | m | 120
151 | 460560153 | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3 | m | 120
152 | 460620013 | Provizórna úprava terénu, zemina tr.3 | m2 | 42
|  | Ostatné výkony |  |  |  | 0
153 | 213290150-1 | Iné pomocné práce | hod | 70
|  | Revízia bleskozvodu |  |  |  | 0
154 | 213291000 | Revízia bleskozvodu a vypracovanie revíznej správy | hod | 70
|  | Fotovoltaika |  |  |  | 0
155 | FV-001 | Montáž - Fotovoltaická elektráreň - 30 kW | kpl | 1
156 | FV-002 | Dodávka - Fotovoltaická elektráreň - 30 kW | kpl | 1
|  | Celkom |  |  |  | 0
ROZPOČET
Stavba: Budova Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto
Objekt: Vzduchotechnika
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D2 | Zariadenie č. 1 - Vetranie 1.NP |  |  |  | 0
1 | 769051114p | Montáž vetracej jednotky pod strop | ks | 1
2 | Pol1 | Podstropná vetracia a rekuperačná jednotka 185 m3/h, pe=200Pa, dotykový ovládač, účinnosť 89,8 %, štandardne web-server, A+, sníma CO2 - potrubný, vstavaný elektrikcý dohrievač EDO5-0,5 kW | kpl | 1
3 | 769031036 | Montáž výustky | ks | 8
4 | Pol2 | NOVA-A-2-225x75R - prívodná výustka | ks | 8
5 | 7690310155 | Montáž výustky | ks | 6
6 | Pol3 | NOVA-A-1-225x75R - odvodná výustka | ks | 6
7 | 769036006 | Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2 | ks | 2
8 | Pol4 | PZ AL 350x350 | ks | 2
9 | 7690311981 | Montáž nádstavca výustky | ks | 14
10 | Pol5 | Nástavec na výustky 225x75 | ks | 14
11 | 769011715p | Montáž ventilátora veľkosť: 200 | ks | 1
12 | Pol6 | RK200 so servopohonom | ks | 1
13 | 7690111001 | Montáž ventilátora veľkosť: 200 | ks | 1
14 | Pol7 | SK200 | ks | 1
15 | 769021382 | Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200 | ks | 2
16 | Pol8 | Prechod na PZ AL 350x350 - DN200 | ks | 2
17 | 7690210064 | Montáž spiro potrubia DN 160-180 | m | 45
18 | Pol9 | Spiro 160/30% tvarovky | bm | 45
19 | 7690210094 | Montáž spiro potrubia DN 200-225 | m | 20
20 | Pol10 | Spiro 200/30% tvarovky | bm | 20
21 | 7690210068 | Montáž SONO DN 160-180 | m | 10
22 | Pol11 | SONO 160 | bm | 10
23 | 76902100689 | Montáž SONO DN 203 | m | 15
24 | Pol12 | SONO 203 | bm | 15
| D3 | Pomocný, montážny, tesniaci a spojovací materiál |  |  |  | 0
25 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
26 | Pol13 | Závesy potrubí | kpl | 1
27 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
28 | Pol14 | Tepelná izolácia potrubia samolep hr. Min. 19 mm | m2 | 1
29 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
30 | Pol15 | Tesnenia, tmely | kpl | 1
31 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
32 | Pol16 | Prekáblovanie nástenného ovládača | kpl | 1
| D4 | Zariadenie č. 2 - Vetranie 2.NP |  |  |  | 0
33 | 769051114p | Montáž vetracej jednotky pod strop | ks | 1
34 | Pol17 | Podstropná vetracia a rekuperačná jednotka 330 m3/h, pe=200Pa, dotykový ovládač, účinnosť 89,8 %, štandardne web-server, A+, sníma CO2 - potrubný, vstavaný elektrikcý dohrievač EDO5-0,5 kW | kpl | 1
35 | 769031036 | Montáž výustky | ks | 9
36 | Pol2 | NOVA-A-2-225x75R - prívodná výustka | ks | 9
37 | 7690310155 | Montáž výustky | ks | 9
38 | Pol3 | NOVA-A-1-225x75R - odvodná výustka | ks | 9
39 | 769036006 | Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2 | ks | 2
40 | Pol18 | PZ AL 500x500 | ks | 2
41 | 76903101555 | Montáž | ks | 2
42 | Pol19 | THP 250, l=1000mm | ks | 2
43 | 7690311981 | Montáž nádstavca výustky | ks | 18
44 | Pol5 | Nástavec na výustky 225x75 | ks | 18
45 | 769011715p5 | Montáž ventilátora veľkosť: 250 | ks | 1
46 | Pol20 | RK250 so servopohonom | ks | 1
47 | 769011100154 | Montáž ventilátora veľkosť: 250 | ks | 1
48 | Pol21 | SK250 | ks | 1
49 | 76902138225 | Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 250 | ks | 2
50 | Pol22 | Prechod na PZ AL 500x500 - DN250 | ks | 2
51 | 7690210064 | Montáž spiro potrubia DN 160-180 | m | 50
52 | Pol9 | Spiro 160/30% tvarovky | bm | 50
53 | 7690210094556 | Montáž spiro potrubia DN 203 | m | 25
54 | Pol10 | Spiro 200/30% tvarovky | bm | 25
55 | 76902100945 | Montáž spiro potrubia DN 250 | m | 40
56 | Pol23 | Spiro 250/30% tvarovky | bm | 40
57 | 769021006898 | Montáž SONO DN 160 | m | 10
58 | Pol11 | SONO 160 | bm | 10
59 | 7690210068985 | Montáž SONO DN 203 | m | 10
60 | Pol12 | SONO 203 | bm | 10
61 | 769021006895 | Montáž SONO DN 254 | m | 15
62 | Pol24 | SONO 254 | bm | 15
| D3 | Pomocný, montážny, tesniaci a spojovací materiál |  |  |  | 0
63 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
64 | Pol25 | Závesy potrubí | kpl | 1
65 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
66 | Pol14 | Tepelná izolácia potrubia samolep hr. Min. 19 mm | m2 | 1
67 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
68 | Pol26 | Tesnenia, tmely | kpl | 1
69 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
70 | Pol27 | Prekáblovanie nástenného ovládača | kpl | 1
| D5 | Zariadenie č. 3 - Vetranie 3.NP |  |  |  | 0
71 | 769051114p | Montáž vetracej jednotky pod strop | ks | 1
72 | Pol28 | Podstropná vetracia a rekuperačná jednotka 420 m3/h, pe=200Pa, dotykový ovládač, účinnosť 89,8 %, štandardne web-server, A+, sníma CO2 - potrubný, vstavaný elektrikcý dohrievač EDO5-0,5 kW | kpl | 1
73 | 769031036 | Montáž výustky | ks | 13
74 | Pol2 | NOVA-A-2-225x75R - prívodná výustka | ks | 13
75 | 7690310155 | Montáž výustky | ks | 12
76 | Pol3 | NOVA-A-1-225x75R - odvodná výustka | ks | 12
77 | 769036006 | Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2 | ks | 2
78 | Pol18 | PZ AL 500x500 | ks | 2
79 | 76903101555 | Montáž | ks | 2
80 | Pol19 | THP 250, l=1000mm | ks | 2
81 | 7690311981 | Montáž nádstavca výustky | ks | 25
82 | Pol5 | Nástavec na výustky 225x75 | ks | 25
83 | 769011715p5 | Montáž ventilátora veľkosť: 250 | ks | 1
84 | Pol20 | RK250 so servopohonom | ks | 1
85 | 769011100154 | Montáž ventilátora veľkosť: 250 | ks | 1
86 | Pol21 | SK250 | ks | 1
87 | 76902138225 | Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 250 | ks | 2
88 | Pol22 | Prechod na PZ AL 500x500 - DN250 | ks | 2
89 | 7690210064 | Montáž spiro potrubia DN 160-180 | m | 32
90 | Pol9 | Spiro 160/30% tvarovky | bm | 32
91 | 7690210094556 | Montáž spiro potrubia DN 203 | m | 33
92 | Pol10 | Spiro 200/30% tvarovky | bm | 33
93 | 76902100945 | Montáž spiro potrubia DN 250 | m | 40
94 | Pol23 | Spiro 250/30% tvarovky | bm | 40
95 | 769021006898 | Montáž SONO DN 160 | m | 10
96 | Pol11 | SONO 160 | bm | 10
97 | 7690210068984 | Montáž SONO DN 203 | m | 10
98 | Pol12 | SONO 203 | bm | 10
99 | 769021006895 | Montáž SONO DN 254 | m | 15
100 | Pol24 | SONO 254 | bm | 15
| D3 | Pomocný, montážny, tesniaci a spojovací materiál |  |  |  | 0
101 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
102 | Pol25 | Závesy potrubí | kpl | 1
103 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
104 | Pol14 | Tepelná izolácia potrubia samolep hr. Min. 19 mm | m2 | 1
105 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
106 | Pol26 | Tesnenia, tmely | kpl | 1
107 | 769071000p | Montáž | kpl | 1
108 | Pol27 | Prekáblovanie nástenného ovládača | kpl | 1
| D6 | Ostatné náklady |  |  |  | 0
109 | Pol29 | Zaregulovanie systému | hod. | 8
110 | Pol30 | Komplexné skúšky, spustenie systému | hod. | 4
111 | Pol31 | Zaškolenie obsluhy | hod. | 2
|  | Celkom |  |  |  | 0
ROZPOČET
Stavba: Budova Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto
Objekt: Výmena potrubí a izolácie SV.
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
1 | 969011121 | Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t | m | 210
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0
2 | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 188
3 | 2837741539 | Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 17.34
4 | 2837741552 | Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 130.56
5 | 2837741565 | Tubolit DG 32 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 43.86
6 | 713482112 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 82
7 | 2837741584 | Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 31.62
8 | 2837741600 | Tubolit DG 54 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 52.02
9 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 242
10 | 2837741542 | Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 94.86
11 | 2837741555 | Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 151.98
12 | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 43
13 | 2837741571 | Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 43.86
14 | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 31
15 | 2837741583 | Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 31.62
16 | 998713103 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | t | 0.061
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0
17 | 722130801 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | m | 195
18 | 722130802 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t | m | 45
19 | 722130803 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t | m | 38
20 | 722131318 | Potrubie z uhlíkovej ocele, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm | m | 51
21 | 722171312 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm | m | 110
22 | 722171313 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm | m | 276
23 | 722171314 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d32x3,0mm | m | 86
24 | 722171315 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d40x3,5mm | m | 62
25 | 722221015 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 2
26 | 5511870010 | Guľový uzáver pre vodu , 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz | ks | 2
27 | 722221025 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 4
28 | 5511870030 | Guľový uzáver pre vodu , 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz | ks | 4
29 | 722221035 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 | ks | 1
30 | 5511870050 | Guľový uzáver pre vodu, 2", FF páčka, niklovaná mosadz | ks | 1
31 | 722221083 | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4 | ks | 2
32 | 5511871150 | Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/4" | ks | 2
33 | 722221185 | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4 | ks | 1
34 | 5511130350 | Poistný ventil, 1”1/4 | ks | 1
35 | 722221270 | Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 | ks | 2
36 | 5511872280 | Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4" | ks | 2
37 | 722221280 | Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 | ks | 2
38 | 5511872300 | Kontrolovateľný spätný ventil, 5/4 | ks | 2
39 | 722221290 | Montáž spätného ventilu závitového G 2 | ks | 1
40 | 5511872320 | Kontrolovateľný spätný ventil, 2" | ks | 1
41 | 722221365 | Montáž filtra závitového G 3/4 | ks | 1
42 | 5511871580 | Filter závitový, 3/4", mosadz | ks | 1
43 | 722221375 | Montáž filtra závitového G 5/4 | ks | 1
44 | 5511871600 | Filter závitový, 5/4", mosadz | ks | 1
45 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 586
46 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 586
47 | 998722103 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 27.53
| 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  | 0
48 | 725110814 | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t | súb. | 12
49 | 725114912 | Spätná montáž záchodovej misy s montážou sedadla a utesnením prívodu vody | ks | 12
50 | 725122813 | Demontáž pisoára | súb. | 1
51 | 725210822 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie | súb. | 23
52 | 725210914 | Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol bez výtokových armatúr | ks | 23
53 | 725330820 | Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t | súb. | 2
54 | 725800923 | Oprava zariaďovacej armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 stojanové | ks | 23
55 | 725819402 | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb. | 38
56 | 5514100500 | Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13 | ks | 38
57 | 725820802 | Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t | súb. | 23
58 | 725840870 | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t | ks | 6
59 | 998725103 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.024
|  | Celkom |  |  |  | 0
ROZPOČET
Stavba: Budova Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto
Objekt: Architektonicko-stavebná časť
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Zateplenie obvodového plášťa |  |  |  | 0
1 | 216904111 | Očistenie plôch tlakovou vodou | m2 | 67.431
2 | 216904111a | Očistenie plôch tlakovou vodou-fasáda | m2 | 1026.561
3 | 621462232 | Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 18.345
4 | 622421121 | Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá | m2 | 60.946
5 | 622464232 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 834.68
6 | 625251360 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy | m2 | 339.492
7 | 625251361 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy | m2 | 438.578
8 | 625251407 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT STAR - XPS, zatĺkacie kotvy,armovacia mriežka | m2 | 187.545
9 | 625251638 | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 140 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy | m2 | 18.345
10 | 941941042 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 1202.248
11 | 941941292 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m | m2 | 4808.992
12 | 941941842 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 1202.248
13 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 432.3
|  | Zateplenie strešného plášťa |  |  |  | 0
14 | 713000012 | Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,00198t vrátane likvidácie odpadu | m2 | 432.3
15 | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 511.583
16 | 2832990650 | Kotviaca technika - vrut s teleskopom | ks | 1606.371
17 | 2833000150 | FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá | m2 | 603.62
18 | 712873240 | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom | m2 | 12.75
19 | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 524.333
20 | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 | m2 | 602.983
21 | 763731211 | Montáž strešnej konštrukcie do 10 m z panelov hr. nad 55 do 120 mm, plochy do 3 m2 | m2 | 410.038
22 | 6126101061 | Nastrešný panel PUR/PIR LINITHERM hr. 14 cm | m2 | 418.239
23 | 765901122 | Strešná fólia JUTA Jutadach 150, na plné debnenie | m2 | 410.038
24 | 998765103 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.841
|  | Výmena otvorových konštrukcií |  |  |  | 0
25 | 310239211 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | m3 | 1.585
26 | 968081115 | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t | m | 436.82
27 | 968081116 | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t zn.2,5,12,13 | m | 47.36
28 | 971033451 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t | ks | 6
29 | 971033561 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t | m3 | 0.735
30 | 764410880 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t | m | 94.1
31 | 766621081 | Dodávka a montáž dverí plastových na PUR penu, dvojsklo, zámok bezpečnostný | m2 | 9.7
32 | 766621401 | Dodávka a montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná), pevné, izol.trojsklo,parapet vnútorný plast,vonk oceľ. zn. 1 | m2 | 1.84
33 | 766621402 | Dodávka a montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom, otváravo sklopné, trojsklo, parapet vnútor. plast., vonk. oceľ zn.3,4,6-12 | m2 | 116.64
34 | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 27
35 | 767612120 | Dodávka a montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom, bezpeč.sklo, bezpeč. zámok zn.2,5 | m2 | 15.562
36 | 766811805 | Demontáž drevenych parapetov vnutor. -0,01800t | ks | 94.1
37 | 767660111 | Dodávka a montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie mechanickej Prominent Z 90 s kycím plechom | m2 | 98.905
|  | Ostatné |  |  |  | 0
38 | 113107112 | Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t | m2 | 25.96
39 | 113107122 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 25.96
40 | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 25.96
41 | 113107141 | Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 15.96
42 | 132311101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím | m3 | 12.6
43 | 133211101 | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 0.96
44 | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 87.996
45 | 162201201 | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 | m3 | 87.996
46 | 162201209 | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m | m3 | 87.996
47 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 a poplatok za skladku | m3 | 87.996
48 | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 12.6
49 | 5833403100 | Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 16-22 | t | 12.6
50 | 275313611 | Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 1.152
51 | 275351215 | Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce | m2 | 1.76
52 | 311102001 | Prestup v múroch dĺžky do 500 mm, pr. 250 mm, s utesnením a vyspravkou | ks | 22
53 | 311102002 | Prestup v múroch dĺžky do 500 mm, pr. 200 mm, s utesnením a vyspravkou | ks | 40
54 | 311208455 | Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muriva do 400 mm | m | 125.16
55 | 317162101 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 8
56 | 317162102 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 19
57 | 317162107 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 2
58 | 342242031 | Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249) | m2 | 233.629
59 | 384126022 | Montáž žľabu odvodňovacieho | ks | 50
60 | 5923002528 | BGU Univerzálny odvodňovací žľab NW 150, s 0,5 % spádom | ks | 50.5
HYDRO BG
61 | 5923001647 | Liatinový mriežkový rošt NW 150, 500/207/7, MW 15/28, tr. C 250 kN | ks | 101
HYDRO BG
62 | 564752111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm | m2 | 25
63 | 567114111 | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm | m2 | 15
64 | 578132111 | Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný hr. 30 mm | m2 | 15
65 | 612421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | m2 | 974.609
66 | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m | 273.14
67 | 612465110 | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie | m2 | 652.258
68 | 612465135 | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm | m2 | 652.258
69 | 612465182 | Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm | m2 | 652.258
70 | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 198.67
71 | 620991122 | Zakrývanie umeleckej plastiky drevenou konštrukciou | m2 | 8.787
72 | 631313611 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 35.198
73 | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 1.419
74 | 631571003 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 35.198
75 | 631571010 | Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu | m3 | 8.279
76 | 632001011 | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE | m2 | 441.24
77 | 5858151020 | Baumit Separačná fólia FE, 1,3x100 m | m2 | 507.426
78 | 632440016 | Anhydritový samonivelizačný liaty poter Baumit , hr.50 mm | m2 | 432.3
79 | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 58.8
80 | 919735123 | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 58.8
81 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 432.3
82 | 962041314 | Búranie priečok z betónu prostého hr.do 120 mm, -0,20000t | m2 | 212.863
83 | 965024121 | Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t | m2 | 32.4
84 | 965043431 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, -2,20000t - podkladný beton | m3 | 55.125
85 | 965043441 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t-potery | m3 | 25.938
86 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 34
87 | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 40.8
88 | 968072875 | Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2, -0,00600t | m2 | 55.87
89 | 978013121 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t | m2 | 974.609
90 | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 185
91 | 978059631 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t | m2 | 60.946
92 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 295.006
93 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 4264.11
94 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 295.006
95 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 1705.644
96 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 295.006
97 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 401.219
98 | 713122121 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 165.57
99 | 2837653503 | EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S | m3 | 28.71
Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.
100 | 713122121 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 432.3
101 | 2837653440 | EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 60 mm | m2 | 881.892
102 | 713132132 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením | m2 | 8.745
103 | 2837640981 | Purenit, hrúbky 30 mm | m2 | 8.92
Polystyrén-cementová tepelnoizolačná, paropriepustná nehorľavá doska, spotreba: 2,5 ks/m2.
104 | 713132133 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením | m2 | 25
105 | 2837500120 | Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm | m2 | 25.5
106 | 998713103 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | t | 2.331
107 | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 404.782
108 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0.121
109 | 711113141 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej | m2 | 67.431
110 | 711131103 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho | m2 | 178.32
111 | 2832210100 | Oddeľovacia fólia 80 m | m2 | 205.068
112 | 711132107 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 25
113 | 6288000660 | Nopová fólia | m2 | 28.75
114 | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 809.564
115 | 6283221000 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 | m2 | 930.999
116 | 998711103 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m | t | 4.899
117 | 712910591 | Izolácia prestupov cez strešný plášť a parozábranu priemer 13 - 30 cm náterom DELTA LIQUIXX | m2 | 2
118 | 712960010 | Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche | ks | 4
119 | 2832990650 | Kotviaca technika - vrut s teleskopom | ks | 20
120 | 6285210010 | Vpusť strešná s PVC manžetou 125mm | ks | 4
121 | 6285210013 | Kôš pre strešnú vpusť | ks | 4
122 | 712973430 | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135° | m | 48.91
123 | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu | ks | 391.28
124 | 712973630 | Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135° | m | 1.5
125 | 712973710 | Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm | m | 40.91
126 | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu | ks | 327.28
127 | 712973820 | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 165 mm | m | 57.45
128 | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu | ks | 459.6
129 | 712973880 | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 165 mm | m | 30.35
130 | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu | ks | 242.8
131 | 712991030 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 51
132 | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu | ks | 408
133 | 6072624400 | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm | m2 | 20.91
134 | 712991040 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 207.6
135 | 6072624400 | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm | m2 | 128.712
136 | 998712103 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 4.05
137 | 721210823 | Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t | ks | 4
138 | 763137040 | Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana E 24, konštrukcia poloskrytá, doska Decogips Fisurada biela | m2 | 387.5
139 | 998763101 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | t | 14.656
140 | 764322830 | Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t | m | 30.68
141 | 764324552 | Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov striech r.š. 500 mm | m | 65.8
142 | 764351820 | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t | m | 30.68
143 | 764351836 | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t | ks | 33
144 | 764354107 | Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm | m | 30.68
145 | 764391840 | Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00250t | m | 57.45
146 | 764430850 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t | m | 51
147 | 764434005 | Oplechovanie muriva a atík z lesklého titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 600 mm | m | 51
148 | 764434006a | Oplechovanie muriva a atík z lesklého titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 1050 mm | m | 87.5
149 | 764451804 | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t | m | 23
150 | 764453844 | Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t | ks | 2
151 | 764454104 | Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, štvorcové s dĺžkou strany 120 mm | m | 23
152 | 998764103 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 1.236
153 | 766411123 | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm | m2 | 50.52
154 | 6119167300 | Obloženie palubovka SM hr.15 B=80 mm | m2 | 52.541
155 | 766411821 | Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t | m2 | 50.52
156 | 766411822 | Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t | m2 | 50.52
157 | 766417111 | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt | m | 111.144
158 | 6053340500 | Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm | m3 | 0.277
159 | 5491502040 | Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB | ks | 27
160 | 6116201710 | Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm | ks | 27
Elegant komfort, dyha - buk, buk natur, dub AM, dub EU, dub natur, jaseň, mahagón, mahagón natur.
161 | 766701111 | Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové | ks | 27
162 | 766702111 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | ks | 27
163 | 6118101300 | Zárubňa vnútorná obložková , DTD doska, povrch dyha, rozmer 600-900/1970 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 27
Zárubňa SAPELI NORMAL praktik, povrch buk, dub AM, jaseň, mahagón.
164 | 998766103 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 5.388
165 | 767581801 | Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t | m2 | 248.8
166 | 767581802 | Demontáž obkladu stien z lamiel, -0,00400t | m2 | 907.407
167 | 7675818021 | Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t | m2 | 18.345
168 | 767581802 | Demontáž podhľadov z FEAL lamiel, -0,00400t | m2 | 32.4
169 | 767581803 | Demontáž podhľadov tvarovaných plechov, -0,05500t | m2 | 106.3
170 | 767634101 | Dodávka a montáž dvierok pozink. zn Y3.Y4,Y5 | m2 | 1.837
171 | 767662110 | Montáž mreží pevných skrutkovaním | m2 | 55.867
172 | 5530100006 | Mreža pozinkovaná | m2 | 55.867
173 | 767833100 | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m | 14.5
174 | 5534667391 | Požiarny rebrík s ochranným košom pozink. dl. 14,5 m | m | 1
175 | 767995103 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg zn.Y7 | kg | 32
176 | 5534667361 | Tyče na zástavy nerez zn. Y7 | ks | 2
177 | 767996801 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, mreži -0,00100t | kg | 48
178 | 767996801 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, mreži -0,00100t | kg | 148
179 | 767996803 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t zn. X6 | kg | 227
180 | 998767103 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 2.82
181 | 771415014 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm | m | 197.6
182 | 5978651450 | Dlaždice - leštené, rozmer 298x598x10 mm | m2 | 230.275
183 | 771575129 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm | m2 | 206
184 | 998771103 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 7.413
185 | 772401123 | Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným | m | 29.5
186 | 772501140 | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm | m2 | 32.4
187 | 5838402530 | Obklad/dlažba pravidelného tvaru - žula 40x60 hr. 3 cm | ks | 140.4
188 | 5838402380 | Obkladový pás 4x rezaný - granit dĺžky 30 cm, výška 7,5 cm, hr. 1,5 cm | m2 | 2.298
189 | 998772103 | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m | t | 6.688
190 | 775411820 | Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených skrutkami, -0,00100t | m | 88.96
191 | 775413120 | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním | m | 89.6
192 | 6119800951 | Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m | m | 90.496
193 | 775521810 | Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t | m2 | 95.1
194 | 775550080 | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne | m2 | 95.1
195 | 6119800400 | Laminátové parkety 1285x195x7,2 mm | m2 | 97.953
196 | 775592111 | Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE | m2 | 95.1
197 | 2830010400 | Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm | m2 | 97.953
198 | 775592141 | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy | m2 | 97.002
199 | 2837712001 | Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm MIRELON | m2 | 97.953
200 | 998775103 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.763
201 | 781445017 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm | m2 | 185
202 | 5976583000 | Obkladačky keramické glazované hladké 300x200 | m2 | 188.7
203 | 781445270 | Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm | m2 | 187.545
204 | 5976498300 | Dlaždice keramické 300x300 | m2 | 191.296
205 | 998781103 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 7.413
206 | 783225100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | m2 | 23.85
207 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 23.85
208 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 1463.87
209 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 1463.87
210 | 784452913 | Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal dvojnásobná jednofarebná na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 432.3
211 | HZS000313 | Rezerva pre nepredvídateľné práce pri opravách | kpl | 1
212 | HZS000314 | Iné práce naviac | kpl | 1
|  | Celkom |  |  |  | 0
ROZPOČET
Stavba: Budova Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto
Objekt: Ústredné vykurovanie
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Košice |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0
1 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 113
2 | 2837741555 | DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 3.06
3 | 2837741568 | DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 112.2
4 | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 96
5 | 2837741583 | DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 81.6
6 | 2837741599 | DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 16.32
7 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
| 731 | Ústredné kúrenie, kotolne |  |  |  | 0
8 | 731200826 | Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t | ks | 2
9 | 731890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m | t | 0.713
10 | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | %
| 732 | Ústredné kúrenie, strojovne |  |  |  | 0
11 | 732111434v | Montáž združeného rozdeľovača | ks | 1
12 | 4848880051v | modulárny rozdeľovač 3-nasobný DN32 | ks | 1
13 | 4848880150v | upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN32 | ks | 1
14 | 732211813 | Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého objemu do 630 l, -0,29980t | ks | 1
15 | 732331012 | Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l | ks | 2
16 | 4846714000 | Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 35 l šedá | ks | 2
17 | 484675450045 | Ventil so zaistením na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob R 3/4 | ks | 2
18 | 4846754500269 | 3-cestný prepínací ventil s elektrickým pohonom, pripojenie R1 (vnútorný závit). | ks | 2
19 | 732422075v | Montáž čerpadl.sady | ks | 3
20 | 4849111700v | rýchlomontažna čerpadlová sada so zmiešavačom DN32 s modulačným čerpadlom 32-60 | ks | 3
21 | 4849111710v | rozširovacia sada pre vykurovací okruh so zmiešavačom s pohonom, montáž na zmiešavač | ks | 1
22 | 4849110150v | servopohon pre zmiešavač | ks | 3
23 | 4849110100213 | konektory pre motor zmiešavača a pre čerpadlo | ks | 1
24 | 484911012026 | diaľkové ovládanie, káblové (priestorový termostat) | ks | 3
25 | 732460060p | Montáž tepelného čerpadla kompaktného 9 kW (vzduch-voda)+prísl. | ks | 2
26 | 4847200075v | Invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda, menovitý tepelný výkon 11,6 kW pri A-7/W35, príkon 3,87 kW a min. COP 3,0 , vrátane vnútornej jednotky s obehovým čerpadlom, kondenzátorom, elektrickým prietokovým ohrievačom vykurovacej vody 9,0 kW a 3-cestným prepín | sada | 2
27 | 4847200545v | Konzola vonkajšej jednotky pre montáž na zem z hliníkových profilov, výška 300mm, dĺžka 630mm. | ks | 2
28 | 4847200530v | Inštalačná sada s medenými rúrami 12,5 m pre montáž vonkajšej jednotky na zem vrátane potrubia izolovaného medeného O10/O16 mm | ks | 2
29 | 4847200955 1 | Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzátu | ks | 2
30 | 48472012107 | akumulačný zásobník vykurovacej vody objemu 200 litrov | ks | 1
31 | 4847201240778 | Bivalentný zásobníkový ohrievač TUV objemu 300 litrov s celkovou teplo výmennou plochou 2,4 m2, vrátane tepelnej izolácie | ks | 1
32 | 484720126012 | Regulácia tepelného čerpadla, vrátane riadenia kaskády a 3 zmiešavaných okruhov | ks | 1
33 | 732491010pp28 | chránička pre chladivové potrubie vedne v zemi | m | 6
34 | 732491010pp | dopojenie chladiaceho okruhu v dodávateľom T.Č. | ks | 2
35 | 732491010pp2 | uvedenie do prevádzky servisným technikom - Tepelné čerpadlo | ks | 1
36 | 732890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | t | 0.3
37 | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | %
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie |  |  |  | 0
38 | 733110803 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t | m | 110
39 | 733110806 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t | m | 160
40 | 733110808 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t | m | 40
41 | 7331208412 | Demontáž -dymovodu DN 220 | m | 14
42 | 7331231102 | Príplatok za zhotovenie prípojky z rúrok uhlík. ocele priemer 22/2,6 | ks | 6
43 | 733125003 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,5 | m | 36
44 | 733125006 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 | m | 2
45 | 733125012 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 | m | 3
46 | 733125015 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 | m | 110
47 | 733125018 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 | m | 80
48 | 733125021 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 | m | 16
49 | 733160057 | Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 20 | m | 200
50 | 3C20020 | Rúrka plast-hliníková PE-RT 20x2, | ks | 200
51 | PVK00011821 | Chránička pre rúrku DN 20-300mm | ks | 40
52 | 733160148 | Montáž oblúkov | ks | 156
53 | 2139628000005 | Vodiací oblúky pre tr.20 | ks | 96
54 | 213962800000515 | Vodiací oblúky pre tr.20 rohový | ks | 30
55 | 213962800000518 | Vodiací oblúky pre tr.20-montážny | ks | 30
56 | 733160296 | Montáž prechodu DN 20 | ks | 48
57 | 5001752 | Prechodka so zvieracím krúžkom pre SR20 | set | 48
58 | 733181360 | Montáž odlučovača vzduchu závitový spoj G 6/4 | ks | 1
59 | 48493600655 | mikro odlučovač vzduchu DN40 napr. Spirovent | ks | 1
60 | 7331902172 | Tlaková skúška potrubia z rúrok uhlík. ocele do priem. 89/5 | m | 247
61 | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | m | 850
62 | 733890801 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 1.575
63 | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | %
| 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. |  |  |  | 0
64 | 734200821 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t | ks | 134
65 | 734213250 | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 | ks | 10
66 | 4849228620 | Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2" | ks | 10
67 | 734223010 | Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového | ks | 3
68 | 013G011526 | radiátorové šrúbenie RLV-S, DN15, priame | ks | 3
69 | 734223120 | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2 | ks | 3
70 | 013G0014 | radiátorový termostatický ventil RA-N DN15, priamy | ks | 3
71 | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 3
72 | 013G6080 | termostatická hlavica RA2920 pre verejné budovy | ks | 3
73 | 734240015 | Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 | ks | 2
74 | 5511871670 | Vodorovná spätná klapka , 5/4", | ks | 2
75 | 734291113 | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 18
76 | 734291360 | Montáž filtra závitového G 1 1/2 | ks | 1
77 | 5511871610 | Filter závitový, 6/4", | ks | 1
78 | 734315010 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25 | ks | 2
79 | 2109347000006 | gul.kohút-páčka 25 | ks | 2
80 | 734315015 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32 | ks | 8
81 | 2109348000005 | gul.kohút-páčka-32 | ks | 8
82 | 734315020 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40 | ks | 2
83 | 2109349000004 | gul.kohút-páčka -40 | ks | 2
84 | 73432121325 | prechodky pre medené a presné oceľové rúrky pripojenie 1/2" na ?15 mm | súb. | 6
85 | 734890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m | t | 0.06
86 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | %
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |  |  |  | 0
87 | 735000911 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním | ks | 3
88 | 7350009122 | Hydraulické vyregulovanie okruhov podlahového a stropného vykurovania - nastavenie | ks | 48
89 | 735151821 | Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dľžky do 1500 mm, -0,02493t | ks | 24
90 | 735151822 | Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dľžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t | ks | 28
91 | 735154150 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 1
92 | 4845374200 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom | ks | 1
93 | 735154151 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 2
94 | 4845374400 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom | ks | 2
95 | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového | ks | 3
96 | 735211812 | Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 2, -0,05108t | ks | 15
97 | 735311320pp | Podlahové kúrenie -montáž | m2 | 321
98 | 1041921 | Podlahové vykurovanie s pyramídovými hlinikovými termoplechmi vyšší výkom, plné pokrytie termoplechmi - mokrý systém | m2 | 37
99 | 10425632 | Podlahové vykurovanie s pyramídovými hlinikovými termoplechmi nižší výkom, polovičné pokrytie termoplechmi - mokrý systém | m2 | 94
100 | 4849227840p | F152 Skladacia izolačná doska 15-2 do 4 kN | m2 | 95
101 | 564289 | Okrajový dilatačný pás, univerzálny | m | 350
102 | 34382350005 | Lepiaca páska z PE dĺžka 66 m šírka 50 mm | ks | 5
103 | 611395515 | Drevené hranoly 50x23x2000 mm | m | 1400
104 | 735311381p | Montáž -Stropné vykurovanie | m2 | 480
105 | 2862260608pp | Suché stropné vykurovanie/chladenie. Termoplechy sú špeciálne povrchovo upravené a ukladané medzi drevené hranoly | m2 | 480
106 | 2862260608pp15 | Priemysel, vonkajšie plochy INDUSTRIE & OUTDOOR podlahové vykurovanie určené pre haly, nízky plošný výkon - mokrý systém | m2 | 190
107 | 97031 | káblový viazač | KS | 2000
108 | 3C2000685 | Systémová rúrka 20x2,0 mm 5-vrstvová PE-RT s kyslíkovou bariérou | ks | 650
109 | 735311550 | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný | ks | 1
110 | 13801601001 | HV6 Rozdeľovač vykurovania 6-okruhový - Rozdeľovač vykurovania DN32, izolovaný podľa požiadaviek EnEV, z odolného plastu zosileného sklenenými vláknami. Zdvojená stena. | ks | 1
111 | 735311560 | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný | ks | 2
112 | 13801701001 | HV7 Rozdeľovač vykurovania 7-okruhový - Rozdeľovač vykurovania DN32, izolovaný podľa požiadaviek EnEV, z odolného plastu zosileného sklenenými vláknami. Zdvojená stena. | ks | 2
113 | 735311580 | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný | ks | 2
114 | 13801901001 | HV9 Rozdeľovač vykurovania 9-okruhový - Rozdeľovač vykurovania DN32, izolovaný podľa požiadaviek EnEV, z odolného plastu zosileného sklenenými vláknami. Zdvojená stena. | ks | 2
115 | 735311590 | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný | ks | 1
116 | 13802001001 | HV10 Rozdeľovač vykurovania 10-okruhový - Rozdeľovač vykurovania DN32, izolovaný podľa požiadaviek EnEV, z odolného plastu zosileného sklenenými vláknami. Zdvojená stena. | ks | 1
117 | 66305.1 | HVKA5/4 Pripojovacia sada k rozdeľovaču HVK 5/4" Pozostáva z: 2 ks guľových kohútov 5/4" IG so šrúbením a tesnením. | ks | 6
118 | 90256.108 | HVI Izolačné puzdro - Krycie izolačné puzdro pre elimináciu vzniku kondenzátu pripojovacích šrúbení na rozdeľovač pri chladení | ks | 96
119 | 735311760 | Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov | ks | 6
120 | 1VTWS0575UP | VSU60 Podomietková skrinka, 534 mm | m | 1
121 | 1VTWS0725UP | VSU75 Podomietková skrinka, 684 mm | m | 2
122 | 1VTWS0875UP | VSU90 Podomietková skrinka, 834 mm | m | 3
123 | 735890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m | t | 2.674
124 | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | %
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| 36-M | Montáž prev.,mer. a regul.zariadení |  |  |  | 0
125 | 360190111 | Montáž svorkovnice | ks | 6
126 | 20161951 | RVP6 Ústredná svorkovnica pre 6 termostatov, 230V, Použiteľná pre max. 6 priestorových termostatov a 14 servopohonov. | ks | 2
127 | 201619005 | RVP8 Ústredná svorkovnica pre 8 termostatov 230V, Použiteľná pre max. 8 priestorových termostatov a 18 servopohonov. | ks | 4
128 | 360411020 | Montáž priestorového termostatu | ks | 42
129 | 38990090501p | Priestorový termostat 230 V | ks | 42
130 | 360430130 | Montáž pohonu | ks | 48
131 | 2105049000009 | SA Servopohon 230 - Servopohon 230V, 50Hz pre ovládanie jednotlivých okruhov vykurovania. Inštalácia na miesto ručného ovládacieho kolieska na prívodnom telese rozdeľovača. Bez napätia zatvorený | ks | 48
132 | MD | Mimostavenisková doprava | %
133 | MV | Murárske výpomoci | %
134 | PD | Presun dodávok | %
135 | PM | Podružný materiál | %
136 | PPV | Podiel pridružených výkonov | %
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
137 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 24
138 | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 48
|  | Celkom |  |  |  | 0