# Technická špecifikácia

  - Všeobecná špecifikácia predmetu:

Názov: Kľúčové slová: CPV:

Druh/y:

Edukačné pomôcky

biela tabuľa, digitálny mikroskop, preparáty

30195900-1 - Biele tabule a magnetické tabule; 38510000-3 - Mikroskopy; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia;

Tovar; Služba

  - Funkčná a technická špecifikácia predmetu:

Zoznam položiek:

    - Biela tabuľa

    - Digitálny mikroskop

    - Sada hotových preparátov

    - Sada hotových preparátov

Položka č.1:	Biela tabuľa

| Funkcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnetická tabuľa |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo | ks |  |  | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Rozmery | 120x90 cm |  |  |  |
| Hliníkový rám | áno |  |  |  |
| Odkladací priestor na fixky | áno |  |  |  |
| Závesná na stenu | áno |  |  |  |

Položka č.2:	Digitálny mikroskop

| Funkcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo | ks |  |  | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Displej | min. 3,5” LCD |  |  |  |
| Možnosti pripojenia | televízor, počítač so systémom Windows alebo Mac OS |  |  |  |
| Zväčšenie | 20x až 500x |  |  |  |
| Ohnisková vzdialenosť | 0-150 mm |  |  |  |
| Integrovaný digitálny fotoaparát | 5 Mpx s interpoláciou až 12 Mpx |  |  |  |
| Funkcie | fotografovanie, nahrávanie videa a meranie objektov |  |  |  |
| Napájanie | pomocou vstavanej batérie alebo zo zdroja striedavého prúdu |  |  |  |
| Kábel | USB, AV |  |  |  |

| Jas | nastaviteľný |
| --- | --- |
| Počet diód | 8 LED diód s bielym svetlom |

Položka č.3:	Sada hotových preparátov

| Funkcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Príslušenstvo k digitálnemu mikroskopu (kompatibilné s položkou č. 2) |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo | ks |  |  | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Obsah | pripravené vzorky biologického materiálu |  |  |  |
| Oblasť použitia | botanika |  |  |  |
| Každá vzorka musí byť označená | áno |  |  |  |

Položka č.4:	Sada hotových preparátov

| Funkcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Príslušenstvo k digitálnemu mikroskopu (kompatibilné s položkou č. 2) |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Množstvo | ks |  |  | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Obsah | pripravené vzorky biologického materiálu |  |  |  |
| Oblasť použitia | zoológia |  |  |  |
| Každá vzorka musí byť označená | áno |  |  |  |