Technická špecifikácia

1.1 Všeobecná špecifikácia predmetu:



Názov: Kľúčové slová: CPV:
Druh/y:

Edukačné pomôcky
biela tabuľa, digitálny mikroskop, preparáty
30195900-1 - Biele tabule a magnetické tabule; 38510000-3 - Mikroskopy; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 
Tovar; Služba


1.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu:
Zoznam položiek:
1. Biela tabuľa
2. Digitálny mikroskop
3. Sada hotových preparátov
4. Sada hotových preparátov

Položka č.1:	Biela tabuľa

	Funkcia

	Magnetická tabuľa

	Technické vlastnosti
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	Množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické vlastnosti
	Hodnota / charakteristika

	Rozmery
	120x90 cm

	Hliníkový rám
	áno

	Odkladací priestor na fixky
	áno

	Závesná na stenu
	áno


Položka č.2:	Digitálny mikroskop

	Funkcia

	Technické vlastnosti
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	Množstvo
	ks
	
	
	3

	Technické vlastnosti
	Hodnota / charakteristika

	Displej
	min. 3,5” LCD

	Možnosti pripojenia
	televízor, počítač so systémom Windows alebo Mac OS

	Zväčšenie
	20x až 500x

	Ohnisková vzdialenosť
	0-150 mm

	Integrovaný digitálny fotoaparát
	5 Mpx s interpoláciou až 12 Mpx

	Funkcie
	fotografovanie, nahrávanie videa a meranie objektov

	Napájanie
	pomocou vstavanej batérie alebo zo zdroja striedavého prúdu

	Kábel
	USB, AV



	Jas
	nastaviteľný

	Počet diód
	8 LED diód s bielym svetlom


Položka č.3:	Sada hotových preparátov

	Funkcia

	Príslušenstvo k digitálnemu mikroskopu (kompatibilné s položkou č. 2)

	Technické vlastnosti
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	Množstvo
	ks
	
	
	3

	Technické vlastnosti
	Hodnota / charakteristika

	Obsah
	pripravené vzorky biologického materiálu

	Oblasť použitia
	botanika

	Každá vzorka musí byť označená
	áno


Položka č.4:	Sada hotových preparátov

	Funkcia

	Príslušenstvo k digitálnemu mikroskopu (kompatibilné s položkou č. 2)

	Technické vlastnosti
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	Množstvo
	ks
	
	
	3

	Technické vlastnosti
	Hodnota / charakteristika

	Obsah
	pripravené vzorky biologického materiálu

	Oblasť použitia
	zoológia

	Každá vzorka musí byť označená
	áno



