Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Detektory

Časť 2 – Detektory kovov - magnetometer

  - Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Detektory kovov na meranie zmien v prirodzenom magnetickom poli Zeme, ktoré sú spôsobené prítomnosťou železných objektov - magnetometer.

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky detektorov kovov – magnetometerov v rozsahu   3 kusov.

Súčasťou dodávky je inštalácia, zaškolenie obsluhy a doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

- Sklabinská 1, Bratislava (1 ks),

- Príboj 560, Slovenská Ľupča (1 ks),

- Kuzmányho 8, Košice (1 ks).

  - Detektor kovov - magnetometer

Stručný opis predmetu zákazky (Požadované minimálne technické parametre):

| Magnetometer |  | model, typ, druh, označenie detektora |
| --- | --- | --- |
|  |  | výrobca |
| Požadovaný technický parameter | Požadovaná technická špecifikácia parametra | Presný technický parameter ponúkaného zariadenia |
| Princíp merania | meranie zmien v prirodzenom magnetickom poli zeme vyvolaných kovovými predmetmi |  |
| Zostava detektora | minimálne meracia sonda, držiak sondy, vyhodnocovacia jednotka, softvér na vyhodnocovanie nameraných údajov a mobilná zobrazovacia jednotka. Akceptuje sa ak vyhodnocovacia jednotka a mobilná zobrazovacia jednotka tvoria jeden celok. |  |
| Merací rozsah | rozsah merania minimálne: ± 10 000 nT |  |
| Stupeň ochrany | minimálne IP 65 |  |
| Dĺžka kábla na šušťanie sondy do vrtov | minimálne 15 m |  |
| Softvér | vyhodnocovanie nameraných údajov |  |
| Nepretržitá prevádzka bez výmeny batérii pri teplote cca 20 oC | minimálne 8 hodín |  |
| Ďalšie požiadavky (platia pre každý detektor jednotlivo) |  |  |
| Požadovaný je návod na obsluhu detektora v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |
| Požadovaná záruka minimálne 48 mesiacov (4 roky) od kompletnej inštalácie. |  |  |
| Do konečnej ceny musia byť zahrnuté colné poplatky, dopravné náklady do uvedených miest inštalácie (Bratislava, Slovenská Ľupča, Košice), kompletná inštalácia a zaškolenie obsluhy v každom z uvedených miest inštalácie, v rozsahu minimálne 4 hodiny, pre minimálne 4 osoby. |  |  |
| Záručný servis musí byť vykonávaný servisným technikom, ktorý bol vyškolený výrobcom zariadenia (autorizovaný servis). |  |  |
| Pokiaľ zariadenie využíva na napájanie nabíjateľné zdroje vyžaduje sa dodávka samostatnej nabíjačky a dvoch sad batérií ( akumulátorov) z každého druhu, ktoré zariadenie využíva na prevádzku. Pokiaľ zariadenie využíva voľne dostupné jednorazové batérie na trhu vyžaduje sa dodávka štyroch sad batérií z každého druhu, ktoré zariadenie využíva na prevádzku. |  |  |

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.