## Časť A - ND Bruker
Príloha č. 1A - Špecifikácia a cena
Uchádzač vyplní údaje do zelených polí
Verejný obstarávateľ: |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky: |  | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - časť A - Náhradné diely pre prístrojovú techniku Bruker
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Kontakt oprávnenej osoby uchádzača:
Dátum vypracovania ponuky:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U
P. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (EUR) | Názov projektu, číslo rozpočtovej položky |  | Cena za MJ bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Cena za MJ s DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR) |  | Názov ponúkaného produktu/katalógové číslo/opis/link na web produktu |  | Miesto dodania | Termín dodania
A | B | C | D | E | F | G |  | I | J | I/100 x J | I + K | E x I | M/100 x J | M + N
1 | Náhradné diely pre prístrojovú techniku od firmy Bruker | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - náhradné diely pre prístrojovú techniku od firmy Bruker, ktoré tvoria podpoložky č. 1.1. až 1.20. V súlade s komentárom k rozpočtovej položke (2H4P38), uvedenej v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (067/2020/OPII/VA) požadujeme, aby v prípade poruchy iného dielu, ktorý nie je v špecifikácii uvedený, bolo možné požadovať dodanie potrebného dielu, ktorého cena bude maximálne do výšky nevyčerpanej čiastky rámcovej dohody. | komplet | 1 | 178358.77 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  | Cenu položky č. 1 tvorí súčet podpoložiek 1.1 až 1.20 | [7 empty] | Náhradné diely pre prístrojovú techniku od firmy Bruker |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.1 | NanoESI iónový zdroj umožňujúci priamy nástrek pri nanoprietokoch | Umožňuje nástrek vzorky z kvapalinového chromatografu v priamom usporiadaní, vhodný pre hmotnostný spektrometer Bruker Amazon Speed ETD | ks | 1 | 19937.5 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.2 | Upgrade hmotnostného spektrometra Bruker Ultraflextreme vrátane ovládacích prvkov | Upgrade hmotnostného spektrometra na najnovší firmvér vrátane upgradu ovládacieho softvéru a PC pre ovládanie hmotnostného spektrometra Bruker ultraflextreme, vrátane upgradu spotovacieho zariadenia | ks | 1 | 13204 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.3 | Upgrade hmotnostného spektrometra Bruker Amazon speed ETD vrátane ovládacích prvkov | Upgrade hmotnostného spektrometra na najnovší firmvér vrátane upgradu ovládacieho softvéru a PC pre ovládanie hmotnostného spektrometra Bruker Amazon speed ETD | ks | 1 | 11465 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.4 | Upgrade spotovacieho zariadenia pre MALDI Proteineer | Upgrade softvéru a firmvéru na Win 7 vrátane nového PC | ks | 1 | 11465 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.5 | MALDI MTP Anchor chip 1536 BC | MALDI terčík s hydrofóbnymi plochami a kotvou, s počtom spotov 1536, kompatibilný s hmotnostným spektrometrom Bruker Ultraflextreme | ks | 1 | 2514.75 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.6 | Turbopumpa vrátane kontroléra pre hmotnostný spektrometer Bruker MALDI TOF Ultraflextreme | Set pozostávajúci z turbopumpy a kontroléra turbopumpy V301, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou, kompatibilný s Bruker MALDI TOF Ultraflextreme | ks | 2 | 7900 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.7 | Náhradný DPSS laser pre hmotnostný spektrometer MALDI | Náhradný DPSS laser, frekvencia 1 MHz, smart beam II pre MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 19400 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.8 | Digitizer pre hmotnostný spektrometer MALDI | Digitizer LSA 2000 lecroy, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou pre MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker | ks | 1 | 14212.5 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.9 | LIFT pulser pre hmotnostný spektrometer MALDI | LIFT pulser III pre MS/MS merania na hmotnostnom spektrometri MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 11012.7 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.10 | Lineárny detektor pre hmotnostný spektrometer MALDI | Detektor linear ETP II pre MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 7787.2 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.11 | Reflektron detektor pre hmotnostný spektrometer MALDI | Detektor reflectron speed pre MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 8666.6 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.12 | HV vysokonapäťoví zdroj +/- 30kV pre hmotnostný spektrometer MALDI | 30kV Zdroj napätia pre iónový zdroj kompatibilný s MALDI hmotnostným spektrometrom MALDI Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 2 | 8677.9 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.13 | Pulzný zdroj s frekvenciou 2kHz pre hmotnostný spektrometer MALDI | Pulzný zdroj s frekvenciou 2kHz slúžiaci na extrakciu iónov s možnosťou PAN režimu extrakcie iónov, kompatibilný s MALDI hmotnostným spektrometrom Ultraflextreme od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 2 | 8268 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.14 | Hlavný napájací zdroj pre hmotnostný spektrometer Amazon speed ETD | Hlavný napájací zdroj (750) určený pre napájanie ostatných súčastí MS pre hmotnostný spektrometer Amazon speed ETD | ks | 1 | 3882.3 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.15 | Matičná doska pre kontrolu vákua a napätia - pre Amazon speed ETD | Hlavná matičná doska (main board) pre kontrolu vákua a napätia v hmotnostnom spektrometri Amazon speed ETD | ks | 1 | 6180 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.16 | Membránová pumpa pre Ultraflextreme Bruker | Membránová pumpa kompatibilná s MALDI Ultraflextreme Bruker | ks | 2 | 2714.7 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.17 | Sada membrán pre membránovú pumpu pre hmotnostný spektrometer MALDI Ultraflextreme | Set pre membránovú pumpu obsahujúci 4 ks náhradných membrán s tesneniami, kompatibilný s náhradnou membránovou pumpou pre MALDI Ultraflextreme Bruker | bal/4 ks | 2 | 618.32 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.18 | Sada na údržbu Amazon speed ETD | Set náhradných dielov využívaných pri ročnej preventívnej údržbe obsahujúci vzduchové filtre, olej do rotačnej pumpy s tesneniami a filtrami, ETD reaktant a dusíkové čistacie patróny | ks | 4 | 6273.6 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.19 | Sada turbopumpy a jej kontroléra pre hmotnostný spektrometer Amazon speed ETD turbopump | Vákuová turbopumpa splitflow RF pre hmotnostný spektrometer Amazon speed ETD vrátane kontroléra | ks | 1 | 11064.5 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.20 | Rotačná vákuová pumpa pre vytvorenie 1 stupňa vákua pre hmotnostný spektrometer Amazon speed ETD | Vákuová rotačná pumpa HS602 pre vytvorenie tzv. rough vákua v hmotnostnom spektrometri Amazon speed ETD od firmy Bruker, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 3114.2 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
| Spôsob nacenenia: Ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, upozorní vo svojej ponuke na túto skutočnosť a uvedie navrhovanú celkovú cenu za časť predmetu zákazky v EUR bez DPH ako cenu konečnú (t.j. so sadzbou DPH 0%). V prípade, ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, vyčísli celkovú cenu za časť predmetu zákazky v EUR s DPH, v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky v čase predkladania ponúk, pre účely vyhodnotenia ponúk (t.j. vyčísli svoju cenovú ponuku s 20% DPH). V prípade, ak sa úspešným stane uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie do svojej ponuky nasledovný text: "Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať za predmet rámcovej dohody cenu bez DPH a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty DPH v uvedenej výške uhradí kupujúci." Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH. | [6 empty] | Celková cena za časť predmetu zákazky |  |  | 0 | #REF! |  | 0
|  |  | Za uchádzača/predávajúceho V .............................. dňa ..................... |  |  |  | .................................................... meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis a pečiatka oprávnenej osoby (osôb) | [5 empty] | Za kupujúceho: V Košiciach dňa .................... |  |  |  |  | ......................................................... prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor