Príloha č. 1 k zmluve

(predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Technický opis  tzn. podrobný technický opis všetkých položiek predmetu zmluvy – podmienky dodávky a poskytnutie služby

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Predmet zákazky: „Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené“

| Položka | Množstvo | Cena bez DPH za jednotku |
| --- | --- | --- |
| Nájom fliaš, priemerný denný priemer prenajatých fliaš 500ks | 36 mesiacov |  |
| Nájom zásobníka | 36 mesiacov | -------------------- |
| Kyslík medicinálny kvapalný (kg) | 496 200 |  |
| Dusík kvapalný(L) | 1980 |  |
| Kyslík O2 plynný medicinálny 40L/150bar (ks) | 180 |  |
| Kyslík O2 plynný medicinálny 10 L/150 bar alebo 200 bar (ks) | 132 |  |
| Kyslík O2 plynný med. 2 L/ 150 bar (ks) | 63 |  |
| Kyslík O2 plynný med. integrovaný ventil 10 L/200 bar (ks) | 4851 |  |
| Kyslík O2 plynný med. integrovaný ventil 2 L/200 bar (ks) | 1725 |  |
| Oxid dusný med. 7,5 kg (ks) | 456 |  |
| Oxid dusný med. 30 kg (ks) | 9 |  |
| Zmes O2 50% a oxid dusný 50 % 10L (ks) | 15 |  |
| CO2 med. 30 kg (ks) | 132 |  |
| CO2 med. 7,5 kg (ks) | 156 |  |
| CO2 med. 6 kg (ks) | 81 |  |
| CO2 tech. 15 kg- so stupačkou (ks) | 3 |  |
| Kalibračný plyn 0,3% CO, 0,3%CH4 zvyšok synt.vzduch 10 L (ks) | 24 |  |
| Vzduch stlačený 40 L (ks) | 12 |  |
| Vzduch stlačený 2 L (ks) | 9 |  |
| O2 tech. 40 L (ks) | 9 |  |
| Acetylén 8 kg (ks) | 3 |  |
| Acetylén 1,8 kg (ks) | 3 |  |
| Propán-Bután 10 kg (ks) | 12 |  |
| Dovozov pre kvapalný kyslík | 72 |  |
| Dovozov pre ostatné plyny v tlakových fľašiach | 180 |  |
| Recyklačný poplatok | 7869 |  |
| Poplatok ADR | 7869 |  |