Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Časť 2: „Prenosné ručné zariadenia na výrobu studenej hmly pre dezinfekciu predmetov a povrchov s dezinfekčným prípravkom“

- Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky v rámci časti 2 je nákup prenosných ručných technických zariadení určených na výrobu aerosólu alebo hmlových kvapôčok, použiteľných na dezinfekciu povrchov v interiéri aj exteriéri a vzduchu aplikáciou dezinfekčného prostriedku v kvapalnom skupenstve rozptyľovaním dezinfekčného prostriedku formou studenej hmly.

Predmet zákazky má byť dodaný v nasledovnom rozsahu:

1. Prenosné ručné zariadenia na výrobu studenej hmly pre dezinfekciu				120 ks

2. Dezinfekčná náplň									600 l (5 litrov na 1 ks prenosného ručného zariadenia)

- Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Prenosné ručné zariadenia na výrobu studenej hmly pre dezinfekciu |  |  |
|  | Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Výrobca/typové označenie: |  |  |
| 1.1 Požiadavky na konštrukčné vlastnosti: - Rozmery: maximálny rozmer: 40x40x60 cm (D x Š x V); |  | N/A |
| - Hmotnosť: maximálna hmotnosť vrátane nádrže, bez príslušenstva a náplne: 4 kg; |  | N/A |
| 1.2 Požiadavky na úžitkové vlastnosti: - použiteľnosť v interiéri aj exteriéri; | N/A |  |
| - konštrukcia je kompaktná a umožňuje prenos a obsluhu jednou osobou; | N/A |  |
| - musí obsahovať nádobu na dezinfekčný prostriedok v kvapalnom skupenstve o objeme minimálne 5 l; |  | N/A |
| - rozptyl dezinfekčného prostriedku v podobe aerosólu alebo hmlových kvapôčok je zabezpečený tryskami, do ktorých je dezinfekčný prostriedok vháňaný bez ohrevu (v teplote prostredia) s použitím elektromotora; | N/A |  |
| - musí umožňovať nastavenie prietoku (spotreby) dezinfekčného prostriedku; | N/A |  |
| - musí umožňovať generovanie častíc aerosólu alebo hmlových kvapôčok o veľkosti minimálne 15 maximálne 30 mikrónov; |  | N/A |
| - dosah dezinfekčného prostriedku v podobe aerosólu alebo hmlových kvapôčok musí byť minimálne 6 m; |  | N/A |
| - musí umožňovať napájanie z verejnej elektrickej siete (230V/50Hz); | N/A |  |
| - súčasťou dodávky musí byť dezinfekčný prostriedok (náplň), | N/A |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Položka č. 2 – Dezinfekčná náplň |  |  |
|  | Uchádzač uvedie presnú číselnú hodnotu | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| - dezinfekčný prostriedok musí byť kompatibilný na použitie s prenosným ručným zariadením na výrobu studenej hmly v položke č. 1 | N/A |  |
| - musí byť účinný voči: - grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám, - kvasinkám, - hubám pliesňam, obaleným aj neobaleným, - biofilmom. | N/A |  |
| - musí byť účinný na : - Obalené vírusy: Ebola vírus, HIV type 1, Influenza A (Hong Kong), Avian Influenza A (HSN1), Swine influenza A (H1N1). - Baktérie: Pseudomonas aeriginosa, Staphylococcus aereus, Staphylococcus aereus (MRSA), Escherichia coli, Salmonela enterica, Proteus mirabilis, Enterobacter aerogenes, - Huby: Candida auris, Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus niger, - Neobalené vírusy: Norovirus, Entero virus D68, Rhinovirus type 37, Minute virus of Mice, Feline Calicivirus, - Spóry: Clostidium, účinok voči spóram musí byť potvrdený. | N/A |  |
| - dezinfekčný prostriedok musí byť schválený podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní. | N/A |  |
| - musí byť registrovaný v Centre pre chemické látky a prípravky (CCHLP), (akceptované aj schválenie „konkrétneho ponúkaného dezinfekčného prostriedku“ v zozname biocídnych produktov na stránke Európskej chemickej agentúry (ECHA) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012.) | N/A |  |
| - musí byť v súlade s normami: - STN EN 16615:2015, - EN 13624:2015, - EN 13 727, - STN EN 13697:2015, - STN EN 1650:2019, - STN EN 1276:2019, - STN EN 14348:2005, - STN EN 13704:2018, - STN EN 14476:2019, - STN EN 13623, - ISO 13485, | N/A |  |
| - expozičný čas pre baktericídne, virucídne a fungicídne účinky musí byť do 30 min. | N/A |  |
| - dodávka dezinfekčného prostriedku musí byť minimálne v 1 litrových, maximálne 5 litrových baleniach (nádobách, kanistroch); | N/A |  |
| 2. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky: Súčasťou dodávky tovaru musí byť: - návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj český jazyk); | N/A |  |
| - príslušenstvo nevyhnutné pre napájanie z verejnej elektrickej siete (230V/50Hz); | N/A |  |
| - súčasťou dodávky musí byť kvalifikované zaškolenie obsluhy na obsluhu a údržbu predmetu plnenia zákazky pre 48 osôb. | N/A |  |
| 3. Iné požiadavky: Požiadavka na záruku tovaru: - záruka za akosť dodaného tovaru po záručnú dobu 12 mesiacov | N/A |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú  na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j. že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Miesto dodania: Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina