## Hárok1
Tabuľka č. 1
Centrum podpory Košice - časť 7
| Činnosť obsluhy zariadení | MJ | Predpokladané množstvo na obdobie zmluvy | Cena za mernú jednotku v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH | DPH 20% | Cena celkom v € s DPH | Poznámka
A | Výťahy
1 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 výťahov na prepravu osôb | ks | 1700 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 výťahov nákladných | ks | 1700 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplni podľa STN 274200 zdvíhacích zariadení | ks | 1700 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | mesačný poplatok za pohotovosť vyprosťovanie v prípade poruchy zdvíhacieho zariadenia | mes | 48 |  |  |  |  | bez materiálu
5 | vyprosťovanie uviaznutých osôb z kabíny výťahu | cena za výjazd | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
6 | údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia | ks | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
7 | drobné práce pri opravách | HZS | 8000 |  |  |  |  | bez materiálu
8 | výmena olejovej náplne prevodovky | ks | 300 |  |  |  |  | bez materiálu
9 | úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi TI, alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN 274200 | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
10 | odstránenie závad, ktoré sú spôsobené nesprávnou obsluhou (úmyselné poškodenie) | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
11 | odstránenie následkov havárie spôsobenej neodbornou obsluhou | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
12 | samostatná výmena nosných prostriedkov | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
13 | prevíjanie motora a práce s tým spojené | ks | 1700 |  |  |  |  | bez materiálu
14 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
15 | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
16 | výmena oleja | ks | 1700 |  |  |  |  | bez náplni
17 | vyčerpanie vody zo šachty | HZS | 10000 |  |  |  |  | 0
B | Brány a rampy
1 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán do 3 000 mm | ks | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán 6 000 mm | ks | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie hangárových posuvných brán s pohonom | m2 | 7140 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie závor | ks | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
5 | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán do 3 000 mm šírky | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
6 | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán 6 000 mm šírky | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
7 | oprava, odstránenie závad hangárových posuvných brán s pohonom | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
8 | oprava, odstránenie závad závor do 6 000 mm | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
9 | montáž garážových automatických brán do 3 000 mm šírky | ks | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
10 | montáž garážových automatických brán do 6 000 mm šírky | ks | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
11 | montáž závor do šírky 6 000 mm | ks | 1500 |  |  |  |  | bez materiálu
C | Klimatizácie a VZT
Klimatizácie
1 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek jednosplit | ks | 700 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného materiálu
2 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek dvojsplit | ks | 700 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného materiálu
3 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie centrálnej VZT jednotky | ks | 700
4 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie dvernej clony | ks | 700
5 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vonkajšej VRV jednotky | ks | 700
6 | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vnútornej VRV jednotky | ks | 700
7 | drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami | ks | 1700 |  |  |  |  | bez materiálu
8 | výmena vzduchových filtrov | ks | 700 |  |  |  |  | bez materiálu
9 | dodávka vzduchových filtrov | ks | 700 |  |  |  |  | komplet
10 | výmena vadných dielov | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
11 | obnova poškodených náterov | HZS | 10000 |  |  |  |  | vrátane farby
12 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
13 | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
14 | demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej | ks | 700 |  |  |  |  | bez materiálu
15 | demontáž klimatizačnej jednotky vnútornej | ks | 700 |  |  |  |  | bez materiálu
16 | demontáž klimatizačných rozvodov (potrubie) | bm | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
17 | montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej | ks | 700 |  |  |  |  | bez klimatizačnej jednotky vrátane pomocného materiálu
18 | montáž klimatizačnej jednotky vnútorna | ks | 700 |  |  |  |  | bez klimatizačnej jednotky vrátane pomocného materiálu
19 | montáž klimatizačných rozvodov (potrubie) | bm | 2000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného materiálu
20 | kontrola úniku chladiva podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných a skleníkových plynoch | HZS | 10000
21 | kontrola klimatizačných systémov podľa zákona č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov | ks | 700
22 | vykonanie kontroly (tlaková skúška) 1 ks klimatizačného zariadenia nad 3 kg chladiva | ks | 700
Ventilátor
23 | kontrola funkčnosti a nastavenia | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
24 | funkčná skúška | ks | 120 |  |  |  |  | bez materiálu
25 | drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami, čistenie | ks | 120 |  |  |  |  | bez materiálu
26 | výmena vadných dielov | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
27 | obnova poškodených náterov | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
28 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
29 | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
Chladiaci stroj
30 | kontrola funkčnosti a nastavenia | ks | 25 |  |  |  |  | bez materiálu
31 | kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov v ovládacom obvode | ks | 25 |  |  |  |  | bez materiálu
32 | naprogramovanie a nastavenie parametrov riadiaceho modulu | ks | 25 |  |  |  |  | bez materiálu
33 | drobné práce pri opravách | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
34 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
35 | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
D | Trafostanica
1 | vykonávanie pravidelných mesačných kontrol a opráv, čistenie a nastavenie parametrov v súlade s STN | ks | 700 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | vypracovanie technicko - prevádzkovej dokumentácie trafostanice | ks | 700 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | zhotovovanie a odsúhlasovanie odberných diagramov s dodávateľom elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny | ks | 700 |  |  |  |  | bez materiálu
E | UPS – náhradné zdroje
1 | Profylaktická prehladka zariadenia UPS | ks | 600 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | Vykonávanie skúšok a kontroly batérií v závislosti od prevádzkových možností | ks | 600 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity | ks | 250 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | uvedenie UPS do prevádzky | ks | 600 |  |  |  |  | bez materiálu
5 | simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu. | ks | 600 |  |  |  |  | bez materiálu
6 | kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča | ks | 600 |  |  |  |  | bez materiálu
7 | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly UPS. | HZS | 600 |  |  |  |  | bez materiálu
F | Dieselagregáty
1 | servis dieselagregátu periodicita 3 mesiace | ks | 1300 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | servis dieselagregátu periodicita 12 mesiacov | ks | 320 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | servis dieselagregátu periodicita 24 mesiacov | ks | 160 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselagregátu ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontroly dieselagregátu | HZS | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
G | Meranie a regulácia
1 | kontrola funkčnosti a preventívna údržba a nastavenie jednotlivých prvkov riadiaceho systému a doplnkových zariadení | kpl | 500 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | odstraňovanie porúch a opravy | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
H | Rotomaty
1 | kontrola funkčnosti vonkajších i vnútorných častí stroja s vyhotovením úradného zápisu | ks | 250 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | celkové vyčistenie stroja ( vyčistenie senzorov) | ks | 250 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | preskúšanie stroja vo všetkých prevádzkových režimoch | ks | 250 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | odstraňovanie vzniknutých porúch na zariadení, na základe hlásenia o poruche od objednávateľa | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
I | Obsluha a servis zariadení (kotolne, ČOV, komíny)
Obsluha
1 | obsluha kotolne kategorie III. tepelného výkonu do 0,5 MW | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | obsluha kotolne kategorie II. tepelného výkonu od 0,5 MW do 3,5 MW | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | obsluha kotolne kategorie I. tepelného výkonu nad 3,5 MW | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | obsluha výmenikovej stanice | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
5 | obsluha ČOV | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
Kotolňa
6 | kontrola , vyčistenie a nastavenie kotla do 0,5 MW | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
7 | kontrola , vyčistenie a nastavenie kotla od 0,5 MW do 3,5 MW | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
8 | kontrola , vyčistenie a nastavenie kotla nad 3,5 MW | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
9 | kontrola funkčnosti, tesnosti a nastavenie plynových horákov | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
10 | premazanie mechanických častí | ks | 5000 |  |  |  |  | vrátané čistiacich a mazacích prostriedkov
11 | nastavenie tiahlových prevodov | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
12 | vyčistenie plynového filtra pred plynovou radou horáka | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
13 | kontrola plynovej rady | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
14 | kontrola zemniacich spojov na plynovej rade | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
15 | kontrola tesnosti plynovej rady penovým roztokom | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
16 | kontrola riadiaceho automatu horáka | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
17 | vyčistenie a konzervácia elektrických spojov | ks | 5000 |  |  |  |  | vrátané čistiacich a mazacích prostriedkov
18 | kontrola funkčnosti riadiaceho automatu | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
19 | kontrola zabezpečovacích prvkov a ich nastavenie | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
20 | vystavenie protokolu o nameraných a nastavených hodnotách | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
21 | servis úpravne vody | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
22 | nalitické meranie vody | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
23 | kontrola chodu obehových čerpadiel | ks | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
24 | kontrola snímačov úniku plynu | ks | 5000
25 | odstraňovanie porúch a opravy | HzS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
26 | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa | HzS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
Komíny
27 | kontrola a čistenie komína s pripojením plynových spotrebičov výkonu do 50 kw vrátane | ks | 800
28 | kontrola a čistenie komína s pripojením plynových spotrebičov výkonu nad 50 kw | ks | 200
29 | oprava komína do priemeru 300 mm | bm | 6000 |  |  |  |  | bez materiálu
30 | oprava komína nad priemer 300 mm | bm | 6000 |  |  |  |  | bez materiálu
J | Servis technických zariadení
1 | výkon servisného technika do 1000V vrátane bleskozvodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prostredí – elektro | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | výkon servisného technika - tlakových zariadení | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | výkon servisného technika - plynových zariadení | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | výkon servisného technika - zdvíhacích zariadení | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
5 | výkon servisného technika – automatické dvere a brány a rampy | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
6 | výkon servisného technika – vzduchotechnické zariadenia | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
7 | Výkon servisného technika – elektrická požiarna signalizácia | HZS | 16000 |  |  |  |  | bez materiálu
K | Oprávnené meranie emisií
1 | kotol na plynné palivo - revízia | 1 ks | 6000 |  |  |  |  | na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu.
oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
2 | kotol na tuhé palivo - revízia | 1 ks | 3020 |  |  |  |  | na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu.
oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
L | EPS (elektrická požiarna signalizácia)
1 | oprava náhradného napájacieho zdroja | ks | 80 |  |  |  |  | bez materialu
2 | oprava hlásičov požiaru | ks | 80 |  |  |  |  | bez materialu
3 | oprava náhradného zdroja elektrickej energie | ks | 80 |  |  |  |  | bez materialu
M | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
1 | oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 50 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
2 | oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 70 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
3 | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
4 | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
5 | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
6 | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 63 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
7 | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 75 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
8 | oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia nad 33 do D 43 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
9 | oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia D 53 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
10 | oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí do D 33 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
11 | oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí nad 33 do D 43 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
12 | oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí D 53 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
13 | oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33 | ks | 9600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
14 | prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200 | ks | 14000 |  |  |  |  | bez materiálu
15 | prečistenie ležatých zvodov do DN 300 | m | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
N | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1 | oprava vodovodného potrubia zaslepenie | ks | 6000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
2 | oprava vodovodného potrubia do priemeru DN 25 | m | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
3 | oprava vodovodného potrubia priemeru nad DN 25 do DN 50 | m | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
4 | oprava vodovodného potrubia medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom do G 1/2 | súb | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
5 | oprava vodovodného potrubia medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 3/4 | súb | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
6 | oprava vodovodného potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN 15 | súb | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
7 | oprava vodovodného potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN 20 | súb | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
8 | oprava vodovodného potrubia z vsadenie odbočky do potrubia DN 25 | súb | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
9 | oprava vodovodného potrubia vsadenie medzikusa do potrubia do DN 20 | súb | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
10 | oprava vodovodného potrubia vsadenie medzikusa do potrubia nad 20 do DN 32 | súb | 17000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
11 | ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) do DN 20 | m | 17000 |  |  |  |  | vrátané asfalt pasov
12 | ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnásobná) DN 25 | m | 17000 |  |  |  |  | vrátané asfalt pasov
13 | uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia | ks | 17000 |  |  |  |  | bez materiálu
14 | oprava armatúry závitovej, výmena kuželíku s tesnením ventilov do G 1/2, -0,00004t | ks | 17000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
15 | oprava armatúry závitovej, pretesnenie upchávky ventilov do G 6/4, -0,00001t | ks | 17000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
16 | pretesnenie závitového medzikusa G 1/2, -0,00001t | ks | 17000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
17 | pretesnenie závitového medzikusa G 3/4, -0,00002t | ks | 17000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
18 | spätná montáž armatúry s jedným závitom do G 3/4 | ks | 17000 |  |  |  |  | bez materiálu
19 | spätná montáž armatúry s dvoma závitmi do G 3/4 | ks | 17000 |  |  |  |  | bez materiálu
O | Zdravotechnika - zariaď. predmety
1 | oprava zariadenia záchoda, | ks | 20852 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | výmena prívodnej rúrky za novodurovú, | ks | 20852 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
3 | výmena retiazky s ťahadlom | ks | 20852 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
4 | výmena splachovacieho zariadenia, | ks | 20852 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
5 | výmena plavákového ventilu, | ks | 20852 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
6 | výmena nádržky bez rohového ventilu a prípojky nádržky, | ks | 20852 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
7 | výmena splachovacej súpravy, -0,00053t | ks | 20852 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
8 | odmontovanie alebo spätná montáž tlakového splachovača s prečistením a vyskúšaním | ks | 20852 |  |  |  |  | bez materiálu
9 | oprava vyregulovanie tlakového splachovača s prečistením pretlakového kanálika | ks | 20852 |  |  |  |  | bez materiálu
10 | pretesnenie spojov k zariadovacím predmetom | ks | 20852 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
11 | výmena manžety, | ks | 20852 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
12 | montáž záchodovej misy a utesnením prívodu vody | ks | 20852 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
13 | výmena sedatka na WC misu | ks | 20852 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
14 | oprava pisoára, pretesnenie | ks | 14000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
15 | oprava výmena pisoára, mušla diturvitová | ks | 14000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
16 | potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 44, 5/2,6 | m | 30000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
17 | oprava pisoára, zápachová uzávierka, | ks | 30000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
18 | spätná montáž pisoárovej mušle | ks | 30000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
19 | odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr | ks | 30000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
20 | odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 1 stojankovým ventilom | ks | 30000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
21 | odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 2 stojankovými ventilmi | ks | 30000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
22 | výmena konzoly, | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
23 | oprava umývadla, výmena držiaka s retiazkou a zátkou, -0,00001t | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
24 | oprava umývadla, skrátenie odpadovej rúrky | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
25 | oprava umývadla, výmena odpadovej rúrky | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
26 | výmena umývadla z bieleho diturvitu bez výtokových armatúr a zápachového uzáveru | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
27 | oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
28 | odmontovanie zápachovej uzávierky | ks | 25664 |  |  |  |  | bez materiálu
29 | spätná montáž zápachovej uzávierky | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
30 | odmontovanie rohového ventilu G 1/2 | ks | 25664 |  |  |  |  | bez materiálu
31 | spätná montáž rohového ventilu G 1/2 s ružicou | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
32 | oprava zariaďovacej armatúry, spätná montáž ventilu nástenného G 1/2 alebo G 3/4 | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
33 | oprava zariaďovacej armatúry, spätná montáž ventilu stojanového G 1/2 | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
34 | oprava zariaďovacej armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 stojanové | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
35 | oprava zariaďovacej armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 nástenné | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
36 | oprava zariaďovacej armatúry, výmena preraďovacej páky | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
37 | spätná montáž odpadného ventilu | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
38 | spätná montáž zápachovej uzávierky jednoduchej | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
39 | spätná montáž zápachovej uzávierky s preraďovacou pákou | ks | 25664 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
40 | demontáž výtokového ventilu nástenných | ks | 25664 |  |  |  |  | bez materiálu
41 | demontáž výtokového ventilu stojankových | ks | 25664 |  |  |  |  | bez materiálu
42 | demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru | súb | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
43 | demontáž batérie stojankovej do 2 otvorov | súb | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
44 | demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej | súb | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
45 | demontáž batérie drezovej, umývadlovej senzorovej | súb | 10000 |  |  |  |  | bez materiálu
46 | demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky | ks | 30000 |  |  |  |  | bez materiálu
47 | upevnenie doplnkového zariadenia (napr.mydlenka, sušič) priskrutkovaním | ks | 30000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
P | Zdravotechnika - plynovod
1 | oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách | m | 16000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
2 | oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia | m | 16000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
3 | oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia | m | 16000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
4 | oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 10 | ks | 500 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
5 | oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 15 | ks | 500 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
6 | oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20 | ks | 500 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
7 | oprava závitovej armatúry, vyčistenie a premazanie kužeľa plynovodného kohútika | ks | 500 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
8 | oprava závitovej armatúry, zabrúsenie kužeľa plynovodného kohútika | ks | 500 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
9 | oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, výmena membrány | ks | 1600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
10 | oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, pretesnenie veka | ks | 1600 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
11 | montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-2, PS-6 | ks | 1800 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
12 | montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-10 | ks | 800 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
13 | výmena potrubia plynovod. z rúrok závit. akosť 11 353.0 čiernych spájaných zváraním DN 25, -0,01796t | m | 16000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
14 | výmena potrubia plynovod. z rúrok závit. akosť 11 353.0 čiernych spájaných zváraním DN 32, -0,01870t | m | 16000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
Q | Ústredné kúrenie, kotolne
1 | tlaková skúška UK po oprave o v. pl. kotla do 18 m2 | súb | 5000 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla do 5 m2 | súb | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 5 do 10 m2 | súb | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2 | súb | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
R | Ústredné kúrenie, strojovne
1 | demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t | ks | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t | ks | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | oprava čerpadla obehového špirálového (do potrubia) spätná montáž DN 25 | ks | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
4 | oprava čerpadla obehového špirálového (do potrubia) spätná montáž DN 40 | ks | 2000 |  |  |  |  | bez materiálu
5 | oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera bubnového Vb 3 | ks | 520 |  |  |  |  | bez materiálu
6 | oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera bubnového Vb 4 | ks | 520 |  |  |  |  | bez materiálu
7 | oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového vertilálneho DN 50 | ks | 520 |  |  |  |  | bez materiálu
8 | oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového vertilálneho DN 80 | ks | 520 |  |  |  |  | bez materiálu
9 | oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou,vypustenie TUV,obsah do 250 l | ks | 900 |  |  |  |  | bez materiálu
10 | oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou,vypustenie TUV,obsah 250-1000 l | ks | 400 |  |  |  |  | bez materiálu
11 | oprava ohrievača vody, montáž veka a vykurovacej vložky obsahu 250 l | ks | 900 |  |  |  |  | bez materiálu
12 | oprava ohrievača vody, montáž veka a vykurovacej vložky obsahu 250-1000 l | ks | 400 |  |  |  |  | bez materiálu
13 | mechanické vyčistenie zásobníka a vykurovacej vložky obsah 250-1000 l | ks | 900 |  |  |  |  | bez materiálu
14 | oprava výmenníka tepla protiprúdového, o v.pl. do 4 m2 | ks | 800 |  |  |  |  | bez materiálu
15 | oprava výmenníka tepla protiprúdového, o v.pl. nad 4 do 20 m2 | ks | 800 |  |  |  |  | bez materiálu
16 | oprava výmenníka tepla protiprúdového, výmenníka stavebnicového o v. pl. 1,6 m2 | ks | 800 |  |  |  |  | bez materiálu
17 | oprava výmenníka tepla protiprúdového, výmenníka stavebnicového o v. pl. 2,3 m2 | ks | 800 |  |  |  |  | bez materiálu
18 | oprava výmenníka tepla, mechanické vyčistenie výmenníka a vykurovacej vložky do 1000 l | ks | 800 |  |  |  |  | bez materiálu
19 | oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia vykurovacieho a vratného | ks | 800 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
20 | oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia TUV a cirkulácie | ks | 800 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
21 | oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia studenej vody | ks | 800 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
22 | oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l | ks | 800 |  |  |  |  | bez materiálu
23 | mechanické vyčistenie vnútor. plôch vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu do 250 l | ks | 800 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
24 | mechanické vyčistenie vnútor. plôch vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu nad 250 do 700 l | ks | 800 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
25 | drobné opravy, zavarenie otvoru do 1 cm2 | ks | 800 |  |  |  |  | bez materiálu
26 | drobné opravy, zavarenie otvoru zvar do 10 cm dľžky | ks | 800 |  |  |  |  | bez materiálu
27 | drobné opravy, záplata oceľového plechu do 100 cm2 | ks | 800 |  |  |  |  | bez materiálu
28 | spätná montáž nádoby a nádrže o obsahu do 200 l | ks | 900 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
29 | spätná montáž nádoby a nádrže o obsahu nad 200 do 600 l | ks | 800 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
30 | spätná montáž nádoby a nádrže o obsahu nad 600 do 1000 l | ks | 800 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
S | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
1 | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosilených - montáž do DN 10 | m | 45000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
2 | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i zosilených - montáž DN 15 | m | 45000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
3 | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením do DN 10 | ks | 6000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
4 | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15 | ks | 6000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
5 | oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 10 | ks | 10000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
6 | oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15 | ks | 10000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
7 | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok hladkých - montáž priemer 22 | m | 30000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
8 | oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky priemer 28/2, 6 | ks | 10000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
9 | oprava rozvodov potrubí - zavarenie švíka na rúre do 10 cm dľžky s hr. steny do 3, 6 mm | ks | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
10 | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok vyčistenie vodnej slučky bez výmeny zátky | ks | 4000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
11 | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok vyčistenie vodnej slučky s výmenou zátky | ks | 4000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
12 | oprava medeného potrubia D 12 mm | m | 45000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
13 | oprava medeného potrubia D 15 mm | m | 45000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
14 | zaslepenie medeného potrubia D 12 mm | m | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
15 | zaslepenie medeného potrubia D 15 mm | m | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
T | Ústredné kúrenie, armatúry
1 | oprava armatúry prírubovej, výmena tesnenia pod hlavou | ks | 15000 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | oprava armatúry závitovej, výmena tesnenia pri šrobení do G 1 | ks | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
3 | oprava armatúry závitovej, pretesnením hlavy ventilu do G 1 | ks | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
4 | oprava armatúry závitovej, hlavice ručného a termostatického ovládania | ks | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
5 | oprava armatúry závitovej, hlavice ovládania termostatických ventilov ručné V 4250 | ks | 15000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
6 | prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 10 | ks | 2000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
7 | prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15 | ks | 2000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
8 | prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 20 | ks | 2000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
U | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
1 | vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním | ks | 7500 |  |  |  |  | bez materiálu
2 | vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 7500 |  |  |  |  | bez materiálu
3 | oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, pretesnenie radiátorovej ružice | ks | 10000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
4 | oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného | ks | 10000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
5 | oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa parného | ks | 10000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
6 | oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, stiahnutie vykurovacieho telesa | ks | 10000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
7 | montáž vykurovacích telies zostavených z použitých článkov liatinových | m2 | 20000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
8 | oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar spoja medzi článkami | ks | 7500 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
9 | oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar otvoru do priemeru 3 mm | ks | 7500 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
10 | oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar po obvode článku do 10 cm dľžky | ks | 7500 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
11 | oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar po obvode článku ďalších 10 cm | ks | 7500 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
12 | montáž vykurovacích telies zostavených z použitých článkov liatinových alebo oceľových | m2 | 20000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
13 | vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových | m2 | 20000 |  |  |  |  | bez materiálu | m3
14 | vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo hliníkových | m2 | 20000 |  |  |  |  | vrátane čistiaceho materiálu
15 | vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových | m2 | 20000 |  |  |  |  | vrátane čistiaceho materiálu
16 | ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa | ks | 25000 |  |  |  |  | bez materiálu
17 | napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | m3 | 15000 |  |  |  |  | bez materiálu
18 | spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových | m2 | 25000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
19 | spätná montáž vykurovacích telies článkových oceľových | m2 | 25000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
20 | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového do 1500 mm | ks | 25000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
21 | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového nad 1500 do 2820 mm | ks | 25000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
22 | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm | ks | 25000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
23 | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového nad 1500 do 2820 | ks | 25000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
V | Dokončovacie práce - nátery
1 | odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním | m2 | 75000 |  |  |  |  | vrátane pomocného montážneho materiálu
2 | oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. farby šedej - olejové jednonásobné | m2 | 75000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
3 | oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. farby šedej - olejové jednonásobné s 1x emailovaním | m2 | 75000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
4 | oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné | m2 | 75000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
5 | oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním | m2 | 75000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
6 | odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm | m | 75000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
7 | odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr armatúr do DN 100 mm | m | 75000 |  |  |  |  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu
Cena celkom v € (Ʃ)
Tabuľka č. 2
Oceňovanie prác
1 | percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON | % | [5 empty] | Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenekon
Kalkulačný vzorec
1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
3.1 odvody z miezd
3.2 náklady na stroje
3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2
4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs
Jednotková cena bez DPH ( celkom 1 až 5 )
2. Priame mzdy:
→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa,
Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby
z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.
Tabuľka č. 3
| Tarifný stupeň: | 1 | 2 | 3 | 4
Základná hodinová sadzba Eur/hod.
Ide o priame mzdy nie HZS
3. Ostatné priame náklady:
→ odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
→ sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: .......................................... (uchádzač uvedie,
ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenekon a pod)
(v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín),
v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu),
4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:
podľa skutočných režijných nákladov firmy:
Tabuľka č. 4
| výrobná réžia HSV .............. | %
| výrobná réžia PSV, M ......... | %
| správna réžia HSV ............... | %
| správna réžia PSV, M .......... | %
| zisk ........................................ | %
( uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).
Navrhované hodnoty sadzby réžií a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty
a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk