## Hárok1
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál - Časť G - Stomatologický zdravotnícky a laboratórny materiál
Uchádzač/predávajúci:
Príloha B.1-G súťažných podkladov: Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Príloha č. 1 G zmluvy: Špecifikácia a cena predmetu zmluvy
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
Časť G - Stomatologický zdravotnícky a laboratórny materiál | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ |  |  |  | p o n u k a
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Požadované balenie | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR) |  | názov / katalóg.číslo / link na web produktu / opis
A | B | C | D | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
Anestéza
1 | Lokálna anestéza | infiltračná a zvodová anestéza pre menej závažné postupy vyžadujúce anestetický účinok; balenie: hermeticky uzavretá plechovka; balenie 50 ks; obsah jednej ampulky 1,7 ml | 50ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lokálna anestéza | infiltračná a zvodová anestéza pre komplikované postupy vyžadujúce hlbší a predĺžený anestetický účinok; balenie: hermeticky uzavretá plechovka; balenie 50 ks; obsah jednej ampulky 1,7 ml | 50ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lokálna anestéza | infiltračná a zvodová anestéza pre pacientov, u ktorých sú kontraindikované vazokonštrikčné zložky; balenie: hermeticky uzavretá plechovka; balenie 50 ks; obsah jednej ampulky 1,7 ml | 50ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endodontický materiál
4 | endo | reciprokačný nástroj z mäkkého nikel titánu,tzv.Gold verzia, kosodĺžnikový prierez.3ks/blister,4 veľkosti | 3ks/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | endo | reciprokačný nástroj na vytvorenie hladkej cesty v kanáliku, 3ks/blister | 3ks/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | endo | rotaný nástroj z materiálu M-wirem asymetrický hadivý dizajn. 3ks/blister | 3ks/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | endo | vybračný aktivátor vyplachovacích roztokov, účinné odstránenie infikovaného tkaniva a dŕte výplachu, rozvírenie roztoku o štruktúr kanáliku a zvýšenie účinku výplachu | ks | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | endo | ohybné nerezavé plastové koncovky do vybračného aktivátora. 5x5ks | bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | endo | kombinovaný 2-krokový roztok na fiálny endodontický výplach na báze kombinácie EDTA+chlorhexidín+hypochlorid sodný, zabíja anaeróbne baktérie do 10spôsobenia, 480ml | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | endodontické nástroje | NiTi rotačné endonástroje s variabilnou konicitou od 2-19% v ručnej verzii bal.: 6ks vo veľkosti SX-F3 , dĺžka 25mm | 6ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | endodontické nástroje | NiTi rotačné endonástroje s variabilnou konicitou od 2-19% v strojovej verzii bal.: 6ks vo veľkosti SX-F3 , dĺžka 25mm | 6ks/bal | bal | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | endodontické nástroje | Hedstroem ISO 010, 25mm. Balený v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie. bal / 6ks | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | endodontické nástroje | Hedstroem ISO 010, 28mm. Balený v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie. bal / 6ks | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | endodontické nástroje | Hedstroem ISO 015, 25mm.Balený v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie. bal / 6ks | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | endodontické nástroje | Hedstroem ISO 020; balenie: v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie; balenie 6 ks; dĺžka 25 mm | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | endodontické nástroje | Hedstroem ISO 020; balenie: v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie; balenie 6 ks; dĺžka 28 mm | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | endodontické nástroje | Hedstroem ISO 025; balenie: v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie; balenie 6 ks; dĺžka 28 mm | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | endodontické nástroje | Hedstroem ISO 030; balenie: v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie; balenie 6 ks; dĺžka 28 mm | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | endodontické nástroje | Hedstroem ISO 035; balenie: v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie; balenie 6 ks; dĺžka 28 mm | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | endodontické nástroje | Hedstroem ISO 040; balenie: v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie; balenie 6 ks; dĺžka 28 mm | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | endodontické nástroje | K-flexoreamer ISO 030, 31mm Balený v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie. bal / 6ks | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | endodontické nástroje | K-flexoreamer ISO 035,25mm. Balený v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie. bal / 6ks | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | endodontické nástroje | K-flexoreamer ISO 015; balenie: v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie; balenie 6 ks; dĺžka 31 mm | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | endodontické nástroje | K-flexoreamer ISO 020; balenie: v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie; balenie 6 ks; dĺžka 31 mm | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | endodontické nástroje | K-flexoreamer ISO 025; balenie: v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie; balenie 6 ks; dĺžka 31 mm | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | endodontické nástroje | K-file ISO 15-40; balenie: v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie; balenie 6 ks; dĺžka 25 mm | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | endodontické nástroje | K-file ISO; 15-40 balenie: v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie; balenie 6 ks; dĺžka 28 mm | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | endodontické nástroje | C&file ISO 010 25mm. Balený v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie. bal / 6ks | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | endodontické nástroje | C&file ISO 015 25mm . Balený v sterilných blistroch a koncipovaný pre jednorazové použitie. bal / 6ks | 6ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A: 30; B: Nástroj na sondovanie koreňového kanálika pred rotačnou alebo ručnou endodociou; C: zväčšená rúčka, rtg kontrastný, kalibračný krúžok pre diagnostiku, zaoblená špička, balenie 6 ks; D: bal; F: 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pilotné sondovacie nástroje pre kacifikované kanáliky a reendodonciu | rezavá špička, balenie 6 ks | 6ks/bal | bal | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ručné nikeltitánové nástroje | s variabilnou konicitou 2-19%, lievikovitá preparácia, od SX-F3,25mm | bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A: 33; B: Stojan na čistenie endo nástrojov; C: s vymeniteľnou penovou špongiou; D: bal; F: 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leštiace pomôcky
34 | 3-krokové silikonové leštítka | biela-hrubá,zelená-stredná,ružová-jemná, 4 rôzne tvary, balenie 25 ks | 25ks/bal | bal | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Abrazívne pásky | 40 mikrónov bal. 10m | bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Abrazívne pásky | 60 mikrónov bal 10m | bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Diamantové pásky | modré, šírka 2 mm | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Diamantové pásky | žlté, šírka 2 mm | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Diamantové pásky | červené, šírka 2 mm | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Leštiace a dokončovacie disky | hrubé disky, priemer 12,7 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Leštiace a dokončovacie disky | hrubé disky, priemer 9,5 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Leštiace dokončovacie disky hrubá zrnitosť, veľké | balenie 50 ks | 50ks/bal | bal | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Leštiace dokončovacie disky stredná zrnitosť, veľké | balenie 50 ks | 50ks/bal | bal | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Leštiace nástroje na všetky bázické živice | dvojfázové, tmavo modré preleštenie, svetlo modré - konečné doleštenie, max.otáčky 15 000 ot/min, balenie 6 ks | 6ks/bal | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Leštiaci systém s diamantom | špirálový disk impregnovaný diamantom na predleštenie (béžová farba) zuba a diamantom impregnovaný špirálový disk (ružová farba) na finálny vysoký lesk bez použita diamantovej pasty; balenie: sada 2x5 ks + mandrel | 2x5 ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | leštiacie systémy | 2-krokové špirálové leštítka na kompozit, impregnované korundom a diamantom pre extra vysoký účinok leštenia.Prienik lamiel a ich adaptácia v stiesnených oblastiach. | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | leštiacie systémy | 3-krokové leštítka na zirkón. Na všetky povrchy zirkónu: ploché, konvexné, konkávne.Zrnitosť hrubá | bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | leštiacie systémy | 3-krokové leštítka na zirkón. Na všetky povrchy zirkónu: ploché, konvexné, konkávne.Zrnitosť stredná | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | leštiacie systémy | 3-krokové leštítka na zirkón. Na všetky povrchy zirkónu: ploché, konvexné, konkávne.Zrnitosť jemná | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Leštítka | trojkrokové silikónové; biela - hrubá , zelená - medium, ružová - jemná; 4 tvary; balené: sortiment všetkých tvarov a farieb; balenie 12 ks | 12ks/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Leštítka | špičky biele, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Leštítka | špicky zelené, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Leštítka | špicky ružové, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Leštítka | disky biele, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Leštítka | disky zelené, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Leštítka | disky ružové, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Leštítka | poháriky úzke biele, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Leštítka | poháriky úzke zelené, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Leštítka | poháriky úzke ružové, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Leštítka | poháriky biele, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Leštítka | poháriky zelené, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Leštítka | poháriky ružové, balenie 2 ks | blst | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A: 63; B: Mandrely; D: bal; E: bal; F: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Sada na leštenie amalgámu | trojkroková sada na leštenie amalgámu; obsah jedného balenia: 1x čierny úzky kalich, 1x čierna veľká špička, 2x hnedá veľká špička, 2x malá hnedá špička, 2x zelená veľká špička, 2x malá zelená špička, 1x hnedý úzky kalich, 1x zelený úzky kalich | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Sada na leštenie kompozitu | balenie 2xžltý disk + 1x žltý kalich úzky + 1x žltý kalich široky + 1x žltá špička malá + 1x žltá špička veľká+ 2x arkansanský kameň + 3 vrták tvrdokovový | bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Špirálové disky impregnované diamantom | 2x5ks+mandrel | 2x5ks/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výplňové materiály
67 | amalgám | vysokomeďnatý amalgám, no-gamma, balenie 400 tbl, obsah striebra 43% | 400tbl/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | adhezívum | univerzálne adhezívum pre väzbu kompozitov a akrylátov na zikón a kovové zliatiny, Odolné voči vlhkosti, obsahuje monoméry MDP a MDTP, 5ml fľaštička | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Bioaktívna výplň s mineralizačným účinkom | stimuluje regeneráciu kostí, dlhodobé uvoľňovanie kalcium hydroxidov, neobsahuje živicu, stabilná, nekontrahuje, rth opacita / 5-9mmAL/ 15g plv+ 35ks tekutiny | bal | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | bond | Adhesívum 5 generácie, jednozložkové pre techniku total etch, s prísadou nanoplniva. bal.: 6g | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | bond | samoleptací univerzálny bond s obsahom silanu, s adhéziou na kov, zirkón, keramiku; balenie: SingleDose 200ks | 200ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | bond | Jednozložkové samoleptacie svetlom tuhnúce adhezívum 7. generácie. Neobsahuje HEMA, bal.: 3x5ml | ks | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Bulkfilový materiál s vláknami | zosilnený ako náhrada dentínu, balenie 15 ks | 15ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Duálne tuhnúci dostavbový kompozitný materiál | na priamu dostavbu pahýľov, obsah sklenovláknového plniva | bal | bal | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Fixačný cement | samoleptací, samoadhezívny duálne tuhnúci kompozitný fixačný cement; kompatibilita s bežnými podkladmi; polymerizácia cementu úplne a bez prístupu svetla; balenie: kit 5x5 g; sila adhézie v rozsahu 22-23 Mpa | kit 5x5 g | kit | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Chemický tuhnúci skloionomérny výplňový materiál | granulovaná konzistencia 15g+7,8 ml liq + podložky na miešanie | bal | bal | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Jednozložkový calcium hydroxid v striekačkách | verzia Lc svetlom tuhnúca, na nepriame prekrytie pulpy, bal.: syringe 2x2ml | bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Kompozit | vnútorná reflexivita svetla; technológia Hig-Density radiopaqueHDR; systém odtieňov enamel v závislosti od veku pacienta; viskozita - normálna, balenie 2 x 4.7. g striekačka A2,A3 + 1 x 5.5g PA3 + bond + leptadlo | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Kompozit | aplikácie v jednej vrstve až do hrúbky 4mm - vytvrdzovanie naraz; redukovaná polymerizačná kontrakcia a pnutie až o 60%, balenie 1x50ks kompule | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Kompozit | univerzálny mikrohybridný kompozit polymerujúci svetlom; balenie 1x4g A3 | ks | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Kompozit | univerzálny mikrohybridný kompozit polymerujúci svetlom; balenie 1x4g A3,5 | ks | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Kompozit | 4 mm základ výplne v jednom kroku; tuhnutie 10 sekúnd; odtieň univerzálny; vysoká röntgen kontrastnosť (350 %Al); samo-nivelačné; možnosť kombinácie: s akýmkoľvek väzobným prostriedkom alebo kompozitom na báze metakrylátov; balenie 48x025g | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Kompozit | tuhšia konzistencia; doba vytvrdenia len 10 sekúnd; univerzálny odtieň; balenie 20x0.25g | 20x0.25g/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Kompozit | duálne tuhnúci, vysoko plnený zatekavý; balenie: striekačka 4x4.75g automix | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Kompozit | mikrohybridný kompozitný materiál vnútorná reflexivita svetla; technológia Hig-Density radiopaque- HDR; systém odtieňov enamel v závislosti od veku pacienta; viskozita: hustejší zatekavý, vysoko plnený; balenie: 3 x 3.4 g striekačka A2 + bond + leptadlo | 3x3.4g/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Kompozit | mikrohybridný kompozitný materiál vnútorná reflexivita svetla; technológia Hig-Density radiopaque- HDR; systém odtieňov enamel v závislosti od veku pacienta; viskozita: hustejší zatekavý, vysoko plnený; balenie: 3 x 3.4 g striekačka A3 + bond + leptadlo | 3x3.4g/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Kompozit | mikrohybridný kompozitný materiál vnútorná reflexivita svetla; technológia Hig-Density radiopaque- HDR; systém odtieňov enamel v závislosti od veku pacienta; viskozita: hustejší zatekavý, vysoko plnený; balenie: 2 x 4,7 g striekačka A3 +A2 + 1x 5,5g A3 + bond + leptadlo | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | kompozit | kompozit-Estetický nanokompozit Dentin A1/B1 4g striekačka | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | kompozit | kompozit-Estetický nanokompozit Dentin A2/B2 4g striekačka | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | kompozit | kompozit-Estetický nanokompozit Dentin A3.5/B3 4g striekačka | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | kompozit | kompozit-Estetický nanokompozit Dentin A3/D3 4g striekačka | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | kompozit | kompozit-Estetický nanokompozit Dentin A4/C4 4g striekačka | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | kompozit | kompozit-Estetický nanokompozit enamel A1/B1 4g striekačka | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | kompozit | kompozit-Estetický nanokompozit enamel A2/B2 4g striekačka | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | kompozit | kompozit-Estetický nanokompozit enamel A3.5/B3 4g striekačka | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | kompozit | kompozit-Estetický nanokompozit enamel A3/D3 4g striekačka | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | kompozit | kompozit-Estetický nanokompozit enamel A4/C4 4g striekačka | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | kompozit | kompozitný materiál vystužený sklenými vláknami pre objemové plnenie kavít. Pre techniku bulk fill v rozsahu dentínového jadra. Možnosť polymerizovať naraz 4 až 5mm . Bal.: Unitip 15 x 0.25g | 15x0.25g/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | kompozit | kompozit-Polotekutý kompozit – flow ( 1,8g v striekačke) A2 | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | kompozit | kompozit-Polotekutý kompozit – flow ( 1,8g v striekačke) A3 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | kompozit | kompozit-Polotekutý kompozit – flow ( 1,8g v striekačke) A3.5 | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | kompozit | Zatekavé svetlom tuhnúce podkladové kompozitum. 4 mm základ výplne v jednom kroku | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | kompozit | tepelne aktivovaný kompozitný materiál typu bulk-fill, exprasný ohrev do 45s, vysoká miera zatekania,zvýšná tvrdosť materiálu. Po ohriatí je kompozit zatekavý, po aplikácii ochladne a stane sa plastickým. Nieje potrebná nutnosť prekrývanie inými materiálmi. 16x0,25kompule | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | kompozit | vláknami zosilnený kompozit vo Flow verzii, náhrada dentínu, rozsiahle výplne, vo farbe bulk, 3,7g striekačka | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | kompozit | vláknami zosilnený kompozit vo Flow verzii, náhrada dentínu, rozsiahle výplne, vo farbe dentine, 3,7g striekačka | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | kompozit | vysoko plnený, nízko zatekavý kompozit so zýšenou mechanickou pevnosťou a zvýšenou radiaopacitou, netreba prekrývať tuhým kompozitom, technológia Full-covarage silane coating, tok pod tlakom.1,7g striekačka XBW | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | kompozit | vysoko plnený, nízko zatekavý kompozit so zýšenou mechanickou pevnosťou a zvýšenou radiaopacitou, netreba prekrývať tuhým kompozitom, technológia Full-covarage silane coating, tok pod tlakom.1,7g striekačka CVD | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | kompozit | vysoko plnený, nízko zatekavý kompozit so zýšenou mechanickou pevnosťou a zvýšenou radiaopacitou, netreba prekrývať tuhým kompozitom, technológia Full-covarage silane coating, tok pod tlakom.1,7g striekačka JE | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | kompozit | vysoko plnený, nízko zatekavý kompozit so zýšenou mechanickou pevnosťou a zvýšenou radiaopacitou, netreba prekrývať tuhým kompozitom, technológia Full-covarage silane coating, tok pod tlakom.1,7g striekačka A3 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | kompozit | kompozitný materiál so zjednodušeným konceptom anatomického vrtvenia dentín-sklovin, 7 odtieňov LD,MD,DD,LE,DE,U,ML,7x2ml striakačky | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | kompozit KIT | Univerzálny mikrohybridný kompozit polymerujúci svetlom.COMBI kit 6x4 g /A1, 2xA2, 2xA3, A3.5 + 4ml bond + 2x2.5ml | kit | kit | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Kompozit na dočasné náhrady | razidlová technika zhotovenia; verzia s predĺženým tuhnutím; balenie: 1x76g Farba A2 | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Kompozit na dočasné náhrady | razidlová technika zhotovenia; verzia s predĺženým tuhnutím; balenie: 1x76g Farba A3 | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | koreňová výplň | koreňová výplň prášok-tekutina na báze zink-oxidu, s protizápalovým účinkom. bal.: 14g prášok + 10 ml tekutina | set | set | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | podložkový materiál | podložkový kalcium hydroxid na prekrytie pulpy. Dvojzložkovy, samotuhnúci, forma pasta/pasta. na priame aj na nepriame prekrytie. rýchle tuhnutie. bal.: 13g báza + 13 g katalyst | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | podložkový materiál | Jednozložkový calcium hydroxid v striekačkách. Verzia Lc svetlom tuhnúca, na nepriame prekrytie pulpy bal.: syringe 2x2ml | ks | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | podložkový materiál | Jednozložkový calcium hydroxid v tubách. Verzia chemicky tuhnúca, na nepriame prekrytie pulpy bal.: 13g+11g tuby | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | podložkový materiál | Svetlom tuhnúca podložka na báze kompoméru.Rádioopákna, bal.: 10x0.3g | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | podložkový materiál | Sterilný, vyosko účinný kalcium hydroxid s obsahom 40% s kanylami na aplikáciu do koreňového kanála. bal.: 4x1.5ml + 20 kanýl | bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Podložkový materiál | jednozložkový calcium hydroxid v striekačkách; verzia Lc svetlom tuhnúca, na nepriame prekrytie pulpy, striekačka 2x2 ml | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Podložkový materiál | NDT technológia neodkvapkávajúcich striekačiek; pevnosť v tlaku (226 MPa); RTG kontrastný, striekačka 3x2,5 g | bal | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Podložkový materiál | rádioopákna hydroxidová pasta, ph 12, balenie 4 g | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Provizórna výplň | s obsahom fluoru na báze zin-oxidu; neobsahuje eugenol; tuhne so slinam, balenie 38 g | ks | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Sada adhezívnych prípravkov na intraorálne opravy | univerzálny bond 5x, jednoflaškový silan 5x, 2ml opaker OA1, peletky | bal | bal | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Samoleptací bond 7. generácia | dva funkčné monoméry, 4-MET a ester kyseliny fosforečnej v kombinácii s nanofilnými časticami, bez obsahu HEMA | bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Samoleptací, samoadhezívny, univerzány kompozitný cement | na fixáciu celokeramiky, kovokermaiky, sklenených čapov, sila adhézia 22-36MPa ,5x5g | bal | bal | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Samotuhnúci kompozitný materiál | provizórny materiál na výrobu koruniek a mostíkov razidlovou techikou, balenie 50 ml | bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Skloinomérny cement | v kaspliach, bulkfil sklohybridný materiál so zvýšenou odolnosťou, výplne I,II,V triedy, pracovný čas 3,5 min. bez zmrštenia a pnutia, nanášania v jednej vrstve, bez potreby chemickej adhézie A2/A3 s mixérom na miešanie kapslí | bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Skloinomérny cement | v kaspliach, bulkfil sklohybridný materiál, pre výplne I a malej II.triedy. Pracovný čas 3,5 min. bez zmrštenia a pnutia, nanášania v jednej vrstve, bez potreby chemickej adhézie A2/A3 s mixérom na miešanie kapslí | bal | bal | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | skloionomér | skloinomér s technológiou hybridné sklenené plnivo , chemicky tuhnúci bulkilový materiál, pevnosť v tlaku 233mpa, pracovný čas 3min 25sek, farba A1, bal.50kapslí | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | skloionomér | skloinomér s technológiou hybridné sklenené plnivo , chemicky tuhnúci bulkilový materiál, pevnosť v tlaku 233mpa, pracovný čas 3min 25sek, farba A2,bal. 50 kasplí | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | skloionomér | skloinomér s technológiou hybridné sklenené plnivo , chemicky tuhnúci bulkilový materiál, pevnosť v tlaku 233mpa, pracovný čas 3min 25sek, farba A3,bal. 50 kasplí | bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | skloionomér | skloinomér s technológiou hybridné sklenené plnivo , chemicky tuhnúci bulkilový materiál, pevnosť v tlaku 233mpa, pracovný čas 3min 25sek, farba A3,5,bal. 50 kasplí | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | skloionomér | skloinomér s technológiou hybridné sklenené plnivo , chemicky tuhnúci bulkilový materiál, pevnosť v tlaku 233mpa, pracovný čas 3min 25sek, farba B1,bal. 50 kasplí | bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | skloionomér | skloinomér s technológiou hybridné sklenené plnivo , chemicky tuhnúci bulkilový materiál, pevnosť v tlaku 233mpa, pracovný čas 3min 25sek, farba B2,bal. 50 kasplí | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | skloionomér | skloinomér s technológiou hybridné sklenené plnivo , chemicky tuhnúci bulkilový materiál, pevnosť v tlaku 233mpa, pracovný čas 3min 25sek, farba B3,bal. 50 kasplí | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | skloionomér | skloinomér s technológiou hybridné sklenené plnivo , chemicky tuhnúci bulkilový materiál, pevnosť v tlaku 233mpa, pracovný čas 3min 25sek, farba C4,bal. 50 kasplí | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Skloionomérny cement | výplň na báze skloionomérnej technológie; jednotný bulkfilový systém so živicovým transparentným lakom s nanoplnivom; balené: 100 ks farba A2 + lak 4ml | bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Skloionomérny cement | granulovaná konzistencia, ručná verzia; balené: 15 g prášok A3 + 7.8 ml tekutiny | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Skloionomérny cement | ručná verzia; štartovacie balenie; balenie: 35g prášok+ 15 ml tekutina | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | skloionomérny cement | Bez potreby kondicionéru a prekrývania, Bulk fill vrstvenie, Sústavne uvoľňovaný fluorid počas 24 mesiacov, Samoadhezívny, v 6 dtieňoch, Rádiokontrastný, bal: 50 kapslí A1 | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Svetlom tuhnúca jednozložková terapeutická podložka na báze kompoméru pod výplne | NDT technológia neodkvapkávajúcich striekačiek, pevnosť v tlaku (226 MPa), RTG kontrastný, bal.: 3x2.5g | 3x2.5g/bal | bal | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Varnish | svetlom tuhnúci lak na skloionoméry bal.: 1x 5G | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Živicou modifikovaný fixačný cement | 15 g plv 7ml liq, 6,5 ml kondicionér | bal | bal | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Živicou posilnený skloionomérny cement | na upevňovanie metalo-keramických koruniek, mostíkov na pahýle prirodzených zubov, pahýle zhotovené z amalgámu, kompozít alebo skoionomérnych cementovkovových inlayí, onlayí, koruniek a mostíkov koreňových čapov celokeramických koruniek, na pahýle z aluminiumoxidu alebo zirkoxidu ortodontických aparátov; balenie 35g + 15 ml liq | bal | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrtáky, frézy
146 | Chirurgické frézy | Chirurgické frézy ISO 500 104 001 291 031 | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Chirurgické frézy | Chirurgické frézy ISO 500 104 001 291 023 | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Chirurgické frézy | Chirurgické frézy ISO 500 104 001 291 031 | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Chirurgické frézy | Chirurgické frézy ISO 500 105 001 291 029 | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Chirurgické frézy | Chirurgické frézy ISO 500 105 001 291 031 | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Chirurgické frézy | Chirurgické frézy ISO 500 105 001 291 035 | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Chirurgické frézy | Chirurgické frézy ISO 500 105 001 291 050 | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Multivrstvené diamanty so špirálovým prerušovaným britom, ISO: VT850 | nezrnená časť na ochladzovanie nástroja, špeciálny ochranný TiN náter | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Multivrstvené diamanty so špirálovým prerušovaným britom, ISO: VT879 | nezrnená časť na ochladzovanie nástroja, špeciálny ochranný TiN náter | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A: 155; B: Ortododontický vrták; D: ks; E: ks; F: 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | vrtáky | vrták na účinné tvarovanie oklúzalnych hrbolčekov fisúr, klasické tvarovanie tzv.laterálnym tippingom,oblý tvar zabraňuje nežiadúcemu narezaniu fisúr | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | vrtáky | vrták na účinne tvarovanie a kontúrovanie fisúr, kvapkovo-guľový tvar a používa sa jednoduchým pritlačením, vytvára vo výplni optimálny anatomický relif fisúry | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | vrtáky | predĺžený vrták,farebne označený na prístup do kanálikovm tenký kŕčok pre dobrú viditeľnosť, dĺžka 31mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | vrtáky | predĺžený vrták,farebne označený na prístup do kanálikovm tenký kŕčok pre dobrú viditeľnosť, dĺžka 34mm | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | vrtáky | separačný chirurgický vrták typu Lindemann s reznými hranami zosilnený zirkón-nitridom | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | vrtáky | dlhý turbínový vrták na separáciu koreňov a zubov, rezné tvary do tvaru A, stabilné správanie pri reze, dlhý a tenký kŕčok pre optimálnu viditeľnosť pri zákroku | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 001 514 018 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 001 514 021 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 001 534 012 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 001 534 014 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 001 534 016 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 002 534 016 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 237 534 010 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 237 534 012 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 237 544 012 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 239 514 016 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 239 534 012 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 239 534 014 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 239 534 016 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 239 534 018 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 239 534 018 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 239 534 021 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 256 534 012 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 257 514 016 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 257 514 018 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 263 534 025 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 299 534 016 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 507 534 023 | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 523 534 016 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Vrtáky diamantové | Vrtáky diamantové ISO 806 314 546 534 023 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 204 001 003 010 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 204 001 003 012 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 204 001 003 014 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 204 001 003 016 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 204 001 190 010 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 204 001 190 012 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 204 001 190 014 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 204 001 190 016 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 204 001 190 018 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 204 001 190 021 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 204 001 190 023 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 205 001 003 012 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 205 001 003 014 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Vrtáky tvrdokovové | Vrtáky tvrdokovové ISO 500 315 139 019 012 | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kovové pomôcky
200 | Aplikačné kliešte | Aplikačné a aktivačné kliešte na kapslový skloionomérny cement | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Cpátko obojstranné, guličkové | jemné s oblou dutou rúčkou na kompozitné výplne (TiN povrch), priemer 0,6 mm | ks | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Cpátko obojstranné, guličkové | jemné s oblou dutou rúčkou na kompozitné výplne (TiN povrch), priemer 1,2 mm | ks | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Exkochleačné lyžičky | obojstranné, lomené, ostré, priemer 2 mm | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A: 204; B: Hák na rany; D: ks; E: ks; F: 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Hák na rany Langenbeck | dĺžka 60 mm; šírka 11 mm | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Hladítko obojstranné | jemné s oblou dutou rúčkou na kompozitné výplne (TiN povrch) | bal | bal | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Ihelec | dĺžka 14 cm | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Ihelec s tvrdokovovou vložkou | dĺžka 15 cm | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Kliešte štiepacie na kosti | dĺžka 14,5 cm | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A: 210; B: Kľúč na expanziu; D: bal; E: bal; F: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Kolienko | kolienko modré 1:1, posuvný slider; materiál tela násadca: 100% titán; materiál ložísk: keramika; materiál hlavičky: nerez | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Kovová páska | kovová páska 0,03 6mm | ks | ks | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Kovové separačné pásky | Kovové separačné pásky 4 mm bal.: 12ks | 12ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Kovový rám | 127mm | ks | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Kyreta 11/12 | dĺžka 17,2 cm | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Kyreta 13/14 | dĺžka 17 cm | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Kyreta 5/6 | dĺžka 17,3 cm | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Kyreta 7/8 | dĺžka 17 cm | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Luxivator | KIT 5x / 4,0 zahnutý, 2,5 rovný,3,5 rovný 2,5 zahnutý, 3,5 zahnuty/ + krabička na sterilizáciu | set | set | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Lyžička | ostrá obojstranná, dĺžka 16,6 cm, priemer 1,5 mm | ks | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Lyžička | ostrá, lomená, dĺžka 16,6 cm, priemer 2 mm | ks | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Nožnice | s mikro ozubením, zahnuté, dĺžka 12 cm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Nožničky na ďasno | zahnuté, dĺžka 12 cm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Nožničky na ďasno | Super-Cut, rovné, dĺžka 12 cm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Nožničky na ďasno | Super-Cut, zahnuté, dĺžka 12 cm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Nožničky na gingivu LS | dĺžka 15 cm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Nôž | Modelovací nôž na vosk | ks | ks | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Odtlačkové lyžice | horné, veľkosť 1, perforované, kovové | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Odtlačkové lyžice | dolné, veľkosť 1, perforované, kovové | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Odtlačkové lyžice | dolné, veľkosť 2, perforované, kovové | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Odtlačkové lyžice | horné, veľkosť 2, perforované, kovové | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Páka na apikálne fragmenty | 1,8 mm; veľmi jemná | ks | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Páka na apikálne fragmenty | 1.5mm; pílková hrana | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Páka na apikálne fragmenty | diamantová | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Parodontolická sonda WHO | ciachovaná s guličkou na konci 3,5-5,5-8,5-11,5 | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | pružina - titánová, tlačná 110g 180mm | titánová, tlačná 110g 180mm | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Raspatorium - páčidlo na nosnú prepážku | Freer; 18 cm | ks | ks | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | Raspatorium - páčidlo nosné | elevator | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Raspatorium - páčidlo nosné | tupé | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Raspatorium - páčidlo nosné | Prichard; 19,5 cm | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Rozvierač úst | šírka 15 cm | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Rukoväte zrkadielok | masívne, vrúbkované, 6-hranové | ks | ks | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Sada nožníc na ďasno | set - 1x zakrivené 12cm v tvare S + 1x s mikro ozubením, dĺžka 12 cm | set | set | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Sonda zubná | rovná, tenká, nerozbitná s vrúbkovanou 6-hranovou rukoväťou, krátkou pracovnou časťou | ks | ks | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Zubné zrkadielko rhódiové | predné zrkadlenie, ploché, bez odrazov, vhodné do sterelizátorov, balenie 12 ks, priemer 22 mm | bal | bal | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otlačkový materiál
246 | Alginát | mení farbu/ružová-biela/; balenie: 20x450g; doba stability 120 hod | bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | odtlačkový materiál | číry A-silikónový odtlačkový materiál na silikónové kľúče, registračné a pomocné odtlačky, na techniku injekčného vstrekovania. Vizuálna kontrola a svetelná polymerizácia priamo cez silikón. V kartuši 2x 51g | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Ortodontický silikón | balenie 50 ks | 50ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Otlačková hmota | A- silikón, flexibilný čas tuhnutia, ľahký tmel; balenie 2x300 ml | bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Otlačková hmota | A- silikón, flexibilný čas tuhnutia, krém vo viskozite flow; balenie 2x50 ml | bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Otlačková hmota | C-silikón; predĺžená stabilita odtlačkov na 7 dní; tmel; balenie 900 ml | bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Otlačková hmota | C-silikón; predĺžená stabilita odtlačkov na 7 dní; aktivátor; balenie 60 ml | bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Otlačková hmota | C-silikón; predĺžená stabilita odtlačkov na 7 dní; krém; balenie 140 ml | bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Silikónová odtlačková hmota typu C | na funkčné odtlačky pre zhotovenie celkových snímateľných náhrad, na provizórnu fixáciu koruniek a mostíkov | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Šelakové dosky | na zhotovenie individuálnych odtlačkových lyžic, balenie 100 ks | 100ks/bal | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Zinkoxideugenolová odtlačková hmota | na funkčné odtlačky pre zhotovenie celkových snímateľných náhrad, na provizórnu fixáciu koruniek a mostíkov | bal | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čapy, gumičky, drôty, vlákna
257 | Čapy | s kalibračnými vrtákmi; balenie: 145 ks + 6 vrtákov | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Gumičky | Gumičky 658 314 030 513 060 | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Gumičky | Gumičky ISO 658 204 030 513 085 | bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Gumičky | Gumičky ISO 658 204 243 513 035 | bal | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Gumičky | Gumičky ISO 658 204 243 513 050 | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Gumičky | Gumičky ISO 658 314 243 513 030 | bal | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Gutaperčové obturátory s jadrom z modifikovanej gutaperče | ISO 20, 25mm, balenie 6 ks | 6ks/bal | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Guttapercha čapy | Guttapercha čapy bal.: F1-F3 ass. Bal.: 60ks | 60ks/bal | bal | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Guttapercha čapy | Guttapercha čapy standard 0.02 veľkosť 40 bal.: 120ks | 120ks/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Kalibrované papierové čapy | veľkosť F1-F3, balenie 180 ks | bal | bal | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Klasické gutaperčové čapy | ISO 20, 2% konicita, balenie 100 ks | bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Koreňové čapy | Sklenovláknové čapy. Štruktúrované telá pre extra retenciu veľkosť 1,25 bal.: (10ks) | 10ks/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Koreňové čapy | sklenovláknové; balenie: 3x5ks + 3 vrtáky | kit | kit | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Koreňové čapy | veľkosť 1,25 | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Ortodontické gumičky | elastické, Non latex, balenie 170 g, priemer 3,2 mm | bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Ortodontické gumičky | elastické, Non latex, balenie 170 g, priemer 4,8 mm | bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Ortodontické gumičky | elastické, Non latex, balenie 170 g, priemer 6,3 mm | bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | ortodontický drôt | NiTi oblúky s bielou povrchovou úpravou, ktorá sa neodlupuje; okruhy .019 horný, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | ortodontický drôt | NiTi oblúky s bielou povrchovou úpravou, ktorá sa neodlupuje; okruhy .019 dolný, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | ortodontický drôt | NiTi oblúky pre fázu torzie, obdĺžnikový .017x25 horný, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | ortodontický drôt | NiTi oblúky pre fázu torzie, obdĺžnikový .017x25 dolný, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | ortodontický drôt | NiTi pre fázu torzie OK 019x025, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | ortodontický drôt | NiTi pre fázu torzie OK 020x020, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | ortodontický drôt | max .017x .025" OK; materiál: titán-molybdénová zliatina; balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | ortodontický drôt | max .017"x .025" UK; materiál: titán-molybdénová zliatina; balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | ortodontický drôt | Materiál na zhotovenie fixného aparátu pri ortodont.liečbe termosenzitívny NiTi pre počiatočnú fázu OK veľkosť 014 10 ks/bal | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | ortodontický drôt | Materiál na zhotovenie fixného aparátu pri ortodont.liečbe termosenzitívny NiTi pre počiatočnú fázu UK veľkosť 016 10 ks/bal | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Ortodontický drôt | termosenzitívny NiTi pre počiatočnú fázu OK; veľkosť 014, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Ortodontický drôt | termosenzitívny NiTi pre počiatočnú fázu UK; veľkosť 014, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Ortodontický drôt | termosenzitívny NiTi pre počiatočnú fázu OK; veľkosť 016, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Ortodontický drôt | termosenzitívny NiTi pre počiatočnú fázu UK; veľkosť 016, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Ortodontický drôt | termosenzitívny NiTi pre počiatočnú fázu OK; veľkosť 018, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Ortodontický drôt | termosenzitívny NiTi pre počiatočnú fázu UK; veľkosť 018, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Ortodontický drôt | mand .021"x .025" OK; materiál: titán-molybdénová zliatina; balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Retrakčné vlákno | 0 x-fine, neimpregnované; balenie 225 cm | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Retrakčné vlákno točené impregnované | Retrakčné vlákno točené impregnované | bal | bal | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | tekutina na rozpustenie gutaperče | Tekutý prípravok na rozpúšťanie gutaperče v kanáliku, na použitie pri re-endodoncii.balenie: 13ml | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Vlákno na dlahovanie | modelovacie sklené vlákna v tyčinkách; technológia IPN; balenie 2x12 cm | bal | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Vlákno na dlahovanie | modelovacie sklené vlákna v tyčinkách na parodontálne dlahovanie; technológia IPN; v jednom balení: 2 x 12 cm | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Vlákno na koreňové čapy | modelovacie sklené vlákna v tyčinkách; technológia IPN; balenie 10 ks; priemer 0,9 mm | 10ks/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Vlákno na koreňové čapy | modelovacie sklené vlákna v tyčinkách; technológia IPN; balenie 10 ks; 1,2 mm | 10ks/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Vlákno na mostíky | modelovacie sklené vlákna v tyčinkách; technológia IPN; balenie 2x12 cm | bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Zväzok vopred impregnovaných jednosmerných sklených vlákien | určené na dlahovanie kývajucich zubov, bez obsahu kovu, IPN štruktúra s možnosťou znovu reaktivovať vlákno, bal. 2x12cm | bal | bal | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrice
300 | Napínač matríc | Napínač matríc s integrovaným teflónovým diskom ľavý | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Napínač matríc | Napínač matríc s integrovaným teflónovým diskom pravý | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | oceľová matrica | oceľová matrica , 5 mm/0.03 bal.3m | bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | oceľová matrica | oceľová matrica , 6 mm/0.03 bal 3m | bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | polyesterové matrice | polyesterové matrice 6 mm bal.: 15m | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | polyesterové matrice | polyesterové matrice 8 mm bal.: 15m | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Sekčné matrice EZ | Sekčné matrice EZ pokryté nelepivou vrstvou. šírka 5.5mm. Bal. 50 ks | 50ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Systém sekčných matríc | plastové prítlačné krídelká s anatomickou kontúrou pre retenciu krúžku a adaptáciu matrice na zub; anatomické klinky; matrica s EZ poťahom; matrice v 5 veľkostiach; obsah štartovacieho kitu: 1 x krúžok univerzálny, + 1 x krúžok úzky + 100 ks matríc V3/4x25/ + 75ks /3x25/ V-klinkov + 30 ks ochranných matríc + aplikačné kliešte + pinzeta | kit | kit | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rôzne
308 | Atraumatický šicí materiál | 3/8-kruhová ihla 1:1 rezacia, 45 cm čierna hodvábna niť, balenie 12 ks | 12ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Atraumatický šicí materiál | polkruhová, guľatá, rezacia ihla 1:1 , 45 cm polyesterové vlákno zelené; balenie: sterilné, balenie 12 ks | 12ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Atraumatický šicí materiál | rovná ihla s guľatým prierezom, 1:1, rezacia, 45 cm čierna hodvábna niť; balenie: sterilné; balenie 12 ks | 12ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Bioaktívny materiál na opravy poškodeného dentínu v korunkovej aj koreňovej časti zubu, na báze bioaktívneho trikalcium-silikátu | na opravy perforácií kanálikov, interné/externé resorpcie, apexifikácie a retrográdne ošetrenia. Priame aj nepriame prekrytie pulpy, pulpotómie, hlboké kavity; podporuje remineralizáciu zubov, znižuje citlivosť a šírenie baktérií. Po stuhnutí mechanicky odolný; balenie 15 kapslí v balení | 15ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Blany na koferdam | latex; heavy | ks | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Čistiace kefky | prírodné vlákna, balenie 100 ks | 100ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Čistiace kefky | nylonové vlákna, balenie 100 ks | 100ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | EDTA-lubrikant + EDTA + karbamid peroxidu. | EDTA-lubrikant + EDTA + karbamid peroxidu. 3x3ml striekačka | bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Elastická niť | balenie 7,5 m, priemer 0,63 mm | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Farebný indikátor zubého kazu | využiteľný pri vyúčbe na extrahovaných zuboch, 2x3ml | bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | fluoradiačný lak | fluoridačný lak na intenzívnu kúru proti caries na báze NaF. Chráni a posilňuje sklovinu.min.22 600 ppm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Fluoridačný gél | fluorid sodný 1,23 %, mäta | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Koferdam | spony - 9x , aplikačné a dierovacie kliešte, blany 15x15cm, wedjeck vlákno, šablony, plastový rám | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Latexová blana | vysoká zenzná sila,zelená, balenie 36 ks | 36ks/bal | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | ligatúra transparentné medium - bal: 50 x 20 | transparentné, stredné, balenie 50x20 ks | 50 x 20/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | ligatúra transparentné small - bal: 50 x 20 | transparentné, malé, balenie 50x20 ks | 50 x 20/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | ligatúra transparentné široké - bal: 50 x 20 | transparentné, široké, balenie 50x20 ks | 50 x 20/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Ligatúry | Ligatura .014; 0,35 mm, balenie 100 ks | 100ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Ligatúry | Ligatura .012; 0,30 mm, balenie 100 ks | 100ks/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Ligatúry elastické | balenie 100x10 ks; rôzne farby | 100 x 10 / bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Lingualne gombíky s dlhou stopkou | balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Lingualne gombíky s veľkou stopkou | balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | materiál na opravu dentínu | bioaktívny materiál na opravy poškodeného dentínu v korunkovej aj koreňovej časti zubu, na báze bioaktívneho trikalcium-silikátu. Na opravy perforácií kanálikov, interné/externé resorpcie, apexifikácie a retrográdne ošetrenia. Priame aj nepriame prekrytie pulpy, pulpotómie, hlboké kavity. bal.: 15 kapslí + 15 sáčkov s vodou | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Materiál na opravu perforácií | minerálový trioxidový agregát, zreteľná rádioopacita, biely, balenie 4x0,5 g | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Nástroj na modeláciu sklenných vlákien | Nástroj na modeláciu sklenných vlákien | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Nástroj na zavádzanie ligatúr | materiál plast | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Ochrana pacienta pred spiráciou cudzieho telesa | 12ks Spony, kliešte, dierkovač, rámik | 12ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | piesok | supragingiválny piesok,trehalóza, hrúbka 65 mikr, rozpustný vo vode | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | piesok | subgingiválny piesok, trehalóza, zbytky v paradonte sa rozpustia, 30mikrónov | ks | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Resin | objem 5 ml | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Rúčky na štetce | na modeláciu sklenných vlákien, úzke; balenie 2 ks | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Sada na opravu keramiky | s kontrastným gélom 9.5% kyseliny fluorovodíkovej a silánu; balenie: 1.2ml kyselina fluorovodíková + 2x1.2 ml silán | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | separátory | gumové krúžky separátory priemer 2,1mm bal.: 1000ks | 1000ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Štetce na modeláciu | na modeláciu sklenných vlákien, ploché; balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Štetce na modeláciu | na modeláciu sklenných vlákien, úzke; balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Teplom polymerizujúca bazálna živica na protézy | balenie 250 g | 250 g/bal | bal | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Terapeutický materiál na opravy perforácii kanálika, priame prekrytie pulpy, apexifikáciu, ošetrenie resorbcií, retrográdne plnenie | minerálový tioxidový agregát 4x0,5g bal | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Umelohmotné klinky v tvare V | chránia gingivuu, fixujú matrice a krúžky, balenie 100 ks | bal | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Umelohmotné lopatky na skloionomérny cement | Umelohmotné lopatky na skloionomérny cement | ks | ks | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | Variabilná konicita a predikovateľná lievikovitá preparácia | individuálne prispôsobenie nástroja tvaru kanálika, tepelne upravená zliatina bez tvarovej pamäte, voľné predohnutie nástroja a zachovanie tvaru od SX-F3-25mm | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Variabilná konicita a predikovateľná lievikovitá preparácia | individuálne prispôsobenie nástroja tvaru kanálika, tepelne upravená zliatina bez tvarovej pamäte, voľné predohnutie nástroja a zachovanie tvaru od SX-F3-31mm | bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | Vyplachovací roztok | vyplachovací roztok s obsahom xylitolu, bez alkoholu. 2,5l bandaska | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Sodium Hypochlorite | Sodium Hypochlorite 3 % bal. 480 ml | 480 ml / bal | bal | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Sodium Hypochlorite | Sodium Hypochlorite 6% bal.: 480 ml | 480 ml / bal | bal | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 37% kyselina fosforečná | presná a praktická aplikácia/ohýbateľné ihly, Ideálna viskozita - gél nesteká, 10 x 2ml | 10 x 2 ml/bal | bal | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H: celková cena za časť G. predmetu zákazky v EUR bez DPH |  | 0 |  |  | 0 |  | celková cena za časť G. predmetu zákazky v EUR s DPH
H: V ................................ dňa ....................... |  |  |  | podpis uchádzača/predávajúceho: