## Časť B - ND Agilent Technol.
Príloha č. 1B - Špecifikácia a cena
Uchádzač vyplní údaje do zelených polí
Verejný obstarávateľ: |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky: |  | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - časť B - Náhradné diely pre prístrojovú techniku Agilent Technologies
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Kontakt oprávnenej osoby uchádzača:
Dátum vypracovania ponuky:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U
P. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (EUR) | Názov projektu, číslo rozpočtovej položky |  | Cena za MJ bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Cena za MJ s DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | Cena za predpokladané množstvo MJ s DPH (EUR) |  | Názov ponúkaného produktu/katalógové číslo/opis/link na web produktu |  | Miesto dodania | Termín dodania
A | B | C | D | E | F | G |  | I | J | I/100 x J | I + K | E x I | M/100 x J | M + N
1 | Náhradné diely pre prístrojovú techniku od firmy Agilent Technologies | Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - náhradné diely pre prístrojovú techniku od firmy Agilent Technologies, ktoré tvoria podpoložky č. 1.1. až 1.7. V súlade s komentárom k rozpočtovej položke (2H4P38), uvedenej v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (067/2020/OPII/VA) požadujeme, aby v prípade poruchy iného dielu, ktorý nie je v špecifikácii uvedený, bolo možné požadovať dodanie potrebného dielu, ktorého cena bude maximálne do výšky nevyčerpanej čiastky rámcovej dohody. | komplet | 1 | 58172.5 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  | Cenu položky č. 1 tvorí súčet podpoložiek 1.1 až 1.7 | [7 empty] | Náhradné diely pre prístrojovú techniku od firmy Agilent Technologies |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.1 | Elektródový set pre OFFGEL elektroforézu Agilent 3100 Offgel fractionator | Nosič pre IPG prúžky vrátane pevnej a pohyblivej elektródy pre OFFGEL 3100 fractionator od firmy Agilent, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 508.5 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.2 | Upgrade hmotnostného spektrometra Agilent QTOF vrátane ovládacích prvkov | Upgrade hmotnostného spektrometra na najnovší firmvér vrátane upgradu ovládacieho softvéru a PC pre ovládanie hmotnostného spektrometra Agilent QTOF 6538 UHD | ks | 1 | 8174.5 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.3 | Spúšťací disk pre hmotnostný spektrometer Agilent QTOF 6538 | Pevný disk s nahraným firmvérom nutným pre spustenie hmotnostného spektrometra Agilent QTOF 6538 | ks | 2 | 602 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.4 | Matičná doska ovládajúca hmotnostný spektrometer Agilent QTOF UHD 6538 | Matičná doska (New SC4 + w Serdes for 6538 Tray assy (SmartCard) prístroja, kompatibilná s hmotnostným spektrometrom Agilent QTOF 6538, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 1 | 5377 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.5 | Dvojstupňová turbopumpa pre hmotnostný spektrometer QTOF UHD 6538 a Agilent QQQ 6460 | Duálna vákuová turbopumpa vrátane kontroléra pre hmotsnotný spektrometer Agilent QTOF UHD 6538 a Agilent QQQ 6460 | ks | 2 | 22070 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.6 | Rotačná vákuová pumpa pre 1. stupeň vákua v hmotnostnom spektrometri Agilent QQQ 6460/QTOF 6538 | Vákuová rotačná pumpa Edwards E2M28 pre vytvorenie tzv. rough vákua v hmotnostnom spektrometri Agilent QQQ 6460/QTOF 6538, alebo ekvivalentný produkt s deklarovateľnou špecifikáciou | ks | 2 | 8980 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
1.7 | Veľkokapacitný separačný čip spojený s ESI emiterom pre separáciu peptidov s nápňou C18 | Veľkokapacitný separačný čip spojený s ESI emiterom pre separáciu peptidov s nápňou C18, veľkosť častíc 3um a rozmery analytickej kolóny 150x0,075mm, objem obohacovacej kolóny 360nl, kompatibilný s iónovým zdrojom CHIP CUBE Agilent G4240A | ks | 3 | 12460.5 | LISPER 313011V446 2H4P38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Trieda SNP 1, 040 11 Košice | 60 dní odo dňa doručenia objednávky
| Spôsob nacenenia: Ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, upozorní vo svojej ponuke na túto skutočnosť a uvedie navrhovanú celkovú cenu za časť predmetu zákazky v EUR bez DPH ako cenu konečnú (t.j. so sadzbou DPH 0%). V prípade, ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, vyčísli celkovú cenu za časť predmetu zákazky v EUR s DPH, v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky v čase predkladania ponúk, pre účely vyhodnotenia ponúk (t.j. vyčísli svoju cenovú ponuku s 20% DPH). V prípade, ak sa úspešným stane uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie do svojej ponuky nasledovný text: "Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať za predmet rámcovej dohody cenu bez DPH a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty DPH v uvedenej výške uhradí kupujúci." Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH. | [6 empty] | Celková cena za časť predmetu zákazky |  |  | 0 | #REF! |  | 0
|  |  | Za uchádzača/predávajúceho V .............................. dňa ..................... |  |  |  | .................................................... meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis a pečiatka oprávnenej osoby (osôb) | [5 empty] | Za kupujúceho: V Košiciach dňa .................... |  |  |  |  | ......................................................... prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor