**Príloha č. 1A : Predmet zákazky – vlastný návrh plnenia predmetu zákazky.**

Uchádzač predloží **v tomto liste** **vlastný návrh plnenia predmetu zákazky**, **podľa tabuľky uvedenej nižšie,** s údajmi deklarujúcimi minimálne požiadavky na konštrukciu a minimálne požiadavky na vybavenie chladiacich boxov. V opise uvedie aj obchodný názov, resp. typové označenia ponúkaného tovaru a ďalšie informácie. Z opisu musí byť zrejmý súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa. Opis musí byť originál, potvrdený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, predložený vo formáte pdf.

|  |  |
| --- | --- |
| **Samostatne stojaci chladiaci box na uloženie ulovených tiel zveri** **(*uviesť obchodný názov, typové označenie, výrobcu).*** | **Presný popis** ***(uviesť počty kusov, rozmery, nosnosť, technické parametre, materiály*, *výkon,* *špecifikácie, požadované certifikácie ... ).*** |
| **1.** | **Počet kusov zveri :** |  |
| **2.** | **Vnútorné rozmery chladiaceho boxu :** |  |
| **3.** | **Minimálne jedna stropná závesná nerezová koľajnica vo vnútri chladiaceho boxu na zavesenie a uskladnenie zveri s posuvnými nerezovými** **hákmi :** |   |
| **4.** | **Predné prestrešenie chladiaceho boxu :** |  |
| **5.**  | **Elektrický navijak :** |  |
| **6.** | **Kovová konštrukcia rámu chladiaceho boxu – certifikované izolačné sendvičové PUR panely, hrúbka izolácie :** |  |
| **7.** | **Certifikované uzamykateľné chladiarenské dvere, izolácia dverí :** |  |
| **8.** | **Strecha chladiaceho boxu :**  |  |
| **9.**  | **Spodné vonkajšie ofalcovanie chladiaceho boxu :**  |  |
| **10.** | **Prekrytá ( prestrešená ) chladiaca jednotka s jednoduchým napájaním - min. 230 V :*** **minimálny výkon chladiacej jednotky**
* **schopnosť vychladiť telo diviačej zveri z telesnej teploty na teplotu 7 oC v jadre svaloviny za 24 hodín**
* **regulácia teploty v zariadení (minimálny rozsah)**
* **monitor teploty :**
 |  |
| **11.** | **Elektrická inštalácia, osvetlenie chladiaceho boxu :** |  |
| **12.** | **Podlaha chladiaceho boxu, vstupný otvor :** |  |
| **13.** | **Úchyty na presun chladiaceho boxu :** |  |
| **14.** | **Ďalšie informácie, upresnenia :** |  |

....................................................................................

 Meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho

zástupcu uchádzača

V .............................., dňa .................