## jednorazovy zdrav.
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál - Časť E - Rôzny jednorazový zdravotnícky a laboratórny materiál
Uchádzač/predávajúci:
Príloha B.1-E súťažných podkladov: Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Príloha č. 1 E zmluvy: Špecifikácia a cena predmetu zmluvy
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
Časť E - Rôzny jednorazový zdravotnícky a laboratórny materiál | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ |  |  |  | p o n u k a
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Požadované balenie | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR) |  | názov / katalóg.číslo / link na web produktu / opis
A | B | C | D | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
ihly
1 | ihla | injekčná, sterilná, sivá, 0.40/27 G | 100 ks/bal | bal | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ihly | jednorázové, injekčné, 0.9x40 mm | 100 ks/bal | bal | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ihly | injekčné, inzulínové, s 1 ml striekačkou | 100 ks/bal | bal | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ihly | jednorázové, injekčné, 0.8x40 mm | 100 ks/bal | bal | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ihly | jednorázové, injekčné, 0.7x30 mm | 100 ks/bal | bal | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ihly | jednorázové, injekčné, 0.6x25 mm | 100 ks/bal | bal | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ihly | jednorázové, injekčné, 0.5x20 mm | 100 ks/bal | bal | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ihly | z chromniklovej ocele, zelené, veľkosť 2 | 100 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ihly | z chromniklovej ocele, žlté, veľkosť 1 | 100 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ihly | z chromniklovej ocele, zelené, veľkosť 2 | 100 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ihly | z chromniklovej ocele, žlté, veľkosť 1 | 100 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ihly BD Vacutainer 22G | čierna, 100 ks v balení, 0,7x38 mm | 100 ks/bal | bal | 41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ihly BD Vacutainer 21G | zelená, 100 ks v balení, 0,8x38 mm | 100 ks/bal | bal | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | lancety | jednorázové bezpečnostné sterilné Wellion lancety 28G, 1,5 mm, pre kapilárny odber krvi z prsta | 200ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ihly | jednorázové, injekčné, 1.2x40 mm | 100 ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ihly | Intravenózna kanyla s portom (modrá 22G, 0,80x25 mm) | 100ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ihly | jednorázové, injekčné, 0.8x120 mm, zelené, dlhé | 100 ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Sada na bezpečný odber krvi z ťažšie napichovateľných ciev (onkológia a pod) | sterilný uzavretý systém na odber krvi z ťažšie napichovateľných ciev (geriatria, onkol´gia a pod). Súčasťou je ochranný kryt pre trvalá zaistenie ihly a hadička bez latexových spojov | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnosticke testy/prúžky, Indikatory pH
19 | testovacie prúžky na meranie glykémie | na glykemiu, Free style Optium | 50ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | diagnostické prúžky na vyšetrenie moču | na vyšetrenie moču, Deka Phan | 50ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | pH papieriky | indikátorové, univerzálne pH 0-12 | 100 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | pH papieriky | indikátorové, univerzálny pH 0 – 14 | 100 ks/bal | bal | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | pH papieriky | indikátorové, WHATMAN pružky, pH 4,5-10 | 101 ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infúzie, infúzne súpravy, katétre, nádobky na moč
24 | súpravy | Infúzne súpravy | ks | ks | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | súpravy | Transfúzne súpravy | ks | ks | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | hadička | spojovacia jednocestná na infúziu 1,8x450LL | ks | ks | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | katéter | močový katéter Nelaton | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | katéter | močový katéter Foley | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | vádobky na moč, bez viečka | nádobky na moč, bez viečka | bal/1000ks | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | viečka k nádobke na moč | viečka k nádobke na moč | bal/1000ks | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Striekačky a skúmavky
31 | striekačka | injekčná jednorazová, 1 ml | 200 ks/bal | bal | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | striekačka | injekčná jednorazová, 2 ml | 100 ks/bal | bal | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | striekačka | injekčná jednorazová, 5 ml | 100 ks/bal | bal | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | striekačka | injekčná jednorazová, 10 ml | 100 ks/bal | bal | 59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | striekačka | injekčná jednorazová, 20 ml | 100 ks/bal | bal | 74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Janettova striekačka 150 ml | pevný plast, na povrchu označenie stupnice obsahu | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Skúmavka Vacutainer na KO 6ml | na odber krvi, stanovenie KO (EDTA), 13X100 mm, 6 ml | 100 ks/bal | bal | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Skúmavka Vacutainer na KO 3ml | Skúmavka na krvný obraz 3 ml+K2EDTA - levandulový uzáver, 100 ks/bal | 100ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Skúmavka Vacutainer na KO 10ml | Skúmavka na krvný obraz 10 ml+K2EDTA - levandulový uzáver, 100 ks/bal | 100ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Držiak BD Vacutainer® so šróbovacím luer adaptérom | Klobúčik BD Vacutainer je určený pre odber viac vzoriek behom jedného odberu. Vytvára spolu so skúmavkou a ihlou komplet pre odber krvi | ks | ks | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Skúmavka na analýzu séra typ BD Vacutainer 6 ml | Skúmavka na analýzu séra typ BD Vacutainer - sterilná vákuová skúmavka, ktorá slúži na odber krvi na stanovenie séraVnútorná strana skúmaviek na analýzu séra je z dôvodu urýchlenia koagulácie pokrytá vrstvou aktivátora zrážania, ktorým je oxid kremičitý (červený uzáver Skúmavka na analýzu séra typ BD Vacutainer - materiál: plast, vyhotovenie: sterilné, farba uzáveru: červená, aktivátor zrážania v skúmavke: oxid kremičitý, veľkosť 13x75 mm, objem 6ml, 1 bal. 100ks | 100ks/bal | bal | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Skúmavka Vacutainer pre analýzu séra 10 ml | Skúmavka na analýzu séra typ BD Vacutainer - sterilná vákuová skúmavka, ktorá slúži na odber krvi na stanovenie séraVnútorná strana skúmaviek na analýzu séra je z dôvodu urýchlenia koagulácie pokrytá vrstvou aktivátora zrážania, ktorým je oxid kremičitý (červený uzáver Skúmavka na analýzu séra typ BD Vacutainer - materiál: plast, vyhotovenie: sterilné, farba uzáveru: červená, aktivátor zrážania v skúmavke: oxid kremičitý, veľkosť 13x75 mm, objem 10 ml, červený uzáver, 100 ks v balení | 100ks/bal | bal | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Skúmavka Vacutainer | NaCit 2,7 ml, modrý uzáver, 100 ks v balení, citrátová skúmavka | 100ks/bal | bal | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Skúmavka-Monovette 2,9 ml | zelená na koaguláciu, Citrate 3,2%, 50 ks v balení | 50ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Skúmavka-Monovette 4,9 ml | aktivátor zrážania -sérum, biela, 50 ks v balení | 50ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gáza, obrúsky
46 | gáza | rolka, 90 cm x 10 m | ks | ks | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | gáza | skladaná 10 x 10 cm | 100 ks/bal | bal | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | gáza | hydrofilná, kompres nesterilný 5x5 cm | 100 ks/bal | bal | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | gáza-rolovaná | hydrofilná, rolovaná, 90cmx10m | 10m/bal | 20 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | gáza-štvorce | hydrofilná - kompres nesterilný zo 100% bavlny so založenými okrajmi , 8 vrstiev, 17 nití/cm2, 5x5 cm | 100ks/bal | 25 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | gáza skladaná v páse | gáza skladaná v páse 7cmx40m | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Obrúsky nezanechávajúce vlákna vhodné na čistenie optiky | Obrúsky nezanechávajúce vlákna, rozmer min 21x11 cm | bal/280ks | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Obrúsky nezanechávajúce vlákna vhodné na čistenie optiky | Obrúsky nezanechávajúce vlákna, rozmer min 23x43 cm | bal/196ks | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fólia a krabice
54 | fólia hliníková | alobal rolka š. 500 mm, hrúbka 0.099 mm | kg | kg | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | krabica na trvalé preparáty | papierová, plastové rebrovanie, na 50 skiel | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | krabica na trvalé preparáty | plastová, plastové rebrovanie, na 100 skiel | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kartáče a kefy
57 | kartáč | na kadičky malý s držadlom | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | kartáč | na skúmavky s držadlom, silónový, 16 mm | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | kartáč | na skúmavky s držadlom, silónový, 25 mm | ks | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | kartáč | na skúmavky s očkom, silónový, 8 mm | ks | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | kartáč | na skúmavky s vejárikom, 30 mm | ks | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | kartáč | na banky malý s držadlom, silónový, 70 mm | ks | ks | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | kartáč | na fľaše s vejárikom, 40 mm | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | kartáč | na fľaše, 50 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | kartáč | na demižóny, 80 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | kefa | na kadičky, veľká | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | kefa | na banky, malá, 70 mm | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | kefa | na banky, veľká, 110 mm | ks | ks | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | kefa | na skúmavky, priemer 8 mm, s vej., silon | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | kefa | na skúmavky, priemer 10 mm, s vej., silon | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | kefa | na skúmavky, priemer 12 mm, s vej., silon | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | kefa | na pipety, priemer 15 mm, dĺžka 400 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | kefa | na byrety, 22 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | kefa | na pipety, priemer 45 mm, dĺžka 340 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | sada laboratórnych kefiek | sada hygienických laboratórnych kefiek na sklo | 12 ks/bal | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obväzy, náplaste
76 | obväz | nesterilný, 12 cm x 5 m | ks | ks | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | obväz | nesterilný, 8 cm x 5 m | ks | ks | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | obväz | nesterilný, 6 cm x 5 m | ks | ks | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | obväz | nesterilný, 10 cm x 5 m | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Náplasť porézna transp. FILMPORE | Náplasť porézna transp. FILMPORE | 6ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtračný papier
81 | papier filtračný | pre kvantitatívnu analýzu No.388, priemer 90 mm | 100 ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | papier filtračný | skladaný, kruhový výsek, 150 mm | 500 ks/bal | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | papier filtračný | pre kvalitatívnu analýzu KA 3, 55 mm | 100 ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | papier filtračný | pre kvalitatívnu analýzu KA 3, 150 mm | 100 ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | papier filtračný | pre kvalitatívnu analýzu hárky 600 x 600 mm Pl. hmotnosť 56 g/m2 | 10 kg/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | papier filtračný | pre kvalitatívnu analýzu hárky 600 x 600 mm Pl. hmotnosť 100 g/m2 | 10 kg/bal | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | papier filtračný | pre kvalitatívnu analýzu hárky 600 x 600 mm Pl. hmotnosť 110 g/m2 | 10 kg/bal | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | papier filtračný | 50 x 50 cm | 700 ks/bal | bal | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | papier filtračný | pre kvalitatívnu analýzu KA 3, 125 mm | 100 ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | papier filtračný | pre kvantitatívnu analýzu KA 3, 240 mm | 100 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | papier filtračný | pre kvantitatívnu analýzu KA 3, 90 mm | 100 ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | papier filtračný | pre kvalitatívnu analýzu - hárky 500x500 mm | 12,5kg/bal | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | papier filtračný -hárky | filtračný kvalitatívny - hárky PN 80g, 50x50cm, 12,5kg | bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | papier filtračný-kruh | filtračný kvalit., kruhový výsek 110 mm | bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | papier filtračný | pre kvantitatívnu analýzu KA 3/M, spevnený za mokra, 90 mm | 100 ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | papier filtračný | pre kvantitatívnu analýzu KA 2/M, spevnený za mokra, 90 mm | 100 ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | papier filtračný | pre kvantitatívnu analýzu KA 2, 90 mm | 100 ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parafilm M
98 | parafilm M | netoxická fólia na zakrývanie, tesnenie z rôznych dôvodov, teplota topenia 60°C, dĺžka 75 m, šírka 10 cm | ks | ks | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | parafilm M | netoxická fólia na zakrývanie, tesnenie z rôznych dôvodov, teplota topenia 60°C, dĺžka 38 m, šírka 10 cm | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podstavec
100 | podstavec korkový | pre banky s guľatým dnom, 80 mm | ks | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | podstavec korkový | pre banky s guľatým dnom, 110 mm | ks | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pasta, tuk a vrece
102 | pasta silikónová | na mazanie zábrusov, stykových plôch exsikátorov a pod, bez zápachu, zdravotne nezávadná, s teplotnou odolnosťou -70 ... +150°C | ks | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Autoklávovateľna páska | musí obsahovat slová „autoclaved“ po 15 minútach vystavenia pri teplote 121 ° C v parnom autokláve; Výrobok obsahuje latex (suchý prírodný kaučuk) ; dĺžka 1770 cm, šírka 1,91 cm, jadro s priemerom 2,54 cm | ks | ks | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | tuk | na sklenené zábrusy a kohút, 80g | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Autoklávovateľné vrecia | na biologický odpad, PE, 280 x 220 mm, PE, Biohazard symbol | 100ks/bal | bal | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Autoklávovateľné vrecia | na biologický odpad, PE, 610 x 300 mm, PE, Biohazard symbol | 100ks/bal | bal | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Autoklávovateľné vrecia | na biologický odpad, PE, 760 x 610 mm, PE, Biohazard symbol | 100ks/bal | bal | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Autoklávovateľné vrecia | na biologický odpad, PE, 910 x 610 mm, PE, Biohazard symbol | 100ks/bal | bal | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Autoklávovateľné vrecia | odpadové, PP, autoklávovateľné, 300 x 500 mm | 500ks/bal | bal | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Autoklávovateľné vrecia | odpadové PP, autoklávovateľné, 600 x 800 mm | 500ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Autoklávovateľné vrecia | odpadové PP, autoklávovateľné, 700 x 1100 mm | 350ks/bal | bal | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Plastové vrecká s uzáverom | plastové vrecká s uzáverom 40x60 mm | bal/100 ks | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Plastové vrecká s uzáverom | plastové vrecká s uzáverom 60x80 mm | bal/100 ks | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Plastové vrecká s uzáverom | plastové vrecká s uzáverom 100x150 mm | bal/100 ks | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Autoklávovateľné vrecia | jednorazové sáčky s nápisom Biohazard, materiál polypropylén, autoklávovateľné do 121°C, hrúbka min. 1.57mm, rozmery 203x305 mm, | 500ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Autoklávovateľné vrecia | jednorazové sáčky s nápisom Biohazard, materiál polypropylén, autoklávovateľné do 121°C, hrúbka min. 1.57mm, rozmery 356x483 mm, | 200ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Autoklávovateľné vrecia | jednorazové sáčky s nápisom Biohazard, materiál polypropylén, autoklávovateľné do 121°C, hrúbka min. 1.57mm, rozmery 483x584 mm, | 200ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Autoklávovateľné vrecia | jednorazové sáčky s nápisom Biohazard, materiál polypropylén, autoklávovateľné do 121°C, hrúbka min. 1.57mm, rozmery 635x838 mm, | 200ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Sterilizačné sáčky | Sterilizačné papierové sáčky vystužené na likvidáciu biologicky nebezpečného odpadu, ktorý musí byť najprv v autokláve, zodpovedajú norme DIN EN ISO 11607 a sú vhodné na sterilizáciu STEAM, EO, FORM a ožarovanie. Skladajú sa z papiera lekárskej kvality 60 g / m². Okrem toho sa vytlačí indikátor STEAM. 380 x 549 mm x 125 mm | 1000 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Sterilizačné sáčky | Sterilizačné sáčky na likvidáciu biologicky nebezpečného odpadu, ktorý musí byť najprv v autokláve, vrecká na väčšie objemy. Vytlačené s procesnými indikátormi pre sterilizáciu parou, EO a formaldehydom. 250 x 480 mm x 65 mm | 250 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Autoklávovateľné vrecia | Robustné vrecia na likvidáciu biologicky nebezpečného odpadu, ktorý musí byť najprv v autokláve. Kompletné s uzávermi, ktoré umožňujú roztiahnutie vrecka a ventiláciu pri chladení. Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu a prerezaniu, oranžové s indikátorom teploty, s označením "Biohazard", materiál polypropylén, Hrúbka 50 mikrometrov, Autoklávovateľné až do 135°C, Kapacita 11 L, Rozmery : 483x356 mm, balenie 200 ks = 1 bal, | 200ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Sterilizačné sáčky Stericlin | Priehľadné sáčky ploché s indikátorom P,F a EO sterilizácie, veľkosť: 150 x 270 mm, Balenie: 1 000 ks | 1000 ks/bal | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Sterilizačné sáčky Stericlin | Priehľadné sáčky ploché s indikátorom P,F a EO sterilizácie, veľkosť: 200 x 400 mm, Balenie: 1 000 ks | 1000 ks/bal | bal | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Sterilizačná páska s indikátorom | Lepiaca páska s indikátorom parnej sterilizácie. Zaisťuje výbornú priľnavosť na všetkých druhoch materiálov. Po sterilizačnom procese sa pri rozbaľovaní a odstraňovaní pásky neuvoľňujú žiadne rezíduá. Pásky sú na štandardných rolkách s priemerom 76 mm. Veľkosť: 19 mm x 50 m. Balenie: 48 ks | 48 ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Sterilizačná páska bez indikátora | "Lepiaca páska bez indikátora. Zaisťuje výbornú priľnavosť na všetkých druhoch materiálov. Po sterilizačnom procese sa pri rozbaľovaní a odstraňovaní pásky neuvoľňujú žiadne rezíduá. Pásky sú na štandardných rolkách s priemerom 76 mm. Veľkosť: 25 mm x 50 m. Balenie: 36 ks" | 36 ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Eurosteril® Samolepiace sterilizačné vrecká | Samolepiace sterilizačné vrecká vyrobené z ťažkého (60 g/m2) medicínskeho bieleho papiera kombinovaného so svetlomodrou polyesterovou/polypropylénovou vrstvou. Štvorstranné švy s nepriepustnými a uniformnými kanálmi pre najvyššiu ochranu voči mikróbom. Lepiaci uzatvárateľný pásik zo syntetickej gumy. Meniace sa chemické farebné indikátory kontrolujú sterilizáciu prostredníctvom pary alebo plynu EtO (etylén oxid). Primerané odlupovanie bez uvoľňovania papierových vlákien alebo lacerácie filmu v momente otvorenia obalu. Plne zodpovedá normám 93/42/EEC a EN 868-1. Veľkosť: 9 x 25 cm; krabica po 200 kusov. | 200ks/bal | bal | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rukavice
127 | rukavice | nitrilové rukavice jednorázové, nepudrované, veľkosť XS | 100 ks/bal | bal | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | rukavice | nitrilové rukavice jednorázové, nepudrované, veľkosť S | 100 ks/bal | bal | 148 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | rukavice | nitrilové rukavice jednorázové, nepudrované, veľkosť M | 100 ks/bal | bal | 178 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | rukavice | nitrilové rukavice jednorázové, nepudrované, veľkosť L | 100 ks/bal | bal | 126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | rukavice | latexové, pudrované, veľkosť S | 100 ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | rukavice | latexové, pudrované, veľkosť M | 100 ks/bal | bal | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | rukavice | latexové, pudrované, veľkosť L | 100 ks/bal | bal | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | rukavice | latexové , jednorázové, nepudrované, veľkosť S | 100 ks/bal | bal | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | rukavice | latexové, jednorázové, nepudrované, veľkosť M | 100 ks/bal | bal | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | rukavice | latexové, jednorázové, nepudrované, veľkosť L | 100 ks/bal | bal | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | rukavice | rukavice sterilné,bezprašné,veľkosť 7 | 300 párov/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | rukavice | rukavice sterilné,bezprašné,veľkosť 8 | 300 párov/bal | bal | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | rukavice | odolné voči chemikáliám | pár | pár | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | rukavice | nitrilové rukavice jednorázové, nepudrované, veľkosť S,CE 3,EN388, EN374-5,EN 374-2 | 100 ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | rukavice | nitrilové rukavice jednorázové, nepudrované, veľkosť M,CE 3,EN388, EN374-5,EN 374-2 | 100 ks/bal | bal | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | rukavice | nitrilové rukavice jednorázové, nepudrované, veľkosť L,CE 3,EN388, EN374-5,EN 374-2 | 100 ks/bal | bal | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vata
143 | vata | buničitá, strihaná, 20x30 cm bal. 500g | 500g /bal | bal | 79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | vata | papierová, delená, 4x5 cm bal.2x500g | ks | ks | 84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | vata | buničitá, kotúč, 1000g | ks | ks | 177 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | vata | obväzová, vinutá,1000g | ks | ks | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jednorázové plášte, rúška
147 | Jednorazový sterilný plášť | Kvalitný jednorázový chirurgický plášt štandard, komfort, spĺňajúci normu EN 13795, časť 1-3, vyrobený z viacvrstvovej vodeodolnej netkanej textílie s integrovanou strednou vrstvou z mikrovlákna. Vysoko odolný proti prenikaniu tekutín a baktérií, priedušný, odolný proti oderu a netvorí žmolky. S lepenými švíkmi, odolný prúžok v páse a dlhé elastické pletené manžety s vnútornou vrstvou z krepového papierova a utierky, alebo ako balíky pre rýchlu likvidáciu (peel-and-go packages). Široký strih s prekrývajúcou sa zadnou časťou, s popruhmi na krk, popruhmi v páse v dĺžke 2 m a s elastickými pásmi na zápästie. Veľkosť M, dĺžka 122 cm. Sterilne balené jednotlivo s papierovou utierkou, balenie: 36 ks | 36 ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | rúška (papierové) S | rúška (papierové) S | 50ks/bal | bal | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | rúška (papierové) L | rúška (papierové) L | 50ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | rúško/ústenka na gumičku | 3-vrstvová operačná ústenka je vybavená integrovanou plastickou výstužou, ktoré umožňuje jej dokonalé anatomické tvarovanie. Bakteriálna filtračná účinnost je vyššia ako 98,1%. Ústenka je vyrobená z jemného, nedráždivého materiálu bez zápachu,šetrného k pokožce,neobsahuje latex,sklené vlákna ani alergizujíce substancie. Fixuje se gumičkami okolo uší. Farba - zelená. Balenie: 50 ks. | 50 ks/bal | bal | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | operačné rúško | operačné rúško 50x50cm,90ks/bal | 90ks/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utierky do čistých priestorov
152 | Špeciálne utierky do čistých priestorov ( veľkosť: 10.2 x 10.2 cm) | Netkané utierky do čistých priestorov kombinujú mäkkú pevnosť polyesteru s vysokou absorpčnou schopnosťou celulózy. Majú vynikajúcu obojsmernú pevnosť a extrémne nízku hladina extrahovateľných rozpúšťadiel. Vhodné na použitie v prostrediach ISO triedy 6 (FED-STD-209E triedy 1000 / M4.5).Váha: 67 g/m², vlákna (>=100 µm) 3.4 x 105/m², veľkosť: 10.2 x 10.2 cm. Balenie: 1200 ks | 1200 ks/bal | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Špeciálne utierky do čistých priestorov ( veľkosť: 22.9 x 22.9 cm) | Netkané utierky do čistých priestorov kombinujú mäkkú pevnosť polyesteru s vysokou absorpčnou schopnosťou celulózy. Vynikajúca obojsmerná pevnosť a extrémne nízka hladina extrahovateľných rozpúšťadiel. Vhodné na použitie v prostrediach ISO triedy 6 (FED-STD-209E triedy 1000 / M4.5).Váha: 67 g/m², vlákna (>=100 µm) 3.4 x 105/m², veľkosť: 22.9 x 22.9 cm. Balenie: 300 ks | 300 ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Špecifické ultračisté vysoko sorbentné laboratórne čistiace utierky (veľkosť 230×230 mm) | Špecifické ultračisté, ultraľahké vysoko sorbentné laboratórne čistiace utierky sú vhodné pre použitie v čistých priestoroch triedy A, ISO 5. Sú biele, sterilné, obsahujú 100% polyester s kontinuálnym vláknom s dvojitou pletenou vzorkou bez blokovania, vlákna s pórmi >100 µm, absorbciou vody 475 (ml/m²). Odolávajú expozícii bežným čistiacim a dezinfekčným roztokom vrátane bielidiel, fenolov a kvartérnych amóniových zlúčenín. Sterilizované gama žiarením podľa 10-6 SAL (Sterility Assurance Level) v súlade s usmerneniami AAMI. Veľkosť 230×230 mm. Balenie: 10 sterilných vreciek s 10 utierkami. | 100 ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transportné boxy
155 | Transportný box pre biologický materiál | Transportný box pre biologický materiál | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rôzne
156 | Škrtidlo so zapínaním | Škrtidlo so zapínaním | ks | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | chirurgická niť | chirurgická niť hrubá | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Lepiaca hygienická rohož | lepiaca hygienická rohož proti špine a prachu v nemocniciach, laboratóriách a pod., 60X90 cm, balenie 30-tich lepivých vrstiev s číslovaním | 30ks/bal | bal | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Bavlnený syntetický tampón plastová tyčinka v skúmavke | Bavlnený syntetický tampón plastová tyčinka v skúmavke | 100 ks/bal | bal | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H: celková cena za časť E. predmetu zákazky v EUR bez DPH |  | 0 |  |  | 0 |  | celková cena za časť E. predmetu zákazky v EUR s DPH
H: V ................................ dňa ....................... |  |  |  | podpis uchádzača/predávajúceho:
ks