# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Tento opis predmetu zákazky/zadanie vychádza z potrieb a cieľov, ktoré majú byť vynaložením verejných prostriedkov dosiahnuté. Opis predmetu zákazky/zadanie je komplexnou požiadavkou  verejného obstarávateľa na obsah, rozsah a výsledok plnenia uchádzača, ktoré sú predmetom jeho ponuky vo verejnom obstarávaní.

- Názov predmetu zákazky

- „Rekonštrukcia AB RTVS – ČERVENÁ BUDOVA pre Centrum kreatívneho priemyslu“

- CPV kód

Hlavný CPV:

45000000-7 Stavebné práce

Doplňujúci CPV:

45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov

- Maximálna výška zdrojov

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 231 672,40 EUR bez DPH

- Miesto plnenia

Miestom poskytovania predmetu zákazky je:

Administratívna budova RTVS–Červená budova, ktorá je súčasťou areálu RTVS.

Objekt je vo vlastníctve RTVS, nachádza sa na Rastislavovej 13, 043 07 Košicev katastrálnom území Košice - Skladná.Pozemok, na ktorom sa objekt nachádza, leží na parcele 1538, KNC.

- Lehota plnenia

### Trvanie uskutočnenia stavebných prác:

##### do 4mesiacov od zahájenia prác,

##### zahájenie prác na Diele sa požaduje do 10 dní po odovzdaní staveniska / prevzatí staveniska,

##### stavenisko bude odovzdané do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti  Zmluvy o dielo.

- Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

- Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy RTVS Červená budova pre Centrum kreatívneho priemyslu, ktorá je súčasťou areálu RTVS v rozsahu spracovaného realizačného projektu stavby, ktorý je zverejnený na stránke https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2797

  - Objekt je zastaralý a sú potrebné úpravy všetkých interiérových povrchov. Staticky je stavba bez porúch. Z architektonického  hľadiska nedochádza k žiadnym dispozičným zmenám. Vnútorné priestory, ich rozmiestnenie ostávajú pôvodné. Zmena nastáva v účelu jednotlivých existujúcich miestností charakteristických pre potreby kreatívneho centra.

  - Riešená administratívno - prevádzková budova - Červená budova, v ktorej sa vytvorí na prízemí Centrum kreatívneho priemyslu je samostatne stojaca a jedna z piatich budov nachádzajúcich sa v areáli. Je dispozične riešená ako trojtrakt - severné krídlo, stredná časť a južné krídlo budovy. Objekt je dvojpodlažný.

  - Stavba nie je členená na rôzne stavebné objekty.

- Realizácia predmetných stavebných prác

  - Realizácia predmetných stavebných prác bude uskutočnená podľa overeného realizačného projektu stavby – Rekonštrukcia AB RTVS -ČERVENÁ BUDOVA pre centrum kreatívneho priemyslu, zhotoveného INSVET s.r.o., Slovenská 19, 040 01 Košice, Hlavný inžinier projektu: Ing. Svetlana Weissová, ako aj podľa  právoplatného stavebného povolenia k ohláseným stavebným úpravám a tiež podľa dodaných požadovaných dokladov potvrdzujúcich zabezpečenie požadovaných činností uvedených v čl. I. PREDMET A ROZSAH ZMLUVY, ktorá je uvedená v časti E. OBCHODNÉ PODMIENKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA týchto súťažných podkladov a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu.

- Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - Projekt pre realizáciu stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „Výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby je uvedený v časti G. týchto súťažných podkladov „Výkaz výmer a dokumentácia projektu stavby“ vo formáte pdf. Výkaz výmer je uvedený v časti G. týchto súťažných podkladov „Výkaz výmer a dokumentácia projektu stavby“ vo formáte .xlsx.

  - Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky.

  - Východiskové podklady podľa bodu 9.1 budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi zverejnením  na Elektronickej tabuli.

- Technické špecifikácie predmetu zákazky

  - Ak v predmetných súťažných podkladoch je niekde použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, prípadne niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku/materiálu/technológie/technologického riešenia/zariadenia (ďalej aj len „výrobok“, resp. aj len „výrobok a zariadenie“), alebo výrobok konkrétneho výrobcu, je uvedený len orientačne a má odporúčací charakter, resp. slúži výlučne na predstavu o budúcich požadovaných materiálovo-technických vlastnostiach zo strany verejného obstarávateľa, Verejný obstarávateľ v takomto prípade, umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky, technológie, technologické riešenia, materiály a zariadenia určené. Tieto ekvivalenty (ak je relevantné) uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovitom rozpočte, t.j. vo výkaze výmer v súlade s týmito súťažnými podkladmi.“

- Časový harmonogram

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zákazky v súlade s časovým harmonogramom , ktorý predloží pred podpisom Zmluvy o dielo a tvorí Prílohu č. 2 k Zmluve o dielo a v súlade s lehotami stavenými v časti E. OBCHODNÉ PODMIENKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA.