## 2019-2022
Príloha č. 3 - Štrukturovaný rozpočet
Prehľad servisných výkonov multidetektorov plynov "MultiRAE Lite" zaradených do používania v HaZZ SR
Druh výkonu | číslo súčiastky / dielu | Periodicita | Celkový požadovaný počet | jednotková cena bez DPH | DPH | cena za požadovaný počet bez DPH | cena za požadovaný počet s DPH
Detekčná technika - odborné prehliadky, kalibrácie (justáže), servis a opravy
Odborná prehliadka MultiRAE Lite (prístroja) |  | 1 x za 6 mesiacov | 80
Kalibrácia senzora na detekciu oxidu uhoľnatého CO |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Kalibrácia senzora na detekciu horľavých a výbušných plynov (LEL) |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Kalibrácia senzora na detekciu sírovodíka H2S |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Kalibrácia senzora na detekciu kyslíka O2 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Kalibrácia fotoionizačného senzora PID |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Kalibrácia senzora na detekciu oxidu uhličitého CO2 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Kalibrácia senzora na detekciu amoniaku NH3 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Kalibrácia senzora na detekciu chlóru CL2 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Kalibrácia senzora na detekciu oxidu dusičitého NO2 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Kalibrácia senzora na detekciu oxidu dusnatého NO |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Kalibrácia senzora na detekciu oxidu siričitého SO2 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Kalibrácia senzora na detekciu kyanovodíka HCN |  | 1 x za 6 mesiacov | 40
Servisné práce (1 hod.) |  | podľa potreby | 40
Výmena senzora |  | podľa potreby | 131
Užívateľské školenie meracie zariadenia |  | 1 x za 2 roky | 1
SPOLU
Náhradné diely
Senzor na detekciu oxidu uhoľnatého CO (0-500ppm) | C03-0906-000 | podľa potreby | 10
Senzor na detekciu horľavých a výbušných plynov (LEL) | C03-0911-000 | podľa potreby | 10
Senzor na detekciu sírovodíka H2S (0-100ppm) | C03-0907-001 | podľa potreby | 10
Senzor na detekciu kyslíka O2 | C03-0942-000 | podľa potreby | 10
Fotoionizačný senzor (PID) | C03-0912-003 | podľa potreby | 10
Senzor na detekciu oxidu uhličitého CO2 | C03-0961-000 | podľa potreby | 6
Senzor na detekciu amoniaku NH3 | C03-0950-000 | podľa potreby | 15
Senzor na detekciu chlóru CL2 | C03-0978-000 | podľa potreby | 10
Senzor na detekciu oxidu dusičitého NO2 | C03-0975-000 | podľa potreby | 10
Senzor na detekciu oxidu dusnatého NO | C03-0974-000 | podľa potreby | 10
Senzor na detekciu oxidu siričitého SO2 | C03-0973-100 | podľa potreby | 10
Senzor na detekciu kyanovodíka HCN | C03-0949-000 | podľa potreby | 10
Prázdny senzor (dummy sensor) | C03-2028-000 | podľa potreby | 10
Externý hydrofóbny filter (bal. 3 ks) | 008-3022-003 | podľa potreby | 24
Čerpadlo | 020-3603-000 | podľa potreby | 20
Akumulátor štandardný | M01-3053-000 | podľa potreby | 10
Gumený ochranný návlek žltý (pre detektory s čerpadlom) | M01-2080-100 | podľa potreby | 4
Klip na opasok | M01-2049-100 | podľa potreby | 10
Adaptér na vstupe nasávania - bal. 3 ks (Gas inlet adapter) | M01-3007-003 | podľa potreby | 2
Cestovná nabíjačka (travel charger) | M01-3021-000 | podľa potreby | 4
Zdroj pre nabíjačku (230V) | 500-0036-101 | podľa potreby | 10
Autonabíjačka (12V) | 003-3004-000 | podľa potreby | 4
Kalibračný adaptér (bal. 3 ks) | M01-3011-000 | podľa potreby | 2
Drobný materiál |  | podľa potreby | 2
Doprava PPL |  | podľa potreby | 40
SPOLU
Celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH | [5 empty] | 0