## B-plast+guma
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál - Časť B - Zdravotnícky a laboratórny materiál z plastu, gumy
Uchádzač/predávajúci:
Príloha B.1-B súťažných podkladov: Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Príloha č. 1 B zmluvy: Špecifikácia a cena predmetu zmluvy
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
Časť B - Zdravotnícky a laboratórny materiál z plastu, gumy | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ |  |  |  | p o n u k a
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Požadované balenie | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR) |  | názov / katalóg.číslo / link na web produktu / opis
A | B | C | D | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
Balóniky, cumlíky, pipetovače
1 | balónik | pipetovací FLIP s automatickým ventilčekom | ks | ks | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | cumlík | nasávací, biely | ks | ks | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | cumlík | nasávací, hnedý | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | pipetovací nástavec 2ml | modrý, do 2 ml | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | pipetovací nástavec 10ml | zelený, do 10 ml | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | pipetovací nástavec 25ml | červený, do 25 ml | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | pipetovací nástavec (pipetík) | pipetovací nástavec 200 ml pre prácu so sklenými pipetami, rukou ovládaným gombíkom na výpust | ks | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | silikónový adaptér do pipetovacieho nástavca | náhradný silikónový adaptér do pipetovacieho nástavca | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastové držiaky a stojany
9 | držiak | bez svorky, stredný | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | držiak | bez svorky, väčší | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | kombinovaný stojan | pre mikrosk. a skúmavky, štvorstranný stojan, oranžový | ks | ks | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kombinovaný stojan | pre mikroskúmavky a skúmavky, štvorstranný stojan, zelený | ks | ks | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | kombinovaný stojan | pre mikrosk. a skúmavky, štvorstranný stojan, ružový | ks | ks | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 80 miest v rastri 5x16, oranžový, | 5ks/bal | ks | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 80 miest v rastri 5x16, žltý, | 5ks/bal | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 80 miest v rastri 5x16, zelený, | 5ks/bal | ks | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 80 miest v rastri 5x16, červený, | 5ks/bal | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 80 miest v rastri 5x16, prírodný, | 5ks/bal | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 96 miest v rastri 8x12, čierny, | 5ks/bal | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 96 miest v rastri 8x12, azurový, | 5ks/bal | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 96 miest v rastri 8x12, prírodný, | 5ks/bal | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 96 miest v rastri 8x12, žltý, | 5ks/bal | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 96 miest v rastri 8x12, ružový, | 5ks/bal | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 96 miest v rastri 8x12, modrý, | 5ks/bal | ks | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 96 miest v rastri 8x12, oranžový, | 5ks/bal | ks | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Stojan na mikroskúmavky | PP, Autoklávovateľný, odolný nízkym teplotám, 96 miest v rastri 8x12, zelený, | 5ks/bal | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Stojan na mikroskúmavky | 60 miest pre mikroskúmavky 0,5/1,5ml, usporiadanie: 5x12. PP, autoklávovateľný, obojstraný. Alfanumerické označenie, teplota až do -20°C,, Rozmery: 210x73x24 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | skladovací box | na vialky PP, 1,5 ml | ks | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | stojan na kyvety | plastový stojan na kyvety, stojan s číslovanými pozíciami na 2x8 (spolu 16) kusov kyviet s optickou dráhou 10 mm, autoklávovateľné pri 121 °C, materiál PP, šírka/hĺbka/výška 210x70x38 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | stojan | univerzálny stojan na skúmavky „adapt-a-rack“, pre skúmavky s objemom 5 až 50 ml bez nutnosti adaptérov, jednotlivé kusy možné spájať dohromady, otvor pre skúmavky s priemerom 12 až 30 mm, materiál POM, modrý, rozmery 18.1x5.6x7.6 cm, autoklávovateľný | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Skladovaci box na mikroskúmavky | box s vekom, material: styrofoam, kapacita: 100 mikroskúmaviek (5x20), priemer skumavky 10.8 mm | 30ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Odkladací box na skúmavky | Odkladací box z chladu rezistentneho laminovaneho kartonu s viečkom. Kompartmentalizacia umožňuje uskladnenie 49 skúmaviek do priemeru 22 mm, výška skúmavky medzi 88.5-129mm | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Stojan pre mikroskúmavky PCR | Multiply®0.2 ml. Základňová stanica pre pracovnú lištu PCR, modrá, na použitie s pracovným zásobníkom PCR (95.987.002), mikrotitrový formát, 85.5 mmx128 mm, materiál polykarbonát | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | systém na udržanie vzoriek v chlade | IsoTherm systém na udržanie vzoriek v chlade pre 1,5-2 ml | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Chladiaci box eppendorf | hladiaci box eppendorf pre 0.2 ml a 0,5ml PCR mikroskúmavky a PCR platničky, 2ks v balení, modrá a ružová menia farbu pod 7°C • Systém manipulácie pre nastavenie, ochranu, prenos a skladovanie citlivých vzoriek – uchovávajte svoje vzorky v bezpečí • Bezfarebný indikátor teploty: Farba PCR cooler sa zmení, keď teplota prekročí 7 °C • Pojme nádoby PR, ako sú skúmavky, stripy alebo platničky, aby ste mohli flexibilne využiť svoje nádoby. • Technológia pre suchú inkubáciu znižuje riziko kontaminácie vzoriek • Udržuje studenú celú platničku 96-well PCR po dobu viac ako 1 hodiny pri teplote 0 °C (s dvoma hodinami predchladenia pri teplote -20 °C) | 2ks/bal | bal | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Chladiaci stojan | Stojan pre 24x 0,5ml, 1,5 ml a 2,0 ml skúmaviek, pri zmene teploty mení farbu z purpurovej na ružovú, priehľadné veko, držanie teploty +4°C – cca. 3 hod., rozmery 145x105x70 mm | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Zmrazovací kontajner Corning® CoolCell™ | Zmrazovací kontajner Corning® CoolCell™ LX- Corning® CoolCell™ zmrazovací kontajner, zelený, pre 12 x 1 mL/2 mL kryogénne skúmavky, rozmery 10,11 cm × 11,7 cm, priemer jamky 12,7 mm. | 1ks/bal | bal | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | stojan na sušenie skúmaviek | PP, zosilnený, teplotne rezistentný do 135°C, autoklávovateľný, chemicky odolný, počet otvorov 96 (8x12), pre skúmavky priemeru 10-13 mm, 179×127×64 mm | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | stojan na sušenie skúmaviek | PP, zosilnený, teplotne rezistentný do 135°C, autoklávovateľný, chemicky odolný, počet otvorov 50 (5×10), pre skúmavky priemeru 14-17 mm, 187×105×70 mm | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PP fľaše
40 | fľaša | PP, s viečkom, guľaťá, PE, širokohrdlá, 500 ml | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | fľaša | PP, s viečkom, guľatá, PE, širokohrdlá, 1000 ml | ks | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | fľaša | skladovacia, HDPE, s tesnením, uzáverom, držiakom, 25 l | ks | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | fľaša | širokohrdlá, PE, 1000 ml, s uzáverom | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | fľaša | skladovacia s výpustným kohútom 5 l | ks | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | fľaša | skladovacia s výpustným kohútom 10 l | ks | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | fľaša | skladovacia s výpustným kohútom 25l | ks | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | kohút pre fľašu skladovaciu | vypúšťací kohút, pákový | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | fľaša s rozprašovačom | plastová fľaša s rozprašovačom, 250 ml | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | fľaša s rozprašovačom | plastová fľaša s rozprašovačom, 500 ml | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hadice
50 | hadica | z mäkčeného PVC, priesvitná, teplotná odolnosť +60°C, 8/12 mm | 5 m/bal | bal | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | hadica | vákuová, 8/16 mm | 5 m/bal | bal | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Hadica | PVC, transparentná, 6/10 mm , sila steny 2 mm | 5 m/bal | bal | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Hadica | pryžová, červená, vnútorný priemer 8mm, sila steny 2mm | 5 m/bal | bal | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | hadica | silikónová, priesvitná, teplotná stálosť -60 ... +200°C, 5/8 mm vnútorný priemer 5 mm, sila steny 1,5 mm | 5 m/bal | bal | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | hadica | silikónová, transparentná, teplotná stálosť -60 … +200°C, priemer vnútorný 9 mm, vonkajší, 13 mm | 5 m/bal | bal | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | hadica | silikónová, priesvitná, teplotná odolnosť -60 až +200°C, vnútorný priemer 7 mm, vonkajší priemer 10mm | 5 m/bal | bal | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Plastová intubačná hadička pre potkanov | Plastová pažeráková intubačná sonda pre potkanov. Ohybná plastová rúrka znižuje riziko poranenia pri kŕmení. Sterilná, polypropylén PP, ružová, rozmery 18 ga (0,7x1,2mm) x 75 mm. Balenie obsahuje 50 ks plastových rúrok. Ohybná plastová rúrka znižuje rizoko poranenia pri kŕmení, sterilná, polypropylén PP, ružová | 50ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmatníky
58 | hmatník | nevŕtaný k exsikátoru | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | hmatník | vŕtaný k exsikátoru | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PP kadičky
60 | kadička, PP | nízka, objem 25 ml | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | kadička, PP | nízka, objem 50 ml | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | kadička, PP | nízka, objem 100 ml | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | kadička, PP | nízka, objem 150 ml | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | kadička, PP | nízka, objem 250 ml | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | kadička, PP | nízka, objem 400 ml | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | kadička, PP | nízka, objem 1000 ml | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | kelímok | na masti PP, so šrubovacím uzáverom, biely, 375 ml | 5 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kryobox
68 | kryobox | plastový, 81 miest, 1,5-2 ml mikroskúmavky rozmer š/š/v (mm) 132x132x52 | ks | ks | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | kryobox | mrazuvzdorný kartón, mriežka 10x10 na 100 kryoskúmaviek 136x136x50 mm | ks | ks | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | kryobox s mriežkou | PP, pre 1,2 - 2 ml skúmavky, priehľadný, 133 x 133 x 52 mm | 5ks/bal. | bal | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | kryobox s mriežkou | PP, pre 1,2 - 2 ml skúmavky, žltý, 133 x 133 x 52 mm | 5ks/bal. | bal | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | kryobox s mriežkou | PP, pre 1,2 - 2 ml skúmavky, červený, 133 x 133 x 52 mm | 5ks/bal. | bal | 62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | kryobox s mriežkou | PP, pre 1,2 - 2 ml skúmavky, zelený, 133 x 133 x 52 m | 5ks/bal. | bal | 61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | kryobox s mriežkou | PP, pre 1,2 - 2 ml skúmavky, modrý, 133 x 133 x 52 mm | 5 ks/bal. | bal | 51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | kryoboxy pre kryoskúmavky | kryoboxy pre 100 (1-2ml) kryoskúmavky. | 1 balenie/ 10 ks | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Cryo box pre skúmavky CryoPure 3,5 - 5 ml | Cryo box s úložnou kapacitou pre 81 skúmaviek, Fareba: červený s priehľadným vekom, s numerickým kódovaním pri každom otvore a vetraním, Rozmery: vonkajšie rozmery (ŠírkaxDĺžkaxVýška): š132 x d132 x v95 mm, mriežka: 9 x 9, pre skúmavky CryoPure 3,5 - 5 ml, Materiál: polykarbonát (PC), Balenie: 20 ks | 20 ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Cryo box pre skúmavky CryoPure 1,2 - 2 ml | Cryo box s úložnou kapacitou pre 81 skúmaviek, Fareba: červený s priehľadným vekom, s numerickým kódovaním pri každom otvore a vetraním, Rozmery: vonkajšie rozmery (Š x D x V): 132 x 132 x 53 mm, mriežka: 9 x 9, pre trubice CryoPure 1,2 - 2,0 ml, Materiál: polykarbonát (PC), Balenie: 20 ks | 20 ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | krabička na uskladnenie skúmaviek | materiál PP, počet miest 16, max. objem skúmavky 50 ml, priehľadné veko, tlačená referenčná matica, vhodné pre teploty -90°C až 121°C, rozmery 145x145x127 mm, autoklávovateľné | ks | ks | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | krabička na uskladnenie skúmaviek | materiál PP, počet miest 36, max. objem skúmavky 15 ml, priehľadné veko, tlačená referenčná matica, vhodné pre teploty -90°C až 121°C, rozmery 145x145x127 mm, autoklávovateľné | ks | ks | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kyvety
80 | kyvety | fotometrické, plastové (PMMA-UV) kyvety použiteľné od 280 nm a vyššie, objem vzorky 2.5 – 4.5 ml | 100 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | kyvety | fotometrické, plastové (PMMA-UV) kyvety použiteľné od 280 nm a vyššie, objem vzorky 1.5 - 3 ml | 100 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | kyvety | fotometrické, plastové (PS) makro kyvety typ Brand alebo ekvivalent, použiteľné od 340 nm a vyššie, 4 transparentné steny, objem vzorky 2.5 – 4.5 ml, rozmer 12.5x12.5 mm, výška 45 mm | 100 ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | kyvety | fotometrické, plastové kyvety, spektrálny rozsah od 220 do 900 nm, možné použitie rozpúšťadiel ako acetón, dioxán, …, spotreba vzorky 2.5 ml | 100 ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | kyvety | fotometrické, plastové kyvety, spektrálny rozsah od 220 do 900 nm, možné použitie rozpúšťadiel ako acetón, dioxán, ..., spotreba vzorky 0.07 ml ml, výška optickej časti 8.5 mm | 100 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | kyvety | fotometrické, plastové kyvety, spektrálny rozsah od 220 do 900 nm, možné použitie rozpúšťadiel ako acetón, dioxán, ..., spotreba vzorky 0.07 ml ml, výška optickej časti 15 mm | 100 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | kyvety | plastové semi-mikrokyvety Brand alebo ekvivalent, pre meranie absorpčných spektier od 340 nm a viac, semi-mikro, polystyrénové (PS), optická dĺžka 10 mm, objem 1.5 - 3.0 ml, rozmer 12.5x12.5 mm, výška 45 mm | 100 ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | kyvety | plastové semi-mikrokyvety UV Cuvette Brand alebo ekvivalent, pre meranie absorpčných spektier od 220 do 900 nm , semi-mikro, optická dĺžka 10 mm, objem 1.5 ml, rozmer 12.5x12.5 mm, výška 45 mm | 100 ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | kyvety | plastové makrokyvety, pre meranie v UV oblasti typ Brand UV Cuvette alebo ekvivalent, pre meranie absorpčných spektier od 220 do 900 nm , priehľadné dve protiľahlé strany, materiál: plast, optická dĺžka 10 mm, pre objem vzorky 2.5 až 4.5 ml, rozmer 12.5x12.5 mm, výška 45 mm | 100 ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Misky a nádoby
89 | nádoba | viacúčelová PE s vekom, stohovateľná, teplotný rozsah -40 ºC až + 95ºC, 207x103x65mm | ks | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | nádoba | viacúčelová PE, s vekom, stohovateľná, teplotný rozsah -40...+95°C, 208 x 208 x 95 mm | ks | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | nádoba | viacúčelová PE, s vekom, stohovateľná, teplotný rozsah -40...+95°C, 207 x 103 x 65 mm | ks | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | nádoba | viacúčelová PE, s vekom, stohovateľná, teplotný rozsah -40...+95°C, 207 x103 x 95 mm | ks | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | nádoba do mrazničky | na vzorky viacúčelová, stohovateľná, s vtláčacím vekom, materiál PE, teplotný rozsah -40-+95°C, objem 500 ml, rozmery 103x103x64 mm. | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | odmerka | s výlevkou, PP, priesvitná, lisovaná stupnica, 50 ml ) | 24 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | podnos PVC | na nástroje, rozmer 151x303x21 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | rozlišovače na uzávery | Farebné rozlišovače na uzávery, PP, biele, Pre skúmavky Brand | 500ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | rozlišovače na uzávery | Farebné rozlišovače na uzávery, PP, červené, Pre skúmavky Brand | 500ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | rozlišovače na uzávery | Farebné rozlišovače na uzávery, PP, modré, Pre skúmavky Brand | 500ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | rozlišovače na uzávery | Farebné rozlišovače na uzávery, PP, zelené, pre skúmavky Brand | 500ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | rozlišovačena uzávery | Farebné rozlišovače na uzávery, PP, žlté, pre skúmavky Brand | 500ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Laboratórne misky plastové I | rozmer základne dĺžka 510 mm; rozmer základne šírka 420 mm; výška 60 mm; farba biela, vyhotovenie dna rovné, okraj zaoblený, materiál PVC | ks | ks | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Laboratórne misky plastové II | rozmer základne dĺžka 510 mm; rozmer základne šírka 420 mm; výška 110 mm; farba biela, vyhotovenie dna rovné, materiál PVC, okraj rovný | ks | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Miska podložná plastová | Miska podložná plastová vyhotovená z bieleho PP, je možné ju autoklávovať pri 121̊ C. Je vhodná ako fotografická vaňa, záchytná podložka na ochranu stola pri práci s agresívnymi alebo farbiacimi tekutinami, proti rozsypaniu práškov, ale tiež ako misky na inštrumenty. | ks | ks | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Nádobka na ľad hranatá MAXI | S hranatým tvarom. Vylisované zo silnej PVC peny, bez spojov, teplotná stabilita od -193 do +93°C. Ideálne pre ľad, suchý ľad alebo tekutý dusík. Objem 9 L. Farba: červená. | ks | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Nádobka na ľad hranatá MIDI | S hranatým tvarom. Vylisované zo silnej PVC peny, bez spojov, teplotná stabilita od -193 do +93°C. Ideálne pre ľad, suchý ľad alebo tekutý dusík. Objem 4 L. Farba: modrá. | ks | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Nádobka na ľad hranatá MINI | S hranatým tvarom. Vylisované zo silnej PVC peny, bez spojov, teplotná stabilita od -193 do +93°C. Ideálne pre ľad, suchý ľad alebo tekutý dusík. Objem 1 L. Farba: zelená. | ks | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Vložka do hranatej nádobky na ľad | Vložka typ A – pre 24 x 15 ml skúmavky Falcon (kónické) | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Vložka do hranatej nádobky na ľad | Vložka typ B – pre 36 x 1,5 ml mikroskúmavky typu Eppendorf. | ks | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | miska podložná plastová autoklávovateľná 1,5 L | miska podložná plastová autoklávovateľná 1,5 L | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | miska podložná plastová autoklávovateľná 3L | miska podložná plastová autoklávovateľná 3L | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | miska podložná plastová autoklávovateľná 10 L | miska podložná plastová autoklávovateľná 10 L | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Box na použité špičky | Akrylový odpadový box na špičky dávkovačov, uzavierateľný, rozmery 154 x 171 x 206 mm napr. HEA234634 | ks | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | miska | na inštrumenty plastová biela plochá so zaoblenými okrajmi, 270x200x17 mm | ks | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stričky
114 | strička | s farebným uzáverom, PE, širokohrdlá, závit GL 45, 250 ml | ks | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | strička | s farebným uzáverom, PE, širokohrdlá, 500 ml | ks | ks | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | strička | úzkohrdlá s dlhou tryskou na acetón, 500 ml | ks | ks | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | strička | na organické rozp., širokohrdlá, dest. Voda, 250 ml | ks | ks | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | strička | na organické rozp., širokohrdlá, metanol, 250 ml | ks | ks | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | strička | na organické rozp., širokohrdlá, etanol, 250 ml | ks | ks | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | strička | PE fľaša, závitový uzáver, PE tryska, 250 ml | ks | ks | 31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | strička | PE fľaša, závitový uzáver, PE tryska, 500 ml | ks | ks | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | strička | s farebným uzáverom, PE, širokohrdlá (GL45), červená, 500 ml | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | strička | bezpečnostná širokohrdlá, LDPE, s potlačou, Acetón, 500 ml | ks | ks | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | strička s rozprašovačom | Klasický rozprašovač s jednou podstatnou inováciou. Nasávacia hadička vnútri fľaše je ohybná a vybavená závažím. To umožňuje sprejovať aj pri otočení fľaše hore nohami a dostať tak kvapalinu aj do horšie prístupných miest. Časti prichádzajúce do styku s kvapalinou sú z PE, PP, silikónu a nerezovej ocele, tryska má priemer 0.6 mm a približná dávka kvapaliny na jedno stlačenie je 1.2 ml,500ml | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | strička s rozprašovačom | Klasický rozprašovač s jednou podstatnou inováciou. Nasávacia hadička vnútri fľaše je ohybná a vybavená závažím. To umožňuje sprejovať aj pri otočení fľaše hore nohami a dostať tak kvapalinu aj do horšie prístupných miest. Časti prichádzajúce do styku s kvapalinou sú z PE, PP, silikónu a nerezovej ocele, tryska má priemer 0.6 mm a približná dávka kvapaliny na jedno stlačenie je 1.2 ml,250ml | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorky
126 | svorka | plastová, ventil PE trojcestný pr. 5-7 mm | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | svorka | plastová, ventil PE dvojcestný 9-11 mm | ks | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tesnenia, uzávery a zátky
128 | tesnenie | kónické GUKO pre vákuovú filtráciu , priemer 33/53 mm | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | tesnenie | kónické GUKO pre vákuovú filtráciu, priemer 21/33 mm | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | uzáver, PP, pre fľaše širokohrdlé | na V 50 ml, rozmer GL32 | 10 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | uzáver, PP, pre fľaše širokohrdlé | na V 100 ml, rozmer GL32 | 10 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | uzáver, PP, pre fľaše širokohrdlé | na V 250 ml, rozmer GL40 | 10 ks/bal | bal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | uzávery | PP uzávery pre závitové vialky ND9, s otvorom 6 mm, balenie v PE sáčku, uzáver modrý, silikón biely, septum/PTFE červený 55° s hore A 1,0 | 100 ks/bal | bal | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | zátka | zo silikónovej gumy, výska 20 mm, spodný/horný priemer 5/9 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | zátka | zo silikónovej gumy, výska 20 mm, spodný/horný priemer 8/12 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | zátka | zo silikónovej gumy, výska 20 mm, spodný/horný priemer 14/18 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | zátka | zo silikónovej gumy, výska 20 mm, spodný/horný 10/15 mm | ks | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | zátka | zo silikónovej gumy, výska 20 mm, spodný/horný 12/17 mm | ks | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | zátka | z potravinárskej gumy, výska 20 mm, spodný/horný 10.5/14.5 mm | ks | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | zátka | z potravinárskej gumy, výska 20 mm, spodný/horný 29/35 mm | ks | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | zátka | z potravinárskej gumy, výska 20 mm, spodný/horný 26/32 mm | ks | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | uzávery | PP uzávery pre závitové vialky ND9, s otvorom 6 mm, bez septa | 100ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | uzávery | pre závitové vialky ND24, PP, biele, 24mm, bez septa | 100ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | uzávery | pre vialky ND22, typ Snap Cap, PE, transparentné, 23,5 x 5,5 mm | 100ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | uzávery | pre vialky ND18, typ Snap Cap, PE, transparentné, 19,8x5,2mm | 100ks/bal | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | tesnenie | kónické GUKO pre vákuovú filtráciu, veľkosť 2, 17/27 | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | zátka | Zátka PE do normalizovaných zábrusov, pre NZ 14/23 | ks | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | zátka | Zátka PE do normalizovaných zábrusov, pre NZ 29/32 | ks | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | zátka | vysoká chemická odolnosť, z mäkkej prírodnej gumy, Kĺb: ST/NS14/20, pre fľaše s úzkym hrdlom (60, 120, 240 ml), vnútorný x vonkajší priemer: 7,9 mm × 14 mm | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | klema POM | Svorky na zábrusy plastové, POM (polyoxymethylen), pre NZ 14/23, žltá | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | klema POM | Svorky na zábrusy plastové, POM (polyoxymethylen), pre NZ 29/32, červená | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valce
152 | valec | laboratórny odmerný valec plastový, objem 500 ml | ks | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | valec | laboratórny odmerný valec plastový, objem 250 ml | ks | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | valec | laboratórny odmerný valec plastový, objem 100 ml | ks | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rôzne
155 | vedierko | plastové , veko s poistkou 1 l | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | vedierko | plastové , veko s poistkou 3 l | ks | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | vedierko | plastové , veko s poistkou 5l | ks | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | vedro na ľad | štvorcové, s vrchnákom, robustné, polyuretánová pena, vhodné pre ľad, suchý ľad, roztoky solí, odolné pri teplotách –76 °C až +70 °C, kapacita 2,5 l, 285×338×120 mm | ks | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | vedro na ľad | štvorcové, s vrchnákom, robustné, polyuretánová pena, vhodné pre ľad, suchý ľad, roztoky solí, odolné pri teplotách –76 °C až +70 °C, kapacita 4,5 l, 285×338×187 mm | ks | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | vyťahovač magnetických miešadiel | PP, dĺžka 350 mm x priemer 10 mm | ks | ks | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | kazeta | histologická malá s viečkom | 500ks/bal | bal | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | lopatka | odmerná, PP, ploché dno, s vyznačením objemu, 2 ml | 12 ks/bal | bal | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | kvapkacie fľaše | 15ml PE | ks | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Rezervoár na reagencie | rezervoár na reagencie pre pipetovanie viackánalými pipatami - samostojací, priehľadný PP, nesterilný, objem 60 ml, autoklávovateľný pri 121°C, balenie 10 ks | 10ks/bal | bal | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Rezervoár na reagencie | rezervoár na reagencie pre pipetovanie viackánalými pipetami, PP, sterilný individuálne balený, objem 50 ml, balenie 50 ks | 50ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Rezervoár na reagencie | priehľadný PP, s viečkom, objem 60 ml, autoklávovateľný pri 121°C, 10 ks/bal | 10 ks/bal | ks | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Pipetovacie rezervoáre PVC 50 ml | nesterilné, objem 50 ml, 100 ks/bal | 100 ks/bal | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Pipetovacie rezervoáre PS 100 ml | sterilné, objem 100 ml, 200 ks/bal | 200 ks/bal | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | pernamentný popisovač | rýchlo schnúci,odolný voči zmytiu alkoholom | ks | ks | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | páska popisovacia červená | vhodné na popis všetky druhy popisovačov,použiteľná od -23°C do +121°C.Dĺžka 55m, šírka pásky 1,91cm, vnútorný priemer kotúča 7,62cm, 5ks /bal (Sigma L8519-5EA) | 5ks/bal | bal | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | popisovače na laboratórne sklo | popisovače na laboratórne sklo, odolné oliatiu | ks | ks | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | nálepky na kryoboxy | špeciálne, samolepiace, 100ks/bal. biele | 100 ks/bal | bal | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Kazeta na mikroskopické sklíčka (50 pozícií) | Kazeta pre mikroskopické sklíčka položené vertikálne. Sklíčka sa ľahko vkladajú do bočných drážok, čím sa zabraňuje ich pohybu. Vertikálne uloženie umožňuje rýchlu orientáciu v uložených preparátoch. Modulárny, 50 pozícií: 89×33×208 mm | 48 ks/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Púzdro na 4 mikroskopické sklíčka | Púzdro pre 4 mikroskopické sklíčka položené vodorovne, vybavené ochrannými vankúšikmi, ktoré chránia sklíčka a zabraňujú ich pohybu. Možno ich využiť na ukladanie, ale aj ku transportu a to aj poštou. Polypropylén (PP), 85×32×13 mm - 4 pozície | 280 ks/bal | bal | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | navažovacie lodičky | plastové, biologicky inertné, s hladkým povrchom, 7 ml, 46×46×8 mm | 500 ks/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | navažovacie lodičky | plastové, biologicky inertné, s hladkým povrchom, 100 ml, 85×85×24 mm | 500 ks/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | navažovacie lodičky | plastové, biologicky inertné, s hladkým povrchom, 250 ml, 140×140×22 mm | 500 ks/bal | bal | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H: celková cena za časť B. predmetu zákazky v EUR bez DPH |  | 0 |  |  | 0 |  | celková cena za časť B. predmetu zákazky v EUR s DPH
H: V ................................ dňa ....................... |  |  |  | podpis uchádzača/predávajúceho: