Príloha č.3 Štruktúrovaný rozpočet

| P. č. | Skúšobné zariadenia | Výrobca | Výrobné číslo | Pracovisko | Servisný plán 2021 - 2024 (obdobie 4 roky) | Cena bez DPH (obdobie 1 rok) | Cena bez DPH (obdobie 4 roky) | Sadzba DPH | Výška DPH | Celková cena za obdobie 4 roky v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analyzátory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ABI 3500 | Applied Biosystems | 24168-081 | Slovenská Ľupča | Overenie, servisná podpora, 48 h odozva, servisný plán Basic Limited |  |  |  |  |  |
| 2. | ABI 3500 | Applied Biosystems | 24168-101 | Košice | Overenie, servisná podpora, 48 h odozva, servisný plán Basic Limited |  |  |  |  |  |
| 3. | ABI 3500 | Applied Biosystems | 25188-090 | Bratislava | Overenie, servisná podpora, 48 h odozva, servisný plán Basic Limited |  |  |  |  |  |
|  | RT PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ABI 7500 | Applied Biosystems | 2750010779 | Slovenská Ľupča | Overenie, servisná podpora, 72 h odozva, servisný plán Basic Limited |  |  |  |  |  |
| 5. | ABI 7500 | Applied Biosystems | 2750010331 | Košice | Overenie, servisná podpora, 72 h odozva, servisný plán Basic Limited |  |  |  |  |  |
| 6. | ABI 7500 | Applied Biosystems | 275008817 | Bratislava | Overenie, servisná podpora, 48 h odozva, servisný plán Basic Limited |  |  |  |  |  |
|  | Automaty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Automate Express | Applied Biosystems | 1209A0490 | Bratislava | Servisný plán Basic Limited , overenie 1x 24 mesiacov |  |  |  |  |  |
| 8. | Automate Express | Applied Biosystems | 1209A0621 | Slovenská Ľupča | Servisný plán Basic Limited, overenie 1x 24 mesiacov |  |  |  |  |  |
|  | Termocykléry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ProFlex Base | Applied Biosystems | 297802592 | Slovenská Ľupča | Verifikačný servis |  |  |  |  |  |
| 10. | ProFlex Base | Applied Biosystems | 297802593 | Košice | Verifikačný servis |  |  |  |  |  |
| 11. | ProFlex Sample Block | Applied Biosystems | 297810484 | Slovenská Ľupča | Verifikačný servis |  |  |  |  |  |
| 12. | ProFlex Sample Block | Applied Biosystems | 297810558 | Košice | Verifikačný servis |  |  |  |  |  |
| 13. | ProFlex Base | Applied Biosystems | 297807845 | Bratislava | Verifikačný servis, servisný plán Basic Limited |  |  |  |  |  |
| 14 | ProFlex Sample Block | Applied Biosystems | 297830777 | Bratislava | Verifikačný servis, servisný plán Basic Limited |  |  |  |  |  |
|  | Nové prístroje – nákup 2021 |  |  |  | Servisný plán (obdobie rokov 2023, 2024) |  |  |  |  |  |
| 15. | ABI 3500 | Applied Biosystems |  | Slovenská Ľupča | Overenie, servisný plán Maintenance |  |  |  |  |  |
| 16. | ABI 3500 | Applied Biosystems |  | Košice | Overenie, servisný plán Maintenance |  |  |  |  |  |
| 17. | ABI 3500 | Applied Biosystems |  | Bratislava | Overenie, servisný plán Maintenance |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za celý predmet zákazky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |