**Príloha č. 1A : Predmet zákazky – vlastný návrh plnenia predmetu zákazky.**

Uchádzač predloží **v tomto liste** **vlastný návrh plnenia predmetu zákazky**, **podľa tabuľky uvedenej nižšie,** s údajmi deklarujúcimi minimálne požiadavky na konštrukciu a minimálne požiadavky na vybavenie chladiacich boxov. V opise uvedie aj obchodný názov, resp. typové označenia ponúkaného tovaru a ďalšie informácie. Z opisu musí byť zrejmý súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa. Opis musí byť originál, potvrdený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, predložený vo formáte pdf.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Samostatne stojaci chladiaci box na uloženie ulovených tiel zveri**  **(*uviesť obchodný názov, typové označenie, výrobcu).*** | | **Presný popis**  ***(uviesť počty kusov, rozmery, nosnosť, technické parametre, materiály*, *výkon,* *špecifikácie, požadované certifikácie ... ).*** |
| **1.** | **Počet kusov zveri :** |  |
| **2.** | **Vnútorné rozmery chladiaceho boxu :** |  |
| **3.** | **Minimálne jedna stropná závesná nerezová koľajnica vo vnútri chladiaceho boxu na zavesenie a uskladnenie zveri s posuvnými nerezovými**  **hákmi :** |  |
| **4.** | **Predné prestrešenie chladiaceho boxu :** |  |
| **5.** | **Elektrický navijak :** |  |
| **6.** | **Kovová konštrukcia rámu chladiaceho boxu – certifikované izolačné sendvičové PUR panely, hrúbka izolácie :** |  |
| **7.** | **Certifikované uzamykateľné chladiarenské dvere, izolácia dverí :** |  |
| **8.** | **Strecha chladiaceho boxu :** |  |
| **9.** | **Spodné vonkajšie ofalcovanie chladiaceho boxu :** |  |
| **10.** | **Prekrytá ( prestrešená ) chladiaca jednotka s jednoduchým napájaním - min. 230 V :**   * **minimálny výkon chladiacej jednotky** * **schopnosť vychladiť telo diviačej zveri z telesnej teploty na teplotu 7 oC v jadre svaloviny za 24 hodín** * **regulácia teploty v zariadení (minimálny rozsah)** * **monitor teploty :** |  |
| **11.** | **Elektrická inštalácia, osvetlenie chladiaceho boxu :** |  |
| **12.** | **Podlaha chladiaceho boxu, vstupný otvor :** |  |
| **13.** | **Úchyty na presun chladiaceho boxu :** |  |
| **14.** | **Ďalšie informácie, upresnenia :** |  |

....................................................................................

Meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho

zástupcu uchádzača

V .............................., dňa .................